**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | C 2000-2 контроллер доступа | 1 | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. измер** | **Цена** | **Сумма, без учета НДС (тенге)** |
| 1 | C 2000-2 контроллер доступа | * Контроль одной точки доступа на вход и на выход или двух точек доступа на вход
* Разнообразные режимы работы: o «Дверь на вход/выход» o «Турникет» o «Шлагбаум» o «Шлюз» o «Две двери на вход»
* Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity или PIN-кода с интерфейсом Touch Memory или Виганда
* Режим запрета повторного прохода (Antipassback)
* Программируемый временной график доступа
* Встроенные энергонезависимые часы с календарем
* Доступ по правилу двух (трех) лиц
* 2 шлейфа охранной сигнализации
* Встроенный звуковой сигнализатор
* Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000» или АРМ «Орион»
* Программирование параметров под конкретный вариант использования: режим работы, вид интерфейса считывателей, параметры управления запорными устройствами, временные окна доступа, виды звуковой сигнализации и др.
 | 1,00 | шт. | 28 057,14 | 28 057,14 |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.