|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:****Заместитель председателя правления** **по медицинской деятельности****АО «ННМЦ»**  **Купенов Б.Г.** |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование работы** | **Кол-во** | **Сумма, без учета НДС** | **Место проведения работы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | работы по чистке и восстановлению ёмкостей дизельного топлива с установкой мерной колбы. | 1 | 439 000,00 | г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ»  |

Срок поставки: 15 календарных дней c даты подписания договора

Объем выполняемых работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Наименование работы** | **Ед.****изм.** | **кол-во** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | Замена уплотнителей между запорной арматуры и пластиковых ёмкостей | шт | 12 | 8 800,00 | 105 600,00 |
| 2 | Чистка пластиковых емкостей от мусора | шт | 6 | 29 600,00 | 177 600,00 |
| 3 | Демонтаж и монтаж счетчиков (вместе с отводами и переходниками) | шт | 3 | 18 600,00 | 55 800,00 |
| 4 | Установка мерной колбы для визуального контроля объема диз топлива | шт | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **ИТОГО:**  |  |  |  | **439 000,00** |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнитель:****Главный инженер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Б. Исажанова** |