## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №1 от 30.11.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Optime фиолетовый (2/0),75см,26мм 18S30E | нить сополимерная , плетенная , рассасывающаяся с покрытием фиолетового цвета с иглой . | уп | 4 | 820 | 3280
2 | Викрил (1) 75см №1 | нить сополимерная , плетенная , рассасывающаяся с покрытием фиолетового цвета | уп | 4 | 820 | 3280
3 | Кетгут простой 0 (4) 75 см, игла 40мм | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. В коробке 25 шт. | шт | 50 | 840 | 42000
4 | Лавсан | Нить полиэфирная, плетеная, не рассасыфвающаяся, белого цвета, USP 0(V3,5) длина 75см.HR30,36-40мм. | шт | 20 | 750 | 15000
5 | Петля Редера размер USP 0 (EP 3,5), длина 50 см | Петля Редера размер USP 0 (EP 3,5), длина 50 см это лигатурная петля с проводником, которая представляет собой плетёную рассасывающуюся нить. Нить получается чрезвычайно гибкой, что позволяет её плавно накладывать. Ею можно надёжно вязать в зонах, содержащих много крови или выделений. Петля Редера обеспечивает хорошую прочность и не прорезается через ткани. | шт. | 5 | 5000 | 25000
6 | Полиэстер 0(31)75см | ПОЛИЭСТЕР представляет собой плетеный нерезорбирующийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата. ПОЛИЭСТЕР можно применять во всех областях оперативной хирургии, в частности для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая нейрохирургические, офтальмологические и сердечно-сосудистые операции, а также для фиксации мягких тканей на костных структурах (например: сухожильный шов, вертельный шов). Синтетический плетеный. Не рассасывается. | шт | 30 | 750 | 22500
7 | Румакрил 1(3,5) 75см 36мм | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (M3,5) длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 30 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилилизации этилен диоксид. | шт | 50 | 820 | 41000
8 | Румасан | Нить полиэфирная, плетеная, не рассасыфвающаяся, белого цвета,1 длина 75см.HR40мм | шт | 100 | 850 | 85000
9 | Шовный материал саморассасывающийся хирургический 3/0 75 см, игла 30мм | натуральный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготавливаемый из мышечного слоя кишечника крупного рогатого скота. В основном для его изготовления используют ткань из серозного слоя или подслизистой части кишок. Бионити изготавливают различной толщины и чем толще нить, тем она крепче. Время рассасывания кетгута зависит от его толщины, способа стерилизации, хода лечения раны, состояния сшиваемых тканей, состояния здоровья животного, из кишечника которого он произведен, и здоровья пациента. 3-0(30) 75 см | шт. | 25 | 850 | 21250
10 | Этибонд неокраш. 1,0 180см W6155 | Этибонд неокраш. 1,0 180см W6155 | шт | 72 | 800 | 57600
11 | Викрил фиолет.5,0 75см, 17см №1 | Викрил фиолет.5,0 75см, 17см №1 | шт | 120 | 820 | 98400
12 | Лавсан USP 1/0 (М3) L75cm HR30,5-31,5мм | Лавсан USP2/0(М3) L75cm HR30,5-31,5мм | шт | 240 | 750 | 180000
13 | нить нерассасывающаяся монофиломентная из полиамида для реконструкции клапанов сердца 5/0 (18мм) 80см (кардионил) | нерассасывающаяся монофиламентная нить из полиамида для реконструкции митрального и трикуспидального клапана синего цвета размер- 5/0,80см,18мм.игла | шт. | 72 | 1500 | 108000
14 | нить нерассасывающаяся монофиломентная из полиамида для реконструкции клапанов сердца 6/0 (13мм) 80см (кардионил) | нерассасывающаяся монофиламентная нить из полиамида для реконструкции митрального и трикуспидального клапана синего цвета размер- 6/0,80см,13мм.игла | шт. | 50 | 2100 | 105000
15 | Нить синтетическая рассасывающимся моноволоконная из полидиоксанона, фиолетовая (5/0) 70см 9,3мм | нить фиолет (5/0) 70см 9,3мм . нить является стерильным синтетическим рассасывающимся моноволоконным шовным материалом, изготовленным из полидиоксанона. Эмпирическая молекулярная формула полимера – (C4H6O3)n. Полимер полидиоксанон не имеет антигенных и пирогенных свойств и вызывает незначительную реакцию тканей при рассасывании. нить окрашен в фиолетовый цвет (номер цветового кода – 60725). нить может иметь различную толщину и длину и поставляться в виде атравматики. Данный материал также поставляется с различными аксессуарами (бусинки и «замочки») для закрепления концов нитей при внутрикожном закрытии ран. | шт. | 36 | 2500 | 90000
16 | Нить синтетическая рассасывающимся моноволоконная из полидиоксанона, фиолетовая (6/0) 70см 13мм | нить фиолет (6/0) 70см 13мм нить является стерильным синтетическим рассасывающимся моноволоконным шовным материалом, изготовленным из полидиоксанона. Эмпирическая молекулярная формула полимера – (C4H6O3)n. Полимер полидиоксанон не имеет антигенных и пирогенных свойств и вызывает незначительную реакцию тканей при рассасывании. нить окрашен в фиолетовый цвет (номер цветового кода – 60725). нить может иметь различную толщину и длину и поставляться в виде атравматики. Данный материал также поставляется с различными аксессуарами (бусинки и «замочки») для закрепления концов нитей при внутрикожном закрытии ран. | шт. | 36 | 2230 | 80280
17 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 2/0(3)90см с 2-мя кол.иглами 26мм 1/2 окр | нерассасыв.монофиламентная нить из полипропилена синего цв.2/0(26),90см. 1/2 круга.Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал является моноволоконным синтетическим нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом и изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. | шт. | 70 | 990 | 69300
18 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 2/0(31)90см с 2-мя кол.иглами 31мм 1/2окр | нерассасыв.монофиламентная нить из полипропилена синего цв.2/0(31),90см. 1/2 круга.Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал является моноволоконным синтетическим нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом и изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. | шт. | 60 | 990 | 59400
19 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 3/0(2)90см с 2-мя кол.иглами 18 мм 1/2окр | нерассасыв.монофиламентная нить из полипропилена синего цв.3/0(18),90см. 1/2 круга.Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал является моноволоконным синтетическим нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом и изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. | шт. | 48 | 990 | 47520
20 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 4/0 90см с 2-мя кол.иглами 18мм 1/2окр | нерассасыв.монофиламентная нить из полипропилена синего цв.4/0(18),90см. 1/2 круга.Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал является моноволоконным синтетическим нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом и изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. | шт. | 48 | 990 | 47520
21 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полиглактина-2\0,26mm 70 см..w3627 игла прямая | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннесиликоном | шт. | 12 | 900 | 10800
22 | Нить стерильная хирургическая рассасывающаяся,фиолетовая (1) 75см №1 60мм | Шовный материал викрил широко употребляется в современной хирургии. имеет вид плетеной нити фиолетового цвета или бесцветной нити, изготовленной из полиглактида 910 с оболочкой из полиглактина 370. При использовании данного материала реакции тканей минимальны, ведь сама нить рассасывается в тканях в результате реакции гидролиза. Также нить покрыта специальной оболочкой, которая значительно снижает риск травматизации тканей и позволяет легче завязывать узлы. Шовный материал викрил – это материал, изготовленный на синтетической основе, который является стерильным и рассасывается довольно быстро. Изготовлен на основе сополимера, который в свою очередь состоит на 10% из L-лактида и на 90% из гликолида. | шт. | 48 | 820 | 39360
23 | Нить стерильная хирургическая рассасывающаяся,фиолетовая (2/0) 40мм | имеет вид плетеной нити фиолетового цвета или бесцветной нити, изготовленной из полиглактида 910 с оболочкой из полиглактина 370. При использовании данного материала реакции тканей минимальны, ведь сама нить рассасывается в тканях в результате реакции гидролиза. Также нить покрыта специальной оболочкой, которая значительно снижает риск травматизации тканей и позволяет легче завязывать узлы. Шовный материал викрил – это материал, изготовленный на синтетической основе, который является стерильным и рассасывается довольно быстро. Изготовлен на основе сополимера, который в свою очередь состоит на 10% из L-лактида и на 90% из гликолида. | шт. | 100 | 820 | 82000
24 | Нить стерильная хирургическая рассасывающаяся,фиолетовая 5-0 (17) 75см, | имеет вид плетеной нити фиолетового цвета или бесцветной нити, изготовленной из полиглактида 910 с оболочкой из полиглактина 370. При использовании данного материала реакции тканей минимальны, ведь сама нить рассасывается в тканях в результате реакции гидролиза. Также нить покрыта специальной оболочкой, которая значительно снижает риск травматизации тканей и позволяет легче завязывать узлы. Шовный материал викрил – это материал, изготовленный на синтетической основе, который является стерильным и рассасывается довольно быстро. Изготовлен на основе сополимера, который в свою очередь состоит на 10% из L-лактида и на 90% из гликолида. | шт. | 70 | 820 | 57400
25 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 10-0(5) 3\8 иглы | нерассасыв.монофиламентная нить из полипропилена синего цвета размер 10/0, игла 5мм, 3/8 круга, 15см. колющая.Нерассасывающаяся монифиламентная нить из полипропилена, используется для выполнения любой хирургической техники, но особенно нить хороша для парашютной техники. В производстве нитей используется производственная технология экструзии. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Отличительной особенностью нити должно является способность к скольжению. | шт. | 24 | 1350 | 32400
26 | нить хирургическая плетеная нерассасывающаяся из полиэстера с силиконовым покрытием зеленый . 1/0 180см | нить хирургическая нерассасывающаяся полифиламентнаяя изполиэстера с силиконовым покрытиемм, зеленый цвет размер 1 180сантиметров | шт. | 200 | 800 | 160000
27 | нить хирургическая плетеная нерассасывающаяся из полиэстера с силиконовым покрытием зеленый М5(2) 75см W4843 | нить хирургическая плетеная нерассасывающаяся из полиэстера с силиконовым покрытием зеленый М5(2) 75см. Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2 (M 5) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 30mm, длина нити не менее 70см и не более 75cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилилизации этилен диоксид. Наличие CЕ Certificate производителя. | шт. | 36 | 850 | 30600
28 | нить хирургическая плетеная нерассасывающаяся из полиэстера с силиконовым покрытием зеленый2/0 (20мм) 90cм (кардиоксил,политер) | нить хирургическая плетеная нерассасывающаяся из полиэстера с силиконовым покрытием зеленый2/0 (20мм) 90cм | шт. | 36 | 950 | 34200
29 | Пролен синий (8/0) 60см 8мм | нерассасыв.монофиламентная нить из полипропилена синего цв.8/0,60см, 8,0мм игла 3/8 ЕР 8741 | шт | 36 | 5800 | 208800
30 | Пролен синий (2/0) 90см, W8526 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал из полипропилена с условными № 2/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами, 31 мм, колющая | шт | 50 | 1700 | 85000
Итого: | [5 empty] | 1941890