## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №5 от 06.12.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Баллон для дилатации стриктур пищевода, совместимые с проводником | Баллон-расширитель для дилатации Закругленный кончик баллонов , прозрачный материал, центральный визуальный маркер в баллоне, рентгеноконтрастные метки (проксимальный и дистальные концы) размерам длина 55мм, диаметр 20,0мм для рабочего канала 2,8мм. Рабочая длина 1900мм. Одноразовый | шт | 2 | 175480 | 350960
2 | Баллон для дилатации при Ахалазии кардии совместимые с проводником | Закругленный кончик баллонов , прозрачный материал, рентгеноконтрастные метки (проксимальный и дистальные концы) размерам длина 100мм, диаметр 35,0мм. Рабочая длина 1000мм | шт | 1 | 266430 | 266430
3 | Гель для УЗИ (250 мл ) | Гель для УЗИ (250 мл) во флаконе. Макромолекулярный гель на водной основе, используемый как трансмиссионный материал при проведении ультразвуковых исследований на аппаратах. | фл | 1 | 4800 | 4800
4 | Дистальные насадки (колпачки) | Для прикрепления к дистальному концу гастроскопа в целях повышения уровня обнаружения аденом. ENDOCUFF VISION™, большого размера.Воздействие на складки толстой кишки для повышения видимости.Уменьшение скольжения и затруднений, связанных с образованием петель. | шт | 2 | 209992 | 419984
5 | Дистальные насадки (колпачки) | Дистальный колпачок прямой одноразовый для эндоскопической диссекции подслизистого слоя (ESD) с боковым отверстием для дренажа.Дистальные колпочки для колоноскопа диамтером 16,7мм. Одноразовый. | шт | 2 | 193322 | 386644
6 | Канюля | Канюля для дуоденоскопии, рабочий канал эндоскопа 2.2 мм, длина1950 мм, под проводник 0,035" (коническая).Платиновый кончик-отличная видимость при рентгеноскопии, гладкий дистальный профиль. | шт | 1 | 518 | 518
7 | Корзина для разрушения и захвата камней | Корзина для разрушения и захвата камней, 6-ти струнная, из материала Нитинол (материал с памятью формы), с каналом для введения контрастного вещества. Ширина раскрытия 35/55 мм. Диаметр 1,8 мм. Длина 215 см. Одноразовая. | шт | 1 | 489000 | 489000
8 | Корзина для разрушения и захвата камней | Жгут кровоостанавливающий полуавтоматический с застежкой, рамеры 45х2,5 см. | шт | 1 | 489000 | 489000
9 | Литотриптор механический | Комбинированный комплект желчно-каменного, механического литотриптора, состоит из трех соединяемых тубусов, покрытых тефлоном, для литотрипсии, тубусы имеют цветовую маркировку, для порядка сборки тубуса. Три части тубуса соединяются между собой на винтовом соединении. Диаметр 3,1 мм. Длина 170 см. В комплекте с двумя корзинами для удаления камней: 1) Корзина для разрушения и захвата камней, 4-х струнная, из материала «Нитинол», жесткая, с памятью формы (свойства пружины), с каналом для 0,035 дюймового проводника. Пригодная для литотрипсии, выдерживает высокую нагрузку до 40 Kp, дробление камней высокой жёсткости. Неразрывные струны от проксимальной части до дистальной (в канюле не запаиваются – не разрывны). На дистальной части корзинки (в канюле) располагается отверстие для проводника. С каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества. В сборе ручкой, ручка имеет паз для установки стоппера для контроля ширины раскрытия корзины. Ширина раскрытия 30/45 mm, диаметр тубуса 2,9 mm, длина 215 cm. Одноразовая. 2) Корзина для разрушения и захвата камней, 4-х струнная, спиралевидная. Корзина делает автоматический поворот вокруг свой оси до 180 градусов при выдвигании и втягивании в тубус за счет специального механизма. С усиленными плетеными двойными струнами. С возможностью проведения литотрипсии. С каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества и промывания. В комплекте с прямоугольной съемной ручкой, накручивающейся на металлический проксимальный конец корзины. Корзина полностью разборная. Ширина раскрытия 30/45 мм, диаметр 2,6 mm, длина 215 cm. Одноразовый. | шт | 2 | 489000 | 978000
10 | Назо-билиарный стент | Одноразовые назо-билиарные стенты, совместимые с V– системой, тип «Cвиной хвостик». Применимы для хирургии желчных протоков.Рентгенконтрастный маркер внутри дистальной части трубки. Для рабочего канала эндоскопа 2,8мм. Размер стента 7 fr. Общая длина 2550мм. | шт | 1 | 118000 | 118000
11 | Папиллотом трехпросветный | Предназначен для обеспечения доступа к желчному протоку с целью проведения широкого ряда процедур или рассечения ткани под воздействием тока высокой частоты. Применяются для ЭРХПГ, одноразовые.Папиллотом натяжной, кончик 7 мм, струна 20 мм, под проводник 0,035", канал для контрастирующего вещества для канала 2,8 мм, длина 1950 мм (комлект 2 шт), автоклавируемый. | шт | 1 | 130770 | 130770
12 | Папиллотомы | Папиллотомы: для иссечения большого дуоденального сосочка V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr., длина дистальногоконца 3 мм, струна с изоляцией 20 мм, под проводник 0,035) | шт | 2 | 130770 | 261540
13 | Папиллотомы | Папиллотомы: для иссечения большого дуоденального сосочка V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr., длина дистального конца 3 мм, струна с изоляцией 25 мм, под проводник 0,035) | шт | 2 | 130770 | 261540
14 | Папиллотомы | Папиллотомы: V для иссечения большого дуоденального сосочка V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr., длина дистального конца 3 мм, струна с изоляцией 30 мм, под проводник 0,035) | шт | 2 | 130770 | 261540
15 | Проводник | Проводники эндоскопические для канюляции желчных и панкреатических протоков.Проводник изогнутый нитиноловый с водоотталкивающим дистальным концом, диаметр 0,035 дюймов, длина 4500 мм, длина дистального конца 50 мм, гибкая часть 50 мм, фиолетовый/белый, одноразовый. | шт | 1 | 130000 | 130000
16 | Проводник | Проволочный проводник.Длина 4500мм. диаметром 0,035 дюймов, изогнутый дистальный конец 5 см, фторсодержащее покрытие, рентген видимый. Материал нитинол. Цвет бело-фиолетовый. | шт | 1 | 130000 | 130000
17 | Проводник (корзинка) | Одноразовые овальные захватывающие корзины.4-проволочная для канала 2,8 мм , длина 2300 мм, ширина раскрытия 30 мм (струна сталь). Материала из стали и из нитинола. | шт | 2 | 109800 | 219600
18 | Проводник (корзинка) | 8-проволочная корзинка для извлечения камней, канал 2.8 мм, длина 1900 мм (струна сталь). | шт | 1 | 228800 | 228800
19 | Проводник (корзинка) | 4-проволочная корзинка для механических литотрипторов, канал 3.2 мм, 4.2 мм, длина, ( струна сталь). 1950 мм.(диаметр корзинки 30мм) | шт | 2 | 109800 | 219600
20 | Ручка для раздувания эндоскопических баллонов для дилатации | Для раздувания и сдувания баллонных дилататоров. Максимальное давление 15атм (бар), обьем щприца 60мл (куб. см) Одноразовый | шт | 1 | 52323 | 52323
21 | Стент билиарный | Пластиковый стент из полимерного нерассасывающего материала для протезирования просвета пузырного желчного протока эндоскопическим методом. Билиарный стент, для канала 3,7 мм, 10 Fr. (расстояние между лепестками 90мм, изогнутая проксимальная часть) | шт | 1 | 27820 | 27820
22 | Стент билиарный | Пластиковый стент из полимерного нерассасывающего материала для протезирования просвета пузырного желчного протока эндоскопическим методом.Билиарный стент, для канала 3,7 мм, 10 Fr.(расстояние между лепестками 100 мм,изогнутая проксимальная часть) | шт | 1 | 27820 | 27820
23 | Трубка силиконовая | Для медицинского отсоса, внутренний диаметр 8 мм толщина 2 мм, твердость по ШОР А 60-70ед , 5 метров 1 уп.100% пищевой силикон.Диапазон температур от -50 до +240 | метр | 5 | 15000 | 75000
24 | Внутривенный катетер с инъекционным портом | Внутривенный катетер размером G22 с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола. Материал катетера: полиуретан или фторэтиленпропилен (ФЭП). Не содержит латекса, поливинилхлорида | шт | 4250 | 130 | 552500
25 | Катетер Фолея 2-ходовой №14 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 2170 | 310 | 672700
26 | Катетер Фолея 2-ходовой №16 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 1080 | 320 | 345600
27 | Катетер Фолея 2-ходовой №20 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 350 | 270 | 94500
28 | Катетер Фолея 2-ходовой №22 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 70 | 270 | 18900
29 | ARC Reaction Vessels 4000/Реакционные ячейки, 7С1503 | ARC Reaction Vessels 4000/Реакционные ячейки, 7С1502 Ячейка для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR№ | комп | 2 | 92182 | 184364
30 | ARC Wash Buffer /Моющий буфер (1Lx4) for 920test, 6С5458 | ARC Wash Buffer /Моющий буфер (1Lx4) for 920test, 6С5458. Промывающий буфер. Мед.изделие-реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Комплексный реагент, предназначенный для деконтаминации анализатора. Фосфатный буфер с добавлением антимикробных компонентов и 0.9% азида натрия в качестве консерванта. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 7 | 34100 | 238700
31 | Держатели для взятия венозной крови, стандартный с ребристой поверхностью, центральная резьба для двусторонней иглы,450209 | Стандартный одноразовый держатель с резьбой для двусторонней иглы,обеспечивающий винтовую фиксацию, центральное расположенеи отверстия/резьбы для иглы. Изготовлен из полипропилена с ребристой поверхностью, Цвет прозрачный. Диаметр 20мм,высота 48мм. Центральная резьба для двусторонней иглы. | шт | 20000 | 16 | 320000
32 | Калибровочные тест-полоски Cobas U 25Str, 06390579001 | Калибровочные тест-полоски Cobas U 25Str,06390579001. Назначение: Калибровочная полоска используется для осуществления калибровки анализатора для анализов мочи cobas u 601. Готовая к использованию калибровочная полоска сделана из инертного серого пластика с постоянными отражающими характеристиками. Показатели калибровки определяются с использованием белого эталона и хранятся в программном обеспечении анализатора. Хранение и стабильность Храните калибровочные полоски в предоставляемом производителем флаконе при температуре 2-30 °C. Не замораживайте полоски и не подвергайте их воздействию прямого солнечного света. Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется. Полоски сохраняют стабильность в предоставляемом производителем флаконе до даты истечения срока годности (конец месяца), указанной на коробке и этикетке. Держите флакон в горизонтальном положении. | комп | 1 | 22795 | 22795
33 | Картридж микрофильтрац. (5мкм)MFC15 , 15CX | Картридж микрофильтрационный (5 мкм), MFC15 -- предназначен для удаления из воды нерастворимых взвешенных частиц размером более 5 мкм, представляет из себя вспененный полипропилен. Размеры картриджа – 380*100 мм. Рекомендуемый срок службы – 3 месяца.Артикул 25-26 | шт | 1 | 76000 | 76000
34 | Картридж с гран.активир. актив.углем АСС15,15CQ. | Картридж с гранулированным активированным углем, ACC 15 -- предназначен для удаления из воды свободного хлора и органических веществ, которые могут разрушать мембранные элементы. Размеры – 380*100 мм. Рекомендуемый срок службы – 3 месяца. Артикул 25-27 | шт | 1 | 76000 | 76000
35 | Картридж с ионитом смешан. действия МВС15, 15CR | Картридж с ионитом смешанного действия, MBC 15 – предназначен для финишного обессоливания очищенной воды, представляет собой смесь катионитов в Н -форме и анионитов в ОН- форме. Размеры картриджа – 380*100 мм. Рекомендуемый срок службы – 3 месяца. Артикул 15CR | шт | 2 | 76000 | 152000
36 | Компактный картридж с мембраным элементов ROC | Компактный картридж с мембраным элементов ROC.артикул 1TX | шт | 4 | 105500 | 422000
37 | Контейнер для биопроб 25мл для экскрементов, стерильный в индивидуальной упаковке с лопаткой для удобства сбора биоматериала | Контейнер для биопроб 25мл для экскрементов, (в стерильной, индивидуальной упковке с крышкой-лопаткой) диаметр 45мм,высота 46 мм, номинальная емкость 33мл. Баночки снабжены лопаткой для удобства сбора биоматериала. . Производиться из ударопрочного, устойчивого к реагентам пластика. | шт | 700 | 70 | 49000
38 | Наконечники 1-200мкл желтые (упк=1000шт) | Наконечники 1-200мкл желтые (упк=1000шт) подходят для широкого спектра дозаторов и идеально подходят для лабораторий с несколькими марками дозаторов, даже многоканальными пипетками. Наши наконечники с универсальным дизайном изготовлены с использованием гибких материалов и поддерживают хорошее уплотнение. Обьем -0-200мкл, материал - полипропилен, тип- универсальный, упаковки -1000штук | упк | 25 | 1650 | 41250
39 | Наконечники 100- 1000 мкл голубые длинные(упк 500шт) | Наконечники 100- 1000 мкл голубые предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем.Технология изготовления позволила добиться повышенной гладкости поверхности, что приводит к её минимальной смачиваемости и, как следствие, полному выдуву в пробирку содержимого наконечника. Широкая часть наконечника изготовлена таким образом, что обеспечивает плотное прилегание к посадочному конусу дозаторов большинства известных производителей | упк | 20 | 3745 | 74900
40 | Наконечники с фильтром 0,1-10 мкл прозрачные (1000шт/упк, длина 4,5см) | Наконечники с фильтром 1-10мкл XL, прозрачные,стерильные свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов,совместимые ко всем дозаторам, удлиненные 4,5см, упк/1000штук, 2-062-81-0. | упк | 4 | 15943 | 63772
41 | Наконечники с фильтром 1-200мкл,для (дозаторов Axyden 1000 шт / уп), | Наконечники с фильтром 1-200мкл,для (дозаторов Axyden 1000 шт / уп) предназначены для работы в ПЦР. - Два слоя фильтра обеспечивают двойную защиту от аэрозолей и биомолекул - Свободные от добавок ПЦР ингибиторов - Наконечники сертифицированы - Низко смачиваемость - Высокая термоустойчивость. Обьем -2-200мкл, фильтр - двухфазный, Длина,мм -55, в упк-1000штук. | упк | 2 | 17655 | 35310
42 | Наконечники с фильтром 100-1000мкл голубые длинные (упк.500шт) | Наконечники с фильтром 100-1000мкл голубые длинные (упк.500шт) предназначены для ПЦР и других методов амплификации, а также для работ, в ходе которых может произойти аэрозольная контаминация. Наконечники с фильтром предназначены для дозирования ДНК/РНК, инфицированного материала, проб с радиоактивными метками и т.п. Некоторые наконечники с фильтром можно автоклавировать. | упк | 2 | 16585 | 33170
43 | Пробирка вакуумная Vacuette c К3 ЭДТА на 6,0 мл 13х100мм,с фиолетовой крышкой с черным кольцом. Код 456036 | Пробирка вакуумная из полиэтилентерефталата, Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета, конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки одной рукой. На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К3 ЭДТА. Этикетка пробирки бумажная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой,отметкой уровня наполнения. Область примения -гематология, срок годности не менее -16 мес.Упаковка/50 штук в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100мм. | шт | 1000 | 35 | 35000
44 | Пробирка вакуумная Vacuette 3.5мл 13х75мм с наполнителем натрия цитратом 3,2% с двойной стенкой голубая крышка для гемотаза. Код 454327 | Пробирка вакуумная с двойными стенками, материал наружной пробирки -ПЭТФ,внутренний- полипропилен. Крышка пробирки: пластиковыйй колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками:внутрення пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки одной рукой.В пробирке содержится забуферентный растовр тринатрий цитрата 0,109моль/1 (3,2%). Этикетка пробирки бумажная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой,отметкой уровня наполнения. Отметка уровнянаполнения треугольная для обеспечения точного соотношения крови и реагента. Область примения -гемостаз, срок годности не менее -12 мес.Упаковка/50 штук в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75мм. | шт | 10000 | 79 | 790000
45 | Референсный электрод AVL REF. ELECTRODE LOW COST, 03112306180 | Референсный электрод AVL REF. ELECTRODE LOW COST, 03112306180. Электрохимический датчик,предназначенный для использования в качестве эталона для определения электрического потенциала в анализе,к-й применяется для количественного определения множества электролитов в клиническом образце | шт | 3 | 110501 | 331503
46 | Салфетка разовая 10*10 МС-СР-31 | Салфетка разовая размер 10х10 см.Изготовлены из нетканого материала.В упаковке 100 шт. 80% вискоза, 20 % полиэфир | упк | 40 | 1000 | 40000
47 | Соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) д/системы водоочистки по 25 кг | соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) по 25 кг в пакете | пакет | 2 | 6000 | 12000
48 | Термобумага для ABL 9180 | Термобумага для ABL 9180 приборов 9100-й серии 5 роликов в упк,03112292018. Размер 1упк 10,5х7х3см, вес100гр | упк | 16 | 9000 | 144000
49 | Тест полосы URISCAN 11strip 100 шт/уп | Тест полосы URISCAN 11strip анализаторы мочи, для диагностики в моче эритроцитов, билирубина, уробилиноге- на, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, РН. Полоски можно использовать при визуальном анализе. В упаковке 100 шт | упк | 29 | 18000 | 522000
Итого: | [5 empty] | 10877653