## Лист1
Перечень закупаемых товаров
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана, пр.Абылай хана, 42
| Место поставки товаров | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана пр.Абылай хана, 42
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Условия поставки (в соответствии с Инкотермс 2010) | Срок поставки товаров | Цена за единицу | Сумма, выделенная для тендера (по лоту №), тенге
1 | Шприц Жане одноразовый 150мл | Шприц Жане 150 мл одноразовый трехдетальный инъекционный предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента, а так же для проведения энтерального питания. | шт | 1372 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 480 | 658560
2 | Хирургический пластырь на бумажной основе гипоаллергенный воздухопронецаемый 2,5 см х 9,1 м (МИКРОПОР) | Хирургический пластырь на бумажной основе гипоаллергенный воздухопронецаемый, 2,5 см х 9,1 м | шт | 4197 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 265 | 1112205
3 | Хирургический лейкопластырь (ТРАНСПОР) | Хирургический лейкопластырь - пластиковая гипоаллергенная основа перфорирована, что обеспечивает свободный газообмен с поверхности кожи. Пластырь легко рвётся руками. Размер 5см*9,1м. | шт | 1526 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1390 | 2121140
4 | Хирургический лейкопластырь (ТРАНСПОР) | Хирургический лейкопластырь - пластиковая гипоаллергенная основа перфорирована, что обеспечивает свободный газообмен с поверхности кожи. Пластырь легко рвётся руками. Размер 2,5*9,1/9,14 м. | шт. | 2670 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 710 | 1895700
5 | Халат одноразовый нестерильный | Халат из нетканого материала спанбонд. Цвет синий. С длинным рукавом. Плотность не менее 40 мм. | шт | 5750 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 400 | 2300000
6 | Увеличительное стекло с подсветкой, с креплением над столом. | Мощность-9,5. Напряжение 220-240 V. Освещенность на расстояние около 50 см-1.700 LUX. Люминисценция-1280 lm. Диоптрии-3 (175%). Температура света-6.500К. Диаметр рефлектора-230 мм. Количество часов наработки-до 50 000. Увеличительное стекло подходит для точной работы в медицинских сферах деятельности, применяется при мелких оперативных вмешательствах, глазных операциях, дерматологии, а также для осмотра инструментов в отделениях стерилизации. | шт | 2 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 434600 | 869200
7 | Тонометр взрослый с фонендоскопом | Прибор для измерения систолического и диастолического артериального давления | шт | 51 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 8340 | 425340
8 | Термометр электронный медицинский | Медицинский электронный термометр предназначен для измерения температуры оральным, ректальным и подмышечным способом. Легко-читаемый жидко-кристалический экран безопасен, не содержит ртути. Время измерения 3-4 минуты. Звуковой сигнал по окончании измерения. Вес с упаковкой: 50 грамм. | шт | 135 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 3000 | 405000
9 | Тележка для деффибрилятора TEC-55xx. Код(модель) KD-028A. | Тележка для деффибрилятора TEC-5600 (артикул KD-561V) размеры 618мм - 420мм - 900мм | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1980000 | 1980000
10 | Стерильная пленочная повязка для фиксации периферических катетеров 7см *8,5см. | Стерильная пленочная повязка для фиксации переферических катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом полиакрилатом с двумя полосками тканевого пластыря.Имеется полоска бумажного пластыря для записи даты фиксации. Размеры 7см *8,5см. | шт | 725 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 285 | 206625
11 | Система для переливания крови | Одноразовая система инфузионная для вливания крови и ее компонентов комплектуется соединениями Luer и Luer-Lock, адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. | шт | 9274 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 165 | 1530210
12 | Система для вливания растворов | Одноразовая система инфузионная для вливания растворов комплектуется соединениями Luer и Luer-Lock, адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. | шт | 49170 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 65 | 3196050
13 | Режущее устройство с держателем рулонов 631S HAWO | Держатель для рулонов является полезным дополнением к упаковочным машинам линеек hawomed и hawodent. Встроенное устройство для отрезания и возможность одновременного размещения нескольких рулонов делают hm RS незаменимым помощником на рабочем месте по упаковке изделий медицинского назначения.Материал изготовления - нержавеющая сталь. Габариты : 873 х 125 х420 мм ; длина ножа 750 мм. | шт | 2 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 370000 | 740000
14 | Салфетка спиртовая одноразовая 65*60мм 4 слоя | В качестве пропиточного состава салфеток использован раствор этилового 70% спирта. Салфетка изготовлена из нетканого материала. Размер салфетки 65×60 мм. | шт | 84850 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 7 | 593950
15 | Простыни для кушетки (одноразовые) рулон 200м*70см | Одноразовая простани для кушетки . Рулон 200м*70см | рулон | 85 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 4000 | 340000
16 | Диспенсер (держатель) TDS 25 для упакочной ленты | Диспенсер, размером 205х80х80мм оснащен подвижным роликом треугольной формы для фиксации ленты и заостренной металлической пластинкой шириной 30мм для облегчения обрыва необходимого отрезка ленты. Диспенсер с настольным типом размещения имеет основание с нескользящим покрытием и утяжелен песком, вес – 1300 г, изготовлен из ударопрочного пластика. Подходит для ленты шириной до 30 мм. Диспенсер предназначен для удобства пользования упаковочной лентой. | шт | 5 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 12920 | 64600
17 | Бинт нестерильный | Бинт нестирильный, размер 7х14-фиксирующий из медицинской марли | шт | 250 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 110 | 27500
* Полное описание товаров указывается в технической спецификации