Приложение 1

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Кассеты специализированные (детские, белые)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№лота** | **Наименование товаров** | **Количество/ ед. измерения** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кассеты специализиро-ванные (детские, белые) | 1 упаковка | 198 000,00 | 198 000,00 |

**Место поставки товаров:** АО «Национальный научный медицинский центр» пр. Абылайхана 42 (здание гаража)

**Срок поставки товаров:** 15 календарных дней с момента заключения договора

Раздел 1. Специальные квалификационные требования

1.1 Поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание в течение гарантийного срока (не позднее следующего дня после получения соответствующей заявки).

Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

* 1. Кассеты с ленточными носителями информации будут использоваться в приемном покое для идентификации пациентов, прибывших на лечение в стационар;
	2. Гарантийный срок: 12 месяца со дня подписания акта приема передачи товара.

Кассеты - с ленточными носителями информации (ОРИГИНАЛЬНЫЕ!!!).

Размер носителя - по высоте не менее 24мм не более 26мм,

Размер носителя - по длине не менее 177мм не более 179мм,

Рабочие условия:

- для окружающего воздуха – не менее -40° не более 60°

- для хранения – не менее 0° не более 22°

при влажности не менее 34% и не более 51%

Система использования – одноразовые

Дополнительная информация: кассеты с ленточными носителями информации должны быть только оригинальные, от официального производителя, предоставить нотариально заверенный сертификат о происхождении товара от самого производителя. Товар китайского производства приниматься не будет. Каждая кассета должна иметь заводскую оригинальную синтетическую наклейку белого цвета с обозначением на ней следующей информации: артикул, штрих код, который при сканировании должен дублировать артикул, изображение головы зебры, размер, цвет, способ фиксации, номер партии, дата изготовления, количество, сайт производителя. На кассете должна быть отражена информация от производителя товара о максимальном количестве серебренного фосфатного стекла №308069-39-8 на антимикробном покрытии носителя. Каждая кассета должна иметь индивидуальную упаковку (коробку). Внутри коробки вместе с кассетой должен быть размещен информационный листок вкладыш с двухсторонней информацией о правилах использования товара с оборудованием, пациентом. На тыльной стороне каждого носителя должна отображаться информация об оригинальном происхождении товара - изображение головы зебры, наименование модели носителя и сайт производителя. На титульной стороне упаковки кассеты должна быть информационная этикетка с полным наименованием модели кассеты, фирменным названием, изображение головы зебры, размере, типе, заводской артикул, общее количество носителей, номер партии, страна происхождения, дата изготовления. В кассете должно быть – не менее 300 носителей. Материал - искусственный, синтетический с антимикробным покрытием, полипропилен. Характеристика материала – не гигроскопичный. Поле для печати - белого цвета. Основной цвет носителя– белый. Система крепления - клейкий фиксатор. Способ нанесения информации на носитель – прямая термопечать. Система использования – только для разового использования. Кассета должна быть снабжена микрочипом для калибровки принтером по типу печати. Встроенный в кассету микрочип должен иметь следующее обозначение: артикул и номер партии. Артикул и номер партии на микрочипе кассеты должен быть идентичен указанному артикулу и номеру партии на информационной этикетке на самой кассете. Товар должен быть качественным и соответствовать требованиям нормативных документов, новым, неиспользованным. Тестирование образца при приемке товара обязательна. Единица измерения товара – упаковка. Комплектация: в одной упаковке должно быть 6 кассет.

Раздел 3. Прочие характеристики

* 1. Поставщик на момент поставки товара должен представить инструкцию по правилам эксплуатации товара, сертификат качества или технический паспорт товара, выданного заводом изготовителем, сертификат соответствия товара, гарантийный сертификат. Товар должен быть качественным и соответствовать требованиям нормативных документов, новым, неиспользованным.
	2. Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, сопутствующие услуги, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, передача Товара только доверенным лицом Поставщика по доверенности (не курьером).
	3. Сопутствующие услуги: инструктаж персонала по эксплуатации товара.
	4. Перед поставкой товара желательно предоставить образец на согласование Заказчику

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Предоставленный товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Страна производства кассет с ленточными носителями информации должна быть только США или Великобритания. Кассеты, произведенные в Китае или иной другой стране кроме США или Великобритании, будут считаться не оригинальными (т.е. подделка, контрафакт), приниматься такие кассеты Заказчиком не будут. Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания акта приема передачи товара.

Предоставленный товар не должен вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования.