## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №12 от 24.01.2024г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №3,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 3,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2100 | 21000
2 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №4,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 20 | 2100 | 42000
3 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №4,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 20 | 2100 | 42000
4 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №5,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 20 | 2100 | 42000
5 | Трубки трахеостомические без манжеты №5,5 | Трахеостомическая трубка для детей без манжеты, размер 5,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2100 | 21000
6 | Трубки трахеостомические без манжеты №6,0 | Трахеостомическая трубка для детей без манжеты, размер 6,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2100 | 21000
7 | Трубки трахеостомические без манжеты №6,5 | Трахеостомическая трубка для детей без манжеты, размер 6,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2100 | 21000
8 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №3,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 3,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2200 | 22000
9 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №4,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 30 | 2200 | 66000
10 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №4,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 30 | 2200 | 66000
11 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №5,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 20 | 2200 | 44000
12 | Трубки трахеостомические с манжетой №5,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 5,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2200 | 22000
13 | Трубки трахеостомические с манжетой №6,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 6,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2200 | 22000
14 | Трубки трахеостомические с манжетой №6,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 6,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 2200 | 22000
15 | Трубки эндобронхиальные левосторонняя 32 | 1. Трубка изготовлена из поливинилхлорида; 2. Двухпросветная; 3. Закругленный конец трубки предотвращает травмирование тканей при введении; 4. Две манжеты низкого давления (трахеальная и бронхиальная); 5. Комплект трубки состоит из: трубки, стилета, коннектор для одновременной вентиляции обоих легких, 2 аспирационных катетера; 6. Бронхиальная манжета синего цвета, трахеальная прозрачная; 7. Пилотные баллоны трахеальной и бронхиальной манжет имеют маркировку; 8. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют маркировку; 9. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют коннекторы с «ушками»; 10. Размеры: 28, 32, 35, 37, 39; 11. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки через 1 см позволяет точно определить расположение трубки; 12. В правосторонних трубках бронхиальная манжета имеет отверстия для устья верхнедолевого бронха; 13. Шкала глубины интубации; 14. Стилет-направитель для придания жесткости трубки при установке; 15. Стерильная, апирогенная, нетоксичная; 16. Для одноразового использования; 17. Индивидуальная упаковка; 18. Срок годности 5 лет от даты изготовления, указанной на упаковке. | Шт | 20 | 22000 | 440000
16 | Трубки эндобронхиальные правосторонняя 32 | Трубка изготовлена из поливинилхлорида; 19. Двухпросветная; 20. Закругленный конец трубки предотвращает травмирование тканей при введении; 21. Две манжеты низкого давления (трахеальная и бронхиальная); 22. Комплект трубки состоит из: трубки, стилета, коннектор для одновременной вентиляции обоих легких, 2 аспирационных катетера; 23. Бронхиальная манжета синего цвета, трахеальная прозрачная; 24. Пилотные баллоны трахеальной и бронхиальной манжет имеют маркировку; 25. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют маркировку; 26. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют коннекторы с «ушками»; 27. Размеры: 28, 32, 35, 37, 39; 28. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки через 1 см позволяет точно определить расположение трубки; 29. В правосторонних трубках бронхиальная манжета имеет отверстия для устья верхнедолевого бронха; 30. Шкала глубины интубации; 31. Стилет-направитель для придания жесткости трубки при установке; 32. Стерильная, апирогенная, нетоксичная; 33. Для одноразового использования; 34. Индивидуальная упаковка; Срок годности 5 лет от даты изготовления, указанной на упаковке. | шт | 20 | 22000 | 440000
17 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №8 | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм): 8,0 Изготовлены из прозрачного имплатанционно-нетоксичного ПВХ, рентген-контрастная линия | шт. | 400 | 400 | 160000
18 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №3.0; | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 30 | 600 | 18000
19 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №3.5; | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 120 | 600 | 72000
20 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №4.0; | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 150 | 600 | 90000
21 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №4.5 | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 100 | 600 | 60000
22 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №5,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 80 | 600 | 48000
23 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №5.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 80 | 600 | 48000
24 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №6,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 30 | 600 | 18000
25 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №6.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 30 | 600 | 18000
26 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №7,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 20 | 600 | 12000
27 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №7.5 | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 20 | 600 | 12000
28 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №3.0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 30 | 600 | 18000
29 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №3.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 180 | 600 | 108000
30 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №4.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 200 | 600 | 120000
31 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №4; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 200 | 600 | 120000
32 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 200 | 600 | 120000
33 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №5.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 200 | 600 | 120000
34 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №6,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 50 | 600 | 30000
35 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №6.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 50 | 600 | 30000
36 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №7,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 20 | 600 | 12000
37 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №7.5 | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 20 | 600 | 12000
Итого: | [5 empty] | 2600000