## Лист1
Приложение №1 к объявлению № 29 от 27.02.2024г
| № лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
зцп 23 | 1 | Масло иммерсионное для микроскопии | Масло иммерсионное по 100 мл для микроскопии, прозрачная, жетоватого цвета с запахом в пластмассовом флаконе. | фл | 4 | 20900 | 83600
зцп 23 | 2 | Набор серебрения по Джонсон-Моури | Метод серебрения по Джонсон-Моури для гистохимической окраски печени, почек. На 150 тестов | комп | 1 | 151008 | 151008
зцп 23 | 3 | Набор Массон Фонтана | Набор Массон Фонтана для выявления меланина в тканях на 150 тестов | комп | 1 | 151008 | 151008
зцп 23 | 4 | Набор Трихром по Массону с анилиновым синим | набор для дифференциального окрашивания элементов соединительной ткани на 150 тестов | комп | 2 | 76956 | 153912
зцп 23 | 5 | Реагент Папаниколау ОG6 | Реагент Папаниколау ОG6 для окрашивания цитоплазмы в цитологических мазках, жидкость оранжевого цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 3 | 34600 | 103800
зцп 23 | 6 | Краситель-фиксатор Эозин-метиленового синего по Май-Грюнвальду | краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду 1000 мл. фиолетового цвета со специфическим запахом в пластмассовом флаконе. | фл | 1 | 12342 | 12342
зцп 23 | 7 | W-U-CPI-G Моечные индикаторы для ультразвуковых чаш, цвет зеленый | Цвет зеленый , размер индикатора 125 х56 мм с различными смывающими характеристиками, доступные для мониторинга эффективности очистки внутри жидкости в ультразвуковых ваннах.120 штук. | комп | 1 | 647600 | 647600
зцп 23 | 8 | Диски антибиотиков ампициллин 2 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3500 | 7000
зцп 23 | 9 | Диски антибиотиков бензилпенициллина 1 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 4 | 3500 | 14000
зцп 23 | 10 | Диски антибиотиков ванкомицина 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3500 | 7000
зцп 23 | 11 | Диски антибиотиков гентамицин 30мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 8 | 3500 | 28000
зцп 23 | 12 | Раствор гипохлорита натрия 4%, 500мл | Раствор гипохлорита натрия 4%, 500мл | упк | 1 | 4000 | 4000
зцп 23 | 13 | Набор экспресс- тест "ВИЧ 1/2" для выявления антител к вирусу иммунодефицита человка 1/2 типа | Тест-система "HIV-1/2" -это набор для качественного иммунологического анализа in vitro на антитела к ВИЧ -1/ВИЧ-2 в сыворотке, плазме и цельной крови человека с визуальной оценкой результата. Кол-во в коробке 25шт.Тест - система предназначена для экспресс-выявления атител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 у инфицированных лиц. Экспресс - тест на ВИЧ HIV-1/2 тест обладает гибкостью в использовании: в качестве исследуемого образца можно тестировать цельную кровь, сыворотку или плазму, используя капиллярную или венозную кровь. Эксперсс-тест на ВИЧ HIV-1/2 отличается простотой постановки и учета результата анализа: одношаговая процедура при использовании сыворотки/плазмы крови, или двухшаговая процедура при использовании цельной крови полволяют визуально определить по наличию или отсутствию окрашенной полосы в зоне чтения результата тест-полоски наличие или отсутствиеот пациента антител к ВИЧ в течение 15 минут. В комплекте: 1. буферный раствор для проведения анализа. 2 скарификатор. 3. кассета. 4. пипетка. 5. инструкция по применению | упк | 1 | 45000 | 45000
зцп 23 | 14 | Очиститель зонда 50 мл | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений,для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 15 | 5000 | 75000
зцп 24 | 15 | Дилюент М-52D Diluent 20L | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5800. Объем флакона не менее 20 л. | кан | 30 | 49000 | 1470000
зцп 24 | 16 | Реагент лизирующий M-52 DIFF (500млх4) | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл | фл | 48 | 34000 | 1632000
зцп 24 | 17 | Реагент лизирующий M-52LH (100млх4) | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл | фл | 48 | 22000 | 1056000
зцп 24 | 18 | Очиститель M-30P Probe cleanser (17mLx12) | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | фл | 36 | 4000 | 144000
зцп 24 | 19 | QC (контрольная кровь) | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов (1L,1N,1H) емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5800 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503 | наб | 8 | 85000 | 680000
зцп 24 | 20 | Реагент для определения Anti-HBc II 100тестов Architect | Реагент для определения Anti-HBc II 100тестов Architect i1000sr 8L4425. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл с микрочастицами, сенсибилизированными ядерным антигеном гепатита B (E. coli, рекомбинантным) в ТРИС буфере. Минимальная концентрация: 0,08% твердых веществ. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. 1 флакон 11,0 мл мышиного акридин-меченого коньюгата антител человека в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,04 мкг/мл. Консерванты: алкил парабен натрия и азид натрия. 1 флакон 5,36 мл с разбавителем теста, содержащего мышиные протеиновые стабилизаторы в буфере MOPSO. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. 1 флакон 5,36 мл с разбавителем образца, содержащим восстановитель в буфере MOPSO. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 129553 | 129553
зцп 24 | 21 | Реагент для определения Anti-HBs 100тестов | Реагент для определения Anti-HBs Architect i1000sr на 100 тестов, 7C1825. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл. 4,56 мл с микрочастицами, сенсибилизированными поверхностным (E. coli, рекомбинантным) антигеном гепатита B (подтипы ad и ay), в ТРИС-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,125% твердых веществ. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. 1фл х 5,9 мл коньюгата: акридин-меченый коньюгат поверхностного (E. coli, рекомбинантного) антигена гепатита B(под типы adиay) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими и плазма крови человека. Минимальная концентрация: 0,10 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты; . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 123740 | 123740
зцп 24 | 22 | Реагент для определения поверхстного гепатита В (HbsAg QUAL II) 100 тест | Реагент для определения поверхстного вируса гепатита В HbsAg QUAL II 2G2225. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (HbsAg) на анализаторе "ARCHITECHT i". Набор реагентов, используемый для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл.* 5,9мл акридин-меченого конъюгата антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки) крови, фетальная бычья сыворотка крови, козьи IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты:ProClin 300 и ProClin 950. 1ф*5,9 мл дополнительного промывочного буфера, содержащего МЕС-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 10 | 75573 | 755730
зцп 24 | 23 | Потверждающий реагент (HbsAg QUAL II CONF) RGT 50test | Потверждающий реагент HBSAG QUAL II CONF RGT 50 TEST Architect i1000sr 2G2325. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (HbsAg) на анализаторе "ARCHITECHT i". Набор реагентов для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (6,6 мл) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиными, моноклональными, IgM, IgG) в МЕС-буфере с протеиновым стабилизатором (альбумин бычьей сыворотки крови). Минимальная концентрация: 0,08% твердых веществ. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и акридин-меченого конъюгата антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки крови, фетальная бычья сыворотка крови, козьи IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) дополнительного промывочного буфера, содержащего МЕС-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 1, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, реактивную на анти-HBs. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 2, содержащего рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 175229 | 175229
зцп 24 | 24 | Кондиционер для проб (Probe Conditioning) | Кондиционер для проб (Probe Conditioning) 1L5640. Реагент для ухода за зондом. Медицинское изделие - реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторах "ARCHITECT I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипеттора. 4фл х 25мл каждый кондиционирующего раствора, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант ProClin 300.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 177720 | 177720
| Всего 24 лота на общую сумму: | [5 empty] | 7827242