## Лист1
Приложение №1 к объявлению № 34 от 01.03.2024г
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
1 | Кассета Тропонин Т высокой чувствительности | Иммунотест для in vitro диагностики для количественного определения сердечного тропонина T в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TNT‑HSST. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-тропонин T-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное антитело против сердечного тропонина T (мыши) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант, ингибиторы. R2 Анти-тропонин T-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональное антитело против сердечного тропонина T (мыши), меченое рутениевым комплексом 2.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать.Стабильность: в невскрытом виде при 2‑8 °C до истечения указанного срока годности, после вскрытия при 2‑8 °C 12 недель, на борту анализаторов 4 недели. Реагент предназначен для cobas e411. В наборе 200 тестов | упк | 9 | 191000 | 1719000
2 | Калибратор Тропонин Т высокой чувствительности (Troponin T hs CST CS Elecsys V1.1 ) | Назначение Калибровочный набор Troponin T hs CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Troponin T hs на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ TN‑T Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ TN‑T Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тропонин T (рекомбинантный человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 0.4 мкг/л или нг/мл и приблизительно 30 мкг/л или нг/мл) в матрице из человеческой сыворотки. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2‑8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C однократное применение, при заморозке 1 месяц. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Реагенты для анализатора Cobas е411 | упк | 2 | 29600 | 59200
3 | Контроль PreciControl Troponin, для 4 x 2.0 мл | Назначение: Контрольный материал PreciControl Troponin используется для контроля качества иммуноанализов Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin T hs STAT, Elecsys Troponin I и Elecsys Troponin I STAT с использованием анализаторов для проведения. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC TN1: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый ▪ PC TN2: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Тропонин Т (рекомбинант, человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 30 нг/л или пг/мл и примерно 2500 нг/л или пг/мл) и тропонин I (рекомбинант, человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.75 мкг/л или нг/мл и примерно 18 мкг/л или нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки крови. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2‑8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C однократное применение, при заморозке 1 месяц. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Реагенты для анализатора Cobas е411 | упк | 2 | 49000 | 98000
Итого 3 лота на общую сумму: | [5 empty] | 1876200