## Лист1
Приложение №1 к объявлению №37 от 12.03.2024г
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге
1 | Калибратор HbsAg QUAL II CAL | Калибратор поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg)/ HbsAg QUAL II CALArchitect i1000sr 2G2201. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators: Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека, Калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека /В тесте ARCHITECT HBsAg Qualitative II Подтверждающий Калибратор 2 используется для расчета % нейтрализации. Совместим автоматическими анализаторами ARCHITECT i1000SR и ARCHITECT i1000SR. | упк | 1 | 89691 | 89691
2 | Контрольная кровь для внутреннего колнтроля кач-ва "Гематология" 3-х уровневый | Набор Acusera контроль гематологичсекий 3-х уровневый,HM5162. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества, 3-х уровневый по гематологии. Включает в себя 45 параметров в которых предоставлены целевые значения для анализаторов Mindray 6600\6800, Sysmex XE-5000, XE-2100, XN 1000, XT-4000i, XS-1000i, XT-2000i, XT1800i. Состоит из 100% цельной крови человека. Форма выпуска: жидкость готовая к использованию. Набор состоит из 6 флаконов по 4,5 мл каждый (по 2 флакона на каждый уровень). Для каждой партии предоставляется диапазон регулирования для отдельных параметров и метода каждого параметра. Стабильность открытого флакона в течение 14 дней 2 °C – 8 °C. | упк | 4 | 152275 | 609100
3 | Контрольный материал для анализа мочи (Liquicheck Urinalysis control, Level 1), норма | Контрольный материал для анализа мочи (Liquicheck Urinalysis control, Level 1), норма. Флакон, 12 мл | Флакон | 4 | 30000 | 120000
4 | Контрольный материал для анализа мочи (Liquicheck Urinalysis control, Level 2), патология | Контрольный материал для анализа мочи (Liquicheck Urinalysis control, Level 2), патология. Флакон, 12 мл | Флакон | 4 | 30000 | 120000
5 | Набор контролей PresepsinControl из комплекта Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast | Используется только при работе на анализаторе "Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast" в качестве контрольного материала биомаркера сепсиса-пресепсина. В наборе: Уровень1-1 мл*2 ,Уровень 2-1 мл*2, Дилюент -1 мл*4 .Ед.изм.-упк. | упк | 1 | 228000 | 228000
6 | Набор реагентов для кол-го определения маркера сепсиса Presepsin из комплекта Pathfast | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» .Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST!Пресепсин быстро и точно диагностирует:локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дтфференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями.Пресепсин не повышается:при воспалениях, не связанных с фагоцитозом;при ССВО;при вирусной инфекции;при тепловом шоке и лихорадке.Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл | упк | 4 | 840000 | 3360000
7 | Промывочный раствор 2 BioChem FC-360 | Раствор для обработки медицинского оборудования. Обеспечивает уничтожение бактерий и вирусов .Один флакон содержат 236 мл раствора. | уп | 2 | 38900 | 77800
8 | Раствор гипохлорита натрия 4%, 500мл | Раствор гипохлорита натрия 4%, 500мл | упк | 1 | 4000 | 4000
9 | Среда Мюллера-Хинтона | Среда Мюллера-Хинтона | кг | 8 | 49969 | 399752
10 | Сыворотка лошадиная нормальная | Сыворотка лошадиная нормальная | шт | 3 | 7811 | 23433
11 | Набор серебрения по Джонсон-Моури | Метод серебрения по Джонсон-Моури для гистохимической окраски печени, почек. На 150 тестов | комп | 1 | 151008 | 151008
12 | Набор Массон Фонтана | Набор Массон Фонтана для выявления меланина в тканях на 150 тестов | комп | 1 | 151008 | 151008
13 | Набор Трихром по Массону с анилиновым синим | набор для дифференциального окрашивания элементов соединительной ткани на 150 тестов | комп | 2 | 76956 | 153912
14 | Реагент Папаниколау ОG6 | Реагент Папаниколау ОG6 для окрашивания цитоплазмы в цитологических мазках, жидкость оранжевого цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 3 | 34600 | 103800
Всего 14 лотов на общую сумму: | [5 empty] | 5591504