## Лист1
Перечень закупаемых товаров
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана, пр.Абылай хана, 42
| Место поставки товаров | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана пр.Абылай хана, 42
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Условия поставки (в соответствии с Инкотермс 2010) | Срок поставки товаров | Цена за единицу | Сумма, выделенная для тендера (по лоту №), тенге
1 | Одноразовая измерительная система для диагностики in vitro | Измерительная система для диагностики in vitro, определения в цельной крови: парциальное давление углекислого газа, парциальное давление кислорода, pH, натрий, калий, ионизированный кальций, хлорид, глюкоза, Общий гемоглобин и фракции: FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, неонатальный билирубин и лактат.Обязательное наличие возможности исследования плевральной жидкости на параметр pH и измерения Na+, K+, Ca++, Cl- в диализирующей жидкости. Система содержит: 1. Сенсор pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, Glu; 2. Со-окси слайдовый модуль для измерения гемоглобина; 3. жидкостные компоненты в состав которых входят: газы (кислород, углекислый газ, азот), соли (щелочегалоиды), органические буферные растворы, краситель, катализатор, глюкоза, лактат, хлорид калия, хлорид серебра, поверхностно-активное вещество и консервант, необходимые для анализа pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, tHb, Glu в образцах пациентов, а также для проведения контроля качества и калибровки системы не менее, чем по двум точка. Одноразовая система предназначена для выполнения не менее 390 определений за 28 дней после вскрытия. | упк | 32 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 583578 | 18674496
* Полное описание товаров указывается в технической спецификации