**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п\п*** | ***Наименование товаров*** | ***Характеристика***  | ***Кол-во*** | ***Цена, без учета НДС*** | ***Сумма, без учета НДС*** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Смеситель на раковину гусаком 20 см со шпилькой | **Смеситель на раковину гусаком 20 см со шпилькой 100 шт**Описание Смеситель для кухни, выполненный из высококачественной латуни с покрытием из хрома, устанавливается на мойку. В комплекте: Пластиковый аэратор с функцией лёгкой очистки Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 30 см - 2 шт. Присоединительная группа для горизонтального крепления Металлическая рукоятка Характеристики: Монтаж: на мойку Цвет: хром Материал: латунь Отверстия для монтажа: 1 Поворотный излив: да Тип дивертора: кнопочный Стандарт подводки: 1/2" Тип подводки: гибкая Высота излива, см.: 9, 4 Длина излива, см.: 16, 7 | 100 шт | 12 000,00 | 1 200 000,00 |

**Срок поставки товаров:** в течении 15 календарных дней с момента заключения договора

**Место поставки товаров:** г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад)

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка во внутрь склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;
3. Гарантия на товар 12 месяца со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.