**Техническая спецификация ИМН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Торговое наименование** | **Характеристика** | **Кол-во/ ед.измер.** | **Цена, без НДС** | **Сумма, без НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трипановый синий, 10 x 1,5 мл, достаточно для 1500 подсчетов (10 мкл/подсчет) 1450022 | Трипановый синий | Трипановый синий, 10 x 1,5 мл, достаточно для 1500 подсчетов (10 мкл/подсчет), 0,4% в 0,81% двухосновном растворе хлорида натрия и 0,06% двухосновном растворе фосфата калия, стерильно отфильтрованном, для использования с автоматическим счетчиком клеток TC10™ или TC20™, Bio-Rad | 1 уп | 71 291,00 | 71 291,00 |
| 2 | Наконечники IsoTip 0,1–2,0 мкл 4801 | Наконечники IsoTip | Наконечники IsoTip 0,1–2,0 мкл с фильтром в штативе, градуированные, прозрачные, стерильные, 960 шт/упак, Corning, | 1 уп | 65 273,00 | 65 273,00 |
| 3 | Слайды для подсчета клеток для счетчика клеток 1450017 | Слайды для подсчета клеток для счетчика клеток TC10™/TC20™ | Слайды для подсчета клеток для счетчика клеток TC10™/TC20™, двухкамерные, 20 x 30 слайдов, 1200 подсчетов, Bio-Rad | 1 уп | 1 000 824,00 | 1 000824,00 |

**Срок поставки товара:** по заявке c даты подписания договора

**Место поставки товара:** г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (аптека)

1) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

2) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

4) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

**Сопутствующие услуги:** доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости).