## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №59 от 03.09.2024г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Прокладки PTFE мягкие 9*5мм (36шт) | Premipatch прокладки, PTFE, мягкие, 9 х 5 мм Прокладки изготовленные из 100% политетрафторэтилена (PTFE). Мягкие, толщина 1.5 мм +/- 0.2 мм, гибкость 400 – 500 mN, выдерживает давление в до 7,52 кг. Размер: 9х5х1,5 мм, форма прямоугольная. Стерильные, одноразовые. Поставляется в коробке по 36 шт.. | упк | 3 | 418000 | 1254000
2 | Аспирационный катетер №20 | предназначен для одноразового использования. - изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. - термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. - благодаря прозрачности наконечника легко наблюдать за процессом отсасывания. | шт | 100 | 1700 | 170000
3 | Загубник для эндоскопии полимерный стерильный | предназначен для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей Размер: 27 х 40 х 50 мм. Внутренний размер окна загубника: 30 мм х 17 мм. Со специальными бортами для зубов высотой 4 мм. Отверстие для введения гибких эндоскопов овальной формы и стандартного размера 15х28 мм. Упаковка: Индивидуальная стерильная упаковка. Для детей в ДКХО, перед поставкой товара предоставить образец, в случае не соотвествия товар пренадлежит к замене. | шт | 400 | 1770 | 708000
4 | Лампа галогеновая для бестеневой операционной лампы | Галогенная лампа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или иода). Буферный газ повышает срок службы лампы до 2000-4000 часов и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 С. Область применения: В медицине она используется в аналитической и диагностической аппаратуре, эндоскопах, для освещения операционных и т.д. Благодаря простоте установки и надежности идеально подходит для применения в сфере развлечений. Используется в качестве эффективного освещения в разных отраслях промышленности. Цветовая температура максимально приближена к дневному свету что обеспечивает естественную цветопередачу тканей и органов во время операции. Характеристики: Тип лампы Галогенная медицинская Мощность, Вт 40 Напряжение, В 22,8 Цоколь Sonder/кабель Прибор Merivaara Merilux Trio, Merivaara Merilux Vision Duo, Merivaara Merilux Vision Trio, Merivaara Merilux X1, Merivaara Merilux X3, Merivaara Merilux X5 Световой поток, Лм 1200 Срок службы, ч 1000 Диаметр, мм 19.3 Длина без цоколя, мм 51 Положение горения, °Любое. | шт | 30 | 59000 | 1770000
6 | Лампа галогенная 23V /100W ALM PrismalixECL0001 на метал.крыльях | Лампа галогенная 23V /100W ALM PrismalixECL0001 на метал.крыльях ,Лампочка к бестеневой операционной лампе PrismalixECL.Тип Галогенная Мощность, Вт 100 Напряжение, В 23 Срок службы, ч 300 Штук в упаковке 1 Для Лампа галогенная 23V /100W ALM PrismalixECL0001 на метал.крыльях | шт | 20 | 36000 | 720000
7 | Инструмент для аппарата THUNDERBEAT фронтальная рукоятка | инструмент для аппарата THUNDERBEAT 5мм,35см фронтальная рукоятка | шт. | 9 | 300000 | 2700000
[5 empty] | ИТОГО: | 7322000