**Техническая спецификация закупаемых товаров**

Наименование закупки: Бахилы медицинские одноразовые.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****лота** | **Наименование товаров** | **Количество/ ед. измерения** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бахилы медицинские одноразовые. | 100 000 | 8,00 | 800 000,00 |

**Срок поставки товаров:** По заявке с даты подписания договора

**Место поставки товаров:** РК, г. Астана, пр. Абылай хана 42, АО Национальный научный медицинский центр

* Технические и качественные характеристики:
* **Бахилы медицинские** - защитное, одноразовое медицинское изделие из полиэтилена (ПНД). Предназначены для предотвращения проникновения грязи и влаги с обуви персонала и пациентов во внешнюю среду помещения. Надеваются на обувь, сразу при входе в различные учреждения, для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм. Использование бахил предназначено для уменьшения риска распространения инфекций, а также бахилы защищают обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью.
* Бахилы медицинские одноразовые (чехлы на обувь) - имеют различную плотность (2 стенок) 40 микрон. Бахилы гладкие и текстурированные (не скользят на мокрой поверхности). Цвет – синий. Резинка – двойная.
* Размер стандартных бахил универсальный: длина: 40±1 см, высота: 14±1 см.

Доставка товара на склад Заказчика по адресу Абылайхана, 42. В стоимость товара входит сам товар и сопутствующие услуги. Доставка и разгрузка до места назначения. Все материалы должны быть качественные,

##