**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Наименование** **товара** | **Кол-во/ ед. измерения**  | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO  | 4 штук | 274 628,57 | 1 098 514,28 |
| 2 | Потенциометр с термостатом VB EC | 4 штук | 16 210,71 | 64 842,84 |
| **ВСЕГО:** |  |  | **1 163 357,12** |

**Срок поставки товара:** 20 календарных дней c даты подписания договора

**Место поставки товара:** г. Астана, район «Алматы», проспект Абылай хан 42,

Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO - это устройство, предназначенное для отопления помещений различного размера и объема. VOLCANO - это компактные агрегаты, готовые к запуску, простые в монтаже и обслуживании.

Поставщик должен предоставить **на момент поставки**:

* Руководство по эксплуатации на казахском и русском языке;
* Технический паспорт на казахском и русском языке;
* Сертификат соответствия техническим регламентам ЕАЭС; (Документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям одного или нескольких технических регламентов Евразийского экономического союза).

**Раздел 2. Технические и качественные характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Характеристика одного фанкойла**  | **Значение** |
|  | Производитель | VTS Group |
|  | Страна производитель  | Польша |
|  | Мощность | 50 кВт |
|  | Расход воздуха | 4850 куб. м/час |
|  | Максимальная температура теплоносителя  | 130 градус |
|  | Вес | 29 кг |
|  | Максимальное давление теплоносителя  | 16 |

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

1. Сопутствующие услуги:
	1. Доставка до склада Заказчика;
	2. **Гарантия на товар 12 месяца** со дня подписания акта приема-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.