Эндоскопический отдел

Наименование закупки: расходные материалы

| Наименование товаров | Техническая характеристика | Коли чество |
| --- | --- | --- |
| Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активносбиоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (1 шт: Лента на 21 обследования) | Назначение изделия: Устройство предназначено для быстрой специфической инвазивной диагностики инфекции Helicobacter pyloriinvitroпо уреазной активности биоптата. Тест-система ХЕЛПИЛ ® (Лента) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Внешний вид устройства: Полимерная подложка прямоугольной формы с закрепленными на ней двадцатью одним индикаторным диском, герметично защищенными пленкой. Диски закреплены на сегментах по три штуки и легко отрываются от подложки, благодаря перфорации. Описание: Полимерная подложка, защищает индикаторные диски от воздействий дезинфектантов и избыточной влажности. Герметичная пленка позволяет защитить индикаторные диски от повреждения и ухудшения диагностических свойств. Результат обследования появляется через 3 минуты и легко интерпретируется благодаря контрастному изменению цвета индикаторного диска. Защитная пленка позволяет сохранить результат обследования в течение нескольких часов. Использованный биоптат пригоден для проведения дальнейшего морфологического и гистологического исследования. | 20 шт |