## Лист1
Приложение № 1 к объявлению № 3 от 17.12.2024г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | DMEM:F-12 500мл | DMEM:F-12 по 500мл с L-глутамином, HEPES | фл. | 5 | 13368 | 66840
2 | CONCENTR.WASH SOL.A 10x100 ml Раствор А 10*100мл для промывания прибора IH-500 | А концентрат (10х100мл) раствор зеленого цвета для ежедневное промывания игольку анализатора. | уп | 15 | 45740 | 686100
3 | ID Diluent 2 1*500мл Разбавитель ID0Diluent 2 1 x 500 мл, используемый в гелевой технологии | ID-Diluent 2 модифицированный раствор низкой ионной силы разработан для ID-Системы для приготовления как 5 %суспензии эритроцитов для определения группы крови, так и 0,8% суспензии эритроцитов для теста на совместимость и антител. | фл | 2 | 121360 | 242720
4 | ID-DiaCell ABO (A1,B) 2x10 ml Стандартные эритроциты для опред. гр.кр. 2*10 мл | Стандартные эритроциты 0,8% суспензия ID-DiaCell А,В и во флаконе 10 мл готовые к использованию для определения группы крови. | уп | 24 | 19413 | 465912
5 | ID-DiaCell I-II-III 3x10 ml Стандартные эритроциты для скрининга антител 3*10 мл | Стандартные эритроциты 0,8% суспензия ID-DiaCell I- II- III и во флаконе 10 мл готовые к использованию для определения антител | уп | 24 | 39699 | 952776
6 | ID-Diluent 2 (10x60x700 мкл) Дилюент 2–раствор для разбавления | ID-Diluent 2 модифицированный раствор низкой ионной силы разработан для ID-Системы для приготовления как 5 %суспензии эритроцитов для определения группы крови, так и 0,8% суспензии эритроцитов для теста на совместимость,ПАГТ. | уп | 15 | 111000 | 1665000
7 | ID-DiaClon ABO/Rh Newborn 4x12 Набор для определения групп крови по системам ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (прямая проба Кумбса) у новорожденных 4x12, используемый в гелевой технологии | ID-DiaClon ABO/Rh Newborn 4x12 Набор для определения групп крови по системам ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (прямая проба Кумбса) у новорожденных 4x12, используемый в гелевой технологии | уп | 6 | 88377 | 530262
8 | IH-QC 1 внутренний контроль качества | ID-Diluent Quality Control содержит 5 флаконов по 4 мл человеческих эритроцитов от одиночных доноров в виде 3-5 %суспензии в забуференной среде. | уп | 4 | 69000 | 276000
9 | IH-QC 2 внутренний контроль качества | ID-Diluent Quality Control содержит 5 флаконов по 4 мл человеческих эритроцитов от одиночных доноров в виде 3-5 %суспензии в забуференной среде. | уп | 4 | 69000 | 276000
10 | L-глутамин 100 мл | L-глутамин аминокислота для добавления в культуральную среду, жидкая форма, фирмы Sigma по 100 мл | фл. | 1 | 15301 | 15301
11 | MEM alfa W/nucleosides | MEM α нуклеозиды,500 мл,gibco | фл. | 1 | 29635 | 29635
12 | QC (контрольная кровь) | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов (1L,1N,1H) емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5800 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503 | наб | 4 | 90000 | 360000
13 | SALINE Sol. (3х500ml) из комп.Анализатор автомикроб.VITEK 2 | Суспендиальный раствор для работы на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | упк | 2 | 33700 | 67400
14 | Standard calibration Densichek PLUS из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact Набор калибровочных стандартов для денситометра | Набор калибровочных стандартов для измерения мутности растворов для денситометра к анализатору VITEK 2 Compact | шт | 1 | 182600 | 182600
15 | PBS | Фосфатно-буферный солевой р-р 10Х,ph 7,4 | фл. | 5 | 108080 | 540400
16 | "Азопирам" набор реагентов | Состав набора : 1.Амидопирин 10 грамм ;2. Анилин солянокислый 0,3 грамма; 3. Стабилизатор 10 мл. Используется для выявления скрытых следов крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей и кислот на изделиях медицинского назначения. Контроль качества предстерилизационной очистки перед стерилизацией изделий медицинского назначения. Набор рассчитан на приготовление 200 мл. рабочего реактива. | упк | 18 | 4300 | 77400
17 | Агар для выделения стафилококков | Агар для выделения стафилококков | кг | 8 | 34200 | 273600
18 | Агар Кровяной 5% АО17/90мм | среда в одноразовых чашках Петри диаметром 90 мм, стерильная упаковка , для выделения граммположительных бактерий с добавлением диффибрированной бараньей крови | балон | 400 | 2520 | 1008000
19 | Агар питательный сухой | Агар питательный сухой | кг | 8 | 41000 | 328000
20 | Агар Сабуро | Агар Сабуро | кг | 2 | 41000 | 82000
21 | Агар Симмонса цитратный | Агар Симмонса цитратный | кг | 1 | 74500 | 74500
22 | Агар Шоколадный 010/90мм | готовая среда в одноразовых чашках Петри диаметром 90 мм, стерильная упаковка , для выделения и культивирования Haemophilus, Neisseria, Streptococcus | шт | 400 | 2100 | 840000
23 | Агар Эндо | Агар Эндо | кг | 8 | 40000 | 320000
24 | Азур-эозин краситель по Романовскому | Краситель форменных элементов Азур-Эозин по Романовскому предназначен для окрашивания форменных элементов крови. Состав: 0,76% р-р Азур-эозина в смеси метанола и глицерина - 1 флакон (1 л) 2). Концентрированный раствор фосфатного буфера - 1 флакон (10 мл) | фл | 6 | 5850 | 35100
25 | Антиген кардиолипиновый РМП | в одной упаковке 7 флаконов по 10 мл | упк | 3 | 64090 | 192270
26 | Бифидум среда | Бифидум среда | кг | 1 | 114855 | 114855
27 | Бульон питательный сухой | Бульон питательный сухой | кг | 1 | 37800 | 37800
28 | Бульон Сабуро (сухой) | Бульон Сабуро (сухой) | кг | 1 | 37000 | 37000
29 | Бульон селенитовый | Бульон селенитовый | кг | 1 | 70000 | 70000
30 | Буферный раствор ProCell, 6х380 мл | Буферный раствор ProCell 11662988122 для анализаторов Cobas e, Elecsys используется для выполнения следующих задач: ▪ Подготовка электродов ▪ Перенос реакционной смеси ▪ Промывка микрочастиц, покрытых стрептавидином ▪ Генерация сигналов. Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения: Хранить при 15‑25 °C | упк | 22 | 19000 | 418000
31 | Висмут-сульфит агар | Висмут-сульфит агар | кг | 1 | 49500 | 49500
32 | Высокий патологический контроль ACL TOP (High Abnormal Control Assayed) 10х1мл | Высокий патологический контроль ACL TOP/ High Abnormal Control Assayed из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20003310, 10х1мл. Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . | упк | 9 | 99127 | 892143
33 | Гематологические контрольные материалы BC-6D 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H) | Набор марки BC-6D предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты,для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. Набор должен состоять из 6 флаконов, емкостью не менее 4,5 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-6000 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 2 | 210000 | 420000
34 | Гимза для определения Helicobacter Pylori | Выявление Helicobacter Pylori в образцах биопсии слизистой желудка | упк | 1 | 80400 | 80400
35 | D-ГЛЮКОЗА (химреактив) | D-ГЛЮКОЗА (химреактив) | кг | 1 | 15000 | 15000
36 | Диагностикум бруцеллеза | Диагностикум бруцеллеза | шт | 1 | 65000 | 65000
37 | Дилюент NACl Diluent 9% | Дилюент NACl Diluent 9% | упк | 1 | 4487 | 4487
38 | Дилюент М-52D Diluent 20L | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5800. Объем флакона не менее 20 л. | кан | 10 | 49000 | 490000
39 | Диски ампициллин-сульбактам 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
40 | Диски антибиотиков амикацином 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
41 | Диски антибиотиков амоксициллин/клавуалановая кислота 10-20 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
42 | Диски антибиотиков ампициллин 2 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3150 | 6300
43 | Диски антибиотиков бацитроцином 0,04 ед | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3150 | 6300
44 | Диски антибиотиков бензилпенициллина 1 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3150 | 6300
45 | Диски антибиотиков ванкомицина 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
46 | Диски антибиотиков гентамицин 10мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
47 | Диски антибиотиков гентамицин 30мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3780 | 11340
48 | Диски антибиотиков имипенемом 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
49 | Диски антибиотиков интраконозолом | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
50 | Диски антибиотиков кетоконазолом | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
51 | Диски антибиотиков клиндамицином 2 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
52 | Диски антибиотиков ко-тримоксазолом(бисептол) | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
53 | Диски антибиотиков левомицетина (хлорамфеникол) 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
54 | Диски антибиотиков левофлоксацином 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
55 | Диски антибиотиков линезолидом 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
56 | Диски антибиотиков меропенема 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
57 | Диски антибиотиков моксифлоксацином 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
58 | Диски антибиотиков нитрофурантоином 100 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
59 | Диски антибиотиков норфлоксацином 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
60 | Диски антибиотиков оксациллином 1 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
61 | Диски антибиотиков пиперациллин- тазобактан | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 5875 | 58750
62 | Диски антибиотиков стрептомицином 300 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
63 | Диски антибиотиков тетрациклином 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
64 | Диски антибиотиков тикарциллин/клавул.к-та 10-75 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
65 | Диски антибиотиков тобрамицина 10мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
66 | Диски антибиотиков флуконазолом | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
67 | Диски антибиотиков фузидином 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
68 | Диски антибиотиков цефепимом 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
69 | Диски антибиотиков цефокситином 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
70 | Диски антибиотиков цефотаксима 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
71 | Диски антибиотиков цефозалин 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
72 | Диски антибиотиков цефтазидим 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
73 | Диски антибиотиков цефтриаксона 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
74 | Диски антибиотиков цефуроксима 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
75 | Диски антибиотиков ципрофлоксацин 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
76 | Диски антибиотиков эритромицина 15 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
77 | Диски с оксидазой | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 4 | 19636 | 78544
78 | Диски с оптахином | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 19100 | 95500
79 | Диски с противогр.преп:нистатин,амфотерицин, клотримазол (100шт/фл россия набор) | Диски с противогр.преп:нистатин,амфотерицин, клотримазол (100шт/фл. набор) | шт | 3 | 7020 | 21060
80 | Железо хлористое (III) 6-вод.-Химреактив | Железо хлористое (III) 6-вод.-Химреактив | кг | 1 | 2800 | 2800
81 | Калибратор Anti-HCV 1х4мл | Калибратор антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) 6С3701. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Наборы реагентов для калибровки системы ARCHITECT i System при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (4 мл) калибратора ARCHITECT Anti-HCV, приготовленный в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной) с добавлением красителей, стабилизаторов и консервантов. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 53550 | 53550
82 | Калибратор Calibrator f.a.s. | Назначение:Калибратор Calibrator f.a.s. 10759350190 для автоматизированных систем Cobas Integra предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения одного или множества белков клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Реагенты и рабочие растворы: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | упк | 3 | 70000 | 210000
83 | Калибратор f.a.s. Proteins | Назначение:Калибратор f.a.s. Proteins 11355279216 для автоматизированных систем Cobas Integra предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения одного или множества белков клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Реагенты и рабочие растворы: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | упк | 1 | 40000 | 40000
84 | Калибратор HbsAg QUAL II CAL | Калибратор поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg)/ HbsAg QUAL II CALArchitect i1000sr 2G2201. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators: Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека, Калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека /В тесте ARCHITECT HBsAg Qualitative II Подтверждающий Калибратор 2 используется для расчета % нейтрализации. Совместим автоматическими анализаторами ARCHITECT i1000SR и ARCHITECT i1000SR. | упк | 1 | 76095 | 76095
85 | Калибратор Адренокортикотропный гормон (ACTH CS) | Калибратор Адренокортикотропный гормон (ACTH CalSet) 03255760190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys ACTH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ACTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ ACTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ACTH (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 15 пг/мл и примерно 120 пг/мл) в матриксе лошадиной сыворотке крови. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 18807 | 18807
86 | Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CS) | Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CalSet II) 04487761190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys AFP на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: AFP Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 AFP Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 АФП (человека, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 5 МЕ/мл или 6 нг/мл и приблизительно 50 МЕ/мл или 60 нг/мл) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. | упк | 1 | 37000 | 37000
87 | Калибратор Антиген опухолевый 125 (CA 125 CS) | Калибровочный набор CA 125 II CalSet II 07030207190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 125 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CA125 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA125 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация человеческого CA 125 в лошадиной сывороточной матрице (CA125 II Cal1) составляет 0 Е/мл; CA125 II Cal2 содержит примерно 500 Е/мл человеческого CA 125 в человеческой сывороточной матрице; консервант. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 50000 | 50000
88 | Калибратор Антиген опухолевый 15- 3 II (CA 15-3 II CS) | Калибровочный набор Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II CS) CalSet 03045846122 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 15 3 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ CA 15 3 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA 15 3 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 15 3 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 15 Е/мл и приблизительно 100 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | упк | 1 | 48000 | 48000
89 | Калибратор Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9CS) | Калибровочный набор Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9CS) CalSet 11776215122 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 19 9 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e Реагенты и рабочие растворы: ▪ CA19 9 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA19 9 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 19 9 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 20 Е/мл и приблизительно 250 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 31000 | 31000
90 | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | Калибровочный набор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) CalSet 06472931190 предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti TPO на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Anti TPO Cal1: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 1 ▪ Anti TPO Cal2: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 2 Анти ТПО антитела (овцы) в двух диапазонах концентрации (примерно 35 МЕ/мл и примерно 350 МЕ/мл) в матриксе человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 38000 | 38000
91 | Калибратор Витамин D (Vitamin Dtotal CS) | Калибровочный набор Витамин D (Vitamin D total CS) CalSet 07464240190 предназначен для калибровки количественного анализа Vitamin D total на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ VIT D TOTAL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ VIT D TOTAL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 25 OH витамин D3 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 3 нг/мл или 7.5 нмоль/л и приблизительно 45 нг/мл или 113 нмоль/л) в матриксе сыворотки крови человека; консервант. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 72078 | 72078
92 | Калибратор Витамин В12 (VitaminB12 CS) | Калибровочный набор Витамин В12 (Vitamin B12 CS) CalSet 07212780190 используется для калибровки количественного анализа Vitamin B12 II на иммунологических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ B12 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ B12 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 185 пмоль/л или 250 пг/мл и приблизительно 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 24000 | 24000
93 | Калибратор Гликолизированного гемоглобина Cfas HbA1c | Калибратор Гликолизированного гемоглобина Cfas HbA1c 04528417190 предназначен для использования в ходе применения количественных методов Roche при работе с анализаторами Cobas Integra для клинической химии Roche, как оговорено в приложенных специальных документах. Реагенты и рабочие растворы: Овечья сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | упк | 1 | 40000 | 40000
94 | Калибратор для определения белка в моче (Cfas PUC) | Назначение: набор Cfas PUC (для определения белка в моче/ спинномозговой жидкости) 03121305122 предназначен для использования в ходе применения количественных методов Roche при работе с анализаторами Cobas Integra для клинической химии Roche, как оговорено в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка: сыворотки крови человека/ овцы Нереактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Хранение и стабильность: До вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2 8 °C. | упк | 2 | 42000 | 84000
95 | Калибратор Инсулин (Insulin CS) | Калибраторовочный набор Инсулин (Insulin CS) CalSet 12017504122 предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: INSULIN Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ INSULIN Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Инсулин (человеческий рекомбинантный из дрожжей) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 5 мкЕ/мл или 35 пмоль/л и приблизительно 300 мкЕ/мл или 2080 пмоль/л) в матрице из бычьей сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 45000 | 45000
96 | Калибратор Лютеинизирующийгормон (LH CS) | Калибровочный набор Лютеинизирующий гормон (LH CS) CalSet II03561097190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: LH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ LH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ЛГ (человека) в двух диапазонах концентраций (примерно 1 мМЕ/мл и примерно 45 мМЕ/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 36000 | 36000
97 | Калибратор Паратиреоидныйгормон (PTH CS) | Калибровочный набор Паратиреоидный гормон (PTH CS) 08243875190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys PTH для опеределения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона) на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ПТГ (синтетический пептид, человеческая последовательность) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 1 пмоль/л или 10 пг/мл и приблизительно 466 пмоль/л или 4400 пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки; консервант. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 49000 | 49000
98 | Калибратор Преальбумин - Антистрептолизин-Церулоплазмин (Cfas PAC) | Калибратор Преальбумин -Антистрептолизин-Церулоплазмин (Cfas PAC) для автом.систем Cobas Integra 03555941190, предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. Реагенты и рабочие растворы: C.f.a.s. PAC представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека.Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными.Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C. | упк | 1 | 26000 | 26000
99 | Калибратор Прогестерон(Progesterone CS) | Калибровочный набор Прогестерон (Progesterone CS) III CalSet 07092547190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PROG III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PROG III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Прогестерон (из растительных материалов) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.6 нмоль/л или 0.2 нг/мл и примерно 169 нмоль/л или 53 нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 42000 | 42000
100 | Калибратор Пролактин (Prolactin CS) | Калибровочный набор Пролактин (Prolactin CS) II CalSet 03277356190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Prolactin II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PRL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PRL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Пролактин (рекомбинантный, человека, из E. coli) в двух диапазонах концентраций (примерно 2 мкМЕ/мл или 0.09 нг/мл и примерно 2000 мкМЕ/мл или 94 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки с буфером. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 29000 | 29000
Всего 100 лотов на общую сумму : | [5 empty] | 14459475