## Лист1
Приложение № 1 к объявлению № 10 от 20.12.2024г
№ лота |  | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Потверждающий реагент (HbsAg QUAL II CONF) RGT 50test | Потверждающий реагент HBSAG QUAL II CONF RGT 50 TEST Architect i1000sr 2G2325. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (HbsAg) на анализаторе "ARCHITECHT i". Набор реагентов для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (6,6 мл) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиными, моноклональными, IgM, IgG) в МЕС-буфере с протеиновым стабилизатором (альбумин бычьей сыворотки крови). Минимальная концентрация: 0,08% твердых веществ. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и акридин-меченого конъюгата антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки крови, фетальная бычья сыворотка крови, козьи IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) дополнительного промывочного буфера, содержащего МЕС-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 1, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, реактивную на анти-HBs. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 2, содержащего рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 76095 | 76095
2 | ПрециКонтроль суммарные антигена вируса гепатита B (PreciControl HBsAg) | Набор контрольных материалов PreciControl HBsAg II используется для контроля качества иммунотестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II Auto Confirm на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PreciControl HBsAg II представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II Auto Confirm. Только для in vitro диагностики. . Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.4687876190 | упк | 1 | 438350 | 438350
3 | ПрециКонтроль ссуммарные антитела к вирусу гепатита C (PreciControlAnti-HCV) | Контроль представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Anti‑HCV II. Контрольные материалы поставляются готовыми к применению во флаконах, совместимых с системой. Контрольные материалы следует оставлять на борту анализатора только на время выполнения процедуры контроля качества. После использования флаконы следует немедленно закрыть и хранить в вертикальном положении при температуре 2‑8 °C. Предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e.Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%.Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.3290379190 | упк | 1 | 40000 | 40000
4 | Промывочный раствор 2 BioChem FC-360 | Раствор для обработки медицинского оборудования. Обеспечивает уничтожение бактерий и вирусов .Один флакон содержат 236 мл раствора. | уп | 10 | 42012 | 420120
5 | Промывочный раствор (Х5000)Триал | Промывочный раствор для анализатора "Аlisei" Триал (х5000 концентрат), флакон не менее 20мл, для промывки внутренних магистралей и игл автоматического анализатора "Аlisei".Срок хранения не менее 18 месяцев при +2…+8 С | упк | 5 | 5800 | 29000
6 | Промывочный раствор ACL TOP (Rinse Solution) | Промывочный раствор ACL TOP/ Rinse Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20302400. Оптический референс предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров, раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C . | бут | 30 | 98846 | 2965380
7 | Разбавитель (очищающий) цельной крови 1л/упк (Sysmex CellPack DFL) | Разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологическиханализаторах Sysmex XN-350, XN-450, XN-550.Упаковка 1л с пластиковой пробкой, помещенная в картонную коробку «SysmexCorporation». Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DF)) и для детектора проточной цитометрии (FCM). Хранение и срок годности после первого вскрытия при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он хранится до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подключите к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом и в спецификациях реагента. | упк | 1 | 74000 | 74000
8 | Разбавитель дилюент DS 20л | Специальный разбавитель марки DS, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов, для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-6000.Объем канистры не менее 20 литров.105-012283-00 | кан | 20 | 49000 | 980000
9 | Разбавитель универсальный Universal Diluent Elecsys, 2х16 | Разбавитель универсальный Universal Diluent Elecsys, 2х16 11732277122, применяется для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторе Cobas e, Elecsys с применением реагентов Elecsys. Реагенты и рабочие растворы: Разбавитель Diluent Universal помечается как Dil. Uni. 2 флакона, по 16 мл в каждом Содержание: Белковая матрица; консервант ≤ 0.1 % Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C. | упк | 3 | 18900 | 56700
10 | Разбавитель факторов ACL TOP (DILUENT FACTOR) 1х100мл | Разбавитель факторов ACL TOP /DILUENT FACTOR из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOP 9757600, 1х100мл на 500исследований. Разбавитель плазмы предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упк | 17 | 14975 | 254575
11 | Разбавитель цельной крови (Sysmex CELLPACK DCL 20 л) | Разбавитель цельной крови ( CELLPACK DCL 20 л )CT661628 универсальный дилюент DCL для использования в гематологических анализаторах Sysmex представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC) и для детектора проточной цитометрии (FCM). Упаковка: пластиковая канистра 20 л. Хранение и срок годности после первого вскрытия при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он хранится до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подключите к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом и в спецификациях реагента. | упк | 5 | 47000 | 235000
12 | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e 11930346122 , 1*500мл, для анализаторов Cobas e, Elecsys . Системный раствор. Назначение: добавляется в емкость с дистиллированной водой для предотвращения образования микроорганизмов, а также для удаления кислорода из воды. Реагенты и рабочие растворы: 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | упк | 8 | 12800 | 102400
13 | Раствор гипохлорита натрия 4%, 500мл | Раствор гипохлорита натрия 4%, 500мл | упк | 1 | 5000 | 5000
14 | Раствор NaOH-D Basic Wash (Detergent 1) 2x1,8 л cobas c311 | Раствор NaOH-D Basic Wash (Detergent 1) 2 контейнера по 1,8 л. Назначение:NaOH-D / Basic Wash используется в качестве щелочного промывочного раствора для реакционных ячеек и пробозаборных зондов на приборах Roche/Hitachi Реагенты и рабочие растворы: Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора 1 неделя. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Реагенты для анализатора Cobas с 501. Реагенты для анализатора Cobas с 501.Реагенты для анализатора Cobas с31,артикул 04880285190. | упк | 5 | 33600 | 168000
15 | Раствор вспомогательный Acid wash solution (Detergent 2) cobas c311 | Раствор Acid wash solution (Detergent 2) 2 контейнера по 1,8 л. Назначение: Acid wash solution (Detergent 2) используется в качестве кислотного промывочного раствора для реакционных ячеек и пробозаборных зондов на приборах Roche/Hitachi Реагенты и рабочие растворы: Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора 1 неделя. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Реагенты для анализатора Cobas с311, артикул 4880307190. | упк | 5 | 51800 | 259000
16 | Раствор NAOH-D Cell Wash(Detergent1) 2х1,8л cobas c311 | Раствор NaOH-D Basic Wash (Detergent 1) 2 контейнера по 1,8 л. Назначение:NaOH-D / Basic Wash используется в качестве щелочного промывочного раствора для реакционных ячеек и пробозаборных зондов на приборах Roche/Hitachi Реагенты и рабочие растворы: Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора 1 неделя. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Реагенты для анализатора Cobas с 501. Реагенты для анализатора Cobas с 501.Реагенты для анализатора Cobas с31,артикул 04880285190. | упк | 5 | 33600 | 168000
17 | Раствор вспомогательный Sample Cleaner 1 cobas c311 | Раствор вспомогательный Sample Cleaner 1, 12 флаконов по 59 мл. Назначение: Промывочный раствор для пробоотборников, используемых на системах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы: БРаствор гидроксида натрия 1 моль/л. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора 1 неделя. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Реагенты для анализатора Cobas с311,артикул 04708725190 | упк | 2 | 31500 | 63000
18 | Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2 cobas c311 | Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2, 12 флаконов по 68 мл. Назначение: Промывочный раствор для пробоотборников, используемых на системах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы: Буфер; детергент. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора 1 неделя. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Реагенты для анализатора Cobas с311 штука 48 900 1 48 900 Игла пробозаборная Игла проб. артикул 05958024190. | упк | 2 | 46200 | 92400
19 | Раствор лизирующий д/лизир. эрит.500мл | Раствор лизирующий д/лизир. эритроцитов, стерильный, производство "Пан-Эко", Россия по 500мл | шт | 15 | 24100 | 361500
20 | Раствор пре-триггер ( Pre-Trigger) 1лх4 | Раствор пре-триггер ( Pre-Trigger) 1лх4 36000тест, 6E2365. Реагенты диагностические vitro для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент H2O2 < 1.32%, стабилизирующие компоненты, дистиллированная вода > 98.5%. 1фл. 975мл, температура хранения +2 +8t C. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 4 | 66938 | 267752
21 | Раствор триггер (Trigger) 1лх4 | Раствор триггер/Trigger (1лх4), 6C5560. Реагент диагностические in vitro для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент Triton X100 < 1.99%, гидроксид натрия < 1.4%, дистиллированная вода > 96.6%. 4фл. по 975мл, температура хранения +15+25t C. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 4 | 30300 | 121200
22 | Раствор трипсина/версена | Раствор трипсина/версена однократный р-р содерж. 0,5г/л Cat№59417С-100ML фирма Sigma | фл. | 1 | 27855 | 27855
23 | Реагент «Гемолитик» | Реагент «ГЕМОЛИТИК» предназначен для селективного лизиса эритроцитов крови при предобработке клинического материала (цельной периферической и пуповинной крови). Принцип метода основан на действии осмотического давления на клетки крови. Раствор гемолитика является гипотоническим по отношению к эритроцитам, и осмотическое давление приводит к разрыву клеточной мембраны.Реагенты диагностические in vitro на приборе для проведения ПЦР в режиме реального времени Rotor–Gene Q | упк | 2 | 13000 | 26000
24 | Реагент гемолизирующий для гликогемоглобина Haemolyse Reagent f. HBA1C | Гемолизирующий реагент используется в качестве разбавителя для анализа Tina -quant Анализ на гемоглобин A1c поколения 3 на системах cobas c. Гемолизирующий реагент используется в качестве разбавителя для образцов гемолизированной цельной крови (применение цельной крови) и для разбавления калибратора (применение цельной крови и гемолизата). Совместимые приборы cobas c 311, Расположение для использования Оператор загружает кассеты с реагентами на 1 компакт -диске в диск с реагентами. Регистрация продукта на приборе Двухмерный штрих-код. Частота замены В зависимости от производительности. Стабильность в эксплуатации 4 недели. Размер упаковки Одна упаковка cobas c объемом 51 мл. Официальный производитель Roche Diagnostics GmbH. Товар предварительно согласовать с Заказчиком. Наконечники должены быть новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть маркировка с указанием срока годности, даты производства. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Набор должен быть новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.).11488457122/ 03507343500 | упк | 2 | 20600 | 41200
25 | Реагент для определения Anti-HBs 100тестов | Реагент для определения Anti-HBs Architect i1000sr на 100 тестов, 7C1825. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл. 4,56 мл с микрочастицами, сенсибилизированными поверхностным (E. coli, рекомбинантным) антигеном гепатита B (подтипы ad и ay), в ТРИС-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,125% твердых веществ. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. 1фл х 5,9 мл коньюгата: акридин-меченый коньюгат поверхностного (E. coli, рекомбинантного) антигена гепатита B(под типы adиay) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими и плазма крови человека. Минимальная концентрация: 0,10 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты; . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 4 | 104985 | 419940
26 | Реагент для определения Anti-HBc II 100тестов Architect | Реагент для определения Anti-HBc II 100тестов Architect i1000sr 8L4425. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл с микрочастицами, сенсибилизированными ядерным антигеном гепатита B (E. coli, рекомбинантным) в ТРИС буфере. Минимальная концентрация: 0,08% твердых веществ. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. 1 флакон 11,0 мл мышиного акридин-меченого коньюгата антител человека в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,04 мкг/мл. Консерванты: алкил парабен натрия и азид натрия. 1 флакон 5,36 мл с разбавителем теста, содержащего мышиные протеиновые стабилизаторы в буфере MOPSO. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. 1 флакон 5,36 мл с разбавителем образца, содержащим восстановитель в буфере MOPSO. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 4 | 109913 | 439652
27 | Реагент для определения Anti-HCV 100тестов | Реагент для определения Anti-HCV антитела к вирусу гепатита С 6С3727. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл, HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинант) с сенсибилизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твердого вещества. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл конъюгата: мышиный анти-IgG/анти-IgM конъюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 10,0 мл разбавителя теста Anti-HCV, | упк | 10 | 260693 | 2606930
28 | Реагент для определения антитромбина жидкий ACL ELITE PRO ( 2x2+4x4 ml) | Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Xa фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 4 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 4 фл. по 4 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрат, (96 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия, арт.20002500 используется для работы на "Закрытой" ситеме анализатора ACL Elite PRO, арт.20002500, фирмы Instrumentation Laboratory (США) | упк | 28 | 150445 | 4212460
29 | Реагент для определения антитромбина жидкий ACL TOP (Liquid Antithrombin) 4х2мл | Реагент для определения антитромбина жидкий ACL TOP / Liquid Antithrombin из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20300400, 4х2мл. Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Xa фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Фасовка: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата, (64 исследования). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700). | упк | 3 | 97034 | 291102
30 | Реагент для определения Д-Димера высокочувствительный ACL PRO (4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл) | Реагент для иммунохимического определения Д-Димера в человеческой цитратной плазме арт. 20008500. Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии), для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА. Пороговом значении Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка: 4 фл. по 3 мл реагента + 4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл калибратор, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализатора ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упк | 20 | 337499 | 6749980
31 | Реагент для определения Д-Димера высокочувствительный ACL TOP (D-Dimer HS) 3х2мл+3х8мл+2х1мл | Реагент для определения Д-Димера высокочувствительный ACL TOP / D-Dimer HS из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР, 20007700. Реагент для иммунохимического определения концентрации D-димера в человеческой цитратной плазме. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА со 100% отрицательным прогностическим значением (ОПЗ). Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и ¶легочной эмболии). Для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Латексный реагент для определения Д-Димера представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых F(ab')2 фрагментами моноклональных антител, что позволяет более специфично определять Д-Димеры, исключая влияние таких эндогенных факторов, как ревматоидный фактор. Также, реакционный буфер, входяций в состав набора, содержит агенты, блокирующие антимышиные человеческие антитела (HAMA) с целью уменьшения их влияния на результат исследования. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия.Фасовка: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700). | упк | 7 | 337499 | 2362493
32 | Реагент для определения количества гемоглобина SULFOLYSER 500 мл, | Реагент для определения количества гемоглобина SULFOLYSER 500 мл 05433514 дляопределения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах Sysmex, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л.Sysmex SULFOLYSER 500 мл. | упк | 3 | 29000 | 87000
33 | Реагент для определения поверхстного гепатита В (HbsAg QUAL II) 100 тест | Реагент для определения поверхстного вируса гепатита В HbsAg QUAL II 2G2225. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (HbsAg) на анализаторе "ARCHITECHT i". Набор реагентов, используемый для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл.* 5,9мл акридин-меченого конъюгата антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки) крови, фетальная бычья сыворотка крови, козьи IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты:ProClin 300 и ProClin 950. 1ф*5,9 мл дополнительного промывочного буфера, содержащего МЕС-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 10 | 64118 | 641180
34 | Реагент для определения Протеин С ACL TOP (Protein C) 1x8ml, 4x2,5ml | Реагент для определения Протеин С ACL TOP/ Protein C из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20300500 1x8ml,4x2,5ml. Реагент количественного определения Протеина С в человеческой цитратной плазме в качестве первичного скрининга. Повышенная стабильность реагента, широкая область линейности. Реагент не интерферирует с ВА, фактором VIII. Отмечена устойчивость к активированному Протеину С. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. | упк | 8 | 361969 | 2895752
35 | Реагент для определения рекомбипластин 2Ж ACL TOP | Реагент для определения рекомбипластин 2Ж ACL TOP/ Recombiplastin 2G из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20003050,10х20мл. Реагент для определения протромбинового времени (ПВ),МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме.Используется для оценки внешнего пути гемостаза мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор,характеризующийся МИЧ-1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия.Поставляется в картонных упаковках (упк: 5фл.по 20мл реагента+5фл.по 20мл разбавителя).Температура хранения+2+8 С. Фасовка: 5фл.по 20мл реагента +5фл.по 20мл разбавителя. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL TOP (300,500,700) и ACL Elite PRO. | упк | 21 | 109895 | 2307795
36 | Реагент для определения СинтАСил (АЧТВ-реагент) ACL TOP, 5х10мл+5х10мл) | Реагент для определения СинтАСил (АЧТВ-реагент) ACL TOP из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20006800, 5х10мл+5х10мл. Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO. | упк | 19 | 48488 | 921272
37 | Реагент для определения тромбинового времени ACL TOP (Trombin time) 4х8мл и 1х9мл | Реагент для определения тромбиновоe время ACL TOP /Trombin time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 9758515. Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C. Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США) | упк | 7 | 48022 | 336154
38 | Реагент для определения фибриногена по Клаусу ACL TOP (QFA Thrombin) 10x2ml | Реагент для определения фибриногена по Клаусу ACL TOP / QFA Thrombin из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20301800, 10x2ml (320 тестов). Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка: 10 фл. по 2 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO. | упк | 20 | 160709 | 3214180
39 | Реагент лизирующий M-52 DIFF (500млх4) | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл | фл | 15 | 34000 | 510000
40 | Реагент лизирующий M-52LH (100млх4) | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл | фл | 15 | 22000 | 330000
41 | Реагенты для качественного определения антител HepAK 7 plus Dot | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aktin, gp210 и sp100 в человеческой сыворотке или плазме. Реагенты HepAK 7 plus Dot 24тестов/упк, арт. 4099 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 418399 | 836798
42 | Реагенты для качественного определения антител IgG ANCADot | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к миелопероксидазе (MPO), протеиназе 3 (PR3) и базальной мембране клубочков (GBM) в человеческой сыворотке или плазме. Реагенты ANCADot 24тестов/упк, арт. 4028 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 1 | 278933 | 278933
43 | Реагенты для качественного определения аутоантител к ядерным и цитоплазматическим антигенам ANA 18Line | Иммунодотинговый анализ для качественного определения аутоантител к ядерным и цитоплазматическим антигенам в сыворотке или плазме человека. Реагенты ANA 18Line 20тестов/упк, арт. 4291 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 290950 | 581900
44 | Реагенты для определения IgG антител к нативным ДНК nDNA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нативным ДНК в человеческой сыворотке,фасовка. Реагенты nDNA 60тестов/упк, арт. 4282 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 113850 | 227700
45 | Реагенты для определения IgG антител нейтрофильным цитоплазматическим антигенам pANCA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам (ANCA) в человеческой сыворотке. Реагенты pANCA 60тестов/упк,арт. 4072 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 150624 | 301248
46 | Реагенты для определения антител IgG к нейтрофилам цитоплазматических антигенов (CytoBead ANCA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для обнаружения антител IgG к нейтрофилам цитоплазматических антигенов (ANCA) в сыворотке крови человека. Реагенты CytoBead ANCA 48тестов/упк, арт.4270 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 240350 | 480700
47 | Реагенты для определения антител IgG к ядерным и цитоплазматическим антигенам (CytoBead ANA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител IgG к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA) в сыворотке крови человека. . Реагенты CytoBead ANA 80тестов/упк, арт.4272 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 3 | 430100 | 1290300
48 | Реагенты для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA plus ) | Непрямой иммунофлуоресцентный анализ для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA) в сыворотке крови. Реагенты ANA plus 120тестов/упк, арт.4065 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 151800 | 303600
49 | Реагенты для определения IgG или IgM-антител Anti-Phospholipid 10 Dot | Иммунодотинговый анализ для определения IgG или IgM-антител фосфолипидами ß2-гликопротеинов I в сыворотки крови человека. Реагенты Anti-Phospholipid 10 Dot 20тестов/упк, арт. 5012 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 1 | 325750 | 325750
50 | Реагенты для определения антител к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам cANCA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам (ANCA) в человеческой сыворотке. Реагенты cANCA 60 тестов/упк, арт.4060 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 150624 | 301248
51 | Реагенты для определения для определения антител Triple (ANA/AMA/ASMA/PCA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител (ANA/AMA/ASMA/PCA) в сыворотке крови человека. Реагенты Triple 48 тестов, арт. 4121 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 3 | 177100 | 531300
52 | Референсная эмульсия | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упк | 70 | 47048 | 3293360
53 | Референсный электрод AVL REF. ELECTRODE LOW COST, 03112306180 | Референсный электрод AVL REF. ELECTRODE LOW COST, 03112306180. Электрохимический датчик,предназначенный для использования в качестве эталона для определения электрического потенциала в анализе,к-й применяется для количественного определения множества электролитов в клиническом образце | шт | 1 | 88401 | 88401
54 | Среда Клиглера | Среда Клиглера | кг | 1 | 52000 | 52000
55 | Среда Мюллера-Хинтона | Среда Мюллера-Хинтона | кг | 8 | 58000 | 464000
56 | Среда Тиоглюколевая | Среда Тиоглюколевая | кг | 1 | 38000 | 38000
57 | Среда DMEM | Среда DMEM среда с высоким содержанием глюкозы, 500 мл | фл. | 5 | 14145 | 70725
58 | Средство для деконтаминации медицинского оборудования и инструментов. | Средство для деконтаминации медицинского оборудования и инструментов,поддающееся биологическому разложению.Обеспечивает уничтожение бактерий,грибов и вирусов (в том числе ВИЧ и гепатитов В и С).Фасовка 236 мл.Для гелевой технологии. | фл | 2 | 52440 | 104880
59 | Стандарт Serumproteins T-standart (5х0,5 мл) | Назначение Serum proteins T Standard 20737267322 предназначен для использования в ходе применения количественных методов Roche при работе с химическими системами COBAS®, как оговорено в приложенных документах. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: Сыворотка человека Нереактивные компоненты: Консервант. Хранение и стабильность: Хранить при 2‑8 °C до окончания срока годности. | упк | 1 | 94434 | 94434
60 | Сыворота контрольная положительная для диагностики сифилиса | Сыворота контрольная положительная для диагностики сифилиса | шт | 1 | 56000 | 56000
61 | Сыворотка лошадиная нормальная | Сыворотка лошадиная нормальная | шт | 3 | 59812 | 179436
62 | Трипановый синий | Трипановый синий, 10 x 1,5 мл, достаточно для 1500 подсчетов (10 мкл/подсчет) | уп. | 1 | 80000 | 80000
63 | Хромогенная среда CHROMagar Orientation для выделения и прямого определения уропатогенов | Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 165 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды. | упк | 3 | 286100 | 858300
64 | Хромогенная среда CHROMagar Candida для выделения и дифференциации Candida Spp | Хромогенная среда для выделения и дифференциации Candida spp. Основа 238,5 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды. | упк | 2 | 357400 | 714800
65 | Хромогенная среда CHROMagar Staph aureus для выделения и определения Staphylococcus aureus | Хромогенная среда для выделения и определения Staphylococcus aureus spp. Основа 412,5 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды. | упк | 1 | 268100 | 268100
66 | Чистящий раствор 125мл (Cleaning Solution AVL) , флакон | Чистящий раствор 125мл, Cleaning Solution AVL 9180, 03111555180. раствор для очистки измерительной системы в анлизаторах AVL активным ингридиентом является | упк | 1 | 18000 | 18000
67 | Чистящий раствор CLEANER 1000мл | Назначение Чистящий раствор CLEANER 1000мл,20754765322 представляет собой раствор для очистки для образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Теоретическое обоснование Для сохранения целостности проб образца и реагента и системы для внутривенных инфузий требуется промывка. Чистящий раствор используется в качестве раствора для очистки для предотвращения возможного переноса из образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Реагенты - рабочие растворы HCl 0.3 моль/л. Хранение и стабильность Срок хранения невскрытого реагента при 15 25 °C См. срок годности на флаконе с реагентом Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus/800 при использовании на борту 12 недель, | фл | 19 | 12000 | 228000
68 | Чистящий раствор Депротеинайзер (6x21ML) | Назначение ISE Deproteinizer - чистящий раствор (6x21мл)20763071122 , предназначенный для применения в модулях cobas integra и cobas c 111 ISE для очистки ион-селективных электродов. Теоретическое обоснование ISE Deproteinizer является моющим раствором, который используется на модуле ISE для очистки ион-селективных электродов, смесительной башни и трубы во время технического обслуживания ISE. Он также используется в очистке пробоотборника(ов). Срок годности при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 4 недели. | упк | 2 | 32040 | 64080
69 | Экспресс-тест для определиния скрытой крови в кале (FOB) | Тест планшет для определения скрытой крови в кале (FOB) состоит из тестового устройства FOB, индивидуально упакованную в алюминиевую фольгу с влагопоглотителем. Внутри алюминиевой фольги находится пластиковая кассета с мембраной тест-полоской, состоящей из адсорбирующей бумаги с нанесенным контрольным и тестовым слоем для экспресс-диагностики. Предназначен для определения гемоглобина в концентрациях, пригодных для определения скрытой крови в кале, что является диагностикой колоректального рака. Комплектность: тест-кассета индивидуально упакованная в блистер с влагопоглотителем, одноразовые пипетки с разбавителем. | упк | 2 | 35900 | 71800
70 | Экспресс-тест для определения антигена SARS-CoV-2 | Быстрый иммунохроматографический тест для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) 3980 ,в назофарингеальных образцах человека,3980. Тестовая кассета покрыта антителами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгировнанными с микрочастицами и иммобилизированными на мембране - 20 шт, Экстракционный буфер в ампуле - 20 шт, Пробирка для забора образца - 20 шт, Крышка-дозатор - 20 шт, Стерильные тампоны - 20 шт, Штатив - 1 шт. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 2-8°С. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.2%, Точность - 98.0%. Гибкий график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпритации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 остатется стабильным до 2 часов. Наличие сертификата CE | наб | 1 | 60000 | 60000
71 | Электрод MF: NA+ AVL | Электроды MF: NA+ AVL 9180, 03110419180. Назначение: Натриевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения натрия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | упк | 1 | 81825 | 81825
72 | Электрод МF: K+ AVL | Электрод МF: K+ AVL 9180, 03110338180. Назначение: Калиевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения калия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | упк | 1 | 79900 | 79900
73 | Электрод МF: Са AVL | Электрод МF: Са AVL 9180, 03110354180.Назначение: Кальцевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения кальция в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | упк | 1 | 89000 | 89000
74 | Электролитические контроли ISETROL | Назначение ISETROL (Электролитические контроли ISETROL) 03112888180 предназначен для использования в качестве контрольного материала для контроля измерений Na+, K+, Li+, Cl-, Ca2+. ISETROL можно использовать только со следующими инструментами: 9180 Электролитический анализатор (9180 EA) / AVL 9180. Описание изделия ISETROL доступен в 3 уровнях: Уровень 1 (красная метка): Низкие значения для Na+, K+, Li+ и Cl-; высокие значения для Ca2+. Уровень 2 (желтая метка): Нормальные значения. Уровень 3 (синяя метка): Высокие значения для Na+, K+, Li+ и Cl-; низкие значения для Ca2+ Состав ISETROL представляет собой специально составленный небиологический раствор, который имитирует уровни активности электролита, эквивалентные 93 % плазменной воде. ISETROL не содержит человеческих или бычьих белков сыворотки. Хранение и стабильность Невскрытые компоненты тест-набора: до истечения срока годности при 15 30 °C. Не замораживать! | упк | 2 | 27000 | 54000
75 | Энтерококкагар | Энтерококкагар | кг | 1 | 119000 | 119000
76 | Эозин-метиленового синего по Май-Грюнвальду | Стабилизированный раствор красителя Эозин по Май-Грюнвальду дает первичную окраску и фиксацию препаратов крови,представляет собой 0,2 % раствор сухого эозина и метиленового синего в метаноле (метиловом спирте). Фиксация происходит в течение 2-3 минут. Возможно докрашивание рабочим раствором фиксатора: развести раствор с фосфатным буфером в соотношении 1:2-1:3 и нанести на фиксированные Раствором мазки. Время сеанса - 10-15 мин. Фиксированные раствором Май-Грюнвальда мазки можно окрашивать также Азур-Эозином по Романовскому.Фасовка 1 л.Эозин окрашивает эритроциты в крови.Один литр красителя рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Хранить в темном месте при температуре от +5°С до +25°С. | фл | 4 | 4900 | 19600
77 | Эхинококк- lqG-стрип, 3356 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Эхинококк- lqG-стрип, 3356. Однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами эхинококка однокамерного происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигенами эхинококка однокамерного – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев,3356 | упк | 3 | 66200 | 198600
78 | FluorescenceMountingMedium | Среда для закрепления срезов (FluorescenceMountingMedium). Использование этой среды поможет уменьшить затухание флуоресценции во время микроскопии. Мотирующая среда, без запаха, в пластмассовом флаконе по 15мл. | фл | 1 | 420000 | 420000
79 | Mouse/Rabbit Poly Detector Plus DAB HRP Detection System по 15 мл./150 тест | 1.Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Detection Sistem во флаконах по 15мл. Жидкий DAB+ представляет собой высокочувствительную систему субстрат-хромоген для использования в методах иммуногистохимического окрашивания на основе пероксидазы. DAB (диаминобензидин) образует очень стабильный конечный продукт коричневого цвета. 2.Буферный концентрат ImmunoRetreiver 20x with Citrate,500 ml . Этот продукт представляет собой модифицированный цитратный буфер с pH 6,1, представленный в виде 20-кратного концентрата. Реагент после разбавления используется для извлечения мишени перед качественными или полуколичественными процедурами IHC на фиксированных формалином и залитых парафином (FFPE) срезах тканей, установленных на предметных стеклах. 3.Промывочный буфер, концентрат ImmunoDNA Washer 20x, 1000ml. Wash Buffer — это реагент EnVision FLEX, содержащий 20-кратный концентрированный промывочный буфер | набор | 1 | 2930040 | 2930040
80 | Rb a Hu IgА/FITS | IgА/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме. 7 ml / 30 tests. | шт | 1 | 1068000 | 1068000
81 | Rb a Hu IgG/FITS | IgG/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки и зарезервированное азидом натрия. Выпускается в жидком виде. 7 ml / 30 tests | шт | 1 | 1068000 | 1068000
82 | Rb a Hu IgM/FITS | IgM/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме. 7 ml / 30 tests | шт | 1 | 1068000 | 1068000
83 | Tinto Fibrinogen Predilute, Rpab, Polyclonal, Antibody Fibrinogen (polyclonal). | Фибриноген/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Предоставляется в жидкой форме, 7 ml / 30 tests. | фл | 1 | 876000 | 876000
84 | Антитела кроличьи моноклон.к Tinto HER-2 neu клон. RBT-HER 2, | Моноклональные кроличьи антитела к HER2 neu, клон RBT-HER2, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», c использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator». 7 мл/70 тест | набор | 1 | 1188000 | 1188000
85 | Антитела моноклон. Кi-67. клон SP6. RTU. IVD. | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ki-67 Антиген, клон MIB-1, Готовые к применению, 7мл/150тест | фл | 1 | 1116000 | 1116000
86 | Антитела моноклон. мышиные к человеческим Рецептор Прогестерон, готовые к использованию | Клон рецептора прогестерона BSB2 представляет собой мышиное моноклональное антитело, полученное из супернатант клеточной культуры, который концентрируется, подвергается диализу, стерилизации фильтрованием и разбавлению в буфере рН 7,5, содержащем БСА и азид натрия в качестве консерванта. 15 мл./150 тест | фл | 1 | 1068000 | 1068000
87 | Антитела моноклон. мышиные к чел. Рецептор Эстроген 15 мл./150 тест | Клон рецептора эстрогена EP1 представляет собой кроличье моноклональное антитело, полученное из клеток культуральный супернатант, который концентрируют, подвергают диализу, стерилизуют фильтрованием и разбавляют в буфер рН 7,5, содержащий БСА и азид натрия в качестве консерванта | фл | 1 | 1068000 | 1068000
88 | синтетическая мотирующая среда био маунт . | синтетическая мотирующая среда для заключения гистологических и цитологических препаратов, в пласмасовом флаконе, прозрачная , без запаха, по 500мл, средняя вязкость. | фл | 8 | 18500 | 148000
89 | Раствор Биодек R | раствор для быстрой и эффективной декальцинации минерализованых тканей, прозрачная жидкость в пластмасовом флаконе по 2500 мл, без запаха | фл | 1 | 42400 | 42400
90 | Реагент Гематоксилин Майера | реагент Гематоксилин Майера для окрашивания ядер в гистологичеких срезах, фиолетового цвета в пласмасовом флаконе по 1000 мл, без запаха | фл | 6 | 22000 | 132000
91 | Кроличьи антитела к челов. Каппа Легкая цепь LSAB-2/ En Vision | Каппа/ФИТЦ представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное ФИТЦ, разведенное в трис-буферном солевом растворе (рН 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Предоставляется в жидкой форме. 3 ml / 30 tests | шт | 1 | 1116000 | 1116000
92 | Кроличьи антитела к челов. поликлон. С1q, комплемент / FITS | C1q/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия Предоставляется в жидкой форме. 3 ml / 30 tests | шт | 1 | 1188000 | 1188000
93 | Кроличьи антитела к челов. поликлон. С3c, комплемент / FITS | C3c/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Предоставляется в жидкой форме. 3 ml / 30 tests | шт | 1 | 1116000 | 1116000
94 | Масло иммерсионное для микроскопии | Масло иммерсионное по 100 мл для микроскопии, прозрачная, жетоватого цвета с запахом в пластмассовом флаконе. | фл | 4 | 22572 | 90288
95 | Набор реагентов д/контроля качества стер. | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки ИМН, для определения следов крови. | уп | 12 | 4500 | 54000
96 | Набор серебрения по Джонсон-Моури | Метод серебрения по Джонсон-Моури для гистохимической окраски печени, почек. На 150 тестов | комп | 1 | 155000 | 155000
97 | Набор Массон Фонтана | Набор Массон Фонтана для выявления меланина в тканях на 150 тестов | комп | 1 | 147232 | 147232
98 | Набор Трихром по Массону с анилиновым синим | набор для дифференциального окрашивания элементов соединительной ткани на 150 тестов | комп | 1 | 119840 | 119840
99 | Набор Шик-реакции 100 тестов | набор для дифференциального окрашивания наличие гликопротеинов и полисахаридов на 150 тестов | комп | 1 | 119626 | 119626
100 | Нейтрализующее и ополаскивающее средство на основе неорганической кислоты Деконекс 26 Минераласид/ Deconex 26 MINERALACID | deconex 26 MINERALACID используется в автоматических моющих машинах с целью нейтрализации щелочных остатков, выявленных в ходе предыдущей очистки. deconex 26 MINERALACID также используется для предварительной очистки, при которой не достаточно очистки щелочными моющими концентратами. Разведение: разведение средства в умягченной воде – 1-3 мл/л. | кан | 10 | 59580 | 595800
101 | Нейтральное средство для очистки и дезинфекции DECONEX® 23 NEUTRAZYM-x для мойки и дезинфекции инструментов в моечных машинах | Нейтральный ферментативный очиститель для очистки и дезинфекции инструментов DECONEX® 23 NEUTRAZYM-x (ДЕКОНЕКС 23 NEUTRAZYM-x) для мойки и дезинфекции инструментов в моечных машинах. Щадящий очиститель на основе тщательно подобранного сочетания ферментов и ПАВ для автоматической обработки устойчивых и чувствительных к нагреванию инструментов и принадлежностей, хирургических инструментов, инструментов ГИС СВЧ, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии и искусственной вентиляции легких, принадлежностей станций первой помощи, операционных бахил и других изделий медицинского назначения. deconex® 23 NEUTRAZYM-x особенно подходит для высокоэффективной автоматической обработки гибких эндоскопов в установках для очистки и дезинфекции эндоскопов (E-RDG) в сочетании с дезинфицирующим средством deconex® ENDOMATIC. | кан | 15 | 69190 | 1037850
102 | О-ксилол по 10л в канистре | О-ксилол по 10л в канистре прозрачная жидкость с резким запахом, для проводки и окраски тканей. | канистра | 8 | 38000 | 304000
103 | Реагент Папаниколау Гематоксилин Гарриса | Папаниколау Гематоксилин Гарриса для окрашивания ядер в цитологических мазках, жидкость фиолетого цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 8 | 40505 | 324040
104 | Реагент Папаниколау ЕА50 | Реагент Папаниколау ЕА50 для окрашивания цитоплазмы в цитологических мазках, жидкость красного цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 8 | 37664 | 301312
105 | Реагент Папаниколау ОG6 | Реагент Папаниколау ОG6 для окрашивания цитоплазмы в цитологических мазках, жидкость оранжевого цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 8 | 31330 | 250640
106 | Протеиназа К/ Готовая к применению.150 тестов, 15 мл. | Альбумин/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (рН 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Выпускается в жидком виде | фл | 3 | 143941 | 431823
107 | Среда парафиновая гомогенизированная "Экстра" | Среда парафиновая гомогенизированная 5 кг в упаковке "Экстра" 56-58 | упк | 60 | 30000 | 1800000
108 | Реагент Формалин 10% нейтральный буферный | Формалин 10% нейтральный буферный по 10л в канистре прозрачная жидкость с резким запахом, фиксатор для гистологических образцов | канистра | 8 | 18500 | 148000
109 | Забуференый Формалин, концентрат 40% | Формалин 40% по 10л в канистре прозрачная жидкость с резким запахом, фиксатор для гистологических образцов | канистра | 17 | 24824 | 422008
110 | Реагент Эозин 1% спиртовой | Эозин 1% спиртовой по 1000 мл для окрашивания цитоплазмы в гистологических срезах, ярко красного цвета, со специфическим запахом. | фл | 6 | 20000 | 120000
111 | Краситель-фиксатор Эозин-метиленового синего по Май-Грюнвальду | краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду 1000 мл. фиолетового цвета со специфическим запахом в пластмассовом флаконе. | фл | 1 | 14000 | 14000
112 | Фосфатно-солевой буфер PH 7,0 | Фосфатный буфер для промывания (PBS), сухой порошок, 6 шт в упаковке, белого цвета, без запаха | упк | 1 | 32145 | 32145
113 | Фосфатно-солевой буфер (PBS) 100 таблеток | Фосфатный буфер для промывания (PBS), таблетки 100 шт в упаковке, белого цвета, без запаха | упк | 1 | 74983 | 74983
114 | Фермент Tryple | Фермент Tryple Express 20*100 ml | уп. | 1 | 326422 | 326422
115 | Фетальная бычья сыворотка "FBS" 50 мл | Фетальная бычья сыворотка "FBS" по 50 мл, стерильная, инактивированная | фл. | 5 | 150010 | 750050
Всего 115 лотов на общую сумму: | [5 empty] | 71735634