## Лист1
Приложение № 1 к объявлению № 14 от 08.01.2025г
№ лота |  | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Калибровочный раствор 1 для AVL800 FLEX | Калибровочный раствор №1 AVL 800 применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов, объемом 200 мл. Артикул 944-128 | шт | 24 | 101799 | 2443176
2 | Калибровочный раствор 2 для AVL800 FLEX | Калибровочный раствор №2 AVL 800 применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл. Артикул 944-129 | шт | 18 | 101799 | 1832382
3 | Калибровочный раствор для tHb для AVL800 FLEX | Калибровочный раствор для tHb AVL 800 применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. Артикул 944-021. | шт | 3 | 73802 | 221406
4 | Промывочный раствор для AVL800 FLEX | Промывочный раствор 600 мл, AVL 800. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. Код 944-132. Объем 600 мл | шт | 98 | 78896 | 7731808
5 | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 1для AVL800 FLEX | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 1 AVL 800. Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. Код 944-074. | упк | 4 | 207537 | 830148
6 | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 2 для AVL800 FLEX | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 2 AVL 800. Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. Код 944-075. | упк | 4 | 207537 | 830148
7 | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 3 для AVL800 FLEX | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 3 AVL 800. Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. Код 944-076. | упк | 4 | 207537 | 830148
8 | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 4 для AVL800 FLEX | Раствор для контроля качества Auto Check, уровень 4 AVL 800. Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. Код 944-077. | упк | 4 | 207537 | 830148
9 | Очищающий р-р 175 мл для AVL800 FLEX | Очищающий р-р для AVL 800. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ.Объем 175 мл. Код 944-126 | шт | 12 | 101799 | 1221588
10 | Раствор гипохлорита-100 мл для AVL800 FLEX | Раствор гипохлорита-100 мл AVL800 применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. Объем 100 мл. Код 943-906 | шт | 2 | 62487 | 124974
11 | Баллон с калибров.газом 1 для ABL800 | Баллон калибровочным газом №1 для RADIOMETER AVL800. .Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар. Код 962-183 | упк | 6 | 202301 | 1213806
12 | Баллон с калибров.газом 2 для ABL800 | Баллон калибровочным газом №2 для RADIOMETER AVL800. Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар. Код 962-184. | упк | 6 | 202301 | 1213806
13 | Мембрана референтного электрода для ABL800 | Мембрана референтного электрода для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. Код 942-058 | упк | 1 | 93150 | 93150
14 | Мембрана Калий для ABL800 | Мембрана Калий для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Код 942-0059 | упк | 1 | 683889 | 683889
15 | Мембрана глюкозного электрода для ABL800 | Мембрана глюкозного электрода для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Код 942-065 | упк | 1 | 235160 | 235160
16 | Мембрана Ca для ABL800 | Мембрана Ca для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. Код 942-060 | упк | 1 | 683889 | 683889
17 | Мембрана CL для ABL800 | Мембрана CL для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Код 942-061 | упк | 1 | 683889 | 683889
18 | Мембрана Lac для ABL800 | Мембрана Lac для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Код 942-066 | упк | 1 | 235160 | 235160
19 | Мембрана Na для ABL800 | Мембрана Na для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. Код 942-062 | упк | 1 | 683889 | 683889
20 | Мембрана pCo2 для ABL800 | Мембрана pCo2 для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. Код 942-063 | упк | 1 | 415804 | 415804
21 | Мембрана pO2 для ABL800 | Мембрана pO2 для ABL800: Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Код 942-064 | упк | 1 | 415804 | 415804
22 | L-глутамин 100 мл | L-глутамин аминокислота для добавления в культуральную среду, жидкая форма, фирмы Sigma по 100 мл | фл. | 1 | 15301 | 15301
23 | MEM alfa W/nucleosides | MEM α нуклеозиды,500 мл,gibco | фл. | 1 | 29635 | 29635
24 | Агар для выделения стафилококков | Агар для выделения стафилококков | кг | 8 | 34200 | 273600
25 | Агар Кровяной 5% АО17/90мм | среда в одноразовых чашках Петри диаметром 90 мм, стерильная упаковка , для выделения граммположительных бактерий с добавлением диффибрированной бараньей крови | балон | 400 | 2520 | 1008000
26 | Агар питательный сухой | Агар питательный сухой | кг | 8 | 41000 | 328000
27 | Агар Сабуро | Агар Сабуро | кг | 2 | 41000 | 82000
28 | Агар Симмонса цитратный | Агар Симмонса цитратный | кг | 1 | 74500 | 74500
29 | Агар Шоколадный 010/90мм | готовая среда в одноразовых чашках Петри диаметром 90 мм, стерильная упаковка , для выделения и культивирования Haemophilus, Neisseria, Streptococcus | шт | 400 | 2100 | 840000
30 | Бифидум среда | Бифидум среда | кг | 1 | 114855 | 114855
31 | Бульон питательный сухой | Бульон питательный сухой | кг | 1 | 37800 | 37800
32 | Бульон Сабуро (сухой) | Бульон Сабуро (сухой) | кг | 1 | 37000 | 37000
33 | Бульон селенитовый | Бульон селенитовый | кг | 1 | 70000 | 70000
34 | Гимза для определения Helicobacter Pylori | Выявление Helicobacter Pylori в образцах биопсии слизистой желудка | упк | 1 | 80400 | 80400
35 | D-ГЛЮКОЗА (химреактив) | D-ГЛЮКОЗА (химреактив) | кг | 1 | 15000 | 15000
36 | Диагностикум бруцеллеза | Диагностикум бруцеллеза | шт | 1 | 65000 | 65000
37 | Дилюент NACl Diluent 9% | Дилюент NACl Diluent 9% | упк | 1 | 4487 | 4487
38 | Диски ампициллин-сульбактам 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
39 | Диски антибиотиков амикацином 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
40 | Диски антибиотиков амоксициллин/клавуалановая кислота 10-20 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
41 | Диски антибиотиков ампициллин 2 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3150 | 6300
42 | Диски антибиотиков бацитроцином 0,04 ед | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3150 | 6300
43 | Диски антибиотиков бензилпенициллина 1 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 2 | 3150 | 6300
44 | Диски антибиотиков ванкомицина 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
45 | Диски антибиотиков гентамицин 10мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
46 | Диски антибиотиков гентамицин 30мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3780 | 11340
47 | Диски антибиотиков имипенемом 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
48 | Диски антибиотиков интраконозолом | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
49 | Диски антибиотиков кетоконазолом | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
50 | Диски антибиотиков клиндамицином 2 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
51 | Диски антибиотиков ко-тримоксазолом(бисептол) | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
52 | Диски антибиотиков левомицетина (хлорамфеникол) 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
53 | Диски антибиотиков левофлоксацином 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
54 | Диски антибиотиков линезолидом 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
55 | Диски антибиотиков меропенема 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
56 | Диски антибиотиков моксифлоксацином 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
57 | Диски антибиотиков нитрофурантоином 100 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
58 | Диски антибиотиков норфлоксацином 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 3150 | 15750
59 | Диски антибиотиков оксациллином 1 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
60 | Диски антибиотиков пиперациллин- тазобактан | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 5875 | 58750
61 | Диски антибиотиков стрептомицином 300 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
62 | Диски антибиотиков тетрациклином 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
63 | Диски антибиотиков тикарциллин/клавул.к-та 10-75 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
64 | Диски антибиотиков тобрамицина 10мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
65 | Диски антибиотиков флуконазолом | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 3 | 3150 | 9450
66 | Диски антибиотиков фузидином 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
67 | Диски антибиотиков цефепимом 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
68 | Диски антибиотиков цефокситином 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
69 | Диски антибиотиков цефотаксима 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
70 | Диски антибиотиков цефозалин 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
71 | Диски антибиотиков цефтазидим 10 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
72 | Диски антибиотиков цефтриаксона 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
73 | Диски антибиотиков цефуроксима 30 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
74 | Диски антибиотиков ципрофлоксацин 5 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
75 | Диски антибиотиков эритромицина 15 мкг | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 10 | 3150 | 31500
76 | Диски с оксидазой | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 4 | 19636 | 78544
77 | Диски с оптахином | Диски антибиотиков (1фл.100шт.) | шт | 5 | 19100 | 95500
78 | Диски с противогр.преп:нистатин,амфотерицин, клотримазол (100шт/фл россия набор) | Диски с противогр.преп:нистатин,амфотерицин, клотримазол (100шт/фл. набор) | шт | 3 | 7020 | 21060
79 | Железо хлористое (III) 6-вод.-Химреактив | Железо хлористое (III) 6-вод.-Химреактив | кг | 1 | 2800 | 2800
80 | Калибратор Anti-HCV 1х4мл | Калибратор антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) 6С3701. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Наборы реагентов для калибровки системы ARCHITECT i System при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (4 мл) калибратора ARCHITECT Anti-HCV, приготовленный в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной) с добавлением красителей, стабилизаторов и консервантов. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 53550 | 53550
81 | Калибратор HbsAg QUAL II CAL | Калибратор поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg)/ HbsAg QUAL II CALArchitect i1000sr 2G2201. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators: Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека, Калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека /В тесте ARCHITECT HBsAg Qualitative II Подтверждающий Калибратор 2 используется для расчета % нейтрализации. Совместим автоматическими анализаторами ARCHITECT i1000SR и ARCHITECT i1000SR. | упк | 1 | 76095 | 76095
82 | Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS) | Калибровочный набор Тироксин свободный (FT4 II CS)CalSet 07976879190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 24000 | 24000
83 | Калий теллурит 2% | Калий теллурит 2% | шт | 3 | 18000 | 54000
84 | Кальция хлорид 0,2М | Флакон содержит 5 мл 0,2М раствора хлорида кальция. Применяется для рекальцификации цитратной пробы крови. Haemonetics Corporation (США) | фл | 2 | 10500 | 21000
85 | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) 07212771190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II.PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белогоцвета), 1 флакон, 4 мл:Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5.PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл:Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка),1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант.R1 Внутренний фактор~Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон,10 мл:Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением,4 мкг/л; дицианид кобинамида 15 мкг/л; стабилизатор; альбуминсыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5;консервант.R2 Витамин B12~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл:Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3 мкг/л;фосфатный буфер, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 2 | 39000 | 78000
86 | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) 08429324190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности | упк | 12 | 57000 | 684000
87 | Кассета Тропонин Т высокой чувствительности | Иммунотест для in vitro диагностики для количественного определения сердечного тропонина T в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TNT‑HSST. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-тропонин T-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное антитело против сердечного тропонина T (мыши) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант, ингибиторы. R2 Анти-тропонин T-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональное антитело против сердечного тропонина T (мыши), меченое рутениевым комплексом 2.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать.Стабильность: в невскрытом виде при 2‑8 °C до истечения указанного срока годности, после вскрытия при 2‑8 °C 12 недель, на борту анализаторов 4 недели. Реагент предназначен для cobas e411. В наборе 200 тестов | упк | 8 | 112000 | 896000
88 | Кассета суммарные антигена вируса гепатита B (HBsAg) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Тест Elecsys HBsAg II был специально разработан для выявления целого ряда этих мутантов. HBsAg является первым иммунологическим маркером инфицирования HBV и обычно обнаруживается за несколько дней или недель до появления клинических симптомов. Обнаружение HBsAg в сыворотке или плазме крови человека указывает на наличие острой или хронической HBV-инфекции. Набор состоит из 200 тестов Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке. 8814864190 | упк | 14 | 59000 | 826000
89 | Кондиционер для проб (Probe Conditioning) | Кондиционер для проб (Probe Conditioning) 1L5640. Реагент для ухода за зондом. Медицинское изделие - реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторах "ARCHITECT I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипеттора. 4фл х 25мл каждый кондиционирующего раствора, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант ProClin 300.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 150780 | 150780
90 | Контроль Anti-HBs | Контроль Anti-HBs Architect i1000sr 7C18-10. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITECT i System (реагентов, калибраторов и анализатора) при количественном определении антитела к поверхностному антигену гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 3 флакона (8 мл каждый) контролей ARCHITECT Anti-HBs Control в рекальцинированной плазме крови человека. Положительные контроли (2 флакона) реактивны на анти-HBs. Добавлены красители и консервант: 0,1% азид натрия. . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 76095 | 76095
91 | Контроль Anti-HСV | Контроль Anti-HСV Architect i1000sr 6С3710. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Наборы реагентов для для проверки калибровки системы ARCHITECT i System при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 2 флакона (8 мл каждый) контролей ARCHITECT Anti-HCV в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной) с добавлением красителей, стабилизаторов и консервантов. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упк | 1 | 76095 | 76095
92 | Контроль HbsAg QUAL II | Контроль поверхностного антигена гепатита B (HbsAg QUAL II) 2х8мл, 2G2210. Предназначены для оценки воспроизводимости теста при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена гепатита B (HBsAg)2G2210 в сыворотке и плазме крови человека с использованием наборов реагентов ARCHITECT HBsAg качеств II и HBsAg качеств II Подтверждающий. Содержит 2 флакона (по 8 мл каждый) ARCHITECT HBsAg качеств.II Контроли: отрицательный контроль, положительный контроль. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Положительный контроль содержит инактивированный очищенный HBsAgчеловека (подтип ad/ay) в фосфатном буфере с плазмой крови человека.Совместим автоматическими анализаторами ARCHITECT i1000SR и ARCHITECT i1000SR. | упк | 1 | 76095 | 76095
93 | Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker) | Набор PreciControl Tumor Marker (набор контрольных сывороток) 11776452922 предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ PC TM1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой) ▪ PC TM2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой). Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 89000 | 89000
94 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества Антинуклеарные антитела, 2 ц. | Два цикла оценки качества определения антинуклеарного фактора, антител к ядерным антигенам (скрининговый тест) и определения специфичности антинуклеарных антител методом непрямой иммунофлюоресценции, ИФА, иммуноблотом и другими иммунохимическими методами. Предоставляется: ОПК: ОПК: 2 набора по 3×0,4 мл Показатели: Антинуклеарный фактор№ Нативная стабилизированная инактивированная сыворотка крови человека в микропробирках с герметично завинчивающейся пробкой. Объемы ОПК от 0,1 до 0,45 мл. арт. 16-03 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 1 | 234931 | 234931
95 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества Антитела к цитоплазме нейтрофилов, миелопероксидазе и протеиназе-3, 2 ц. | Два цикла оценки качества определения антител к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) и антител к протеиназе 3 и миелопероксидазе непрямой иммунофлюоресценцией и ИФА методами.Предоставляется: ОПК: 2 набора по 3×0,4 мл Показатели:Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА): титр и тип свечения.Нативная стабилизированная инактивированная сыворотка крови человека в микропробирках с герметично завинчивающейся пробкой. Объемы ОПК от 0,1 до 0,45 мл. арт. 16-10 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 1 | 193880 | 193880
96 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества Антитела к митохондриям, 2 ц. | Два цикла оценки качества определения антител к митохондриям (AMA) методом непрямой иммунофлюоресценции, ИФА, иммуноблотом и другими иммунохимическими методами.Предоставляется: ОПК: 2 набора по 3×0,4 мл Показатели:Антитела к АМА.Нативная стабилизированная инактивированная сыворотка крови человека в микропробирках с герметично завинчивающейся пробкой. Объемы ОПК от 0,1 до 0,45 мл. арт. 16-11 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 1 | 173017 | 173017
97 | Краситель M-6FD 12мл | Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF,для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-6000. Объем бутыль 12 мл.105-012298-00 | флакон | 16 | 28000 | 448000
98 | Краситель M-6FN 12мл | Краситель M-6FN используется вместе с лизирующим раствором M-6LN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC),для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-6000. Объем бутыль 12 мл. | флакон | 15 | 9000 | 135000
99 | Корине бак агар | Корине бак агар | кг | 1 | 136800 | 136800
100 | Лактобакагар | Лактобакагар | кг | 1 | 115000 | 115000
101 | Лизирующий раствор M-6LD 1л | Специальный жидкий реагент марки M-6LD, предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете лейкоформулы на 5 субпопуляций, для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-6000. Объем флакона не менее 1000мл.105-012288-00 | флакон | 16 | 37700 | 603200
102 | Лизирующий раствор M-6LH 1л | Специальный жидкий реагент марки M-6LH, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина,для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-6000. Объем флакона не менее 1000мл.105-012292-00 | флакон | 10 | 39700 | 397000
103 | Лизирующий раствор M-6LN 1л | Специальный жидкий реагент марки M-6LN, предназначенный использоваться вместе с красителем M-6FN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC),для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-6000. Объем флакона не менее 1000мл.105-012290-00 | флакон | 17 | 37700 | 640900
104 | Набор Ван-Гизон | набор для окраски соединительной ткани с целью выявления коллагеновых волокон | упк | 1 | 83640 | 83640
105 | Набор Вейгерт - Ван-Гизон | набор для окашивания эластических волокон | упк | 1 | 229600 | 229600
106 | Набор для диагностики болезни Вильсона | для визуализации скоплений меди в препаратах печени | упк | 1 | 229600 | 229600
107 | Набор Конго красный | окраска для выявления амилоида в образцах | упк | 1 | 91500 | 91500
108 | Набор Муцикармин | для выявления мукополисахаридов эпителиального происхождения (муцинов) на гистологических срезах | упк | 1 | 116100 | 116100
109 | Набор контролей PresepsinControl из комплекта Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast | Используется только при работе на анализаторе "Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast" в качестве контрольного материала биомаркера сепсиса-пресепсина. В наборе: Уровень1-1 мл*2 ,Уровень 2-1 мл*2, Дилюент -1 мл*4 .Ед.изм.-упк. | упк | 1 | 230000 | 230000
110 | Набор реагентов для кол-го определения маркера сепсиса Presepsin из комплекта Pathfast | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» .Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST!Пресепсин быстро и точно диагностирует:локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дтфференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями.Пресепсин не повышается:при воспалениях, не связанных с фагоцитозом;при ССВО;при вирусной инфекции;при тепловом шоке и лихорадке.Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл | упк | 4 | 850000 | 3400000
111 | Набор реагентов для количественного определения Troponin I sensitiv из комплекта Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast | Используется только при работе на анализаторе "Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast" Система обеспечивает измерение кардиального тропонина I в нормальном диапазоне с CV<10%. Результаты высокочувствительного измерения cTnI используются для диагностики острого инфаркта миокарда и для стратификации риска смертности у больных с острым коронарным синдромом. Диапазон измерения 2,33-50000 нг/лл %CV в сыворотке QC-L=3,9%, QC-M=3,1%, QC-H=3,7% Единица измерения – упаковка. В наборе 60 картриджей | упк | 3 | 380000 | 1140000
112 | Набор реагентов для определения антинейтрофильных цитоплазматических антител (ANCA combi),96 | Набор реагентов ANCA combi - антинейтрофильные цитоплазматические антитела, 96 ORG530 ORGENTEC для использования на анализаторе "Alisei Quality system" и для определения антинейтрофильных цитоплазматических антител, ANCA combi (антигены: PR3, BPI, MPO, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин) методом иммуноферментного анализа. набор ANCAcombi предназначен для качественного индивидуального (профильного) определения IgG-антител к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (ANCA) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью диагностики васкулитов и воспалительных заболеваний кишечника.Антигены: высокоочищенные антигены PR3, MPO, BPI, эластаза,катепсин G, лизоцим, лактоферрин. Каждый сорбирован в отдельной лунке планшета. | упк | 2 | 117000 | 234000
113 | Набор реагентов для определения экстрагируемых ядерных антител скрининга (ENAscren) | Набор реагентов для определения экстрагируемых ядерных антител скрининга (ENA) (антигены: SS-A, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1) методом иммуноферментного анализа, для использования на анализаторе "Alisei Quality system", предназначен для качественного определения IgG-антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) в образцах человеческой сыворотки или плазмы крови методом иммуноферментного анализа с целью скрининга аутоиммунных заболеваний системной красной волчанки, синдрома Шегрена, склеродермии. Антигены: смесь высокоочищенных антигенов SS-A, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl- 70 и Jo-1 в каждой лунке планшета. | упк | 1 | 170100 | 170100
114 | Набор экспресс- тест "ВИЧ 1/2" для выявления антител к вирусу иммунодефицита человка 1/2 типа | Тест-система "HIV-1/2" -это набор для качественного иммунологического анализа in vitro на антитела к ВИЧ -1/ВИЧ-2 в сыворотке, плазме и цельной крови человека с визуальной оценкой результата. Кол-во в коробке 25шт.Тест - система предназначена для экспресс-выявления атител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 у инфицированных лиц. Экспресс - тест на ВИЧ HIV-1/2 тест обладает гибкостью в использовании: в качестве исследуемого образца можно тестировать цельную кровь, сыворотку или плазму, используя капиллярную или венозную кровь. Эксперсс-тест на ВИЧ HIV-1/2 отличается простотой постановки и учета результата анализа: одношаговая процедура при использовании сыворотки/плазмы крови, или двухшаговая процедура при использовании цельной крови полволяют визуально определить по наличию или отсутствию окрашенной полосы в зоне чтения результата тест-полоски наличие или отсутствиеот пациента антител к ВИЧ в течение 15 минут. В комплекте: 1. буферный раствор для проведения анализа. 2 скарификатор. 3. кассета. 4. пипетка. 5. инструкция по применению | упк | 1 | 28000 | 28000
115 | Окраска по Перльсу | окраска для выявления трехвалентного железа в тканях | упк | 1 | 56800 | 56800
116 | Очиститель M-30P Probe cleanser (17mLx12) | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | фл | 15 | 6540 | 98100
117 | Очиститель зонда 50 мл | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений,для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 8 | 6540 | 52320
118 | Пептон ферментативный | Пептон ферментативный | кг | 1 | 72000 | 72000
119 | Промывочный раствор 2 BioChem FC-360 | Раствор для обработки медицинского оборудования. Обеспечивает уничтожение бактерий и вирусов .Один флакон содержат 236 мл раствора. | уп | 10 | 42012 | 420120
120 | Разбавитель дилюент DS 20л | Специальный разбавитель марки DS, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов, для автоматического гематологического анализатора ВС-6000. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-6000.Объем канистры не менее 20 литров.105-012283-00 | кан | 20 | 49000 | 980000
121 | Раствор трипсина/версена | Раствор трипсина/версена однократный р-р содерж. 0,5г/л Cat№59417С-100ML фирма Sigma | фл. | 1 | 27855 | 27855
122 | Реагент лизирующий M-52 DIFF (500млх4) | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл | фл | 15 | 34000 | 510000
123 | Реагент лизирующий M-52LH (100млх4) | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл | фл | 15 | 22000 | 330000
124 | Реагенты для качественного определения антител HepAK 7 plus Dot | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к M2, LKM1, LC1, SLA, F-Aktin, gp210 и sp100 в человеческой сыворотке или плазме. Реагенты HepAK 7 plus Dot 24тестов/упк, арт. 4099 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 418399 | 836798
125 | Реагенты для качественного определения антител IgG ANCADot | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к миелопероксидазе (MPO), протеиназе 3 (PR3) и базальной мембране клубочков (GBM) в человеческой сыворотке или плазме. Реагенты ANCADot 24тестов/упк, арт. 4028 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 1 | 278933 | 278933
126 | Реагенты для качественного определения аутоантител к ядерным и цитоплазматическим антигенам ANA 18Line | Иммунодотинговый анализ для качественного определения аутоантител к ядерным и цитоплазматическим антигенам в сыворотке или плазме человека. Реагенты ANA 18Line 20тестов/упк, арт. 4291 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 290950 | 581900
127 | Реагенты для определения IgG антител к нативным ДНК nDNA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нативным ДНК в человеческой сыворотке,фасовка. Реагенты nDNA 60тестов/упк, арт. 4282 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 113850 | 227700
128 | Реагенты для определения IgG антител нейтрофильным цитоплазматическим антигенам pANCA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам (ANCA) в человеческой сыворотке. Реагенты pANCA 60тестов/упк,арт. 4072 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 150624 | 301248
129 | Реагенты для определения антител IgG к нейтрофилам цитоплазматических антигенов (CytoBead ANCA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для обнаружения антител IgG к нейтрофилам цитоплазматических антигенов (ANCA) в сыворотке крови человека. Реагенты CytoBead ANCA 48тестов/упк, арт.4270 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 240350 | 480700
130 | Реагенты для определения антител IgG к ядерным и цитоплазматическим антигенам (CytoBead ANA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител IgG к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA) в сыворотке крови человека. . Реагенты CytoBead ANA 80тестов/упк, арт.4272 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 3 | 430100 | 1290300
131 | Реагенты для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA plus ) | Непрямой иммунофлуоресцентный анализ для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA) в сыворотке крови. Реагенты ANA plus 120тестов/упк, арт.4065 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 151800 | 303600
132 | Реагенты для определения IgG или IgM-антител Anti-Phospholipid 10 Dot | Иммунодотинговый анализ для определения IgG или IgM-антител фосфолипидами ß2-гликопротеинов I в сыворотки крови человека. Реагенты Anti-Phospholipid 10 Dot 20тестов/упк, арт. 5012 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 1 | 325750 | 325750
133 | Реагенты для определения антител к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам cANCA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам (ANCA) в человеческой сыворотке. Реагенты cANCA 60 тестов/упк, арт.4060 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 2 | 150624 | 301248
134 | Реагенты для определения для определения антител Triple (ANA/AMA/ASMA/PCA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител (ANA/AMA/ASMA/PCA) в сыворотке крови человека. Реагенты Triple 48 тестов, арт. 4121 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | упк | 3 | 177100 | 531300
135 | Среда Клиглера | Среда Клиглера | кг | 1 | 52000 | 52000
136 | Среда Мюллера-Хинтона | Среда Мюллера-Хинтона | кг | 8 | 58000 | 464000
137 | Среда Тиоглюколевая | Среда Тиоглюколевая | кг | 1 | 38000 | 38000
138 | Средство для деконтаминации медицинского оборудования и инструментов. | Средство для деконтаминации медицинского оборудования и инструментов,поддающееся биологическому разложению.Обеспечивает уничтожение бактерий,грибов и вирусов (в том числе ВИЧ и гепатитов В и С).Фасовка 236 мл.Для гелевой технологии. | фл | 2 | 52440 | 104880
139 | Сыворотка лошадиная нормальная | Сыворотка лошадиная нормальная | шт | 3 | 59812 | 179436
140 | Трипановый синий | Трипановый синий, 10 x 1,5 мл, достаточно для 1500 подсчетов (10 мкл/подсчет) | уп. | 1 | 80000 | 80000
141 | Экспресс-тест для определения антигена SARS-CoV-2 | Быстрый иммунохроматографический тест для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) 3980 ,в назофарингеальных образцах человека,3980. Тестовая кассета покрыта антителами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгировнанными с микрочастицами и иммобилизированными на мембране - 20 шт, Экстракционный буфер в ампуле - 20 шт, Пробирка для забора образца - 20 шт, Крышка-дозатор - 20 шт, Стерильные тампоны - 20 шт, Штатив - 1 шт. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 2-8°С. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.2%, Точность - 98.0%. Гибкий график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпритации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 остатется стабильным до 2 часов. Наличие сертификата CE | наб | 1 | 60000 | 60000
142 | Энтерококкагар | Энтерококкагар | кг | 1 | 119000 | 119000
143 | FluorescenceMountingMedium | Среда для закрепления срезов (FluorescenceMountingMedium). Использование этой среды поможет уменьшить затухание флуоресценции во время микроскопии. Мотирующая среда, без запаха, в пластмассовом флаконе по 15мл. | фл | 1 | 420000 | 420000
144 | Mouse/Rabbit Poly Detector Plus DAB HRP Detection System по 15 мл./150 тест | 1.Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Detection Sistem во флаконах по 15мл. Жидкий DAB+ представляет собой высокочувствительную систему субстрат-хромоген для использования в методах иммуногистохимического окрашивания на основе пероксидазы. DAB (диаминобензидин) образует очень стабильный конечный продукт коричневого цвета. 2.Буферный концентрат ImmunoRetreiver 20x with Citrate,500 ml . Этот продукт представляет собой модифицированный цитратный буфер с pH 6,1, представленный в виде 20-кратного концентрата. Реагент после разбавления используется для извлечения мишени перед качественными или полуколичественными процедурами IHC на фиксированных формалином и залитых парафином (FFPE) срезах тканей, установленных на предметных стеклах. 3.Промывочный буфер, концентрат ImmunoDNA Washer 20x, 1000ml. Wash Buffer — это реагент EnVision FLEX, содержащий 20-кратный концентрированный промывочный буфер | набор | 1 | 2930040 | 2930040
145 | Rb a Hu IgА/FITS | IgА/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме. 7 ml / 30 tests. | шт | 1 | 1068000 | 1068000
146 | Rb a Hu IgG/FITS | IgG/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки и зарезервированное азидом натрия. Выпускается в жидком виде. 7 ml / 30 tests | шт | 1 | 1068000 | 1068000
147 | Rb a Hu IgM/FITS | IgM/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме. 7 ml / 30 tests | шт | 1 | 1068000 | 1068000
148 | Tinto Fibrinogen Predilute, Rpab, Polyclonal, Antibody Fibrinogen (polyclonal). | Фибриноген/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Предоставляется в жидкой форме, 7 ml / 30 tests. | фл | 1 | 876000 | 876000
149 | Антитела кроличьи моноклон.к Tinto HER-2 neu клон. RBT-HER 2, | Моноклональные кроличьи антитела к HER2 neu, клон RBT-HER2, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», c использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator». 7 мл/70 тест | набор | 1 | 1188000 | 1188000
150 | Антитела моноклон. Кi-67. клон SP6. RTU. IVD. | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ki-67 Антиген, клон MIB-1, Готовые к применению, 7мл/150тест | фл | 1 | 1116000 | 1116000
151 | Антитела моноклон. мышиные к человеческим Рецептор Прогестерон, готовые к использованию | Клон рецептора прогестерона BSB2 представляет собой мышиное моноклональное антитело, полученное из супернатант клеточной культуры, который концентрируется, подвергается диализу, стерилизации фильтрованием и разбавлению в буфере рН 7,5, содержащем БСА и азид натрия в качестве консерванта. 15 мл./150 тест | фл | 1 | 1068000 | 1068000
152 | Антитела моноклон. мышиные к чел. Рецептор Эстроген 15 мл./150 тест | Клон рецептора эстрогена EP1 представляет собой кроличье моноклональное антитело, полученное из клеток культуральный супернатант, который концентрируют, подвергают диализу, стерилизуют фильтрованием и разбавляют в буфер рН 7,5, содержащий БСА и азид натрия в качестве консерванта | фл | 1 | 1068000 | 1068000
153 | Раствор Биодек R | раствор для быстрой и эффективной декальцинации минерализованых тканей, прозрачная жидкость в пластмасовом флаконе по 2500 мл, без запаха | фл | 1 | 42400 | 42400
154 | Кроличьи антитела к челов. Каппа Легкая цепь LSAB-2/ En Vision | Каппа/ФИТЦ представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное ФИТЦ, разведенное в трис-буферном солевом растворе (рН 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Предоставляется в жидкой форме. 3 ml / 30 tests | шт | 1 | 1116000 | 1116000
155 | Кроличьи антитела к челов. поликлон. С1q, комплемент / FITS | C1q/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия Предоставляется в жидкой форме. 3 ml / 30 tests | шт | 1 | 1188000 | 1188000
156 | Кроличьи антитела к челов. поликлон. С3c, комплемент / FITS | C3c/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Предоставляется в жидкой форме. 3 ml / 30 tests | шт | 1 | 1116000 | 1116000
157 | Набор серебрения по Джонсон-Моури | Метод серебрения по Джонсон-Моури для гистохимической окраски печени, почек. На 150 тестов | комп | 1 | 155000 | 155000
158 | Набор Массон Фонтана | Набор Массон Фонтана для выявления меланина в тканях на 150 тестов | комп | 1 | 147232 | 147232
159 | Набор Трихром по Массону с анилиновым синим | набор для дифференциального окрашивания элементов соединительной ткани на 150 тестов | комп | 1 | 119840 | 119840
160 | Набор Шик-реакции 100 тестов | набор для дифференциального окрашивания наличие гликопротеинов и полисахаридов на 150 тестов | комп | 1 | 119626 | 119626
161 | Нейтрализующее и ополаскивающее средство на основе неорганической кислоты Деконекс 26 Минераласид/ Deconex 26 MINERALACID | deconex 26 MINERALACID используется в автоматических моющих машинах с целью нейтрализации щелочных остатков, выявленных в ходе предыдущей очистки. deconex 26 MINERALACID также используется для предварительной очистки, при которой не достаточно очистки щелочными моющими концентратами. Разведение: разведение средства в умягченной воде – 1-3 мл/л. | кан | 10 | 59580 | 595800
162 | Нейтральное средство для очистки и дезинфекции DECONEX® 23 NEUTRAZYM-x для мойки и дезинфекции инструментов в моечных машинах | Нейтральный ферментативный очиститель для очистки и дезинфекции инструментов DECONEX® 23 NEUTRAZYM-x (ДЕКОНЕКС 23 NEUTRAZYM-x) для мойки и дезинфекции инструментов в моечных машинах. Щадящий очиститель на основе тщательно подобранного сочетания ферментов и ПАВ для автоматической обработки устойчивых и чувствительных к нагреванию инструментов и принадлежностей, хирургических инструментов, инструментов ГИС СВЧ, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии и искусственной вентиляции легких, принадлежностей станций первой помощи, операционных бахил и других изделий медицинского назначения. deconex® 23 NEUTRAZYM-x особенно подходит для высокоэффективной автоматической обработки гибких эндоскопов в установках для очистки и дезинфекции эндоскопов (E-RDG) в сочетании с дезинфицирующим средством deconex® ENDOMATIC. | кан | 15 | 69190 | 1037850
163 | Реагент Папаниколау Гематоксилин Гарриса | Папаниколау Гематоксилин Гарриса для окрашивания ядер в цитологических мазках, жидкость фиолетого цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 8 | 40505 | 324040
164 | Реагент Папаниколау ЕА50 | Реагент Папаниколау ЕА50 для окрашивания цитоплазмы в цитологических мазках, жидкость красного цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 8 | 37664 | 301312
165 | Реагент Папаниколау ОG6 | Реагент Папаниколау ОG6 для окрашивания цитоплазмы в цитологических мазках, жидкость оранжевого цвета с легким запахом по 1000 мл | фл | 8 | 31330 | 250640
166 | Протеиназа К/ Готовая к применению.150 тестов, 15 мл. | Альбумин/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (рН 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Выпускается в жидком виде | фл | 3 | 143941 | 431823
167 | Среда парафиновая гомогенизированная "Экстра" | Среда парафиновая гомогенизированная 5 кг в упаковке "Экстра" 56-58 | упк | 60 | 30000 | 1800000
168 | Забуференый Формалин, концентрат 40% | Формалин 40% по 10л в канистре прозрачная жидкость с резким запахом, фиксатор для гистологических образцов | канистра | 17 | 24824 | 422008
169 | Краситель-фиксатор Эозин-метиленового синего по Май-Грюнвальду | краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду 1000 мл. фиолетового цвета со специфическим запахом в пластмассовом флаконе. | фл | 1 | 14000 | 14000
170 | Фосфатно-солевой буфер PH 7,0 | Фосфатный буфер для промывания (PBS), сухой порошок, 6 шт в упаковке, белого цвета, без запаха | упк | 1 | 32145 | 32145
Всего 170 лотов на общую сумму: | [5 empty] | 70056416