**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель Председателя Правления**

**по медицинской деятельности АО «ННМЦ»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Купенов Б.Г.**

 **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2025г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование закупаемой услуги** | **Полная характеристика (описание услуги)** | **Кол-во** |
| 1. | Пакет полиэтиленовый **ЖЕЛТОГО цвета** для сбора медицинских отходов класса БэпидемиологическиопасныхГОСТ 12302-2013 | Одноразовые, водонепроницаемые мешки, пакеты, полиэтиленовые, желтого цвета с замками стяжками и ярлыками. Размер пакета (700\*800; 800\*1100). На пакете маркировка класса опасности. Толщиной не менее 40 микрон.На пакете нанесена обязательная маркировка, с указанием названия подразделения, даты, фамилии, имени и отчества (при его наличии) (далее – Ф.И.О.) лица, ответственного за сбор отходов.Прочный на разрыв, состав – 100% первичный материал, полиэтилен высокой плотности (не менее 40 микрон). В рулонах по 50 штук, с перфорацией. Нагрузка 20+ кг. При необходимости комплектуются стяжками и ярлыками. | 700\*800800\*1100 |  27 840 шт. 26 760 шт. |
| 2. | Пакет полиэтиленовый **ЧЕРНОГО цвета** для сбора медицинских неопасных отходов класса АГОСТ 12302-2013 | Одноразовые, водонепроницаемые мешки, пакеты, полиэтиленовые, черного цвета с замками стяжками и ярлыками для сбора неопасных медицинских отходов. Размер пакета (700\*800; 800\*1100). Толщиной не менее 40 микрон.  На пакете нанесена обязательная маркировка, с указанием названия подразделения, даты, фамилии, имени и отчества (при его наличии) (далее – Ф.И.О.) лица, ответственного за сбор отходов. Прочный на разрыв, состав – 100% первичный материал, полиэтилен высокой плотности (не менее 40 микрон). В рулонах по 50 штук, с перфорацией. Нагрузка 20+ кг. При необходимости комплектуются стяжками и ярлыками. | 700\*800800\*1100 |  25 200 шт. 27 360 шт. |
| 3. | **Прочее:** Место поставки мешков г. Астана, пр. Абылай хана 42, помещение складаСрок поставки: с момента подписания договора по письменной заявке в течении 15 календарных дней.Срок гарантии товара 6 месяцев с момента подписания акта приема передачи (включая брак, несоответствие технической ) |  |

**Исполнитель:**

Врач – эпидемиолог Д. Ғабсалық

**Согласовано:**

Руководитель сестринской службы А. Мусабаева

Исполнительный директор

по санитарно – эпидемиологической работе А. Жумагулов