## Лист1
Приложение № 1 к объявлению № 21 от 09.01.2025г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Скальпель одноразовый стерильный №11 | Скальпель стерильный однократного применения, с защитой на лезвин/с защитным колпачком со свемными лезвнями Л 10, 10А, 11, 12, 128, 25, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,22А, 23, 24, 25,25А, 36, из нержавеющей /углеродистой стали, в коробке Хе10.Состоит из пластиковой ручки, свомного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавсющей стали вли из уперодистой стали с нержавеющим покрытием. скальпель находиться в индивидуальной упаковке. | шт. | 8560 | 300 | 2568000
2 | Скальпель одноразовый стерильный №15 | Скальпель стерильный однократного применения, с защитой на лезвин/с защитным колпачком со свемными лезвнями Л 10, 10А, 11, 12, 128, 25, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,22А, 23, 24, 25,25А, 36, из нержавеющей /углеродистой стали, в коробке Хе10.Состоит из пластиковой ручки, свомного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавсющей стали вли из уперодистой стали с нержавеющим покрытием. скальпель находиться в индивидуальной упаковке. | шт. | 520 | 300 | 156000
3 | Скальпель одноразовый стерильный №21 | Скальпель стерильный однократного применения, с защитой на лезвин/с защитным колпачком со свемными лезвнями Л 10, 10А, 11, 12, 128, 25, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,22А, 23, 24, 25,25А, 36, из нержавеющей /углеродистой стали, в коробке Хе10.Состоит из пластиковой ручки, свомного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавсющей стали вли из уперодистой стали с нержавеющим покрытием. скальпель находиться в индивидуальной упаковке. | шт. | 4112 | 300 | 1233600
4 | Скарификатор 1,8 мм с иглой 21G | одноразовый,безболезненный,автоматический,стерильный с глубиной прокола 1,8мм с иглой 21G | уп | 550 | 4600 | 2530000
5 | Скарификатор 2,4 мм с иглой 24 G | Скарификатор стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100. Срок годности-5 лет. | уп | 550 | 4600 | 2530000
6 | Слайды для подсчета клеток | Слайды для подсчета клеток для счетчика клеток TC10™/TC20™, двухкамерные, 20 x 30 слайдов, 1200 подсчетов, Bio-Rad | уп | 1 | 60000 | 60000
7 | Соединитель 2-й угловой шарнирный | Угловой адаптер 22F-22М/15F с гофрированной трубкой с шарнирным угловым соединением | шт | 250 | 1000 | 250000
8 | Соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) д/системы водоочистки по 25 кг | соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) по 25 кг в пакете | пак | 26 | 12000 | 312000
9 | Спираль эмболизационная Smart Coil | Микроспираль для эмболизации внутричерепных аневризм. Спираль рентгеноконтрастная. Спираль должна иметь 5 типов мягкости. Мгновенное, механическое отделение с использованием отделяющей рукояти. Спираль должна состоять из 3-х компонентов: внешняя спираль – платина, первый внутренний корд – нитинол, второй внутренний корд – ультрафибер. Система доставки включает в себя гибкий управляемый композитный толкатель и интродьюсер. Два рентгеноконтрастных маркера на толкателе. Конструкция толкателя 1: 1. Технология переменной мягкости спирали для обеспечения атравматичности, создания устойчивой структуры и плотного заполнение полости аневризмы. Максимальная прочность при растяжении за счет использования сверхвысокомолекулярного материала. Совместимость с микрокатетерами с внутренним диаметром 0,0165 ″ и 0,017 ″. Спираль стерильная, одноразового использования. Размеры спирали: внешний диаметр спирали – 0,012 дюйма, длинна – от 1 см до 60 см, вторичный диаметр – от 1 мм до 18 мм. | шт | 15 | 420000 | 6300000
10 | Спираль урологическая нитиноловая для литоэкстракции Stone Cone™ 3F/10мм, J-образный интродьюсер | Stone Cone™ – нитиноловые спирали (ловушки) предназначены для предотвращения миграции камней при проведении литотрипсии и позволяют более эффективно и безопасно проводить дробление камней. Спираль Stone Cone™ создана для совместного использования с различными литотрипторами, в том числе с гольмиевым лазером. Эксклюзивный дизайн • Спираль устойчива к воздействию гольмиевого лазера • Уникальная технология позволяет «собирать» все фрагменты конкрементов во время одной тракции • Спираль предотвращает миграцию фрагментов конкрементов в верхние отделы мочевыводящих путей во время литотрипсии • Спираль легко вводится и извлекается Рабочая длина составляет 115 см, внешний диаметр тубуса 1 мм, диаметр открытия спирали 10 мм. | шт | 5 | 250000 | 1250000
11 | Спираль урологическая нитиноловая для литоэкстракции Stone Cone™ 3F/7мм, J-образный интродьюсер | Stone Cone™ – нитиноловые спирали (ловушки) предназначены для предотвращения миграции камней при проведении литотрипсии и позволяют более эффективно и безопасно проводить дробление камней. Спираль Stone Cone™ создана для совместного использования с различными литотрипторами, в том числе с гольмиевым лазером. Эксклюзивный дизайн • Спираль устойчива к воздействию гольмиевого лазера • Уникальная технология позволяет «собирать» все фрагменты конкрементов во время одной тракции • Спираль предотвращает миграцию фрагментов конкрементов в верхние отделы мочевыводящих путей во время литотрипсии • Спираль легко вводится и извлекаетсяРабочая длина составляет 115 см, внешний диаметр тубуса 1 мм, диаметр открытия спирали 7 мм. | шт | 1 | 250000 | 250000
12 | Стабилизатор миокарда | Стабилизатор миокарда для операции на работающем сердце. Стабилизатор тканей миокарда. Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга.Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. Прибор разового использования. | шт. | 20 | 245000 | 4900000
13 | Стандартные проводники удлинённые | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 220; 260; 300, 400; 450 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия M-coat по всей длине проводника. | шт | 60 | 38000 | 2280000
14 | Стекло предметное 76*25*2мм с шлифованными краями (упк/50шт,Китай) | Стекло предметное 76*25*2мм с шлифованными краями (упк/50шт,Китай) | шт | 1100 | 2140 | 2354000
15 | Стекло покровное 24х24 мм №200 | стекло покровное 24х24 мм по 100 шттук в упаковке (тонкие стекляные пластинки для заключения заключения гистологических препаратов) | упк | 35 | 1100 | 38500
16 | Стекло покровное 24х50 мм № 100 | стекло покровное 24х50 мм по 100 шттук в упаковке (тонкие стекляные пластинки для заключения заключения гистологических и цитологических препаратов) | упк | 600 | 1100 | 660000
17 | Стекло предметное 26х76х1,2 мм №50 | Стекло предметное 26х76х1мм №50 шт в упаковке с матовым полем для маркировки, предназначены для рутинных микроскопических исследований готовы к использованию. | упк | 1000 | 1400 | 1400000
18 | Стекло предметное 25х76х1,2 мм с + заряженным покрытием №72 | Стекло предметное 25х76х1,2 мм с + (положительно) заряженным покрытием №72 в упаковке, для иммуногистохимии и иммунофлюоресценции | упк | 45 | 4500 | 202500
19 | Стекляная воронка большая на 750мл | Стекляная воронка большая на 750мл | шт | 10 | 4100 | 41000
20 | Стекляная воронка маленькая на 150мл | Стекляная воронка маленькая на 150мл | шт | 10 | 2200 | 22000
21 | Стент для периферических артерий 0,018 Express Vascular SD | Стент для периферических артерий, баллонорасширяемый. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Длина стента 14–19 мм. Длина баллона 15–20 мм. Номинальное давление 10АТМ. Давление разрыва 14 АТМ. Система доставки Monorail. Шафт 90 и 150 см. Совместимость с проводниковым катетером 6-7F. Совместимость с интродъюсером 5-6F. Cовместимость с проводником 0.018". | шт | 3 | 220000 | 660000
22 | Стент для периферических артерий 0,035 Express Vascular LD | Стент для периферических артерий, баллонорасширяемый. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Диаметр стента (при номинальном давлении) 5-10 мм. Длина стента 17-57мм. Максимальный диаметр стента 9–11 мм. Диаметр баллона 5-10 мм. Длина баллона 20-60 мм. Номинильное давление 8-10 АТМ. Давление разрыва 12 АТМ. Система доставки OTW. Шафт 75 и 135 см. Совместимость с интродъюсером 6-7F. Cовместимость с проводником 0.035". | шт | 3 | 220000 | 660000
23 | Стент-графт торокальный с системой доставки с дополнительными модулями | 2. Система стент-графта Ankura™ для грудного отдела аорты (TAA) с размерами: проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46.; Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120,140,160,180,200. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Система стент-графта Ankura™ (ТАА), для грудного отдела аорты — это стерильное не рассасывающееся трубчатое изделие, имплантируемое для восстановления нисходящей части грудной аорты (включа лечение аневризмы грудной аорты (TAA), поперечных разрезов/расслоений, возникших в результате травмы, фистул, пенетрирующих язв). Обычно сделано из металлического сплава [, например, никель-титанового сплава (нитинола)], который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней трубкой из синтетического полимера (эндоваскулярный графт). Обычно разработано в виде одиночной и/или модульной конструкции. Предназначено для чрез кожного введения. Возможность проведения метода фенестрации грудного стент-графта во время операции, который является инновационной техникой, применяемой в лечении аневризм и расслоений дуги и нисходящего отделов аорты. Исходно целью методики являлось сохранение кровоснабжения по левой подключичной и левой общей сонной артериям после имплантации покрытого стента в аорту, позволяя таким образом избегать необходимости выполнения открытого шунтирующего вмешательства, что особенно оправдано у пациентов высокого хирургического риска. Данный метод позволяет выполнить фенестрации всех ветвей дуги аорты в теле грудного стент-графта, имплантированного в патологический участок аорты. Параметры системы стент-графта : •МРТ совместимость •Конический компонент. Дистальный диаметр меньше проксимального - необходимо для лечения конического типа аорты •Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации •Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта •Система развертывания с гидрофильным покрытием - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа •Непокрытое звено стента в проксимальной части для фиксации выше левой подключичной артерии - Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия •Материал стента – нитинол •Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта •Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента, для снижения рисков отслойки внутреннего слоя аорты •Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено высвобождается в последнюю очередь, для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы •Размеры Прямой: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120,140,160,180,200. •Размеры Суженной в дистальной части: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 120,140,160,180,200. •Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 24 Fr | шт | 1 | 2450000 | 2450000
24 | Стент билиарный | Пластиковый стент из полимерного нерассасывающего материала для протезирования просвета пузырного желчного протока эндоскопическим методом. Билиарный стент, для канала 3,7 мм, 10 Fr. (расстояние между лепестками 90мм, изогнутая проксимальная часть) | шт | 10 | 29000 | 290000
25 | Стент билиарный | Пластиковый стент из полимерного нерассасывающего материала для протезирования просвета пузырного желчного протока эндоскопическим методом.Билиарный стент, для канала 3,7 мм, 10 Fr.(расстояние между лепестками 100 мм,изогнутая проксимальная часть) | шт | 10 | 29000 | 290000
26 | Стент мочеточниковый Contour VL™ универсальной длины диаметр 6F длина 22-30 см, в комплекте: позиционер стента, распрямитель завитка (pigtail straightener) M0061801560 | Стент Contour VL™ без проводника менее жесткий, чем Percuflex™ Plus. Подходит для пациентов с различной длиной мочеточника. Особый дизайн пузырного завитка предотвращает ирритацию слизистой мочевого пузыря. Гидрофильное покрытие позволяет легко перемещать стент по мочевыводящим путям. Перед установкой: Для активации покрытия погрузите стент в стерилизованную воду или физиологический раствор как минимум на 30 секунд. Стент должен оставаться увлажненным в процессе установки. Используйте влажную марлевую салфетку для обработки стента в процессе его установки, если это необходимо. Не протирайте стент сухой марлей или любыми растворителями, поскольку это может привести к повреждению покрытия. Конический дистальный кончик стента облегчает его введение в устье мочеточника. Черные метки на пузырном конце стента облегчают его позиционирование в устье мочеточника. На теле стента имеются боковые отверстия, расположенные по спирали. | шт | 50 | 34000 | 1700000
27 | Стент мочеточниковый Contour VL™ универсальной длины диаметр 7F длина 22-30 см, в комплекте: позиционер стента, распрямитель завитка (pigtail straightener). M0061801570 | Стент Contour VL™ без проводника менее жесткий, чем Percuflex™ Plus. Подходит для пациентов с различной длиной мочеточника. Особый дизайн пузырного завитка предотвращает ирритацию слизистой мочевого пузыря. Гидрофильное покрытие позволяет легко перемещать стент по мочевыводящим путям. Перед установкой: Для активации покрытия погрузите стент в стерилизованную воду или физиологический раствор как минимум на 30 секунд. Стент должен оставаться увлажненным в процессе установки. Используйте влажную марлевую салфетку для обработки стента в процессе его установки, если это необходимо. Не протирайте стент сухой марлей или любыми растворителями, поскольку это может привести к повреждению покрытия. Конический дистальный кончик стента облегчает его введение в устье мочеточника. Черные метки на пузырном конце стента облегчают его позиционирование в устье мочеточника. На теле стента имеются боковые отверстия, расположенные по спирали. | шт | 40 | 34000 | 1360000
28 | Стент мочеточниковый Percuflex™ диаметр 7F длина 26 см в комплекте: позиционер стента, распрямитель завитка (pigtail straightener).M0061453720 | Стент мочеточниковый Percuflex™ диаметр 7F длина 26 см в комплекте: позиционер стента, распрямитель завитка (pigtail straightener).M0061453720 | шт | 30 | 24000 | 720000
29 | Стержень титан д-6,0мм дл от 40-500мм | Стержень диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 600 мм Служит каркасом конструкции из нескольких транспедикулярных винтов, в головке которых стержень фиксируется зажимными винтами. Диаметр стержня 6 мм, длина от 40-100 мм с шагом 10 мм, далее (120 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 220 мм, 260 мм, 300 мм, 360 мм, 400 мм, 460 мм, 500 мм и 600 мм) имеющий гексагональные концы S5, позволяющие интраоперационную деротацию стержня. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в синий цвет. 20 701 | шт. | 5 | 25950 | 129750
30 | Стержень титановый предизогнутый диаметром 6 мм, длиной от 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75 мм | Соединитель стержня в комплекте с двумя соединителями скобообразными поперечными служит деротатором и выполняет функцию упрочнения конструкции фиксатора позвоночника сложеного из параллельных стержней 6 мм зафиксированых в головках транспедикулярных винтов. Форма сечения соединителя стержня параллельно уплащённая окружность диаметром 4 мм на размер 3 мм. Длина соединителя стержня 35-70 мм с шагом 5 мм и 70-100 мм с шагом 10 мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в золотой цвет. | шт. | 60 | 47311 | 2838660
31 | Стерильное одеяло (Одеяло Snuggle Warm взрослое одноразовое) | Одеяло типа Snuggle Warm, укрывное для взрослых, нестерильное, полное, размер в сдутом состоянии не менее: 101,6 см Ш x 203,2 см Д, в упаковке не менее 10 одеял. Полная совместимость для работы с прибором, согревающим конвекционного типа “Equator-5000” для согревания пациента. Предназначены для укрытия всего тела пациента от шеи до ступней Портов для шлага не менее - 1. Вес одного одеяла не более 200 г. Одеяла должны быть изготовлены из не менее чем двух слоев синтетического нетканого материала типа Spunbound и иметь внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. Одеяла должны быстро складываются для венозного доступа, быть устойчивыми к проколам и разрывам. Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле должны быть оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. Подогретый воздух должен выходить через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя воздушную подушку без зон локального перегрева. Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс Каталожный номер: SWU-2001 | шт | 100 | 8800 | 880000
32 | Стилет (проводник) для интубации длина 225*0,20мм (для трубок2,5-4,5) | Стилет для интубации , размер 6 Fr. -стилет для интубации, размер 6 Френч (наружный диаметр 2.0 мм). Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 2,5 мм и предназначен для формирования и поддержания её формы (конфигурации). Масса не более .... г. Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поивинихлорида. Проксимальный кончик атравматичен (закруглен). Дистальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см. На упаковку и непосредственно на корпус стилета нанесена информация в соответствии с регистрационным удостоверением: о наименовании фирмы-производителе, о наименовании (торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. В упаковочном ящике 10 шт.Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | шт | 70 | 2700 | 189000
33 | Стилет (проводник) для интубации длина 335мм (для трубок 5.0-8.0) | Стилет для интубации, размер 10 Fr. -стилет для интубации, размер 10 Френч (наружный диаметр 3.3 мм). Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 4,0 мм и предназначен для формирования и поддержания её формы (конфигурации). Масса не более 5,5 г. Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поивинихлорида. Проксимальный кончик атравматичен (закруглен). Дистальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см. На упаковку и непосредственно на корпус стилета нанесена информация в соответствии с регистрационным удостоверением: о наименовании фирмы-производителе, о наименовании (торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. В упаковочном ящике 10 шт.Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | шт | 20 | 2700 | 54000
34 | Тампон с пласт.ручкой с вискозным наконечником в транспортной пробирке 12*150мм с транспортной средой (срела Amies) в индивидуальной упаковке (стерильный) | Тампон с пласт.ручкой с вискозным наконечником в транспортной пробирке 12*150мм с транспортной средой (срела Amies) в индивидуальной упаковке (стерильный) | шт | 4000 | 200 | 800000
35 | Тепловлагообменник для трахеостомы | Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостомы, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,2см Н2О, при 60 л/мин не более 0,7см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г. Применим для пациентов с дыхательным объёмом в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - цилиндрическая. Размеры: максимальный диаметр не более 26 мм, высота (длина) цилиндра не более 42 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая или стерильная. В упаковочном ящике 25 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | шт | 50 | 2200 | 110000
36 | Термобумага для гематологического анализатора, 57 мм*20м | Чековая (кассовая лента, термолента) применяется в сфере розничной торговли и в медицине. Используется для лабораторного оборудования и в кассовых аппаратах, фискальных регистраторах и чековых принтерах, медицинских анализаторах. Тип ленты: термолента. Ширина ленты: 57 мм. Длина: 20 м | Рулон | 100 | 1100 | 110000
37 | Термобумага для дефибриллятора "Nihon Kohden cardiolife" ТЕС 5621 | Термобумага для дефибриллятора "Nihon Kohden cardiolife" ТЕС 5621 рулон 57-58 мм. ,диаметр рулона не более 50мм. № 10. | шт. | 10 | 3630 | 36300
38 | Термобумага для дефибриллятора "Nihon Kohden" №10 ТЕС 7721 | Термобумага для дефибриллятора "Nihon Kohden" №10 ТЕС 7721 Z- образная, 50мм.*30м (страница 100мм.), оранжевая сетка. | упк | 5 | 4900 | 24500
39 | Термобумага для печати результатов, 50*20*12 | Термобумага для печати результатов, 50*20*12, Рулон | Рулон | 50 | 38000 | 1900000
40 | ТЕСТ полоски АККУ ЧЕК АКТИВ №50 | ТЕСТ полоски АККУ ЧЕК АКТИВ №51 | упк | 16 | 6300 | 100800
41 | Тест-полоски Contour hlus №50 | Тест-полоски Contour hlus №50 | Упаковка | 100 | 8500 | 850000
42 | Тест-полоски к аппарату Contоur Plus 50 шт. | Тест полоски для измерения уровня глюкозы в крови Contour Plus (упаковка 50 штук) Производитель: Ascensia Diabetes Care Holdings AG Страна происхождения: Швейцария. Тестируемый образец: цельная капиллярная и венозная кровь.Результат теста: относительно содержания глюкозы в плазме/сыворотке Объем капли крови: 0,6 мкл. Время измерения: 5 с (с обратным отчетом).Диапазон измерений: 0,6 - 33,3 ммоль/л. Метки «До еды» и «После еды».Среднее значение до и после еды за 30 дней. Настраиваемые напоминания о проведении тестирования. Личные настройки высоких и низких значений. Кодирование: без кодирования (технология NO CODING). Элементы питания: 2 литиевые батарейки CR2032 (или DR2032), 3 Вольта. Ресурс батареек: 1000 анализов.. Мощность издаваемого звука: 40-80 дБА. Уровень гематокрита: 10 - 70 %. Условия работы системы: температура: +5С - + 45 С; относительная влажность: 10% - 90 %.Связь с компьютером (с помощью специального кабеля, который приобретается дополнительно).Гарантия: бессрочная. Уникальные особенности системы:Благодаря тому, что при мультиимпульсной технологии происходит многократная оценка одного образца крови. Точность измерения сравнима с лабораторной. Мультиимпульсная технология использует для анализа образца несколько электрических импульсов. Это дает более полную картину, чем результат одиночного измерения, как имеет это место в традиционных глюкометрах, что позволяет компенсировать влияние различных факторов на результат измерения. Благодаря наличию 2-х режимов работы (основного и расширенного) опции по оценке результатов измерений удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей.Благодаря технологии «Второй Шанс», Вы можете в течении 30 секунд с начала измерения добавить каплю крови на тест-полоску, если ее оказалось недостаточно. Благодаря технологии «Без кодирования» исключаются ошибки, которые могут возникнуть при введении неправильного кода тест-полосок | упк | 55 | 6900 | 379500
43 | Титановый Винт,размером: 1.9*6мм | Самосверлящий самонарезной клиновидный винт Миди, внешний диаметр1.6 мм, длина 3/4/5 мм, сделан из сплава титана Ti-6Al-4V (титан-6алю-миний-4ванадий), имеет крестообразный шлиц головки винта, снабжен клиновидным стержнем, пилотноеТитановый Винт,размеры:1.9*4мм,1.9*5мм,1.9*6мм,2.0*4мм,2.0*5мм,2.0*6мм.чистый титан (не ниже 2 класса, стандартный уровень кислорода, средняя прочность, полугибкий), Минимальная осязаемость по скошенными краями, ультра - низкий профиль, МРТ-совместимый | упк | 300 | 8400 | 2520000
44 | Титановая соединительная пластина прямой цепи с двумя отверстиями,длина:14.8мм | Титановая соединительная пластина прямой цепи с двумя отверстиями,длина с 14.8мм до 17мм.чистый титан (не ниже 2 класса, стандартный уровень кислорода, средняя прочность, полугибкий), Минимальная осязаемость по скошенными краями, ультра - низкий профиль, МРТ-совместимый | шт | 250 | 12300 | 3075000
45 | Титановая соединительная пластина модели с шестью отверстиями,длина:24.8мм | Титановая соединительная пластина модели с питью или шестью отверстиями, длина: 23мм,24.8мм,25мм. чистый титан (не ниже 2 класса, стандартный уровень кислорода, средняя прочность, полугибкий), Минимальная осязаемость по скошенными краями, ультра - низкий профиль, МРТ-совместимый | шт | 250 | 20000 | 5000000
46 | Тест полосы URISCAN 11strip 100 шт/уп | Тест полосы URISCAN 11strip анализаторы мочи, для диагностики в моче эритроцитов, билирубина, уробилиноге- на, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, РН. Полоски можно использовать при визуальном анализе. В упаковке 100 шт | упк | 22 | 20000 | 440000
47 | Тест полосы к глюкометру | тест-полоски для определения глюкозы | упк | 5 | 9500 | 47500
48 | Тест полосы к глюкометру FORA COMFORT №50 | Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови (FORA COMFORT) | уп | 4 | 8500 | 34000
49 | Тест полосы к глюкометру Акку-Чек Перформа №50 | тест-полоски для определения глюкозы Акку-Чек №50 | упк | 114 | 9450 | 1077300
50 | Тест-полосы к глюкометру Акку-Чек Перформа №100 | тест-полоски для определения глюкозы | уп | 50 | 19000 | 950000
51 | Тесьма хирургическая ширина 5мм | тесьма хирургическая стерильная ширина 5мм 50см.Тесьма полиэфирная плетеная, неокрашенная или окрашенная.обладает эластичностью, гибка, прочна, надежно держит узел, обладает хорошими манипуляционными свойствами.в стерильном виде для поддерживания различных органов, кровеносных сосудов и сухожилий при хирургических операциях, в нестерильном виде - для изготовления специального плоского шовного хирургического материала с атравматическими иглами.обладает биологической инертностью, эластичностью.В стерильном виде – в отрезках в двойной полимерной упаковке длиной 0,75, 1, 1,5 и 2 м. Ширина от 1 мм до 14 мм. | шт | 20 | 300 | 6000
52 | Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.018'', 0.035 | Конфигурация- VortX-18, VortX Diamond-18, Straight-18, Figure 8-18, Multi-Loop-18, Complex Helical-18. Материал спирали-Платина. Тромбогенный агент- Синтетическое волокно Dacron. Механизм- Спирали толкаются с помощью пластиковой гипотрубки. МРТ-совместимость- да. | шт | 22 | 125000 | 2750000
53 | Трехпросветный игольчатый нож, канал 2.8 мм, длина 1700 мм | KD-V451MНож 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина выдвигающейся иглы 5 мм Диаметр иглы 0,2 мм Диаметр дистальной части 5 Fr Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Длина изоляционного покрытия 3 мм Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 3 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие, одноразовый,одноразовый | шт | 2 | 277600 | 555200
54 | Трехпросветный игольчатый нож, канал 2.8 мм, длина 1700 мм | KD-V441M Нож 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина выдвигающейся иглы 5 мм Диаметр иглы 0,2 мм Диаметр дистальной части 5 Fr Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 3 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие,одноразовый | шт | 2 | 277600 | 555200
55 | Трехходовой кран синий (дискофикс) | Обеспечивает удобный доступ для инъекции и аспирации благодаря встроенному адаптеру свободного вращения Механизм ощутимой фиксации позволяет тактильно чувствовать поворот крана через каждые 45° Устойчивость к повреждающему действию лекарств Отсутствие утечек даже при длительном применении Снижение риска контаминации и воздушной эмболии Повышенная устойчивость к повреждающему действию лекарств Устойчивость к разрушающему действию жировых эмульсий Устойчивость материала крана к разрушению в результате воздействия инфузионных растворов, лекарств и дезинфецирующих средств Надежная защита от возникновения трещин, утечек и угрозы воздушной эмболии Быстрое подсоединение крана благодаря встроенному адаптеру свободного вращения Надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей оси | шт | 5000 | 530 | 2650000
56 | Трехходовой кран для инфузионной терапии | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга. Синий,оборот крана 360градуса.Точная регулировка благодоря тактильному контролю,соединения Луэр Лок.Повышенная механическая и химическая устойчивость в т.ч.липидустойчивость при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливания под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10 Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный для однократного применения. | шт | 4000 | 530 | 2120000
57 | трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации ,цвет зеленый ,12 рулонов по 750 этикеток + ролик чернильный | трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации ,цвет зеленый ,12 рулонов по 750 этикеток + ролик чернильный | шт. | 12 | 200000 | 2400000
58 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №3,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 3,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 7136 | 71360
59 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №4,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 7136 | 71360
60 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №4,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 5300 | 53000
61 | Трубки трахеостомические без манжеты низкого давления №5,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 5 | 5300 | 26500
62 | Трубки трахеостомические без манжеты №5,5 | Трахеостомическая трубка для детей без манжеты, размер 5,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 5 | 4180 | 20900
63 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №3,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 3,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 9560 | 95600
64 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №4,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 9560 | 95600
65 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №4,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 10 | 9560 | 95600
66 | Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления №5,0 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 5 | 6600 | 33000
67 | Трубки трахеостомические с манжетой №5,5 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 5,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 5 | 3552 | 17760
68 | Трубки эндобронхиальные левосторонняя 32 | 1. Трубка изготовлена из поливинилхлорида; 2. Двухпросветная; 3. Закругленный конец трубки предотвращает травмирование тканей при введении; 4. Две манжеты низкого давления (трахеальная и бронхиальная); 5. Комплект трубки состоит из: трубки, стилета, коннектор для одновременной вентиляции обоих легких, 2 аспирационных катетера; 6. Бронхиальная манжета синего цвета, трахеальная прозрачная; 7. Пилотные баллоны трахеальной и бронхиальной манжет имеют маркировку; 8. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют маркировку; 9. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют коннекторы с «ушками»; 10. Размеры: 28, 32, 35, 37, 39; 11. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки через 1 см позволяет точно определить расположение трубки; 12. В правосторонних трубках бронхиальная манжета имеет отверстия для устья верхнедолевого бронха; 13. Шкала глубины интубации; 14. Стилет-направитель для придания жесткости трубки при установке; 15. Стерильная, апирогенная, нетоксичная; 16. Для одноразового использования; 17. Индивидуальная упаковка; 18. Срок годности 5 лет от даты изготовления, указанной на упаковке. | Шт | 50 | 19500 | 975000
69 | Трубки эндобронхиальные правосторонняя 32 | Трубка изготовлена из поливинилхлорида; 19. Двухпросветная; 20. Закругленный конец трубки предотвращает травмирование тканей при введении; 21. Две манжеты низкого давления (трахеальная и бронхиальная); 22. Комплект трубки состоит из: трубки, стилета, коннектор для одновременной вентиляции обоих легких, 2 аспирационных катетера; 23. Бронхиальная манжета синего цвета, трахеальная прозрачная; 24. Пилотные баллоны трахеальной и бронхиальной манжет имеют маркировку; 25. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют маркировку; 26. Трахеальный и бронхиальный ходы имеют коннекторы с «ушками»; 27. Размеры: 28, 32, 35, 37, 39; 28. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки через 1 см позволяет точно определить расположение трубки; 29. В правосторонних трубках бронхиальная манжета имеет отверстия для устья верхнедолевого бронха; 30. Шкала глубины интубации; 31. Стилет-направитель для придания жесткости трубки при установке; 32. Стерильная, апирогенная, нетоксичная; 33. Для одноразового использования; 34. Индивидуальная упаковка; Срок годности 5 лет от даты изготовления, указанной на упаковке. | шт | 50 | 19500 | 975000
70 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7 | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм): 7 Изготовлены из прозрачного имплатанционно-нетоксичного ПВХ, рентген-контрастная линия | шт | 1500 | 1190 | 1785000
71 | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм): 7,5 Изготовлены из прозрачного имплатанционно-нетоксичного ПВХ, рентген-контрастная линия | шт | 1900 | 947 | 1799300
72 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №3.0; | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 10 | 1250 | 12500
73 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №3.5; | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 50 | 1250 | 62500
74 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №4.0; | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 70 | 1250 | 87500
75 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №4.5 | 1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи | шт | 70 | 1250 | 87500
76 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №5,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 50 | 1250 | 62500
77 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №5.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 50 | 1250 | 62500
78 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №6,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 10 | 1250 | 12500
79 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW без манжеты №6.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 10 | 1250 | 12500
80 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №3.0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 20 | 1250 | 25000
81 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №3.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 100 | 1250 | 125000
82 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №4.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 100 | 1250 | 125000
83 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №4; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 150 | 1250 | 187500
84 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 80 | 1250 | 100000
85 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №5.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 80 | 1250 | 100000
86 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №6,0; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 30 | 1250 | 37500
87 | Трубки эндотрахеальные TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления №6.5; | 1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном | шт | 20 | 1250 | 25000
88 | Увлажнитель кислорода (аппарат Боброва) для быстросъемных газовых систем | Увлажнитель кислорода медицинский предназначен для открытых дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска). Основной составной частью увлажнителя является емкость с дистиллированной водой («Банка Боброва»), через которую пропускается кислород (кислородно-воздушная смесь) для увлажнения. Таким образом, относительная влажность кислорода (кислородно- воздушной смеси) на выходе из увлажнителя составляет не менее 85%. Рабочий объем емкости увлажнителя - 0,2 л Расходометр 0-15 л/мин Составные части увлажнителя сделаны из особо прочных материалов (смеситель кислорода и воздуха - из поликарбоната, крышка – из АБС-поликарбоната). Крышка увлажнителя имеет резьбовую систему соединения с емкостью, оснащена защитным клапаном, предохраняющим от избыточного давления. Выходной порт подходит для коннекторов от любых интубационных трубок. | шт | 20 | 150000 | 3000000
89 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | Устройство для закрытия места пункции сосудов Obtura ™ размерами (FR): 6;8. | шт | 50 | 65000 | 3250000
90 | Устройство для раздувания баллонных катетеров (индефлятор) Encore 26 | Раздувающее устройство для баллонных катетеров. Материал корпуса – некомплаентный поликарбонат. Эргономичный дизайн как для левой, так и для правой руки. Объем шприца 20 мл. Градуировка шкалы манометра 26 атм. Поршень с резьбой и управляемым одним пальцем замком. Трехходовой краник в комплекте. | шт | 106 | 26000 | 2756000
91 | Устройство для рентгеновской ирригоскапии и колоноскопии щдноразового применения с емкостью | Используется при проведении рентгенологических исследований, предназначено для введения рентгеноконстрастной жидкости при исследованиях толстой кишки (так же может использоваться для кишечных промываний и лекарственных орошений). Годовая потребность Требования по составу: - специальный полимерный наконечник #2 (диаметр 23 мм), - полимерная емкость объемом до 2500 мл. - соединительный шланг длиной 1800 мм, - 2 зажима, - нагнетатель (1 шт. на 15 комплектов (коробку) - нагнетатель предназначен для проведения двойного контрастирования) - изделие стерильно, нетоксично. | шт | 140 | 5000 | 700000
92 | Устройство модуляции потока P64 MW HPC | Устройство для модуляции потока с покрытием представляет собой трубчатый сосудистый имплантат, состоящий из 64 переплетенных нитиноловых проволок которые заполнены платиновым сердечником для обеспечения 100% видимости при рентгеноскопии. Покрытие HPC (HPC: гидрофильное полимерное покрытие) покрывает весь имплантат и уменьшает первоначальное присоединение тромбоцитов и, таким образом, снижает риск образования тромба. Устройство имеет подвижный дистальный проводник для обеспечения безопасного позиционирования. Легкое отсоединение по принципу фрикционной фиксации с маркером «точки невозврата». Доставляется имплант через микрокатетер 0.021”. Рентгенконтрасные платиновые маркеты расположены на кончике дистального проводника и в месте «точки невозврата», расстояние между ними составляет 60 мм при максимальной длине дистального проводника. Устройство разработано для имплантации в сосуды диаметром 2,5–5 мм. Размерная линейка: номинальный диаметр – 3, 3.5, 4, 4.5, 5 мм, номинальные длины 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм. | шт | 1 | 4128634 | 4128634
93 | Устройство модуляции потока p48 MW HPC | Устройство для модуляции потока с покрытием представляет собой трубчатый сосудистый имплантат, состоящий из 48 переплетенных нитиноловых проволок которые заполнены платиновым сердечником для обеспечения 100% видимости при рентгеноскопии. Покрытие HPC (HPC: гидрофильное полимерное покрытие) покрывает весь имплантат и уменьшает первоначальное присоединение тромбоцитов и, таким образом, снижает риск образования тромба. Устройство имеет подвижный дистальный проводник для обеспечения безопасного позиционирования. Легкое отсоединение по принципу фрикционной фиксации с маркером «точки невозврата». Доставляется имплант через микрокатетер 0.021”. Рентгенконтрасные платиновые маркеты расположены на кончике дистального проводника и в месте «точки невозврата», расстояние между ними составляет 60 мм при максимальной длине дистального проводника. Устройство разработано для имплантации в сосуды диаметром 2,5–5 мм. Размерная линейка: номинальный диаметр – 2 и 3 мм, номинальные длины 9, 12, 15, 18 мм. | шт | 1 | 4090000 | 4090000
94 | Фильтр для клеток 40мкм №100 | 40 мкм, стерильные, нейлоновая сетка, рамка ПП. В упаковке 100 шт | уп | 1 | 200000 | 200000
95 | Фильтр для остановки жидкости при аспирации, одноразовый ,нестерильный | Фильтр для остановки жидкости при аспирации, одноразовый ,нестерильный | шт | 100 | 45000 | 4500000
96 | Фильтр для очистки воды 0,2 мкр | Фильтр для очистки воды 0,2 мкр. с бактерицидным эффектом. Идентификатор продукта : MF01-0013. Подходит для модели моюще-дезинфицирующей машины DSD-201. | шт | 2 | 260000 | 520000
97 | Фильтр для очистки воздуха | Воздушный фильтр в сборе.Диск с фильтрующим материалом 50 мм. Быстроразъемное соединение с наружной резьбой 1/4 дюйма (синий вход) и (белый выход.) Трубка (внутренний диаметр 3/8 дюйма x наружный диаметр 0,594 дюйма в прозрачной оплетке).Подходит для модели моюще-дезинфицирующей машины DSD-201.Идентификатор продукта: MF01-0028, 1-800-444-4729 | шт | 20 | 22000 | 440000
98 | Фильтр для очистки дез средства | Фильтр для очистки дез средств. Подходит для модели моюще-дезинфицирующей машины DSD-201. Идинтификатор продукта:MF01-0011, 1-800-444-4729 | шт | 50 | 16000 | 800000
99 | Фильтр дыхательный д/взрослых дых.контуров | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | уп | 5060 | 950 | 4807000
100 | Фильтр дыхательный д/детских дых.контуров | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых Сlear-Therm 3. Фильтр круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с проксимально расположенной тепловлагообменной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F. Габаритные размеры: диаметр не более 65 мм, установочный размер (длина) не более 69 мм. Площадь фильтрующей мембраны не менее 20,4 см2. Эффективность фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при потоке 30 л/мин не более 1,0см H20, сопротивление потоку при потоке 60 л/мин не более 2,6см H20 ,сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,0см H20, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,6 мг Н2О/л, потеря влаги для ДО 500 мл не более 6,1 мл, компрессионный объём не более 60 мл, масса не более 30 г, рекомендуемый диапазон дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: РР, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 500 | 950 | 475000
101 | Фильтровальная бумага 50х50 см по 500 шт в упаковке | фильтровальная бумага 50*50см №500 в упаковке белого цвета | упк | 2 | 11861 | 23722
102 | Флакон культуральный 250 мл 5шт/уп | Флакон культуральный объемом 250 мл, скошенной формы, красная вентилируемая крышка, в упаковке 5шт | уп | 3 | 12000 | 36000
103 | фреза алмазная для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR 324R | фреза алмазная для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR 324R | шт. | 3 | 200000 | 600000
104 | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR316R | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR316R | шт. | 3 | 200000 | 600000
105 | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d-6mm GR311R | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d-6mm GR311R | шт. | 3 | 200000 | 600000
106 | Хирургический кабель-электроды для программатора Medtronic 2292 | хирургический кабель предназначенный для соединения сердечного кардиостимулятора свременным кардиостимулятором.Кабель раздваивается на своем дистальном конце и заканчивается четырьмя (2292) зажимами типа "крокодил ",которые прикрепляются к контактам разьема сердечного отведения. | шт | 20 | 112752 | 2255040
107 | Цемент костный VERTAPLEX SPINE CEMENT TWIN CE | Цемент - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента:Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава:-Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. -N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. -Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: -Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). -Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр. | шт. | 50 | 49000 | 2450000
108 | Центральный венозный катетер двухпросветный Fr 7 (для гемодиализа) | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 15-16 см; Диаметр - 7, Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Просвет катетера / объем заполнения / скорость потока: Дистальный: 16Ga / 0,47 мл. Проксимальный: 16Ga / 0,45 мл. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 10 | 18000 | 180000
109 | Центральный венозный катетер двухпросветный Fr 8 (для гемодиализа) | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер фирмы Arrow, с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Катетер - 20 Ga Длина - 11 см; Диаметр - 7, 8 Fr.(ширина катетра 2,7 мм с объемом дистального просвета 0,55 мл (14Ga), объемом проксимального просвета 0,49 мл (14Ga)), с синим гибким наконечником, зажимами для удлинительной линии. Состав набора: пружинная направляющая (проводник) - диаметр 0,025 дюйм (0,64 мм) Х 17 -3/4 дюйма (45 см) (прямой мягкий наконечник на одном конце - наконечник "J" на другом конце). Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. | шт | 10 | 18000 | 180000
110 | Цертофикс TRIO V720 | Центральный венозный катетер — катетер, используемый в медицине для катетеризации центральных вен. ЦВК используется для быстрого введения инфузионных растворов и лекарственных средств, парентерального питания, забора крови, а также инвазивного изменения центрального венозного давления. Размеры: 8 Fr. Длина: 20 или 30 см. | шт | 30 | 27450 | 823500
111 | Цертофикс моно 320 | Для катетеризации вен и измерения ЦВД | шт | 30 | 16150 | 484500
| ИТОГО |  |  |  |  | 115189686