**Техническая спецификация**

**на коврик диэлектрический**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Наименование и краткая характеристика | Коврик диэлекрический |
| 2 | Дополнительная  характеристика | Прочие характеристики: "Коврик диэлектрический Материал: резина. Размер: 75х75см Толщина: 6±1мм. На каждом коврике необходим штамп испытаний и срок  использования. ГОСТ 4997-75: |
| 3 | Необходимое количество | 12 штук |
| 4 | Место поставки | г. Астана, район Алматы, проспект Абылайхана, 42, Национальный научный медицинский центр. |
|  |  |  |