##  «УТВЕРЖДАЮ»

## Заместитель Председателя правления

## по медицинской деятельности

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.**

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

Наименование закупки: Услуга по замене сменных картриджей 5 ступени проточной воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №лота | Наименование товаров | Срок поставкитоваров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга по замене сменных картриджей 5 ступени проточной воды AQUAVIT. (**48 штук**) | По заявке с даты подписания договора | РК, г. Астана, пр. Абылайхана 42, АО Национальный научный медицинский центр |

**Срок поставки:** 2 календарных дней с даты подписания договора. **В год два раза**.

**Место поставки товаров:** РК, г. Астана, пр. Абылайхана 42, АО «Национальный научный медицинский центр»

Технические и качественные характеристики:

1 ступень. Полипропиленовый картридж удаляет из воды механические примеси (песок, ржавчину), замена производится от 3-6 месяцев.

2 ступень. Активированный уголь, этот картридж эффективно очищает воду от хлора, неприятный привкус, замена производится от 3-6 месяцев.

3 ступень. Гранулированный уголь, картридж служит для высокоэффективной фильтрации и очищения воды от определенных летучих органических соединений хлора, а также сокращает количество осадков до 5 мкрн, замена производится от 3-6 месяцев.

4 ступень. Мембрана обратного осмоса производительностью около 300 л /сут, картридж служит для очистки воды от тяжелых металлов, нитратов, токсинов, а также умягчение воды, замена производится от 1 года до 2 лет.

5 ступень. Постфильтр с гранулированным активированным углем этот картридж устраняет неприятный привкус и запах, замена производится от 6 месяцев до 1 года.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи. Доставка товара на склад Заказчика по адресу Абылайхана, 42. В стоимость товара входит сам товар и сопутствующие услуги. Доставка и разгрузка и монтаж до места назначения. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.

Исполнитель: Г. Кикимбаева

##