|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю**  **Председатель Правления**  **АО «ННМЦ»**  **Байгенжин А.К.** |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п\п*** | ***Наименование работы*** | ***Кол-во*** | ***Срок оказания работы*** | ***Место оказания работы*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работы по монтажу армстронга ДКХЦ | 1 услуга | В течении 25 дней с момента заключения договора | г. Астана, район «НҰРА» Кабанбай батыр 27, АО «ННМЦ» |

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

***работы включает в себя:***

Демонтаж сайдинга на потолке – 109 м2;

Монтаж подвесного потолка – 109 м2 (материал от заказчика).

Демонтаж светильников – 32 шт;

# Монтаж светильников LED панель FAN 60х60 48W 6500К накладной - 32 шт; (материал от поставщика).

Подвес для армстронга – 60 шт (от поставщика).

Вентиляционные решетки – 12 шт; (от поставщика).

**Раздел 2. Специальные квалификационные требования:**

* Инженер-стройтель с наличием подтверждающих документов (удостоверением/допуском к работе на высоте), не менее – 1 человека.
* Монтажники с наличием подтверждающих документов (удостоверением/допуском к работе на высоте), не менее – 2 человека.

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

1. Поставщик обязуется покрывать все виды убытков, возникающие в ходе исполнения работы.
2. Работы проводится в ночное время и в выходные дни.
3. Работы должна выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4. Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;
5. Поставщик несёт ответственность за несчастные случаи с его работниками, в связи с этим на Заказчика никакая ответственность возлагаться не будет.
6. Поставщик несёт ответственность за причинение его персоналом смерти или телесных повреждений, или материального ущерба третьим лицам во время оказания услуг, а также возмещает Заказчику вытекающие по этой причине, различного рода требования компенсаций, судебные издержки и представительские расходы. Персонал поставщика категорически не будет нарушать технику безопасности. Заказчик не несёт никакой ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате такого нарушения или любые возможные несчастные случаи с персоналом поставщика.
7. Поставщик в процессе предоставления услуг будет вести контроль над надлежащим исполнением услуг его назначенными сотрудниками.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнитель:**  **Главный инженер-энергетик** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Р. Жакижанов** |