|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:****Председатель правления****АО «ННМЦ»**  **А. Байгенжин** |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фильтр для фильтрации жидкостей 1 мкм | 100 шт | В течении 15 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад) |

1. **Технические и качественные характеристики**:

Картридж АКВАБРАЙТ ПП-1М изготовлен из спеченного полипропилена с пищевым допуском. Предназначен для механической очистки воды от песка, грязи и ржавчины. Рекомендуется для предварительной очистки воды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Параметр*** | ***Значение*** |
|  | Минимальный размер задерживаемых частиц | 1 мкм |
|  | Типоразмер Slim Line | 10 дюймов (h - 254 мм ± 1 мм) |
|  | Рабочая температура | от +2° до +35° С |
|  | Рекомендуемая скорость фильтрации | до 10 л/мин |
|  | Ресурс | до 10000 литров |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай Хана, 42;
2. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;
3. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** |  |
| **Главный инженер-энергетик** | **Жакижанов Р.Ж.** |