**Утверждаю**

**Заместитель Председателя Правления АО «ННМЦ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Купенов**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**Техническая спецификация**

**на закуп услуги установки охранной сигнализации**

**в АО «ННМЦ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **К-во** |
| 1 | Прибор приёмный охранно-пожарный ВЭРС-ПК-8 в комплекте с аккумуляторной батареей | Шт. | 1 |
| 2 | Сигнально-магнитный клапан СМК | Шт. | 7 |
| 3 | Маяк-оповещатель свето-звуковой МАЯК-12КП с мощностью 85 ДБ | Шт. | 7 |
| 4 | Кабель витая пара кат. 5е, экранированный КСЕР | Метр | 400 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД тяжелая 750Н d20 | Метр | 400 |
| 6 | Крепёж-клипса для ПВХ трубы ДУ20 | Шт. | 400 |
| 7 | Монтажные работы, пуско-наладка, настройка, программирование, тестирование и ввод в эксплуатацию охранной сигнализации | Услуга | 1 |

**Руководитель отдела ЧС и ОТ Т. Айтбаев**