##  «УТВЕРЖДАЮ»

## Заместитель Председателя правления

## по медицинской деятельности

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.**

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

Наименование закупки: Бахилы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №лота | Наименование товаров | Срок поставкитоваров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бахилы  | По заявке с даты подписания договора | РК, г. Астана, пр. Абылайхана 42, АО Национальный научный медицинский центр |

Технические и качественные характеристики: Бахилы медицинские одноразовые в капсулах (Капсула представляет собой прозрачную пластиковую колбу, диаметром 28 мм, с цветной крышкой. В которую аккуратно сложена одна пара бахил. Колба (упаковка) имеет надежный замок, который исключает возможность случайного открывания контейнера в автомате), бахилы- предназначены для предотвращения перекрестного бактериального заражения между обувью медицинских работников и пациентов, а также окружающей средой в качестве физического барьера. Бахилы фиксируются на ноге с помощью двойной резинки и надеваются на уличную обувь. Подошва без шва, форма упаковки - ленточного типа. Размер: длина-40см., ширина -15см., высота -15см. Цвет- синий. Самый износостойкий тип изделий, состоит из полиэтилена. Устойчивы к влаге, защищены от заноса мелкого мусора в помещение с обувью. Прочная резинка плотно фиксирует бахилы на ноге. Текстурированные с матовой рифленой поверхностью и антискользящим эффектом. Прочные. Толщина плёнки: 35 – 55 микрон. Образец согласовать с заказчиком. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи.Доставка товара на склад Заказчика по адресу Абылайхана, 42. В стоимость товара входит сам товар и сопутствующие услуги. Доставка и разгрузка до места назначения. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.

Исполнитель: Г.Кикимбаева