2

	
	Утверждаю:

Председатель Правления 

АО «ННМЦ»

                       А. Байгенжин


Техническая спецификация

	№ п\п
	Наименование работы
	Срок выполнения работ
	Забрать по адресу.

	1
	2
	4
	5

	1
	Выполнение работ по Освидетельствованию кислородного баллона объемом 40 литров
	В течении 90 календарных дней с момента заключения договора
	г. Астана, район «АЛМАТЫ» пр. Абылай хана, 42 здания Медицинских газов
район «НҰРА» пр. Кабанбай батыр 27.


1. Условия оказания работ:
 - Наличие материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, с приложением подтверждающих документов.
- Наличие необходимых инструментов, ключей и расходных материалов, требуемых для проведения полного объема технического обслуживания оборудования.

- Маркирование оборудования ярлыком с обозначением и датой исполненного технического обслуживания, сроками следующего технического обслуживания.
Технические и качественные характеристики:


  работы включает в себя:

	№
	Наименование  баллонов
	Наименование работ
	Количество

	ННМЦ

	1
	Кислородный баллон
	· промывка и опрессовка баллонов под давлением

· замена вентиля (материал поставщика)

· покраска (материал поставщика)
· просушка и обезжиривание

· Гидравлическое испытание баллона
	36

	2
	Углекислотный баллон
	· промывка и опрессовка баллонов под давлением

· замена вентиля  

· покраска  
· просушка и обезжиривание

· Гидравлическое испытание баллона
	14

	3
	Азотный баллон
	· промывка и опрессовка баллонов под давлением

· просушка и обезжиривание

· замена вентиля  

· покраска  
· Гидравлическое испытание баллона
	5


	ДКХЦ

	
	Кислородный баллон
	· промывка и опрессовка баллонов под давлением

· замена вентиля (материал поставщика)

· покраска (материал поставщика)

· просушка и обезжиривание

· Гидравлическое испытание баллона
	45


Раздел 2. Гарантия

Заказчик в любое время может потребовать показать материалы применяемых во время проведения ремонтных работ. При выполнении работ необходимо учесть технологические процессы выполнения работ, однако это не является основанием для продления срока выполнения работ или каким-либо смягчающим обстоятельством, позволяющим Поставщику отсрочить срок выполнения работ.
Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленной им работы.

Работы должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности заказчика, поставщик берет на себя;

	Главный инженер энергетик
	Жакижанов Р.Ж.



