УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя правления по науке АО «ННМЦ» ___________ Чувакова Э.К

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товаров | Кол-во | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Видуар антивсплеск овальный в комплекте с керамическими бочками, смесителем и педалью. | 1 шт | В течении 30 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад) |
|  | Мойка полипропилен | 1 шт |  |  |

- ВИДУАР -1 шт.

Материал: Керамика

Вид чаши: Антивсплеск

Форма чаши: Овальная

Размер чаши видуара ДхШхВ: 460х370х400

Крепление к полу 4 отверстия

Подача воды: сзади через манжету ø 32

Выпуск видуара: косой ø100

Решетка для видуара пластик в комплекте с креплением к чаше видуара и без отверстия под педаль для видуара (0320.30.1)

Гофра на унитаз – 1 шт

Переходник 100/50 – 1 шт.

- Мойка полипропилен – 1 шт;

Высота – 90 см

Длина – 137 см
глубина – 67 см
Глубина мойки – 20 см.

Гофра на мойку – 1 шт.

Гибкая подводка – 3 шт

Клапан15 н/н- 3 шт

Угольник 15 н/н – 2 шт

Сопутствующие услуги:

- Доставка во внутрь склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;

- Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Исполнитель: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер-энергетик | Р. Жакижанов |