|  | Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

Комплект антипаники

| № п\п | Наименование товара | Ед изм | Кол-во | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплект антипаники | компл. | 14 | 15 календарных дней c даты заключения договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад) |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

| № п\п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | TESA |
|  | Страна производитель | Испания |
|  | В 1 комплект антипаники входит: |  |
|  | Горизонтальная штанга овальной формы | 1 шт |
|  | Основной и дополнительный суппорты | 1 шт |
|  | Внутренне накладка для использования только с замками серии CF 60 | 1 шт |
|  | Аксессуары | Крепёжные винты, Винты для крепления штанги, пластиковый колпачок, Четырёхгранник, Устройства с шпинделем 8мм, двухсторонни четырёхгранник 8/8+8/8, Устройства с шпинделем 9 мм, Двухсторонний четырёхгранник 9/9+9/9. |
|  | Замок врезной. А TESSA-Abloy | 1 шт |
|  | Внешняя фурнитура серии SENA для врезных моделей антипаники | 1 шт |

Комплекс устройств, позволяющих совершенно беспрепятственно покинуть помещение, здание или сооружение в случае возникновения каких-либо неблагоприятных факторов. Она позволяет открыть дверь и маленькому ребенку, и пожилому человеку. Ручки системы «антипаника» позволяют мгновенно без ключа открыть дверь, их эксплуатация не требует наличия особых навыков. Двери, оснащенные такой системой, могут быть разблокированы даже с занятыми руками.

Основной задачей системы «антипаника» является обеспечение эффективной и быстрой эвакуации и безопасности людей, документов и прочих ценностей, а также снижение возможности воздействия вредных факторов на людей, предупреждение возникновения паники в местах повышенной концентрации людей в зданиях и помещениях. Кроме этого данная система помогает обеспечить выполнение требований нормативов, в соответствии с которыми эвакуационные выходы должны быть всегда открыты. Благодаря установке на дверях аварийных выходов замка «антипаника», выход из здания будет всегда заблокирован со стороны улицы, оставаясь при этом удобным для открывания-закрывания со стороны помещения.

Раздел 2. Сопутствующие услуги:

- Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;

- Гарантия на товар 12 месяца со дня подписания акта приема-передачи;

- Поставщиком должны быть поставлены новые товары, не бывшие в употреблении.

- Все товары должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Главный инженер-энергетик | Р. Жакижанов |
| --- | --- |