|  | Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товаров | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кондиционер MIDEA XTREME MEGA-18HRFN8 Full DC Inverter + (с зимним комплектом) с установкой | 1 шт | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, район «АЛМАТЫ» пр. Абылай хан 42 поликлиника в кабинет №119 |

ГОСТ 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

В кондиционере реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Настенная сплит-система |
|  | Площадь обслуживаемого помещения | 54 кв.м |
|  | Хладагент | R-32 |
|  | Максимальный уровень шума | 41/37/31/20 дБ |
|  | Охлаждающая способность | 24 000 BTU/ч |
|  | Мощность охлаждения | 5300 Вт |
|  | Мощность обогрева | 4500 Вт |
|  | Автоматическое поддержание температуры | Да |
|  | Минимальная рабочая температура в режиме обогрева | -15~24 °C |
|  | Максимальная рабочая температура в режиме охлаждения | -15+45 °C |
|  | Режимы работы | Охлаждение/обогрев; Ночной режим; |
|  | Класс энергопотребления | AА++ |
|  | Высота внутреннего блока | 321 мм |
|  | Длина внутреннего блока | 971 мм |
|  | Глубина внутреннего блока | 228 мм |
|  | Вес внутреннего блока | 11 кг |
|  | Высота наружного блока | 554 мм |
|  | Длина наружного блока | 805 мм |
|  | Глубина наружного блока | 330 мм |
|  | Вес наружного блока | 33,5 кг |
|  | Дополнительная комплектация | пульт ДУ |
|  | Инсталляция | 18 м |
|  | Кронштейн | 1 шт. |
|  | Кабель ВВГ 5*2,5 | 18 м |
|  | Гофра дренажная | 18 м |
|  | Зимний комплект | 1 шт |

Инверторный кондиционер, открывающий безграничные возможности для комфортного микроклимата в помещении. Система фильтров обеспечит чистоту воздуха, а режим iEco позволит экономить электроэнергию.

Цифровой дисплей

Дисплей на внутреннем блоке кондиционера можно включить/выключить с помощью кнопки на пульте дистанционного управления

Wi-Fi Control

Функция управления оборудованием по Wi-Fi позволяет управлять работой с помощью вашего мобильного устройства.

Технология Golden Fin

Позолоченное оребрение конденсатора с несмачиваемой поверхностью позволяет увеличить эффективность обогрева за счет ускорения размораживания. Уникальное антикоррозионное позолоченное покрытие конденсатора способно противостоять воздействию морского воздуха, дождя и других коррозионных сред

3D DC-Inverter

Кондиционеры оснащаются инверторными компрессорами и инверторными вентиляторами внутреннего и наружного блоков, а также соответствуют самым строгим требованиям Европейской директивы ERP.

Раздел 2. Прочие характеристики:

- Сопутствующие услуги:

  - Доставка до места установки или до склада Заказчика;

  - Демонтаж старой кондиционера и Монтаж нового кондиционера осуществляется на место, указанное заказчиком.

  - Услуги автовышки входить в стоимость.

  - Монтаж и пуско-наладка новых кондиционеров (включая кабель ГОСТ ВВГ 4х3 в кабель-каналах до щитового не менее 50 метров с предоставлением автомата для подключения к щитовому, дренажный трубопровод подключить к общей системе канализации, монтаж внутреннего и наружного блока, прокладка труб, заправка фреоном) с удлинением хладонесущей магистрали до 18 метров;

  - Гарантия на товар и сопутствующие услуги 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. Сервисное обслуживание на время гарантии, включающее ремонт любых неисправностей, заправку фреоном.

  - После поставки поставщик должен предоставить технический паспорт товара на казахском и русском языке, а также сертификат соответствия;

  - Все сопутствующие услуги, комплектующие и расходные материалы для полноценной работы кондиционера, услуги АГП (автовышка), устранение дефектов стены и потолков входят в стоимость товара;

- Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;

- Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

- В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Главный инженер-энергетик | Жакижанов Р.Ж |
| --- | --- |