«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя Правления

по медицинской деятельности

Купенов Б.Г. _______________

Техническая спецификация

Аккумуляторы

Все предложенные характеристики оборудования и требования к потенциальному поставщику указанные в настоящей технической спецификации соответствуют минимальным техническим характеристикам.

| № лота | Наименование товаров | Количество (шт.) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Источник бесперебойного питания | 1 | 20 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (здание гаража). |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

Устройство, позволяющее подключённому оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. ИБП SVC V-3000-F-LCD имеют ЖК-дисплей с подробной информацией обо всех параметрах устройства. Технология SMART, позволяет без вашего участия, корректно отключить питание компьютера без потери данных. ИБП комплектуется программным обеспечением на русском языке.

Характеристики:

| № | Производитель |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | SVC V-3000-F-LCD |
| 2 | Тип ИБП | Интерактивный |
| 3 | Мощность на выходе, Вт | 1800 |
| 4 | Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| 5 | Поддержка AVR | Есть |
| 6 | Напряжение на выходе | 220 В |
| 7 | Выходная мощность (полная) ВА | 3000.0 |
| 8 | Время работы при полной нагрузке, мин | 20 |
| 9 | Время работы при половинной нагрузке, мин | 3.0 |
| 10 | Время переключения на батарею | 3.0 мс |
| 11 | Количество разъемов питания | 4 |
| 12 | Тип выходных разъемов питания CEE | 7 (Евророзетка) |
| 14 | Время зарядки | 8.0 ч |
| 15 | Вес | 22.13 кг |

Раздел 3. Прочие характеристики:

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Поставщик при поставке товара должен предоставить оригинал или копию установленного образца сертификата соответствия и происхождения поставляемого товара.

Гарантийное обслуживание согласно гарантии на комплектующие с даты подписания акта поставки товара. В случае поломки или выявлении неисправности оборудования поставщик должен реагировать на неисправность в течении 2х дней и устранить ее или заменить оборудование на аналогичный ему в течении 20 рабочих дней.

В комплектацию товара должно входить: техническое описание, сертификаты соответствия товара, гарантийный талон или гарантийное письмо.

Требования к контролю качества и приемке товара

Все поставляемое оборудование и все комплектующие к нему должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемое оборудование, комплектующие части, расходные материалы, аксессуары и программное обеспечение не должны вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования и ранее установленного программного обеспечения.

Исполнитель

Руководитель отдела ЧС и ОТ                                               Айтбаев Т.Б.