Утверждаю

Председатель Правления

АО «ННМЦ»

_________ А. Байгенжин

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товаров | Характеристика | Кол-во | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Светильник призма 595/595 | Панель светодиодная накладная железная 595*595 48 W (Заря) Панель универсального монтажа с призматическим расеивателем, в комплекте с драйвером. Для монтажа на бетонный потолок, необходимо раскрутить 4 шурупа, снять рассеиватель, закрепить основание на потолке и обратно установить рассеиватель зафиксировав еге 4 шурупами. Степень защиты IP40. Размер 595*595*18мм, 6400К. 48Вт.В наличии гарантия 1 год. | 200 шт | По заявке заказчика в течении 10 дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад) |
|  | Кабель ПВС 3*2,5 | Кабель ПВС 3*2,5 Бренд: Казэнергокабель Производитель: Казахстан Провод ПВС соединительный с медными жилами в изоляции и оболочкой из ПВХ, гибкий. Провод ПВС предназначен для соединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям с переменным напряжением до 450В. ПВС используется для присоединения бытовых электроприборов и электроинструментов, стиральных машин, холодильников, а также других подобных машин и приборов. Технические характеристики кабеля ПВС 3х2,5: - Максимальная температура токопроводящей жилы: +70°С. - Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. - Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов. - Установленная безотказная наработка не менее 5000 ч, а для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч. - Количество жил: 3; Тип провода Соединительный Длина в упаковке 100 м Конструкция кабеля Гибкая Конструктивные особенности Количество жил 3 Сечение жилы 2.5 кв.мм Наличие изоляции-Да, Материал оболочки-Поливинилхлоридный пластикат, Скрутка жил-Да, Форма сечения-Круглая | 1 000 пог\м |  |  |
|  | Кабель сетевой ВВГ 3*1,5 | Кабель ВВГ 3*1,5 Бренд: Казэнергокабель Производитель: Казахстан Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 60 Максимальная рабочая температура жилы [°с] 70 Максимальное переменное напряжение частоты 50 гц [кв] 1.2 Номинальное переменное напряжение частотой 50 гц [кв] 1.0 Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 7.5 Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 10 Сопротивление изоляции при температуре +70° с, не менее [мом х км] 0.005 Температура окружающей среды, верхний предел [°c] +50 Температура окружающей среды, нижний предел [°c] -50 Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°с] 160 Конструктив: Медная токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.): многопроволочная (класс 2) сечением 50–240 кв. Мм; Изоляция из пвх пластиката, маркировка жил: Цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая, Оболочка из пвх пластиката. Применение: Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кв и 1,0 кв частоты 50гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. Над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки: В воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; Для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; Для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; Для прокладки в пожароопасных помещениях; Для прокладки во взрывоопасных зонах класса b-iб, b-iг, в-ii, в-iiа; Кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса в-iа. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы мэк 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°с и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Срок службы кабелей — 30 лет. | 1000 м |  |  |
|  | Кабель сетевой ВВГ 3*2,5 | Кабель ВВГ 3*2,5 Бренд: Казэнергокабель Производитель: Казахстан Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 60 Максимальная рабочая температура жилы [°с] 70 Максимальное переменное напряжение частоты 50 гц [кв] 1.2 Номинальное переменное напряжение частотой 50 гц [кв] 1.0 Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 7.5 Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 10 Сопротивление изоляции при температуре +70° с, не менее [мом х км] 0.005 Температура окружающей среды, верхний предел [°c] +50 Температура окружающей среды, нижний предел [°c] -50 Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°с] 160 Конструктив: Медная токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.): многопроволочная (класс 2) сечением 50–240 кв. Мм; Изоляция из пвх пластиката, маркировка жил: Цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая, Оболочка из пвх пластиката. Применение: Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кв и 1,0 кв частоты 50гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. Над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки: В воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; Для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; Для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; Для прокладки в пожароопасных помещениях; Для прокладки во взрывоопасных зонах класса b-iб, b-iг, в-ii, в-iiа; Кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса в-iа. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы мэк 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°с и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Срок службы кабелей — 30 лет. | 1 000 |  |  |

Сопутствующие услуги:

- Доставка во внутрь склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;

- По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

- Гарантия на товар 24 месяца со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Главный инженер энергетик | Жакижанов Р.Ж. |
| --- | --- |