Утверждаю

Председатель Правления

АО «ННМЦ»

__________А.Байгенжин

Техническая спецификация

Двуокись углерода (углекислый газ) газообразная в баллонах.

| № | Наименование | Количество | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Двуокись углерода (углекислый газ) газообразная в баллонах. | 2000 кг | С 1 января 2026 года по 31 января 2027 года | г. Астана, район «Алматы» пр. Аыблай хан 42, 42а; район «НҰРА» пр. Кабанбай батыра, 27 |

Раздел 1. Специальные квалификационные требования:

Наличие материальных и трудовых ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения сопутствующих услуг, с приложением подтверждающих документов:

- Цех с рампой для закачки баллонов;

- Углекислотные баллоны не менее 50 шт в обороте;

- Наличие спец автотранспорта для перевозки баллонов с двуокисью углерода.

- Наличие у специалистов потенциального Поставщика разрешения на работу с сосудами высокого давления с приложением удостоверения в том, что он допущен к выполнению работ повышенной опасности в области Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

| Двуокись углерода газообразная ГОСТ 8050-85 | Двуокись углерода газообразная- объёмная доля двуокиси углерода не менее 99,995%. Двуокись углерода газообразная поставляется в стальных баллонах под давлением до 80 кгс/см2. Двуокись углерода газообразная баллоны окрашены в чёрный цвет и имеют жёлтую надпись «углекислый газ» |
| --- | --- |

Товар производится в соответствии с ГОСТ 8050-85 и настоящей технической спецификацией, в которой описаны эксплуатационно-технические свойства товара, требования к его качеству, меры безопасности и другие данные по товару.

Сопутствующие услуги, обеспечивающие поставку товара, входящие в обязанность поставщика и в цену товара:

- Двуокись углерода поставляется Заказчику на собственном автотранспорте Поставщика в стальных баллонах для хранения сжатых газов ёмкостью (баллоны являются возвратной тарой), партиями по заявке Заказчика в течение 3-х календарных дней, с использованием тары (баллонов), имеющихся у Заказчика;

- Разгрузка-погрузка баллонов на складе Заказчика;

- Другие сопутствующие услуги, обеспечивающие бесперебойную и гарантированную поставку товара (кислорода) Заказчику.

Раздел 3. Прочие характеристики:

Поставщик несёт ответственность за ущерб, причинённый по его вине при выполнении сопутствующих услуг, в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и договором.

Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Поставщик несёт ответственность за сохранность материальных ценностей Заказчика только в случаях, когда ущерб возник непосредственно по вине Поставщика или его персонала при выполнении сопутствующих услуг;

Поставщик несёт ответственность за исполнение всех положений охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды и за принятие всех мер безопасности в пределах своей зоны ответственности и фактического участия персонала при выполнении сопутствующих услуг.

Поставщик в дополнение к положениям действующего законодательства и правилам по охране окружающей среды и охраны труда, обеспечивает неукоснительное соблюдение положений защиты здоровья, безопасности и других внутренних документов АО «ННМЦ» в части, касающейся выполнения сопутствующих услуг, с которыми Поставщик ознакомлен под роспись. На момент действия договора Заказчик предоставляет Поставщику все внутренние документы.

Поставщик несёт ответственность за несчастные случаи с его работниками, в связи с этим на Заказчика никакая ответственность возлагаться не будет.

Поставщик несёт ответственность перед третьими лицами за вред, причинённый действиями или бездействием Поставщика или его персонала, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Поставщик обеспечивает соблюдение требований техники безопасности персоналом. Поставщик несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности своим персоналом.

Поставщик в процессе предоставления сопутствующих услуг будет вести контроль над надлежащим исполнением сопутствующих услуг его назначенными сотрудниками.

Поставщик, его персонал, консультанты и иные лица, задействованные в предоставлении сопутствующих услуг, в целях оказания сопутствующих услуг обязаны иметь соответствующие характеристики, лицензии и разрешения, предусмотренные законом и другими нормативными актами.

В стоимость товара входит сам товар и все сопутствующие услуги.

| Главный инженер-энергетик | _____________ | Жакижанов Р.Ж. |
| --- | --- | --- |