Утверждаю

Председатель Правления

АО «ННМЦ»

__________А.Байгенжин

Техническая спецификация

на поставку кислорода газообразного медицинского

| № | Наименование | Количество | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кислород газообразный медицинский | 20 000 м3 | С 1 января 2026 года по 31 января 2027 года | г. Астана, район «Алматы» пр. Аыблай хан 42, 42а; район «НҰРА» пр. Кабанбай батыра, 27 |

Раздел 1. Специальные квалификационные требования:

Наличие материальных и трудовых ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения сопутствующих услуг, с приложением подтверждающих документов:

- Кислородный цех с рампой для закачки баллонов;

- Кислородные баллоны не менее 450 шт в обороте;

- Спец автотранспорт со спец разрешением на перевоз опасного груза;

- Наличие у специалистов потенциального Поставщика разрешения на работу с сосудами высокого давления с приложением удостоверения в том, что он допущен к выполнению работ повышенной опасности в области Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кислород медицинский газообразный ГОСТ 5583-78 | Кислород медицинский: объёмное содержание кислорода 99,50%. Поставляемый кислород производится в соответствии с ГОСТ №5583-78, №26460-85, № 12.2.003, № 12.2.052 - объёмная доля кислорода не менее 99.5%; - объёмная доля водяных паров не более 0.009 %; - объёмная доля водорода не более 0.5%; - объёмная доля двуокиси углерода не более 0.01%; - баллон 40 литров что соответствует 6м3 сжатого газа |

Срок годности товара должен быть на момент поставки составлять не менее 80% от срока годности, предусмотренного нормативной документацией.

Товар производится в соответствии с ГОСТ 5583-78 и настоящей технической спецификацией, в которой описаны эксплуатационно-технические свойства товара, требования к его качеству, меры безопасности и другие данные по товару.

Сопутствующие услуги, обеспечивающие поставку товара (кислород), входящие в обязанность поставщика и в цену товара:

- Доставка баллонов с кислородом Заказчику на автотранспорте поставщика в стальных баллонах для хранения сжатых газов ёмкостью 40 литров (баллоны являются возвратной тарой), партиями по заявке Заказчика в течение 3-х календарных дней, с использованием тары (баллонов), имеющихся у Заказчика.

- Разгрузка-погрузка баллонов на складе Заказчика,

- Другие сопутствующие услуги, обеспечивающие бесперебойную и гарантированную поставку товара (кислорода) Заказчику.

- Гарантийный срок хранения кислорода – 18 месяцев со дня изготовления. На склад Заказчика кислород поставляется с остаточным сроком годности не менее чем 17,5 месяца, что составляет 97,2 % от нормативного срока годности.

Раздел 3. Прочие характеристики:

- Поставщик несёт ответственность за ущерб, причинённый по его вине при выполнении сопутствующих услуг, в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и договором.

- Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик несёт ответственность за сохранность материальных ценностей Заказчика только в случаях, когда ущерб возник непосредственно по вине Поставщика или его персонала при выполнении сопутствующих услуг;

- Поставщик несёт ответственность за исполнение всех положений охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды и за принятие всех мер безопасности в пределах своей зоны ответственности и фактического участия персонала при выполнении сопутствующих услуг.

- Поставщик в дополнение к положениям действующего законодательства и правилам по охране окружающей среды и охраны труда, обеспечивает неукоснительное соблюдение положений защиты здоровья, безопасности и других внутренних документов АО «ННМЦ» в части, касающейся выполнения сопутствующих услуг, с которыми Поставщик ознакомлен под роспись. На момент действия договора Заказчик предоставляет Поставщику все внутренние документы.

- Поставщик несёт ответственность за несчастные случаи с его работниками, в связи с этим на Заказчика никакая ответственность возлагаться не будет.

- Поставщик несёт ответственность перед третьими лицами за вред, причинённый действиями или бездействием Поставщика или его персонала, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Поставщик обеспечивает соблюдение требований техники безопасности персоналом. Поставщик несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности своим персоналом.

- Поставщик в процессе предоставления сопутствующих услуг будет вести контроль над надлежащим исполнением сопутствующих услуг его назначенными сотрудниками.

- Поставщик, его персонал, консультанты и иные лица, задействованные в предоставлении сопутствующих услуг, в целях оказания сопутствующих услуг обязаны иметь соответствующие характеристики, лицензии и разрешения, предусмотренные законом и другими нормативными актами.

- В стоимость товара входит сам товар и все сопутствующие услуги.

| Главный инженер-энергетик | _____________ | Жакижанов Р.Ж. |
| --- | --- | --- |