УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления

по медициснкой деятельности АО «ННМЦ»

__________________Купенов Б.Г.

«_____» __________________2025г.

Техническая спецификация закупаемых услуг на 2026г.

| № лота | Наименование работы, услуги | Единица измерения | Объем | Срок выполнения работ, оказания услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Санитарно-химический контроль | Определение концентрации активно действующего вещества в рабочих растворах дезсредства и соответствие концентрации | 1 раз в квартал 20 исследований (лечебно – диагностические и вспомогательные кабинеты) | В течении 2026 года с момента заключения договора по письменной заявке. | АО «ННМЦ» структурные подразделения. г. Астана Абылайхана 42, г. Астана Кабанбай Батыра 27, |
| 2 | Исследование воды | Качество питьевой воды по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям | 4 раза в год 1 проба воды на хим. состав; 1 проба на микробиологические показатели |  |  |
| 3 | Микроклимат | Температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха | 2 раза в год 300 точек |  |  |
|  |  | Эффективность вентиляционной системы | 2 раза в год 150 точек |  |  |
| 4 | Освещенность | Уровни искусственной освещенности | 1 раз в год 400 точек |  |  |
| 5 | Шум от работающего оборудования в том числе вентиляционного | Уровни звука | 1 раз в год 90 точек |  |  |
| 6 | Контроль за источниками неионизирующих излучений, электромагнитное излучение | ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ, УФ, магнитное поле | 1 раз в год 60 точек |  |  |
| 7 | Лихорадка неясной этиологии Лихорадка вирусной этиологии | Исследование материала Исследование материала | В течении года 1 1 |  |  |
| 8 | Питательные среды | Исследование материала на холеру | В течении года 1 |  |  |
| 9 | Внутри лабораторный контроль | Проведение контроля парового стерилизатора в одной точке | 1 раз в квартал 60 точек |  |  |
|  |  | Проведение контроля дезкамеры в одной точке | 1 раз в квартал 11 точек |  |  |
| 10 | Выезд специалиста |  | 10 |  |  |

Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля. В соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения» Все лечебные учреждения должны проводить производственный контроль.   Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека продукции, работ и услуг, путем организации и проведения на объекте самоконтроля за соблюдением требований, установленных в документах государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Основные требования на оказание услуги по вышеперечисленным исследованиям:

- Наличие государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью;

- Лабораторные исследования и испытания осуществляются индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом на базе производственных лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

- Разрешение на работу с микроорганизмами  и гельминтами;

- Разрешение на диагностические работы с микроорганизмами I-IV группы патогенности;

- Иметь необходимый вид оборудования и квалифицированный персонал для проведения лабораторных исследований микроклимата, освещенности, воздушной среды, физических факторов, воды на показатели химической, микробиологической, токсикологической, паразитологической безопасности, также санитарно-бактериологических показателей при оценке санитарного состояния организаций, оценку эффективности проводимых профилактических дезинфекционных мероприятий. Эффективность работы автоклавов с закладкой биотестов. Определение активности дезинфицирующих препаратов, определение калорийности готовой продукции.

Базовые индикаторы качества услуг

| № | Наименование индикаторов | Единицы измерения | Формула расчета | Периодичность информации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель укомплектованности поставщика трудовыми ресурсами для оказания услуг по договору | % | Количество специалистов поставщика х100/ количество требуемых специалистов согласно договору | Ежеквартально | Лист оценки |
| 2 | Показатель укомплектованности поставщика материальными ресурсами для оказания услуг по договору | % | Количество необходимого оборудования для оказания услуг х100/ количество требуемого оборудования поставщика согласно договору | Ежеквартально | Лист оценки |
| 3 | Показатель эффективности оказанной услуги поставщиком | % | Кол-во не оказанных услуг по договору х 100 / Общее кол-во услуг по договору закупок | Ежеквартально | Журнал регистрации оказанных услуг |
| 4 | Показатель эффективности проведенной работы | % | Кол-во не соответствий *100/Общее кол-во проведенных мероприятий | Ежеквартально | Лист оценки |

Исполнитель:

Врач – эпидемиолог                                                                                       Ж. Шайдуллина

Согласовано:

Руководитель сестринской службы                                                              А. Мусабаева

Исполнительный директор

по санитарно – эпидемиологической работе                                               А. Жумагулов