## Лист1
Таблица цен к протоколу итогов № 13 от 26.01.2026г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС | Поставщик 1 | Поставщик 2
1 | производственный контроль | Санитарно-химический контроль, Исследование воды, Микроклимат , Освещенность, Шум от работающего оборудования в том числе вентиляционного, Контроль за источниками неионизирующих излучений, электромагнитное излучение, Лихорадка неясной этиологии , Лихорадка вирусной этиологии , Питательные среды,Внутри лабораторный контроль,Выезд специалиста. | услуга | 1 | 2264300 | 2264300
2264300
№ | Наименование работы, услуги | Единица | Объем |  |  | Кол-во |  | Цена | сумма | 1 | Дезинфицирующие средства, растворы | Действующие вещества (ДВ) четвертичных аммониевых солей (ЧАС) суммарно 1 раз в квартал | титриметрический | 20 | 3800 | 304000 | Срок выполнения работ, оказания услуг | Место оказания услуг
лота | [9 empty] | 2 | Параметры микроклимата | скорость движения воздуха 2 раза в год | замеры | 300 | 965 | 579000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | влажность | замеры |  |  |  | 5 | 6
1 | Санитарно-химический контроль | Определение концентрации активно действующего вещества в рабочих растворах дезсредства и соответствие концентрации |  | Действующие вещества (ДВ) четвертичных аммониевых солей (ЧАС) суммарно 1 раз в квартал | 1 раз в квартал 20 исследований (лечебно – диагностические и вспомогательные кабинеты) | 80 |  | 3800 | 304000 |  |  | температура | замеры |  |  |  | В течении 2026 года с момента заключения договора по письменной заявке. | АО «ННМЦ» структурные подразделения. г. Астана Абылайхана 42, 42А, 42/1 г. Астана Кабанбай Батыра 27,
2 | Исследование воды | Качество питьевой воды по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям | Вода на бактериологические показатели | общее количество микроорганизмов (ОМЧ) | 4 раза в год 1 проба воды на хим. состав; 1 проба на микробиологические показатели | 4 |  | 3335 | 13340 |  |  | эффективность вентиляционный системы | замеры | 150 | 500 | 150000
|  |  |  | общие колиформные бактерии (ОКБ) | [5 empty] | 3 | Освещенность | естественная, искусственная освещенность | замеры | 400 | 350 | 140000
|  |  |  | термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | [5 empty] | 4 | Шум | непостоянный шум (колеблющийся, прерывистый, импульсный) | замеры | 90 | 1030 | 92700
|  |  | Вода на санитарно-химические показатели | запах при 20, 60 градусах Цельсия |  | 4 |  | 240 | 960 | 5 | Электромагнитные поля | напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | замеры | 60 | 750 | 45000
|  |  |  | привкус |  | 4 |  | 240 | 960 |  | Исследование воды
|  |  |  | мутность |  | 4 |  | 350 | 1400 | [6 empty] | 148740
|  |  |  | цветность |  | 4 |  | 700 | 2800 | 1 | Вода на бактериологические показатели | общее количество микроорганизмов (ОМЧ) |  | 1 | 3335 | 13340
|  |  |  | общая минерализация (сухой остаток) |  | 4 |  | 2800 | 11200 |  |  | общие колиформные бактерии (ОКБ)
|  |  |  | хлориды |  | 4 |  | 3700 | 14800 |  |  | термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
|  |  |  | общая жесткость |  | 4 |  | 770 | 3080 | 2 | Вода на санитарно-химические показатели | запах при 20, 60 градусах Цельсия |  | 1 | 240 | 960
|  |  |  | окисляемость перманганатная |  | 4 |  | 2800 | 11200 |  |  | привкус |  | 1 | 240 | 960
|  |  |  | водородный показатель (рН) |  | 4 |  | 750 | 3000 |  |  | мутность |  | 1 | 350 | 1400
|  |  |  | нитраты |  | 4 |  | 4500 | 18000 |  |  | цветность |  | 1 | 700 | 2800
|  |  |  | нитриты |  | 4 |  | 4000 | 16000 |  |  | общая минерализация (сухой остаток) |  | 1 | 2800 | 11200
|  |  |  | сульфаты |  | 4 |  | 4800 | 19200 |  |  | хлориды |  | 1 | 3700 | 14800
|  |  |  | железо, в т.ч. при обработке как коагулянт |  | 4 |  | 4200 | 16800 |  |  | общая жесткость |  | 1 | 770 | 3080
|  |  |  | азот аммонийный (по азоту) |  | 4 |  | 350 | 1400 |  |  | окисляемость перманганатная |  | 1 | 2800 | 11200
|  |  |  | остаточный свободный хлор |  | 4 |  | 540 | 2160 |  |  | водородный показатель (рН) |  | 1 | 750 | 3000
|  |  |  | остаточный связанный хлор |  | 4 |  | 3110 | 12440 |  |  | нитраты |  | 1 | 4500 | 18000
3 | Микроклимат | Эффективность вентиляционной системы | Параметры микроклимата | скорость движения воздуха 2 раза в год | 2 раза в год 300 точек | 600 |  | 965 | 579000 |  |  | нитриты |  | 1 | 4000 | 16000
|  |  |  | влажность | [7 empty] | сульфаты |  | 1 | 4800 | 19200
|  |  |  | температура | [7 empty] | железо, в т.ч. при обработке как коагулянт |  | 1 | 4200 | 16800
|  |  |  | эффективность вентиляционный системы | [7 empty] | азот аммонийный (по азоту) |  | 1 | 350 | 1400
|  |  |  | эффективность вентиляционный системы | 2 раза в год 150 точек | 300 |  | 500 | 150000 |  |  | остаточный свободный хлор |  | 1 | 540 | 2160
4 | Освещенность | Уровни искусственной освещенности |  | естественная, искусственная освещенность | 1 раз в год 400 точек | 400 |  | 350 | 140000 |  |  | остаточный связанный хлор |  | 1 | 3110 | 12440
5 | Шум от работающего оборудования в том числе вентиляционного | Уровни звука | Шум | непостоянный шум (колеблющийся, прерывистый, импульсный) | 1 раз в год 90 точек | 90 |  | 1030 | 92700 |  | Лаборатория особо-опасных инфекций |  |  |  |  | 804860
6 | Контроль за источниками неионизирующих излучений, электромагнитное излучение | ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ, УФ, магнитное поле | Электромагнитные поля | напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 1 раз в год 60 точек | 60 |  | 750 | 45000 | 1 | Лихорадка неясной этиологии | Исследование материала | генетический | 1 | 9800 | 9800
7 | Лихорадка неясной этиологии | Исследование материала | Лихорадка неясной этиологии | генетический | В течении года 1 | 1 |  | 9800 | 9800 | 2 | Лихорадки вирусной этиологии | Исследование материала | ИФА | 1 | 1700 | 1700
| Лихорадка вирусной этиологии | Исследование материала | Лихорадки вирусной этиологии | ИФА |  | 1 |  | 1700 | 1700 | 3 | Питательные среды | Исследование материала на холеру | классический бактериологический (на одно исследование) | 1 | 2800 | 2800
8 | Питательные среды | Исследование материала на холеру | классический бактериологический (на одно исследование) | классический бактериологический (на одно исследование) | В течении года 1 | 1 |  | 2800 | 2800 | 4 | Внутри лабораторный контроль | Проведение контроля парового стерилизатора в одной точке1 раз в квартал | анализ | 60 | 2600 | 624000
9 | Внутри лабораторный контроль | Проведение контроля парового стерилизатора в одной точке |  |  | 1 раз в квартал 60 точек | 240 |  | 2600 | 624000 |  |  | Проведение контроля дезкамеры в одной точке | анализ | 11 | 2990 | 131560
|  | Проведение контроля дезкамеры в одной точке |  |  | 1 раз в квартал 11 точек | 44 |  | 2990 | 131560 | 5 | Выезд специалиста: | Выезд специалиста | час | 10 | 3500 | 35000
10 | Выезд специалиста: | Выезд специалиста |  |  | час | 10 |  | 3500 | 35000
Всего: | [8 empty] | 2264300