УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления

по медицинской деятельности

АО «ННМЦ»

__________________Купенов Б.Г.

«_____» __________________2026г.

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2026г.

| № п/п | Наименование товара | Полная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | КБСУ - контейнер безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса Б. | КБСУ- контейнер безопасного сбора и утилизации должен быть желтого цвета, изготовлен из плотного непрокалываемого и водонепроницаемого материала (пластмасс) с клапаном фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения медицинских отходов класса Б. Емкость - контейнер для сбора острого инструментария имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке, выполняющей роль игла съемника. Объем: 3л. – 7 505 шт. 10л. – 14 134 шт. 20л. – 1850 шт. Сответствует требованиям к качеству ВОЗ 1.Общая прочность 2.Устойчивость к прокалыванию иглами 3.Сжигаемость 4.Удобная логистика Эксплуатационные показатели - Контейнер удерживает воду, сохраняет форму и качества при высыхании - Свойства контейнера не меняются в течение всего срока эксплуатации. Качество сохраняется при хранении в вентилируемом помещении при комнатной температуре (20-25°С) с относительной влажностью 30%-70% - Безопасный контейнер сохраняет функциональность даже после воздействия сильного дождя или снегопада |
| 2. | Прочее: Сопутствующие услуги: транспортировка, доставка товара на склад, разгрузка. Место поставки: г. Астана, ул.Абылайхана 42, помещение склада. Срок поставки: с момента подписания договора по письменной заявке в течении 15 календарных дней. Срок гарантии товара 6 месяцев с момента подписании акта приема передачи. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения. |  |

Исполнительный директор

по санитарно – эпидемиологической работе                                              А. Жумагулов