«УТВЕРЖДАЮ»

И.О.Председатель правления

АО «ННМЦ»

Купенов Б.Г.

«	»		2026 г

Техническая спецификация закупаемой запчасти.

Наименование закупки: Турбина на ИВЛ аппарат Savina и MK09828 Датчик давления на наркозно-дыхательный аппарат Atlan A300

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Турбина на ИВЛ аппарат Savina 2. MK09828 Датчик давления на наркозно-дыхательный аппарат Atlan A300 | 40 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

Техническая спецификация.

1.Турбина ИВЛ Savina предназначена для нагнетания воздуха с целью создания оптимального давления воздушной смеси необходимого для процесса дыхания аппарата.

Максимальный поток 250 литров в минуту.

Материал: метал

Периодичность замены - в случае неисправности или повреждения.

Страна производитель: Dragerwerk AG&Co.KGaA Германия.

2. Датчик давления кислорода является частью блока миксера аппарата Atlana A300.

Служит для измерения давления подачи кислорода из центральной системы газоснабжения.

Многоразовый.

Совместим НДА Atlan

Страна производитель: Dragerwerk AG&Co.KGaA Германия.

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.