«Утверждаю»

Председатель правления

АО «ННМЦ»

Байгенжин А.К.

«	»		2026 г.

Наименование закупки – Услуга по метрологической плановой поверке

медицинского оборудования, средств измерений, тонометров

| № лота | Наименование услуг | Срок исполнения услуги | Место оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по метрологической плановой поверке медицинского оборудования, средств измерений, тонометров | 30-календарных дней. | г. Астана, пр. Абылай Хана 42,Кабанбай батыра 27 |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

Метрологическая поверка проводится лабораторией, аккредитованной Комитетом технического регулирования и метрологии РК на оказание данных услуг.

ГОСТ РМГ-29-2013.

Метрологическая поверка проводится инженером планово по месту эксплуатации оборудования, средств измерений и тонометров после согласования и подписания графика поверки.

По результатам поверки Заказчику выдается сертификат о поверке и клеится на средство измерения поверительное клеймо- лейбл. В случае погрешности измерений, превышающих пределы допустимых отклонений, выдается извещение о непригодности поверенных приборов.

Список изделий для метрологического контроля АО «ННМЦ» количество и наименование может дополняться.

Раздел 2. Прочие характеристики:

Услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Список оборудования по отделам предоставляется.

- Список отдела аритмология.

| № п/п | Медоборудование | Инвент. номер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор -монитор в комплекте Bene Hard | 26622 | 1 |
| 2 | Монитор прикроватный PVM 2703 | 24842 | 1 |
| 3 | Монитор прикроватный PVM 2703 | 24843 | 1 |
| 4 | Шприцевый насос DS-3000 | 25073 | 1 |
| 5 | Шприцевый насос DS-3000 | 25074 | 1 |
| 6 | Шприцевый насос DS-3000 | 25075 | 1 |
| 7 | Электрокардиограф Cardio 7 | 26929 | 1 |
| 8 | Электрокардиограф Cardio 7 | 26928 | 1 |
| 10 | Термометр стеклянный в хол. |  | 2 |
| 11 | Тонометр |  | 4 |
| 12 | Термометр мед. электроный цифровой |  | 8 |
| 13 | Пульсоксиметр |  | 5 |
| 14 | Гигрометр психрометрический |  | 4 |

- Список отдела терапии 2.

| № | Наименование средств измерения | Тип зав номер | Год выпуска | Кол-тво | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр ВИТ 2 проц каб | Ю 6521 | 06.2019 | 1 | 12.03.2026 |
| 2 | Гигрометр ВИТ 2 | Ю 6536 | 06.2019 | 1 | 12.03.2026 |
| 3 | Гигрометр ВИТ 2 | Ю 6537 | 06.2019 | 1 | 12.03.2026 |
| 4 | Термометр электронный без контактный AICARE |  |  | 1 | 12.03.2025 |
| 5 | Термометр электронный без контактный |  |  | 1 | 12.03.2025 |
| 6 | Термометр медицинский электронный цифровой |  |  | 28 шт | 12.03.2025 |
| 7 | Тонометр Biopress Aneroid (пост) | BL-ASM-1 | 10.12.2023 | 1шт | 12.03.2025 |
| 8 | Тонометр Biopress Aneroid | BL-ASM-1 | 10.12.2023 | 1шт | 12.03.2025 |
| 9 | Тонометр dr.Frel Классик | А-20 | 10.10.2021 | 1шт | 12.03.2025 |
| 10 | Тонометр Omron электронный цифровой | 202000125152 LG |  | 1шт | 12.03.2025 |
| 11 | Пульсоксиметры Ordamed |  |  | 6шт | 12.03.2025 |
| 12 | Пульсоксиметры Fingertip Pulse Oximeter |  |  | 6шт | 12.03.2025 |
| 13 | Глюкометр ACCU-CHEK Active | GB32200585 | 03.2022 | 1шт | 12.03.2025 |
| 14 | Термометр (проц) холод. |  |  | 1шт | 12.03.2025 |
| 15 | Термометр (буфет) холод. |  |  | 1шт | 12.03.2025 |
| 16 | Перфузор Браун Германия | 22909 | 2016г | 1шт | 12.03.2025 |
| 17 | Шприцевой насос ДS-3000 | 25100 | 2020г | 1шт | 12.03.2025 |
| 18 | Шприцевой насос ДS-3000 | 25098 | 2020г | 1шт | 12.03.2025 |

- Нейрохирургия.

| № | Наименование средств измерения | Тип зав номер | Год выпуска | Кол-во | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр ВИТ 2 проц. каб | Н014 |  | 1 | 12.03.2026 |
| 2 | Гигрометр ВИТ 2 | 4719 |  | 1 | 12.03.2026 |
| 5 | Тонометр Biopress Aneroid (пост) | BL-ASM-1 |  | 1шт | 12.03.2025 |
| 6 | Пульсоксиметры Kazmedpribor Holding |  | 2019г | 1шт | 13.09.2025 |
| 7 | Пульсоксиметры Fingertip Pulse Oximeter |  | 2019г | 1шт | 13.09.2025 |
| 8 | Электронный градусник |  |  | 7 шт | 13.09.2025 |
| 9 | Глюкометр ACCU-CHEK Active | GB32200585 | 03.2022 | 1шт | 12.03.2025 |
| 10 | Термометр (проц) холод. |  |  | 1шт |  |
| 12 | Холодильник Бирюса 22С-2 |  |  | 1 шт |  |
| 13 | Весы электр |  |  | 1 шт |  |
| 14 | Монитор пациента | Vismo PVM-2703 | 2018г | 2 шт | 10.09.2025 |
| 15 | Щприцевой насос Medifusion DS 3000 | Medifusion DS 3000 | 2020u | 1шт | 10.09.2025 |

- ОАРИТ 2.

| Дефибрилятор портативный 2-х фазный серии Cardiolife, модель TEC5521K 22 491 | 2410 |  | 22491 | TEC5521K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кардиостимулятор наружный двухкамерный 22 509 | 2410 |  | 22509 |  |
| Дефибрилятор портативный 2-х фазный серии Cardiolife, модель TEC5521K 22 432 | 2410 |  | 22432 | TEC5521K |
| Испаритель на северон ( к Наркозно-дых ап-т Primus 13414) 22 020 | 2410 | 27.05.2010 | 22020 |  |
| Испаритель на северон ( к Наркозный аппарат "Fabius" 4921) 22 021 | 2410 | 27.05.2010 | 22021 |  |
| Электрокардиостимулятор 23 985 | 2410 | 01.01.2017 | 23985 |  |
| Электрокардиостимулятор 23 987 | 2410 | 01.01.2017 | 23987 |  |
| Ширма передвижная для защиты пациентов от рентгеновского излучения 23 942 | 2410 | 01.01.2017 | 23942 | 2670 |
| Ширма передвижная для защиты пациентов от рентгеновского излучения 23 943 | 2410 | 01.01.2017 | 23943 | 2687 |
| Монитор прикроватный Life Scope BSM-6501K 21371 | 2410 | 28.12.2011 | 21371 | 02114 |
| Монитор прикроватный Life Scope BSM-6501K 21372 | 2410 | 28.12.2011 | 21372 | 02116 |
| Дифибриллятор портативный двухфазный серии Cardio Life модель (Япония) 20885 | 2410 | 01.01.2010 | 20885 | 82078 |
| Аппарат искуственной вентиляции легких Savina 20896 | 2410 | 01.01.2010 | 20896 | ASBF-0171 |
| Аппарат искуственной вентиляции легких Savina 20897 | 2410 | 01.01.2010 | 20897 | ASBF-0170 |
| Аппарат искуственной вентиляции легких Savina 20898 | 2410 | 01.01.2010 | 20898 | ASBF-0172 |
| Аппарат искуственной вентиляции легких Savina 20899 | 2410 | 01.01.2010 | 20899 | ASBF-0173 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 333 | 2410 | 19.12.2013 | 22333 | HRP002558332 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 334 | 2410 | 19.12.2013 | 22334 | HRP002558548 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 336 | 2410 | 19.12.2013 | 22336 | HRP002558334 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 337 | 2410 | 19.12.2013 | 22337 | HRP002558336 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 338 | 2410 | 19.12.2013 | 22338 | HRP002558634 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 339 | 2410 | 19.12.2013 | 22339 | HRP002558559 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 340 | 2410 | 19.12.2013 | 22340 | HRP002558329 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 341 | 2410 | 19.12.2013 | 22341 | HRP002558333 |
| Кровать медицинская электрическая Hill-Rom 900 22 342 | 2410 | 19.12.2013 | 22342 | HRP00266633 |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase 24821 | 2410 | 01.01.2019 | 000024821 | 431065 |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase 24822 | 2410 | 01.01.2019 | 000024822 | 431024 |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase 24823 | 2410 | 01.01.2019 | 000024823 | 469512 |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase 25164 | 2410 | 01.01.2020 | 000025164 |  |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase 25165 | 2410 | 01.01.2020 | 000025165 |  |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase 25166 | 2410 | 01.01.2020 | 000025166 |  |
| Мониторы прикроватные BSM с принадлежностями 26499 | 2410 | 01.01.2023 | 000026499 |  |
| Мониторы прикроватные BSM с принадлежностями 26500 | 2410 | 01.01.2023 | 000026500 |  |
| Мониторы прикроватные BSM с принадлежностями 26501 | 2410 | 01.01.2023 | 000026501 |  |
| Мониторы прикроватные BSM с принадлежностями 26502 | 2410 | 01.01.2023 | 000026502 |  |
| Электрокардиограф 26530 | 2410 |  | 000026530 |  |
| Модуль из комплекта Мониторы прикроватные 26531 | 2410 |  | 000026531 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 497 | 2410 |  | 22497 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 498 | 2410 |  | 22498 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 499 | 2410 |  | 22499 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 500 | 2410 |  | 22500 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 501 | 2410 |  | 22501 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 502 | 2410 |  | 22502 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 503 | 2410 |  | 22503 |  |
| Монитор Life Scope BSM-6501K, прикроватный Nihon Kohden Corporation 22 504 | 2410 |  | 22504 |  |
| Рециркулятор УФ-бактерицидный (облучатель) 23 408 | 2410 |  | 23408 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 390 | 2410 |  | 22390 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 391 | 2410 |  | 22391 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 392 | 2410 |  | 22392 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 393 | 2410 |  | 22393 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 394 | 2410 |  | 22394 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 395 | 2410 |  | 22395 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 396 | 2410 |  | 22396 |  |
| Крышка верхняя для станции Спейс Комфорт с втроенной ручкой 22 397 | 2410 |  | 22397 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с 2-мя верхними крышками Спейс Комфорт | 2410 |  | 22399 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с 2-мя верхними крышками Спейс Комфорт | 2410 |  | 22400 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с 2-мя верхними крышками Спейс Комфорт | 2410 |  | 22401 |  |
| Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 22 408 | 2410 |  | 22408 |  |
| Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 22 409 | 2410 |  | 22409 |  |
| Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 22 410 | 2410 |  | 22410 |  |
| Вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 22 411 | 2410 |  | 22411 |  |
| Наркозно-дыхательный аппарат Primus (рабочее место анестезиолога в комплекте) 22 412 | 2410 |  | 22412 |  |
| Устройство EQUATOR для согревания пациента конвекц-нного типа с сервоконтролем LOT S102B05906 22168 | 2410 | 01.02.2015 | 22168 | LOT S102B05906 |
| Инфузионный волюметрический насос с универсальным зажимом для переноски насосов Спейс 22 180 | 2410 |  | 22180 | 354784 |
| Инфузионный волюметрический насос с универсальным зажимом для переноски насосов Спейс 22 182 | 2410 |  | 22182 | 354798 |
| Инфузионный волюметрический насос с универсальным зажимом для переноски насосов Спейс 22 183 | 2410 |  | 22183 | 354790 |
| Инфузионный волюметрический насос с универсальным зажимом для переноски насосов Спейс 22 184 | 2410 |  | 22184 | 354794 |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase в комплекте с блоком питания и универсальным зажимом для переноски | 2410 | 18.08.2015 | 22205 | 299596 |
| Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase в комплекте с блоком питания и универсальным зажимом для переноски | 2410 | 18.08.2015 | 22206 | 299603 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 207 | 2410 | 18.08.2015 | 22207 | 299589 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 208 | 2410 | 18.08.2015 | 22208 | 299586 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 209 | 2410 | 18.08.2015 | 22209 | 299584 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 210 | 2410 | 18.08.2015 | 22210 | 299644 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 211 | 2410 | 18.08.2015 | 22211 | 299686 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 212 | 2410 | 18.08.2015 | 22212 | 299637 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 213 | 2410 | 18.08.2015 | 22213 | 299592 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 214 | 2410 | 18.08.2015 | 22214 | 299605 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 215 | 2410 | 18.08.2015 | 22215 | 299609 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 216 | 2410 | 18.08.2015 | 22216 | 299600 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 217 | 2410 | 18.08.2015 | 22217 | 299642 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 218 | 2410 |  | 22218 | 299606 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 219 | 2410 |  | 22219 | 299618 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 220 | 2410 |  | 22220 | 299614 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 221 | 2410 |  | 22221 | 299580 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 222 | 2410 |  | 22222 | 299585 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 223 | 2410 |  | 22223 | 299624 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 224 | 2410 |  | 22224 | 302667 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 225 | 2410 |  | 22225 | 299629 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 226 | 2410 |  | 22226 | 299616 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 227 | 2410 |  | 22227 | 299630 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 229 | 2410 |  | 22229 | 299591 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 232 | 2410 |  | 22232 | 299616 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 233 | 2410 |  | 22233 | 299645 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 234 | 2410 |  | 22234 | 299574 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 235 | 2410 |  | 22235 | 299672 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 236 | 2410 | 18.08.2015 | 22236 | 299622 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 241 | 2410 | 18.08.2015 | 22241 | 299579 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 242 | 2410 | 18.08.2015 | 22242 | 299581 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 243 | 2410 | 18.08.2015 | 22243 | 299577 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 244 | 2410 | 18.08.2015 | 22244 | 299587 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 245 | 2410 | 18.08.2015 | 22245 | 299583 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 246 | 2410 | 18.08.2015 | 22246 | 299602 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 247 | 2410 | 18.08.2015 | 22247 | 299607 |
| Перфузор Спейс 8713030 (Perfusor Spase) 22 248 | 2410 | 18.08.2015 | 22248 | 299597 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 249 | 2410 |  | 22249 | 354882 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 250 | 2410 |  | 22250 | 354854 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 251 | 2410 |  | 22251 | 354766 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 252 | 2410 |  | 22252 | 354795 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 253 | 2410 |  | 22253 | 354821 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 254 | 2410 |  | 22254 | 354820 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 255 | 2410 |  | 22255 | 354819 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 256 | 2410 | 14.09.2015 | 22256 | 354879 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 257 | 2410 | 14.09.2015 | 22257 | 354768 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 258 | 2410 | 14.09.2015 | 22258 | 354783 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 259 | 2410 | 14.09.2015 | 22259 | 354829 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 260 | 2410 | 14.09.2015 | 22260 | 354796 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 261 | 2410 | 14.09.2015 | 22261 | 354853 |
| Инфузомат Спейс (Perfusor Spase) 22 262 | 2410 | 14.09.2015 | 22262 | 354823 |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с верхней крышкой Спейс Комфорт | 2410 |  | 22266 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с верхней крышкой Спейс Комфорт | 2410 |  | 22267 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с верхней крышкой Спейс Комфорт с встроенной крышкой | 2410 |  | 22268 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с верхней крышкой Спейс Комфорт с встроенной крышкой | 2410 |  | 22269 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с верхней крышкой Спейс Комфорт | 2410 |  | 22270 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с 2-мя верхними крышками Спейс Комфорт | 2410 |  | 22271 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с 2-мя верхними крышками Спейс Комфорт | 2410 |  | 22272 |  |
| Корпус станции Спейс с интегр.питанием с 2-мя верхними крышками Спейс Комфорт | 2410 |  | 22273 |  |
| Отсосы медицинские, F-40 FAZZINI S.R.L 23 914 | 2410 | 01.01.2017 | 23914 | 174020044 |
| Отсосы медицинские, F-40 FAZZINI S.R.L 23 915 | 2410 | 01.01.2017 | 23915 | 174020043 |
| Дефибриллятор портативный бифазный 21671 | 2410 | 02.07.2013 | 21671 | 82538 |
| Монитор Life Scope BSM-6701K многофункциональный прикроватный Nikhon Kohden 22 374 | 2410 |  | 22374 | BSM-6701K 05198 |
| Монитор Life Scope BSM-6701K многофункциональный прикроватный Nikhon Kohden 22 375 | 2410 |  | 22375 | BSM-6701K 05197 |
| Монитор Life Scope BSM-6701K многофункциональный прикроватный Nikhon Kohden 22 376 | 2410 |  | 22376 | BSM-6701K 05124 |
| Монитор Life Scope BSM-6701K многофункциональный прикроватный Nikhon Kohden 22 377 | 2410 |  | 22377 | BSM-6701K 05123 |
| Монитор Life Scope BSM-6701K многофункциональный прикроватный Nikhon Kohden 22 378 | 2410 |  | 22378 | BSM-6701K 05166 |
| Монитор Life Scope BSM-6701K многофункциональный прикроватный Nikhon Kohden 22 380 | 2410 |  | 22380 | BSM-6701K 05165 |
| Монитор Life Scope BSM-6701K многофункциональный прикроватный Nikhon Kohden 22 381 | 2410 |  | 22381 | BSM-6701K |
| Автомат для мойки суден AF2/45 S-Line 22 833 | 2410 | 01.01.2016 | 22833 | L16473335 AT-OS |
| Аппарат ИВЛ(вентилятор для интенсивной терапии Savina 300 в комплекте) 23 946 | 2410 | 01.01.2017 | 23946 | ASKK-0141 |
| Ап-т иск вент лёгких д/скорой мед помощи "Oxylog 2000" 13670 | 2410 | 16.01.2008 | 13670 | SRYL-0024 |
| Наркозно-дых ап-т Primus-раб место внестез в компл 13414 | 2410 | 05.11.2007 | 13414 | ARYK-0082 |
| Негатоскоп 12091 | 2410 |  | 12091 |  |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ВИТ-1 | 2410 |  |  | H2431 |

- Отдел гинекологии.

| № | Наименование средств измерений | Класс | Предел | Кол-во | Перио- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | номер | измерения |  | дичность |
| 1 | Тонометр |  | 300мм.рт/ст | 4 |  |
| 2 | Тонометр электр |  | 300мм.рт/ст | 1 |  |
| 3 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | 29 | 20-90%,0-25С | 1 | 2года |
| 4 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 6 | 20-90%,0-25С | 1 | 2года |
| 5 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | у932 | 20-90%,0-25С | 1 | 2года |
| 6 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | н2372 | 20-90%,0-25С | 1 | 2года |
| 7 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | y696 | 20-90%,0-25С | 2 | 2года |
| 8 | Пульсоксиметр SpO2 | SN1119136 | от30-250мин-1 | 1 | 1 год |
| 9 |  | s4414 | от30-250мин-1 | 1 | 1 год |
| 10 |  | s6946 | от30-250мин-1 | 1 | 1 год |
| 11 |  | s6944 | от30-250мин-1 | 1 | 1 год |
| 12 | Термометр для холодильников | 71698 | от-30 до +30*С | 1 |  |
| 13 | Термометр для холодильников | 59967 | от-30 до +30*С | 1 |  |
|  | Термометр для холодильников | 14198 | от-30 до +30*С | 1 |  |
| 7 | Термометр электронный |  |  | 15 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Насос шприцевой(перфузор) | В254 | 0,1-999,9мл/ч | 1 | 2года |

- Микробиологическая лаборатория.

| № | Наименование средств изм. | Зав.номер | Предел измерения | кол-во | Дата предыдущей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы прецизионные электронные Scout Pro SPU 4001 | 7125080871 | От 0,1 г - до 4000 г | 1 | 2025 г. |
| 2 | Весы прецизионные Sartoriuc 6100 | 13104287 | От 0,1 г - до 6000г. | 1 | 2025 г. |
|  | Весы прецизионные Sartoriuc ВР121S | 13108779 | От 0.02 до 120г | 1 | 2025 г. |
| 3 | Стандартный инкубатор ЕВ 115 (термостат) | 30109880 30109879 30109878 30109881 30301003 30109875 | От 5 0С до 400С | 6 | 2025 г. |
| 4 | Термостат VENTICELL 111 | В071587 | От 5 0С- до 400С | 1 | 2025 г. |
| 5 | Термостат INCUCELL 111 | 071572 | От 5 0С- до 400С | 1 | 2025 г. |
| 6 | Термостат ТС-80 | 0140 | От 5 0С- до 400С | 1 | 2025 г. |
| 7 | Термостат ЕД 053 | 06-05145 06-05110 06-05014 06-04891 | От 5 0С- до 180 0С | 4 | 2025 г. |
| 8 | Манометр от ВК-75-01, ГК-100-3М, ГК-100 «СЗМО» |  | От 0 до 0,5 Мпа | 9 | 2025 г. |
| 9 | Стерилизатор паровой ВК-75-01, ГК-100-3М, ГК-100 «СЗМО» | 543 07570116-1 072 | От 0 до 0,5 Мпа | 3 | 2025 г. |
| 10 | Дозатор | ВР08907 ВР08917 | 100-1000 мкл. | 2 | 2025 г. |
| 11 | Дозатор | ВN14078 | 20-200 мкл. | 1 | 2025 г. |
| 12 | Ламинарный бокс | 221.120.00.7691 |  | 1 | 2025 г. |
| 13 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Л7562 Л7577 Л7572 Л7590 Л7584 Л7569 Л7594 Л7597 Л7574 Л7583 У411 У403 | От +15 0С до +40 0С | 12 | 2024 |
| 14 | Термометры стеклянные ТС-7-М1 исп.6 | 150635 150587 448688 454878 457926 302290 448743 453146 150519 446296 | От -30 0С до +30 0С | 10 | 2023 |

- ИК 1.

| № | Наименование средств измерения | Инвентарьный номер | Тип зав номер | Год выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алкотестер AlcoStar G 3 |  | A140567 | - | 1 |
| 2 | ЭКГ BTL-08. MT Plus BTL industries Limited |  | 073P-04857 | 2016 | 1 |
| 3 | ЭКГ Niнon Kohden 1550 |  | 01048 | 2013 | 1 |
| 4 | ЭКГ Niнon Kohden 1350К |  | 10916 | 2017 | 1 |
| 5 | Ростомер РЭП Аа.2.893.001. в комплекте | 23992 | 00170 | 2017 | 1 |
|  | с весами напольными медицинские электронные ВМЭН - 150 |  | 00216 | 2017 | 1 |
| 6 | Аудиометр МА 51 | 5020.5023 | 1876702 | 2001 | 1 |
| 7 | Гигрометр психрометр (лор) |  | Б004 |  | 1 |
| 8 | Гигрометр психрометр (процед) |  | Б010 |  | 1 |
| 9 | Гигрометр психрометр (лаз) |  | Л682 |  | 1 |
| 10 | Гигрометр психрометр (офт) |  | Л618 |  | 1 |
| 11 | Гигрометр психрометр (ст. м/с) |  | 527 |  | 1 |
| 12 | Тонометр Prolife Professional |  | 06091 | 2022 | 10 |
| 13 | Пульсоксиметры yuwell |  | YX102/YX103 | 2023 | 5 |
| 14 | Тонометр d-r Frei классик А -20 |  |  | 2020 | 5 |
| 15 | Электронный градусник |  |  | 2017 | 16 |
| 16 | Глюкометр Contour plus |  |  | 2014 | 5 |
| 17 | Термометр для холод |  | 01511 | 2019 | 1 |
| 18 | Термометр (проц) холод. |  | 86147 | 2018 | 1 |
| 19 | Термометр для холод. (ст) |  | 14431 | 2019 | 1 |
| 20 | Термометр для холод (ст) |  | 01402 | 2019 | 1 |
| 21 | Холодильник Бирюса 22С-2 | 1505 |  | 2002 | 1 |
| 22 | Холодильник Бирюса 8С-1цех | 0033558 |  | 2002 | 1 |
| 23 | Весы электр ВХМ150 | 06012 |  | 2016 | 1 |
| 24 | Тепловизор Penrui. Модель JRT 200 |  |  | 2020 | 1 |
| 25 | Тепловизор iHealth |  |  | 2020 | 1 |

- Операционного блока.

| № | Наименование средств измерений | Заводской номер оборудования | Инвентарный номер оборудования | Предел измерения | Кол-во | Дата проведения поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы электронные Scout Pro | S¦N B317267603 | 21670 | 6000g | 1 | 12.03.25г |
| 2 | термостат суховоздушныйТС-80 КЗМА |  |  |  | 2 | 12.03.25г |
| 3 | Гигрометры ВИТ-1 |  |  |  | 9 | 12.03.25г |

- Оборудование лучевой диагностики и УЗВ

| № | Наименование | Дата приобретения | Кол-во | Кабинет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой аппарат SonoScape ECO-100AI3 | 2020 | 1 | Блок С, мобильная система |
| 2 | Система для ультразвуковой диагностики SONOSCAPE S40EXP MEDICAL CORP | 2020 | 3 | Блок С |
| 3 | TEE-A Чреспищеводный секторный фазированный датчик ( Transes ophageal Phased array probe TEE-A) | 2024 | 1 | Опер блок |
| 4 | Ультрозвуковой диагностический аппарат Sonix моделей OP |  | 1 |  |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая CX50 пр-ва Sanmina SCI Sestems Sinqapore PteLtd | 2014 | 1 | Блок С, №5 |
| 6 | Система ультразвуковая диагностическая PHILIPS HEALTHCARE принадлежностями АА26050L | 2024 | 1 | Оперблок 2этаж |
| 7 | Спирографы - BTL 08 Spiro Pro | 2021 | 1 | Блок С спиор |
| 8 | Электрокардиографы - Cardiofax M ECG-1350K | 2017 | 1 | Блок С |
| 9 | Комплекс аппаратно – програмный электроэнцефалографический MITSAR | 2016 | 1 | Блок С, №3 |
| 10 | Тредмил- система электрокардиограф в комплекте с беговой дорожкой BTL-08 | 2018 | 1 | Блок С |
| 11 | Электрокардиограф BTL -08 Holter с принадлежностями | 2024 | 1 | Блок С |
| 12 | Электрокардиограф BTL -08 Holter с принадлежностями | 2024 | 1 | VVIP |
| 13 | Электрокардиограф BTL -08 Holter с принадлежностями | 2025 | 18 | Блок C |
| 14 | Комплекс аппаратно-програмный сут мониторирования ЭКГ АД Холтерский анализ Астрокард без дисплея | 2009 | 2 | Блок С |
| 15 | Комплекс аппаратно-програмный сут мониторирования ЭКГ АД Холтерский анализ Астрокард с дисплеем | 2016-2023 | 7 | Блок С |
| 16 | Гигрометр психрометрический ВИТ -2 ЧАО СТЕКЛОПРИБОР, Украина | 2018 | 1 | Рентген каб |
| 17 | Прибор для измерения артериального давления с медицинским стетоскопом Biotone BL-ASM-1 | 2025 | 1 | Кабинет КТ |
| 18 | Прибор для измерения артериального давления с медицинским стетоскопом Biotone BL-ASM-1 | 2025 | 1 | Кабинет Тредмил |
| 19 | Термометр Qingping, гигрометр, поддержка Bluetooth, высокоточный электронный чернильный экран |  | 1 | Кабинет КТ |
| 20 | Инфрокарасный электронный термометр Penrui JRT200 | 2020 | 1 | Каб ст м/б |
| 21 | Инфрокарасный электронный термометр AICARE A | 2020 | 1 | Каб ст м/б |

- Отдел восстановительного лечения.

| № | Наименование средств измерений | Класс точности | Заводской номер | Инвен номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTL-5000 Combi (лазер) |  | 0380013008273 | 22836 | 1 |
| 2 | СМВ – терапия «Радармед» 950+ |  | 01517 01479 | 6264 6909 | 2 |
| 3 | Курапульс 970 |  | 27196 | 6265 | 1 |
| 4 | Курапульс 670 |  | 12573 | 6910 | 1 |
| 5 | Магнитотерапия Алмаг-2 |  | 14849 | 23601 | 1 |
| 6 | ПГГ (магнит) 01 |  | 36529 | 2093 | 1 |
| 7 | ППК (магнит) 01 |  | 05753 | 2095 | 1 |
| 8 | УТП (магнит) 01 |  | 09562 | 2094 | 1 |
| 9 | Аппарат маг.терапия Полюс -2Д |  | 25483 | 4938 | 1 |
| 10 | Магнитотерапия Алмаг 1 |  | ТМН |  | 2 |
| 11 | Рикта 03 |  |  | 3150 | 1 |
| 12 | Рикта 05 |  | 0415 | 7944 | 1 |
| 13 | Витязь с набором |  |  | 1383 | 1 |
| 14 | Рикта 04/4 |  | 34ТО215.19 |  | 1 |
| 15 | Трансаир стационар 01П |  | 3294 | 3148 | 1 |
| 16 | Электросон ЭС-10-5 |  | 903 | 1793 | 1 |
| 17 | Биоптрон MedAII PAG960 |  | 00-22017-24-3108 | 23 909 | 1 |
| 18 | CombiLympahastim(прессотерап) BTL-6000 |  | 01100В005552 | 23614 | 1 |
| 19 | Premium (УЗИ) BTL-4000 |  | 058РОВОО6994 | 23621 | 1 |
| 20 | Биоптрон (стационарный) |  |  | 3168 | 1 |
| 21 | Биоптрон ПРО |  |  | 11159 | 1 |
| 22 | Активно-пассивный тренажер Моторкросс МС-1 |  |  | 25432 | 1 |
| 23 | Mini Tensor |  | 1607/2021 | 25567 |  |
| 24 | Ормед професс (тракция) |  | ТМН |  | 1 |
| 25 | Аппарат пассивной реаб н/конеч (Физиотек) |  |  | 25431 | 1 |
| 26 | Массажер для рук |  |  |  |  |
| 27 | Мини-велосипед |  | ТМН |  |  |
| 28 | Гигрометр психрометрический ВИТ2 |  | Б 159 |  | 1 |
| 29 | Тонометр для измерение АД |  |  | 8114 19290384 | 3 |
| 30 | Термометр электронный |  |  |  | 2 |
| 31 | Термометр технический стеклянный (комнатный) |  | 61521 |  | 1 |
| 32 | Термометр сел/хозяйственный (холодильник) |  | 29896 |  | 1 |
| 33 | Шагометр NB –PO8 | ТМН |  |  | 2 |
| 34 | Тепловизор (безконтактный для измерения температуры тела | ТМН |  |  | 1 |
| 35 | Массажер для ног Марутака | ТМН |  |  |  |
| 36 | Стефонедоскоп интернистич | 8111 |  |  | 1 |
| 37 | Стефонедоскоп педиатр | 8113 |  |  | 1 |
| 38 | Пульсоксиметр SpO2 Pulse Oximeter | SCC101A2202007060543 SCC101A2202007060639 |  |  | 2 |

- Отдел интервенционной кардиологии №2

| № | Наименование | Год приобретения | Кол-во штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор-монитор Cardiolife TEC5621 | 2019г | 1 |
| 2 | Монитор прикроватный BSM-3763 | 2019г | 1 |
| 3 | Монитор прикроватный PVM-2703 | 2018г | 4 |
| 4 | Перфузор компакт плюс | 2019г | 2 |
| 5 | Шприцевой насос DS-3000 | 2020г | 1 |
| 6 | Электрокардиограф 12-канальный Cardiofax M ECG 1350K | 2015г | 1 |
| 7 | Термометр бытовой |  | 12 |
| 8 | Термометр инфокрас.б/к |  | 1 |
| 9 | Термометр комнотный |  | 9 |
| 10 | Термометр электр. |  | 6 |
| 11 | Тонометр механ. |  | 10 |
| 12 | Тонометр элек. |  | 5 |
| 13 | Пульсоксиметр |  | 3 |
| 14 | Гигрометр |  | 2 |

| № | Наименование средств измерения | Инвентарьный номер | Тип зав номер | Год выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | Ст мс | Б030 2 год |  | 1 |
| 2 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | Шкаф ст/мс | Б018 2 год |  | 1 |
| 3 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | 2 опер | Д822 2 год |  | 1 |
| 4 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | 3 лпер | Б148 2 год |  | 1 |
| 5 | Установка анестезии Fabius plus пр-ва Drager Medical GmbH | 21872 2 опер | ASEM-0059 2 год | 2013 | 1 |
| 6 | Аппарат ИВЛ «Savina» | 4932 3 опер | ARRE-0059 2 год | 2003 | 1 |
| 7 | Дефибриллятор портативный двухфазный серии Cardio Life модель (Япония) | 20887 3 опер | 82081 2 год | 2013 | 1 |
| 8 | Дефибриллятор портативный двухфазный серии Cardiolife. TEC-5521K Nihon Kohden Corporation | 22730 2 опер | 88432 2 год | 2016 | 1 |
| 9 | Дефибриллятор портативный двухфазный серии Cardiolife. TEC-7721K Nihon Kohden Corporation | 13361 3 опер | 81604 2 год |  | 1 |
| 10 | Инфузионный шприцевой насос | 000024861 3 опер | 015862/969 2 год | 2019 | 1 |
| 11 | Инфузионный шприцевой насос | 000024860 3 опер | 015833/969 2 год | 2019 | 1 |
| 12 | Инфузионный шприцевой насос | 000025450 2 опер | 620487 2 год | 2021 | 1 |
| 13 | Инфузионный шприцевой насос | 000025457 3 опер | 624616 2 год | 2021 | 1 |
| 14 | Инфузионный шприцевой насос | 000025448 2опер | 620464 2 год | 2021 | 1 |
| 15 | Инфузионный шприцевой насос | 21895 3 опер | 96581 2 год | 2014 | 1 |
| 16 | Инфузионный шприцевой насос | 21894 3 опер | 96591 2 год | 2014 | 1 |
| 17 | Прикроватный монитор | 22733 2 опер | 0110291 1 год | 2016 | 1 |
| 18 | Прикроватный монитор | 24360 3 лпер | 20949 | 2018 | 1 |
| 19 | Монитор пациента | 21914 2 опер | DE48086210 | 2014 | 1 |
| 20 | Термометр технический стеклянный | Шкаф ст мс | 72211 | - | 1 |

12. Отдел Катетеризационной лаборатории.

- Эндоскопический отдел.

| № | Наименование средств измерения | Тип зав номер | Год выпуска | Предел измерения | Количество | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления dr.Frei со стетоскопом | 19290390 | 2020год | 20-280мм рт ст | 1 шт | 1 раз в 1 год. |
| 2 | Гигрометр ВИТ 2 | к810, Б065,Б064 | 2018 год 2020 год | t +15°С до +40°С влажности от 20 до 90%. | 3 шт | 1 раз в 2 года. |
| 3 | Термометр медицинский электронный цифровой | Bioterm Budget Digital BL1911 | 2019 | 35.5°С - 42.0°С | 1 шт | 1 раз в 2 годa |

- Отдел общей и торакальной хирургии.

| 1 | Тонометр механический | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термометры | 20 |
| 3 | Гигрометр | 4 |
| 4 | Дефибриллятор | 1 |
| 5 | Аспиратор | 2 |
| 6 | ЭКГ аппарат | 1 |
| 7 | Инфузионный щприцевой насос | 3 |
| 8 | Градусник | 2 |
| 9 | Пульсоксиметр | 3 |

- ЦНИЛ.

| № | Наименование средств измерения | Инвентар ный номер | Тип завод. номер | Год выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозаторы одноканальный |  |  | 2002 | 90 |
|  | Дозаторы многоканальный |  |  | 2002 | 10 |
|  | Гигрометры |  |  | 2015 | 20 |
|  | Прецизионные весы SARTORIUS | 5572, 5573 | 13104288, 13104286 | 2003 | 2 |
|  | Стандартный инкубатор ЕВ-115 (термостат) Термометр | 5554 | 30109882 | 2003 | 1 |
|  | Анализатор электролитов крови AVL 9180 Roche | 22430 | 24763 | 2015 | 1 |
|  | Ламинарный бокс биологичес.безопасности | 24374,26960, 21509, 22735 (дкхо) | 610.100.00.1603, 28A240301914, 024779, 610.100.00.160 | 2016, 2024 | 6 |
|  | Анализатор Alisei | 21866 | 421223 | 2013 | 1 |

- Список отдела трансфузиологии.

| № | Наименование | Заводской № | Последняя дата проверки | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор механический «Биохит» | 12627900 | 14.03.2024 | 14.03.2025 |
| 2 | Дозатор механический «Биохит | 11506999 | 14.03.2024 | 14.03.2025 |
| 3 | Дозатор пипеточный (ДКХО банк крови) | ВР10930 | 13.09.2024 | 13.09.2025 |
| 4 | Дозатор пипеточный (ДКХО банк крови) | 12627899 | 11.03.2024 | 11.03.2025 |
| 5 | Дозатор механический «Биохит» | 12627900 | 14.03.2024 | 14.03.2025 |
| 6 | Дозатор механический «Биохит | 11506999 | 14.03.2024 | 14.03.2025 |
| 7 | Дозатор пипеточный | ВР78579 | 12.03.2024 | 12.03.2025 |
| 8 | Дозатор пипеточный | ВР08897 | 12.03.2024 | 12.03.2025 |

- Отдел Катлаб.

| № | Наименование средств измерения | Инвентарьный номер | Тип зав номер | Год выпуска | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы электронные медицинские | FJ02-006833 | 00095 | 2022 | 14.03.2025 |
| 2 | Весы электронные медицинские | FJ02-006835 | 31750 | 2021 | 14/02025 |
| 3 | Пульсоксиметр | FJ16-016350 | SCC101A2202007060098 | 2020 г | 14/03.2025 |
| 4 | Весы электронные САША | FJ02-006836 | 95512 | 2021 | 14/03/2025 |
| 5 | ростомер | FJ01-003823 | б/н | - | 14/03/2025 |
| 6 | Весы электронные медицинские | FJ02-006831 | 30500 | 2021 | 14.03.2025 |
| 7 | Весы САША | FJ0-006832 | 95474 | 2021 | 14.03.2025 |
| 8 | Весы САША | FJ0-006834 | б/н | - | 14.03.2025 |
| 9 | Электорокардиограф | FJ16-016351 | 10428 | 2015 | 14.03.2025 |
| 10 | Дефибряллятор | FJ16-016357 | 4327 | 2020 г | 14.03.2025 |
| 11 | Пульсоксиметр | FJ16-016327 | SCC101Ф2202007061787 | 2020 | 14.03.2025 |
| 12 | Электрокардиограф | FJ16-016361 | 460017-М21В03390009 | 2021 г | 14.03.2025 |
| 13 | Измеритель АД | FJ04-015682 | б/н | - | 11.03.2025 |
| 14 | Измеритель АД | FJ01-015683 | 19292793 | - | 11.03.2025 |
| 15 | Прибор Для изм.АД | FJ04-0156-84 | 325753 | - | 11.03.2025 |

- Центральное стерилизационное отделение.

| № | Наименование средств измерения | Инвентарный номер | Заводской номер | Кол-во | Действительно до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы |  | 0919 | 1 | 23.11.2023г |
| 2 | Монометр |  | б/н | 6 | 23.11.2023г |
| 3 | Гигрометр психрометрический типа ВИТ 2 |  | б/н | 3 | 23.11.2024г |
| 4 | Прибор для измерения АД и частоты пульса |  | 20191101998 LG | 1 | 23.11.2023г |

- Приемный отдел.

| № | Наименование средств измерения | Инвентарьный номер | Тип зав номер | Год выпуска | Кол-во | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф |  | С1621N0227 | 2021г. | 1 | 11 марта 2025г. |
| 2 | Дефибриллятор |  | J0123N0030 | 2023г. | 1 | 18 января 2025г |
| 3 | Электрокардиограф |  | 10427 | 2015г. | 1 | 15 марта 2025г. |
| 4 | Монитор пациента |  | 0116067 | 2019г. | 1 | 15 марта 2025г. |
| 5 | Цифровой пульсоксиметр |  | 19121200006 | 2019г. | 1 | 15 марта 2025г. |
| 6 | Цифровой пульсоксиметр |  | 19121200008 | 2019г. | 1 | 12 сентября 2025г. |
| 7 | Цифровой пульсоксиметр |  | 19121200009 | 2019г. | 1 | 11 марта 2025г. |
| 8 | Дефибриллятор |  | 80036 | 2019г. | 1 | 15 марта 2025г. |
| 9 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе |  | ГГ74 | 2016г. | 1 | 15 сентября 2024г. |
| 10 | Анализатор паров этанола |  | 17060070 | 2017г. | 1 | 15 марта 2025г. |
| 11 | Весы электронные медицинские |  | 32160 | 2021г. | 1 | 14 марта 2025г. |
| 12 | Весы электронные |  | 00228 | 2018г. | 1 | 15 марта 2025г. |
| 13 | Ростомер |  | 00194 | 2018г | 1 | 15 марта 2025г. |
| 14 | Измеритель артериального давления |  | 19292816 | 2019г. | 1 | 12 сентября 2025г. |
| 15 | Измеритель артериального давления |  | 19292814 |  | 1 | 11 марта 2025г. |
| 16 | Измеритель артериального давления |  | 19292802 |  | 1 | 11 марта 2025г. |
| 17 | Измеритель артериального давления |  | 19292812 |  | 1 | 11 марта 2025г. |
| 18 | Манометр 111.12 |  | Б/н | 2016г. | 1 | 15 марта 2025г. |
| 19 | Измеритель артериального давления и частоты пульса prolife |  | 0197 | 2024 | 1 |  |

- ОАРИТ ДКХЦ.

| № | Наименование средств измерения | Инвентарьный номер | Тип зав номер | Год выпуска | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф 12-тиканальный ЭКГК-01"Валента" 26240 | 000026240 | серия 03496 | 22.06.2022 | 1 |
| 2 | Электрокардиограф Cardiofax M ECG-1350K, Nihon Kohden Corporation | 22783 | M ECG-1350K 10609 | 01.01.2016 | 1 |
| 3 | Электрокардиограф 12-ти канальный ECG-9132 (Япония) 13163 | 13163 | 01993 | 31.05.2007 | 1 |
| 4 | Дефибрилятор портативный 2-фазный Cardiolife ТЕС-7721К (Япония) 13165 | 13165 | 81180 | 31.05.2007 | 1 |
| 5 | Дефибрилятор портативный 2-фазный Cardiolife ТЕС-7721К (Япония) 13166 | 13166 | 81181 | 31.05.2007 | 1 |
| 6 | Дефибрилятор-монитор BeneHeart D3 | 000026623 | 045-000773-00 | 12.09.23 г | 1 |
| 7 | Весы напольные 9783 | 9783 |  | 30.04.2004 | 1 |

- ОАРИТ №1.

| № | Наименование средств измерения | Инвентарьный номер | Тип зав номер | Год выпуска | Количество | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор | 23912 | 88338 | 2017г | 1 | 12.09.2025 |
| 2 | Дефибриллятор | 23911 | 88337 | 2017 | 1 | 12.09.2025 |
| 3 | Дефибриллятор | 23910 | 88336 | 2017 | 1 | 12.09.2025 |
| 4 | Дефибриллятор | 20886 | 82079 | 2010 | 1 | 14.03.2025 |
| 5 | Наркозно- дыхательный аппарат | - | Х5230807009В | 2020 | 1 | 12.09.2025 |
| 6 | Прикроватный монитор | 24837 | 12625 | 2019 | 1 | 12.09.2025 |
| 7 | Прикроватный монитор | 23646 | 18860 | 2017 | 1 | 12.09.2025 |
| 8 | Прикроватный монитор | 22417 | 12668 | 2019 | 1 | 12.09.2025 |
| 9 | Прикроватный монитор | 22383 | 05271 | 2015 | 1 | 12.09.2025 |
| 10 | Прикроватный монитор | - | 23956 | 2022 | 1 | 12.09.2025 |
| 11 | Прикроватный монитор | 22382 | 12650 | 2019 | 1 | 12.09.2025 |
| 12 | Прикроватный монитор | 23975 | 10917 | 2017 | 1 | 12.09.2025 |
| 13 | Прикроватный монитор | 22382 | 05689 | 2015 | 1 | 14.03.2025 |
| 14 | Прикроватный монитор | 22385 | 05690 | 2015 | 1 | 12.09.2025 |
| 15 | Прикроватный монитор | 22384 | 05687 | 2015 | 1 | 12.09.2025 |
| 16 | Прикроватный монитор | 23645 | 18858 | 2017 | 1 | 12.09.2025 |
| 17 | Прикроватный монитор | 26505 | 23925 | 2022 | 1 | 11.09.2025 |
| 18 | Прикроватный монитор | 23647 | 18863 | 2017 | 1 | 14.03.2025 |
| 19 | Монитор | 22721 | 0110293 | 2016 | 1 | 14.03.2025 |
| 20 | Прикроватный монитор | 26506 | 23898 | 2022 | 1 | 11.03.2025 |
| 21 | Прикроватный монитор | 26504 | 22817 | 2022 | 1 | 11.03.2025 |

- КФО (сектор аптека).

| № | Наименование средств измерений | Инвентарный номер | Тип,заводской номер |  | Год выпуска | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ареометр АСП-3 (от 0 до 40%) |  | № 33793 |  | 2013 | 15.03.2025г |
| 2 | Ареометр АСП-3 ( от 40 до 70%) |  | № 33084 |  | 2013 | 15.03.2025г |
| 3 | Ареометр АСП-3 ( от 70 до 100%) |  | №40007 |  | 2013 | 15.03.2025г |
| 4 | рН-метр рН-150 МИ |  | №5932 |  | 2013 | 12.09.2025г |
| 5 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М |  | №060509 |  | 2006 | 15.03.2025г |
| 6 | Весы медицинские электронные ВЭМ-150 №03060 |  | №03060 |  | 2015 | 12.09.2025г |
| 7 | Весы настольные циферблатные РН-6Ц13УМ |  | №06410 |  | 2002 | 15.03.2025г |
| 8 | Весы электронные лабораторные ВК-1500 |  | №006979 |  | 2009 | 15.03.2025г |
| 9 | Весы лаб. равноплечие ВР-1 |  | б/н |  | 2001 | 15.03.2025г |
| 10 | Разновес (комплект) Г-4-1111,10 |  | №1578 |  | 1991 | 15.03.2025г |
| 11 | Гигрометр психометр. ВИТ-2 |  | № П6055 |  | 2001 | 15.03.2025г |

- ДКХЦ.

| № | Наименование средств измерения | Инвентарьный номер | Тип зав номер | Год выпуска | Количество | Действителен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр предопер | N8086 |  |  |  |  |
| 2 | Гигрометр 1 опер | Д808 |  |  |  |  |
| 3 | Гигрометр 2 опер | Л6590 |  |  |  |  |
| 4 | Гигрометр склад | Л6565 |  |  |  |  |
| 5 | Гигрометр ЦСО | Д515 |  |  |  |  |
| 6 | Гигрометр ретген каб | Л0612 |  |  |  |  |

- Отдела урологии.

| №п/п | Наименование средств измерений | заводской номер | Кол-во | год выпуска | Периодич ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр психометрический старшей м\с) | Н 2365\0248109 | 1 | авг.21 | 1раз в год |
| 2 | Гигрометр психометрический (проц.каб) | № Б034 . 0248110 | 1 | окт.21 | 1 раз в год |
| 3 | Тепловизор - AICARE (пост) | A66\ 200412 | 1 | 14.042020 |  |
| 4 | Оmron - измеритель артериального давления. | М2 Basic 20200125158LG 20191035058 | 1 | 04.04.2018 |  |
| 5 | Dr.frei - измеритель артериального давления | 21354742 | 1 | 14.07.1905 | 1р в год |
| 6 | Пульсосиметр | SCC101A2202006104734 | 1 | мар.20 |  |
| 7 | Термо метр | №00692 | 1 | мар.21 |  |
| 8 | Термометр (для пациентов) | 15093 | 1 | 2022 г | 1 раз год |
| 9 | User Manual(Шприцовой насос ) | DS30EHMB218,\0551153 | 1 | 11.08.2020 | 1 раз год |
| 10 | Набор для операционный гистроскопии | ST03481 | 1 |  |  |
| 11 | ултразвуковой диагностический аппарат Sonix модель ОР | S1731USIVF | 1 |  |  |
| 12 | АСС-СНЕК Асеtive | GB32200611 | 1 |  |  |
| 13 | Глюкометр Соntour plus | 81538581 | 1 |  |  |
| 14 | Гигрометр психометрический старшей м\с) | Н 2365\0248109 | 1 |  |  |
| 16 | Гигрометр психометрический (проц.каб) | № Б034 . 0248110 | 1 |  |  |

- Отдела кардиохирургии.

| № | Наименование | Заводской № | Инвентарный № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр Вит-2 | 9635 |  |
| 2 | Гигрометр Вит-2 | С0005 |  |
| 3 | Термометр для холодильника | 00388 |  |
| 4 | Термометр для холодильника | 16038 |  |
| 6 | Пульсоксиметры и градусники |  |  |
| 7 | Электрокардиограф Bionet-7 | D03F95 NET |  |
| 8 | Электрокардиограф Bionet-7 | D03F82 NET |  |
| 9 | Весы электронные | 38142 |  |
| 10 | Контроллер подачи лекарственных веществ инфузионный AITECS DF-12M | DL20LGB183 |  |
| 11 | Контроллер подачи лекарственных веществ инфузионный AITECS DF-12M | DL20LGB184 |  |
| 12 | Контроллер подачи лекарственных веществ инфузионный AITECS DF-12M | DL20LGB185 |  |
| 13 | Контроллер подачи лекарственных веществ инфузионный AITECS DF-12M | DL20LGB186 |  |
| 14 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 с вертикальной стойкой |  | 22736 |
| 15 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 с вертикальной стойкой |  |  |
| 16 | Дефибрилятор портативный двухфазный серии Cardiolife TEC-5521 K Nihon Kohden Corporation |  | 22729 |
| 17 | Инфузомат фмС-волюметрический инф насос |  | 12487 |
| 18 | Кардиостимулятор наружный двухкамерный |  | 22 508 |
| 19 | Монитор прикроватный PVM 2703 |  | 22 731 |
| 20 | Монитор прикроватный PVM 2703 |  | 24 847 |
| 21 | Монитор прикроватный PVM 2703 |  | 24 371 |
| 22 | Монитор прикроватный PVM с принадлежностями |  | 23 931 |
| 23 | Монитор прикроватный PVM с принадлежностями |  | 23 932 |
| 24 | Перфузор компакт плюс |  | 24 855 |
| 25 | Перфузор компакт плюс |  | 24 857 |
| 26 | Перфузо Спейс Б.Браун |  | 24 029 |
| 27 | Перфузо Спейс Б.Браун |  | 24 031 |
| 28 | Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase |  | 24 818 |
| 29 | Шприцевой инфузионный насос Perfusor Spase |  | 24 819 |
| 30 | Шприцевый насос DS-3000 |  | 25 077 |
| 31 | Шприцевый насос DS-3000 |  | 25 079 |
| 32 | Шприцевый насос DS-3000 |  | 25 080 |
| 33 | Шприцевый насос DS-3000 |  | 25 102 |
| 34 | Шприцевый насос DS-3000 |  | 25 103 |
| 35 | Шприцевый насос DS-3000 |  | 25 104 |
| 36 | Шприцевый насос DS-3000 |  | 25 105 |
| 37 | Электрокардиостимулятор |  | 23 989 |

- Опер.блок ДКХО

| № | Наименование | Год приобретения | Кол-во штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор-монитор Cardiolife TEC5621 | 2019г | 1 |
| 2 | Монитор прикроватный BSM-3763 | 2019г | 1 |
| 3 | Монитор прикроватный PVM-2703 | 2018г | 4 |
| 4 | Перфузор компакт плюс | 2019г | 2 |
| 5 | Шприцевой насос DS-3000 | 2020г | 1 |
| 6 | Электрокардиограф 12-канальный Cardiofax M ECG 1350K | 2015г | 1 |
| 7 | Термометр бытовой |  | 12 |
| 8 | Термометр инфокрас.б/к |  | 1 |
| 9 | Термометр комнотный |  | 15 |
| 10 | Термометр электр. |  | 6 |
| 11 | Тонометр механ. |  | 7 |
| 12 | Тонометр элек. |  | 6 |
| 13 | Пульсоксиметр |  | 5 |
| 14 | Гигрометр |  | 2 |

| № | Наименование | Год приобретения | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор-монитор Cardiolife TEC5621 | 2019г | 1 |
| 2 | Монитор прикроватный BSM-3763 | 2019г | 1 |
| 3 | Монитор прикроватный PVM-2703 | 2018г | 4 |
| 4 | Перфузор компакт плюс | 2019г | 2 |
| 5 | Шприцевой насос DS-3000 | 2020г | 1 |
| 6 | Электрокардиограф 12-канальный Cardiofax M ECG 1350K | 2015г | 1 |
| 7 | Термометр бытовой |  | 12 |
| 8 | Термометр инфокрас.б/к |  | 1 |
| 9 | Термометр комнотный |  | 15 |
| 10 | Термометр электр. |  | 6 |
| 11 | Тонометр мех. |  | 7 |
| 12 | Тонометр элек. |  | 6 |
| 13 | Пульсоксиметр |  | 5 |
| 14 | Гигрометр |  | 2 |

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.