Техспецификация

Цифровая панель контроля. Предназначена для управления, устройства для промывки внутренних каналов эндоскопа, “Scope Buddy”  состоит из двух плат, объединённых шлейфом, на передней плате присутствует цифровой дисплей для отображение времени, а так же три кнопки управления. На второй плате расположенный микро процессоры, электро-магнитные реле а так же другие элементы.

Рабочие питания платы 24V(вольта) постоянного тока. Присутствуют четыре отверстие М3 для фиксации на корпусе. Габаритные размеры 70х70х40 вес не более 500 грамм.