«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя правления

по медицинской деятельности

Купенов Б.Г. ____________                                                     м.п.

Техническая спецификация закупаемых товаров

## Наименование закупки: Сетевой фильтр

| № лота | Наименование товаров | Срок поставки товаров | Место поставки товаров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | ## Сетевой фильтр | По заявке с даты подписания договора | РК, г. Астана, пр. Абылайхана 42, АО Национальный научный медицинский центр | 50 шт |

Технические и качественные характеристики: Сетевой фильтр – это не просто удлинитель с большим количеством розеток, а устройство, которое защищает подключенную технику от скачков напряжения, помех и перегрузок. Он включает в себя варистор и/или другие защитные элементы, которые гасят импульсные скачки напряжения, обычно автоматический предохранитель от перегрузки, выключатель и индикаторы работы. Часто типичный предел – 10-16А (максимум около 2200-3500 Вт при сети 230В.). это означает, сколько приборов одновременно можно включить, не перегружая фильтр. Длина кабеля – 5 метров. Количество розеток -6. Индикаторы питания и защиты – показывают, что фильтр работает правильно. Автоматический предохранитель от перегрузки – защищает сам фильтр от короткого замыкания. Защита заземления – повышает безопасность подключения техники. Образец согласовать с заказчиком. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи. Доставка товара на склад Заказчика по адресу Абылайхана, 42. В стоимость товара входит сам товар и сопутствующие услуги. Доставка и разгрузка до места назначения. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.

Исполнитель:                                                                           Г.Кикимбаева