УТВЕРЖДАЮ»

И.О.Председатель правления

АО «ННМЦ»

Купенов Б.Г.

«	»		2026 г.

Техническая спецификация закупаемого расходного материала.

Наименование закупки- Соль таблетированная поваренная пищевая для водоподготовки.

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соль таблетированная поваренная пищевая 25кг кол-во 120 мешков | 15 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

1.	Соль таблетирования поваренная пищевая 25кг.

Соль экстратаблетирования предназначена для восстановления работы ионообменных смол в системах умягчения и подготовки воды для технологических, технических и бытовых нужд. Помогает быстро и эффективно удалить соли магния и кальция, вызывающие жесткость воды. Выпускается в виде таблеток специальной формы (со скошенными краями) для удобного размещения в баке, где происходит постепенное растворение соли.

Соль – химическое соединение, представляющее собой кристаллический материал белого цвета, обладающий мелкой зернистой структурой. Ее естественный источник – галит, встречающийся в виде солевых отложений.

| Синонимы | натрий хлорид |
| --- | --- |
| Формула | NaCl |
| Массовая доля хлористого натрия NaCl,%, не менее | 98,2 |
| Массовая доля иона,%, не более | 0,08 |
| Массовая доля нерастворимого остатка в воде,% не более | 0,25 |
| Массовая доля влаги,%, не более, для самосадочной соли | 3,2 |

Области применения

Области применения зависят от типа вещества. Соль таблетированная используется для восстановления ионообменных смол в водоочистительных установках, а также для защиты нагревательных элементов от известковых отложений. Процесс восстановления осуществляется через насыщенный раствор хлорида натрия, полученный путем растворения таблеток в специальной емкости.

В стоимость входит доставка и подъем на 3 этаж на место установки Водоподготовки отделения ЦСО

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.