«УТВЕРЖДАЮ»

И.О.Председатель правления

АО «ННМЦ»

Купенов Б.Г.

«	»		2026 г

Техническая спецификация закупаемых услуг.

Наименование закупки- 1. Ремонт видеоколоноскопа PENTAX EC-3890LK H121139

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт видеоколоноскопа PENTAX EC-3890LK H121139 | 30 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

1. Ремонт видеоколоноскопа PENTAX EC-3890LK H121139 с заменых запасных частей:

Резина изгибаемая

• Конусный бандаж ГВТ

• Сегмент в сборе

• Гибкая вводимая трубка

• Канал воздух

• Каналы вода/джет

• Интсрументальный канал

• Шкив с тросами вправо/влево

• Шкив с тросами вверх/вниз

• Комплект уплотнительных колец

• Направляющая вверх/вниз

• Комплект колец поворотного механизма

• Электрический разъем в сборе

• Уплотнительное кольцо рукоятки

• Уплотнительное кольцо спец формы видеоконнектора

• Линза рассеивателя света на направляющей

• Уплотнительное кольцо линзы

• Болтик линзы световода

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.