Список закупа способом запроса ценовых предложений

| № | Наименование | Характеристики | Обоснование закупок | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов Vitek 2GN (в 1 упаковке 20 штук) | Пластиковые карты, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм негативных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (в 1 упаковке 20 штук) | Проведение микробиологического контроля стерильности | упаковка | 1 | 152 200,0 | 152 200,0 |
|  | Многофункциональная лабораторная баня NEUATION Accumax iTHERM D150-1/4 | Габариты 190 × 87 × 82 мм, сухой нагрев с настройкой температуры от +5 до 120 °C, быстрый нагрев и постоянная температура по всему блоку, цифровой дисплей для отображения температуры и времени работы -1 мин. 99,59 ч. + таймер бесконечного режима, можно использовать как водяную баню и как шариковую баню, Алюминиевые блоки (вставки) устойчивы к химическим утечкам и температурным скачкам, температурный датчик NTC 1000K | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 704 200,0 | 704 200,0 |
|  | Весы аналитетические | Лабораторные аналитические весы с закрывающейся стеклянной крышкой OHAUS EX225/A | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 |
|  | Ультраценрифуга Optima MAX-XP (настольная) с ротором для трубок | Настольная ультрацентрифуга Optima MAX-XP с ротором для трубок предназначена для высокоскоростного разделения биологических и химических образцов in vitro, обеспечивает точный контроль скорости и температуры, стерильность ротора зависит от используемых контейнеров. | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 40 000 000,0 | 40 000 000,0 |
|  | Модуль для подачи проб универсальный BD FACS Universal Loader производства в компании Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США | Универсальный автоматический загрузчик проб (лоадер) позволяет загружать образцы как из плашек, так и из пробирок 12х75мм. Штативы на 30 и 40 пробирок или планшеты на 96 и 384 лунок. | Проведение тестирования и фенотипирование биологических материалов | прибор | 1 | 43 050 000,0 | 43 050 000,0 |
|  | Микроскоп прямой Axiolab 5 c камерой ZEN | Комплект с объективами, камерой и ПО | Просмотр полутонких срезов | шт | 1 | 8 000 000,0 | 8 000 000,0 |
|  | Unicen 21 — центрифуга универсальная, Orto Alresa | Центрифуга настольная (ротор типа “swingin bucket” Многофункциональная центрифуга. С подогревом Обязательное наличие сменных роторов и/или адаптеров: - для микропробирок типа Eppendorf 1.5 и 2 мл - для пластиковых пробирок 5 мл (7 или 10 мл). Регулируемая скорость ротора 200-6000 об/мин. | Пробоподготовка | шт. | 1 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
|  | Коллагеназа тип 1, стерильная, 50 мг | Стерильно,форма выпуска: лиофилизированный порошок,подготовлен в стерильной форме (стерилизация фильтрацией 0,22 µm или другим методом) — подходит для применения в асептических протоколах культивирования клеток(in vitro).,50 мг представляющий собой протеолитическую эндопептидазу, выделяемую из бактериального источника Clostridium histolyticum. Она специфично расщепляет коллагеновые фибриллы, основные компоненты внеклеточного матрикса соединительной ткани, за счёт гидролиза пептидных связей. Форма выпуска: лиофилизированный порошок | Работа с клеточными культурами | шт | 14 | 200 000,0 | 2 800 000,0 |
| - 2 | Коллагеназа тип 2, стерильная | Стерильно,смесь ферментов из коллагеназы, клострипаина с триптической и протеолитической активностью из Clostridium histolyticum . Удельная активность составляет от 125 до 250 единиц Мандла на миллиграмм порошкообразного вещества. | Работа с клеточными культурами | шт | 14 | 210 000,0 | 2 940 000,0 |
| - 3 | Субстрат для клеточной культуры | Сell start TM,Humanized substrate for cell culture gibco, 2 мл | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 330 000,0 | 1 650 000,0 |
| - 4 | Центрифужные пробирки с плоской крышкой, 15 мл (стерильный объем), 500 шт/уп | Предназначены для использования в лабораторных исследованиях, используют для центрифугирования, хранения, транспортировки и обработки жидких биологических образцов в условиях стерильности, 15 мл, 500шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 10 | 12 000,0 | 120 000,0 |
| - 5 | Флакон культуральный 165 см2 | Флакон культивирования, с вентилируемой крышкой VENT, 5 шт/уп, с гидрофобным фильтром, 165 см2 | Работа с клеточными культурами | уп | 30 | 18 000,0 | 540 000,0 |
| - 6 | Флакон культуральный 75 см2 | Флакон культивирования, с вентилируемой крышкой VENT, 5 шт/уп ,с гидрофобным фильтром, 75 см2 | Работа с клеточными культурами | уп | 30 | 12 000,0 | 360 000,0 |
| - 7 | Стакан лабораторный 1000 мл | Материал - полипропилен/секло; температурный режим работы от -10С до +135С;объем -1000 мл;термостойкий | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 3 000,0 | 60 000,0 |
| - 8 | Флакон культуральный 25 см2 | Флакон культивирования, с вентилируемой крышкой VENT, 5 шт/уп, с гидрофобным фильтром, 25 см2 | Работа с клеточными культурами | шт | 30 | 13 500,0 | 405 000,0 |
| - 9 | Стакан лабораторный,500 мл | Материал - полипропилен/секло; температурный режим работы от -10С до +135С;объем -500 мл;термостойкий | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 1 800,0 | 36 000,0 |
| - 10 | Стакан лабораторный,1000 мл | Стакан лабораторный,1000 мл, термостойкий | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 3 000,0 | 60 000,0 |
| - 11 | Бумага А4 | Бумага писчая A4 80г/м 500л Svetocopy | Публикаци, отчеты | уп | 50 | 2 500,0 | 125 000,0 |
| - 12 | Фильтр для клеток 100 мкм, стерильные, нейлоновая сетка, рамка ПП. В упаковке 100 шт | Сита клеточные, размер пор 100 мкм (желтые); стерильные, индивидуально упакованные; 100 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 3 | 180 000,0 | 540 000,0 |
| - 13 | Фильтр для клеток 40 мкм, стерильные, нейлоновая сетка, рамка ПП. В упаковке 100 шт | Сита клеточные, размер пор 40 мкм (желтые); стерильные, индивидуально упакованные; 100 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 3 | 180 000,0 | 540 000,0 |
| - 14 | Пипетка серологическая 10 мл | Объем 10 мл, серологическая в индивидуальной упаковке, тампонированная, цветовой код оранжевый, из полистирола, стерильная, не пирогенная, свободная от эндотоксинов, не цитотоксичная,100 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 50 | 22 000,0 | 1 100 000,0 |
| - 15 | Пипетка серологическая 5мл | Объем 5 мл, серологическая в индивидуальной упаковке, тампонированная, цветовой код оранжевый, из полистирола, стерильная, не пирогенная, свободная от эндотоксинов, не цитотоксичная, 100 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 50 | 20 000,0 | 1 000 000,0 |
| - 16 | Пипетка серологическая 25мл | Объем 25 мл, серологическая в индивидуальной упаковке, тампонированная, цветовой код оранжевый, из полистирола, стерильная, не пирогенная, свободная от эндотоксинов, не цитотоксичная, 100 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 50 | 27 850,0 | 1 392 500,0 |
| - 17 | Пробирка центрифужная 50мл с красной закручивающейся крышкой, стерильные, ПП, в упаковке 25 шт | Пробирка центрифужная с крышкой 50 мл, 25 шт/уп, предназначены для хранения, транспортирования и центрифугирования. Пробирки плотно закрываются крышкой, предохраняющей биологический материал от вытекания и загрязнения; стерильные. | Работа с клеточными культурами | уп | 100 | 7 500,0 | 750 000,0 |
| - 18 | Маркер по стеклу и пластику , водостойкие | Маркер, черный 1 шт. Несмываемый водостойкий акриловый фломастер для подписи. | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 3 000,0 | 60 000,0 |
| - 19 | Слайды для подсчета клеток для счетчика клеток TC10™/TC20™, двухкамерные, 20 x 30 слайдов, 1200 подсчетов, Bio-Rad | Рабочая концентрация: 5 x 104 – 1 x 107 клеток/мл; | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 800 000,0 | 800 000,0 |
|  |  | Диаметр клеток: 6 – 50 мкм; |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем образца: 10 мкл; |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты слайда: 75 × 25 × 1.8 мм, глубина камера 100 мкм; |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал камеры: полиметакрилат |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 x 30 слайдов |  |  |  |  |  |
|  |  | Фасовка: 1200 слайдов |  |  |  |  |  |
| - 20 | Скальпель одноразовый стер. №11 | Состоят из пластиковой ручки и сменного лезвия | Работа с клеточными культурами, биоматериалом | шт | 80 | 200,0 | 16 000,0 |
|  |  | Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальная технология заточки обеспечивает исключительную остроту лезвия |  |  |  |  |  |
|  |  | Лезвие №11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильный |  |  |  |  |  |
| - 21 | Скальпель одноразовый стер. №22 | Состоят из пластиковой ручки и сменного лезвия | Работа с клеточными культурами, биоматериалом | шт | 100 | 200,0 | 20 000,0 |
|  |  | Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали |  |  |  |  |  |
|  |  | Специальная технология заточки обеспечивает исключительную остроту лезвия |  |  |  |  |  |
|  |  | Лезвие №22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильный |  |  |  |  |  |
| - 22 | Фильтр для пипетатора 0,2 мкм, 5 шт | Стерильный фильтр для ручного пипетатора 0.2 мкм, 5 шт | Работа с клеточными культурами | уп | 6 | 30 000,0 | 180 000,0 |
|  | Фильтр мембранный 0,2 мкм, 100 шт | Стерильный мембранный фильтр 0.2 мкм, уп 100 шт | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| - 23 | Наконечники IsoTip 0,1–2,0 мкл с фильтром в штативе, градуированные, прозрачные, стерильные, 960 шт/упак | Наконечники IsoTip 0,1–2,0 мкл с фильтром в штативе Градуированные, прозрачные Стерильные, 960 шт/упак | Работа с клеточными культурами | уп | 5 | 6 000,0 | 30 000,0 |
| - 24 | Наконечники IsoTip 0,2–10 мкл с фильтром в штативе, градуированные, прозрачные, стерильные, 960 шт/упак | Наконечники IsoTip 0,2–10 мкл с фильтром в штативе Градуированные, прозрачные Стерильные, 960 шт/упак | Работа с клеточными культурами | уп | 5 | 6 000,0 | 30 000,0 |
| - 25 | Наконечники с фильтром 10 мкл, удлиненные стерильные 4800/уп | Тип изделия: пипеточные наконечники с фильтром | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 435 600,0 | 435 600,0 |
|  |  | Номинальный объём: до 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность: стерильные |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ стерилизации: автоклавирование / гамма-облучение (в зависимости от производителя) |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: медицинский полипропилен |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке: 4800 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия хранения: при комнатной температуре, в сухом месте, вдали от прямых источников света |  |  |  |  |  |
| - 26 | Слайды для камеры подсчета клеток Countess™ , 500 шт/уп | Слайды предназначены для использования с автоматическим счетчиком клеток Countess. | Работа с клеточными культурами | уп | 10 | 150 000,0 | 1 500 000,0 |
|  |  | 50 слайдов/шт на коробку и 2 флакона трипанового синего (0,4%) объемом 1 мл. |  |  |  |  |  |
|  |  | Слайды предварительно стерилизованы и упакованы в индивидуальную упаковку. |  |  |  |  |  |
|  |  | Каждый слайд имеет две отдельные закрытые камеры, которые могут использоваться для подсчета одного образца в двух экземплярах или для подсчета двух разных образцов, 500шт/уп |  |  |  |  |  |
| - 27 | Фильтр для пипетатора 0,45 мкм | • Фильтрующий материал: гидрофильный ПЭС | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 56 600,0 | 56 600,0 |
|  |  | • Размер пор 0,45 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | • Химическая совместимость: Используется с сильными основаниями, спиртами, белками, пептидами |  |  |  |  |  |
|  |  | • Максимальное рабочее давление 4,2 бар при 23 ℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | • 1,5 бар при 85 ° C |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка 100 шт |  |  |  |  |  |
| - 28 | Криопробирки стерильные 5 мл, уп/25 шт | Тип изделия: криопробирки Назначение: хранение и криоконсервация биологических образцов Номинальный объём: 5 мл Стерильность: стерильные Материал: медицинский полипропилен, устойчивый к низким температурам Температурный диапазон использования: до −196 °C (жидкий азот, паровая фаза) Конструкция: герметичная, с навинчивающейся крышкой Тип дна: коническое или плоское (в зависимости от модели) Уплотнение: силиконовое кольцо для предотвращения утечек Одноразовое использование: да Устойчивость к центрифугированию: да (в пределах, установленных производителем) Маркировка: матовая поверхность для нанесения надписей Свободны от ДНК/РНКаз и эндотоксинов: да Упаковка: заводская стерильная Количество в упаковке: 25 шт. | Работа с клеточными культурами | уп | 100 | 8 000,0 | 800 000,0 |
| - 29 | Планшет культуральный 6-луночный с крышкой, стерильный | Высококачественный полистирол (ps) сырье, в соответствии с USPVI медицинского класса,50/100 шт/уп • Вакуумная плазменная обработка поверхности для обеспечения согласованности между лунками. • Продукт прошел тест на биосовместимость GB/T16886 и отвечает требованиям стерильности и отсутствия эндотоксина. • Крышка и дно пластины плотно совмещены для обеспечения газообмена и снижения риска испарения и перекрестного загрязнения. • Цифро-буквенная кодировка рядом с отверстиями для удобства идентификации. Фасовка: 100 шт/упак | Работа с клеточными культурами | уп | 2 | 300 000,0 | 600 000,0 |
| - 30 | Мешок для глубокой заморозки клеток и тканей 25ml CrioStore TM CS25NSW | Сделаны из EVO полимера,24 шт/уп,объем 25 мл, который сохраняет гибкость и прозрачность даже при хранении в жидком азоте (-196°C), что значительно облегчает визуальный контроль материала; запаиваются стандартным оборудованием, настроенным на низкотемпературный режим, не теряя при этом прозрачности. | Работа с клеточными культурами | уп | 20 | 14 100,0 | 282 000,0 |
| - 31 | Стерильные криопробирки без РНКазы и ДНКазы 2 мл | 100 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 5 | 30 420,0 | 152 100,0 |
|  |  | Номинальный объём: 2 мл |  |  |  |  |  |
|  |  | стерильные |  |  |  |  |  |
|  |  | Биологическая чистота: не содержат РНКаз и ДНКаз, апирогенные |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: медицинский полипропилен высокой чистоты |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон использования: до −196 °C (жидкий азот, паровая фаза) |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция: герметичная |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип крышки: навинчивающаяся, с уплотнительным кольцом |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип дна: коническое или плоское (в зависимости от модели) |  |  |  |  |  |
| - 32 | Пипетка серологическая 1мл в инд.упаковке | Номинальный объём: 1 мл | Работа с клеточными культурами | уп | 20 | 28 100,0 | 562 000,0 |
|  |  | Градуировка: чёткая, несмываемая, по всей длине пипетки |  |  |  |  |  |
|  |  | Точность дозирования: соответствует требованиям лабораторных стандартов |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: медицинский полистирол,стерильные,не содержит ДНК/РНКаз, эндотоксинов и пирогенов Совместимость: стандартные пипеточные дозаторы для серологических пипеток,100 шт/уп |  |  |  |  |  |
| - 33 | Пипетка серологическая 2 мл в инд.упаковке | 100 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 20 | 30 000,0 | 600 000,0 |
|  |  | Градуировка: чёткая, несмываемая, по всей длине пипетки |  |  |  |  |  |
|  |  | Точность дозирования: соответствует требованиям лабораторных стандартов |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: медицинский полистирол |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность: стерильная |  |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка: да |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноразовое использование: да |  |  |  |  |  |
|  |  | Биологическая чистота: не содержит ДНК/РНКаз, эндотоксинов и пирогенов Совместимость: стандартные пипеточные дозаторы для серологических пипеток |  |  |  |  |  |
| - 34 | Латексные перчатки неопудренные белые, стерильные | перчатки медицинские смотровые,медицинские смотровые перчатки из натурального латекса, белые, стерильные, неопудренные, с манжетой-валиком, анатомической или универсальной формы, гладкие либо микротекстурированные, предназначены для одноразового использования | Работа с клеточными культурами | уп | 200 | 330,0 | 66 000,0 |
| - 35 | Нестерильные перчатки | перчатки медицинские смотровые,н/с,100 шт уп,в коробке | Работа с клеточными культурами | уп | 5 | 4 400,0 | 22 000,0 |
| - 36 | Маска о/р | · Тип изделия: медицинская маска одноразовая | Работа с клеточными культурами | уп | 10 | 1 120,0 | 11 200,0 |
|  |  | · Назначение: защита дыхательных путей от аэрозолей, капель и пыли |  |  |  |  |  |
|  |  | · Конструкция: трёхслойная (внутренний слой – впитывающий, средний – фильтрующий, внешний – водоотталкивающий) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: нетканый спанбонд/мельтблаун |  |  |  |  |  |
|  |  | · Фиксация: ушные петли или завязки |  |  |  |  |  |
|  |  | · Наличие носового зажима: да, для плотной посадки на нос |  |  |  |  |  |
|  |  | · Одноразовое использование: да,100 шт/уп |  |  |  |  |  |
|  |  | · Цвет: синий или белый (в зависимости от производителя) |  |  |  |  |  |
| - 37 | Шапочка Шарлотка | · Тип изделия: шапочка медицинская одноразовая «Шарлотка» | Работа с клеточными культурами | уп | 10 | 1 680,0 | 16 800,0 |
|  |  | · Назначение: защита волос и предотвращение контаминации рабочего пространства в медицинских и лабораторных условиях |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: нетканый спанбонд |  |  |  |  |  |
|  |  | · Конструкция: свободная форма с эластичной окантовкой для плотного прилегания к голове |  |  |  |  |  |
|  |  | · Одноразовое использование: да |  |  |  |  |  |
|  |  | · Цвет: белый (возможны другие цвета в зависимости от производителя) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Размер: универсальный |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 шт/уп |  |  |  |  |  |
| - 38 | Марля | · Тип изделия: марля медицинская | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 105,0 | 210,0 |
|  |  | · Назначение: перевязочные и хирургические процедуры, обработка ран, фильтрация жидкостей |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: 100% хлопок |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: может быть стерильная или нестерильная (уточняется при заказе) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Плотность: стандартная (например, 20–25 г/м²) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Размер: стандартные отрезы (50×50 см) |  |  |  |  |  |
| - 39 | Игла полимерная с колпачком защитная ,стерильная | · Тип изделия: инъекционная игла полимерная с защитным колпачком | Работа с клеточными культурами | шт | 50 | 940,0 | 47 000,0 |
|  |  | · Назначение: введение лекарственных средств, взятие проб крови и инъекции в медицинских и лабораторных условиях |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: игла из нержавеющей стали, корпус и колпачок из медицинского полимера |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: стерильная, одноразового использования |  |  |  |  |  |
|  |  | · Наличие защитного колпачка: да, для предотвращения случайного укола после использования |  |  |  |  |  |
|  |  | · Диаметр (гauge): по стандарту 18–25 G (в зависимости от модели) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Длина иглы: стандартная или удлинённая (в зависимости от назначения) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Форма наконечника: заточенная для минимальной травматизации ткани |  |  |  |  |  |
|  |  | · Упаковка: индивидуальная, стерильная, |  |  |  |  |  |
|  |  | · Одноразовое использование: да |  |  |  |  |  |
| - 40 | Cell Screper клеточный скребок Biologix, 100 шт/уп | · Название изделия: Cell Scraper (клеточный скребок) Biologix | Работа с клеточными культурами | уп | 2 | 26 880,0 | 53 760,0 |
|  |  | · Назначение: сбор и отсев клеток с поверхности культуральных сосудов (планшетов, флаконов, чашек Петри) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: высококачественный полипропилен, химически инертный, безопасный для клеточных культур |  |  |  |  |  |
|  |  | · Конструкция: ручка с гибким или жёстким рабочим краем для удобного соскабливания клеток |  |  |  |  |  |
|  |  | · Размер рабочего края: стандартный (например, 25–50 мм), в зависимости от модели |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: стерильный, одноразового использования |  |  |  |  |  |
|  |  | · Совместимость: подходит для работы с различными культуральными сосудами |  |  |  |  |  |
|  |  | · Биологическая чистота: свободен от ДНК/РНКаз, пирогенов и эндотоксинов |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 шт/уп |  |  |  |  |  |
| - 41 | Наконечники для пипеток ART™ Barrier 10 мкл, с фильтром, стерильные, в штативах | · Название: Наконечники для пипеток ART™ Barrier | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 418 018,0 | 418 018,0 |
|  |  | · Объём: 10 µл |  |  |  |  |  |
|  |  | · Конструкция: с фильтром (барьерные) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: стерильные, одноразовые |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: высокочистый полипропилен |  |  |  |  |  |
|  |  | · Совместимость: стандартные микропипетки 10 µл |  |  |  |  |  |
|  |  | · Упаковка: в кассетах/штативах |  |  |  |  |  |
|  |  | · Одноразовое использование: да |  |  |  |  |  |
|  |  | · Биологическая чистота: свободны от ДНК/РНКаз и эндотоксинов |  |  |  |  |  |
|  |  | · 4800шт/уп |  |  |  |  |  |
| - 42 | Устройство для многократного отбора жидких медикаментов (фильтр-канюли аспирационные) | Устройство для многократного отбора жидких медикаментов оснащено фильтр-канюлями и аспирационным механизмом, обеспечивающими безопасное и стерильное извлечение жидкости. Предназначено для использования в клинике, одноразовое использование отдельных компонентов снижает риск контаминации. | Работа с клеточными культурами | шт | 50 | 350,0 | 17 500,0 |
| - 43 | Пинцет хирургический общего назначения J-16-035, 250 мм | Хирургический пинцет общего назначения J-16-035 длиной 250 мм, изготовлен из нержавеющей стали высокой прочности, стерильный, многоразового использования после стерилизации. Предназначен для захвата и удержания тканей или инструментов в хирургических и лабораторных процедурах. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 3 500,0 | 17 500,0 |
| - 44 | Контейнер для криозамораживания клеток, от 1 до 5 мл | Контейнер для криозамораживания клеток объёмом 1–5 мл, изготовлен из медицинского полипропилена, устойчивого к низким температурам (до −196 °C), стерильный и герметичный. Предназначен для безопасного хранения и транспортировки биологических образцов в жидком азоте или в паровой фазе. | Работа с клеточными культурами | шт | 25 | 15 800,0 | 395 000,0 |
| - 45 | Коробки КБСУ, 20 л | Коробки КБСУ объёмом 20 л, предназначены для временного хранения и транспортировки медицинских и биологических отходов. Изготовлены из прочного полипропилена, устойчивы к химическим воздействиям, имеют маркировку и крышку с защитой от проливания, одноразового использования. | Работа с клеточными культурами | шт | 100 | 200,0 | 20 000,0 |
| - 46 | Мешки класс А, 10 л | Мешки для медицинских отходов класса А, объём 10 л, изготовлены из прочного полиэтилена. Предназначены для сбора и временного хранения неопасных медицинских отходов, имеют цветовую маркировку и одноразовое использование. | Работа с клеточными культурами | шт | 100 | 30,0 | 3 000,0 |
| - 47 | Мешки класс Б, 10 л | Мешки для медицинских отходов класса Б, объём 10 л, изготовлены из прочного полиэтилена. Предназначены для сбора и временного хранения биологических и потенциально инфекционных отходов, имеют цветовую маркировку и одноразовое использование. | Работа с клеточными культурами | шт | 100 | 30,0 | 3 000,0 |
| - 48 | Фармдезин экстра, 5 л | Фармдезин Экстра, объём 5 л - высокоэффективный дезинфицирующий раствор для обработки поверхностей, медицинского оборудования и инвентаря. Обеспечивает широкий спектр антимикробной активности, готов к применению согласно инструкции, безопасен при соблюдении рекомендованных дозировок. | Работа с клеточными культурами | шт | 10 | 16 000,0 | 160 000,0 |
| - 49 | Герметичный термоконтейнер для транспортировки, 3 л | · Назначение: транспортировка и временное хранение биологических и медицинских образцов | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 1 500,0 | 3 000,0 |
|  |  | · Объём: 3 л |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: ударопрочный термоизоляционный пластик |  |  |  |  |  |
|  |  | · Конструкция: герметичная крышка, обеспечивающая плотное закрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | · Температурная устойчивость: сохраняет внутреннюю температуру при транспортировке |  |  |  |  |  |
|  |  | · Устойчивость к химическим воздействиям: да |  |  |  |  |  |
|  |  | · Одноразовое/многократное использование: зависит от модели, обычно многократное |  |  |  |  |  |
|  |  | · Безопасность: предотвращает проливание и защищает образцы от внешнего воздействия |  |  |  |  |  |
| - 50 | Герметичный термоконтейнер для транспортировки, 5 л | · Назначение: транспортировка и временное хранение биологических и медицинских образцов | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 3 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | · Объём: 5 л |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал: ударопрочный термоизоляционный пластик |  |  |  |  |  |
|  |  | · Конструкция: герметичная крышка, обеспечивающая плотное закрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | · Температурная устойчивость: сохраняет внутреннюю температуру при транспортировке |  |  |  |  |  |
|  |  | · Устойчивость к химическим воздействиям: да |  |  |  |  |  |
|  |  | · Одноразовое/многократное использование: зависит от модели, обычно многократное |  |  |  |  |  |
|  |  | · Безопасность: предотвращает проливание и защищает образцы от внешнего воздействия |  |  |  |  |  |
| - 51 | Среда безсывороточная Hepatozyme-SFM, без L-глутамина, фенол красного, 500 мл | · Название изделия: Среда безсывороточная Hepatozyme-SFM | Работа с клеточными культурами | шт | 10 | 178 618,0 | 1 786 180,0 |
|  |  | · Объём: 500 мл |  |  |  |  |  |
|  |  | · Состав: без L-глутамина, без фенол-красного индикатора |  |  |  |  |  |
|  |  | · Назначение: культура гепатоцитов in vitro, поддержка роста и дифференцировки клеток без сыворотки |  |  |  |  |  |
|  |  | · Тип среды: готовая к использованию, жидкая |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: стерильная, фильтровальная стерильность |  |  |  |  |  |
|  |  | · Биологическая чистота: свободна от ДНК/РНКаз и эндотоксинов |  |  |  |  |  |
|  |  | · Совместимость: подходящая для работы с различными культуральными сосудами и стандартными методами клеточного культивирования |  |  |  |  |  |
|  |  | · Производитель: eBioscience™ или Gibco |  |  |  |  |  |
| - 52 | Среда МЕМ-Альфа, , 450 мл | · Название изделия: Среда MEM-Alpha | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 6 434,0 | 128 680,0 |
|  |  | · Объём: 450 мл |  |  |  |  |  |
|  |  | с L-глутамином, с нуклеозидами |  |  |  |  |  |
|  |  | · Назначение: культура клеток in vitro, поддержка роста и жизнеспособности клеточных линий |  |  |  |  |  |
|  |  | · Тип среды: готовая к использованию, жидкая |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: стерильная, фильтровальная стерильность |  |  |  |  |  |
|  |  | · Биологическая чистота: свободна от ДНК/РНКаз и эндотоксинов |  |  |  |  |  |
|  |  | · Совместимость: подходящая для различных культуральных сосудов и стандартных методик клеточного культивирования |  |  |  |  |  |
| - 53 | Пенициллин/стрептомицин (10000 ед / мл), 100 мл | · Название изделия: Пенициллин/Стрептомицин | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 10 919,0 | 21 838,0 |
|  |  | · Концентрация: 10 000 ед/мл |  |  |  |  |  |
|  |  | · Объём: 100 мл |  |  |  |  |  |
|  |  | · Назначение: предотвращение бактериальной контаминации в клеточных культурах |  |  |  |  |  |
|  |  | · Состав: смесь пенициллина и стрептомицина |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: стерильный раствор, готов к применению |  |  |  |  |  |
|  |  | · Форма выпуска: жидкость для добавления в культуральные среды |  |  |  |  |  |
|  |  | · Одноразовое использование: раствор предназначен для многократного использования при соблюдении стерильности |  |  |  |  |  |
|  |  | · Совместимость: подходит для большинства стандартных клеточных сред in vitro |  |  |  |  |  |
| - 54 | Спирт этиловый 96%, 1 л | Спирт этиловый 96 %, объём 1 л, фармакопейного качества, нестерильный, предназначен для дезинфекции и лабораторного использования, хранить в плотно закрытой таре. | Работа с клеточными культурами | л | 20 | 15 000,0 | 300 000,0 |
| - 55 | Вода стерильная для клеточных культур, 500 мл, кат. номер Elab-PB180518 | Стерильная вода для клеточных культур, объём 500 мл, кат. № Elab-PB180518, предназначена для разведения растворов и работы с клеточными культурами, стерильная, свободна от ДНК/РНКаз и эндотоксинов. | Работа с клеточными культурами | шт | 10 | 6 000,0 | 60 000,0 |
| - 56 | L-глутамин 100 мл | Стерильный L-глутамин, объём 100 мл, предназначен для добавления в культуральные среды для поддержания роста и метаболизма клеток in vitro, свободен от ДНК/РНКаз и эндотоксинов. | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 13 520,0 | 27 040,0 |
| - 57 | Среда DMEM:F-12, с HEPES, 500мл, стерильно-фильтрованная, Gibco | Стерильно-фильтрованная среда DMEM:F-12 с HEPES, объём 500 мл, производства Gibco, предназначена для культивирования клеток in vitro, готова к использованию, свободна от ДНК/РНКаз и эндотоксинов. | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 6 827,0 | 136 540,0 |
| - 58 | Базальная среда для культур клеток, BenchStable™ DMEM, 500 мл, Gibco | Базальная среда для культур клеток BenchStable™ DMEM, объём 500 мл, производства Gibco, предназначена для поддержания роста и жизнеспособности клеток in vitro, стерильная и готова к использованию. | Работа с клеточными культурами | шт | 10 | 47 510,0 | 475 100,0 |
| - 59 | Трипановый синий, краситель для определения жизнеспособности клеток, 0,4% раствор, 100 мл | Трипановый синий, 0,4% раствор, объём 100 мл, краситель для определения жизнеспособности клеток in vitro, стерильный, готовый к использованию, обеспечивает выявление нежизнеспособных клеток при микроскопическом анализе. | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 16 068,0 | 16 068,0 |
| - 60 | Фосфатный буфер (PBS), 500мл/уп, Elabscience | Фосфатный буфер (PBS), объём 500 мл, упаковка 1 шт., производства Elabscience, стерильный, предназначен для промывки и разведения клеточных культур и биологических образцов in vitro, свободен от ДНК/РНКаз и эндотоксинов. | Работа с клеточными культурами | шт | 10 | 13 105,0 | 131 050,0 |
| - 61 | Диспаза II, порошок 5 г, Gibco | Диспаза II, порошок 5 г, производства Gibco, стерильный фермент для расщепления внеклеточного матрикса и отделения клеток in vitro, готов к разведениям согласно инструкции производителя, свободен от ДНК/РНКаз и эндотоксинов. | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 679 513,0 | 1 359 026,0 |
| - 62 | Питательная среда Ham's F-10, феноловый красный, ХЕПЕС, L-глютамин, Gibco, 500 мл | Питательная среда Ham's F-10 с феноловым красным, HEPES и L-глутамин, объём 500 мл, производства Gibco, стерильная, предназначена для культивирования клеток in vitro, готова к использованию и обеспечивает поддержание роста и жизнеспособности клеточных культур. | Работа с клеточными культурами | шт | 10 | 10 372,0 | 103 720,0 |
| - 63 | GLUTAMAX-I , в виде 200 мМ дипептида L-аланил-L-глутамина в 0,85% растворе NaCl, 100 mL, Gibco | GLUTAMAX-I, 200 мМ дипептид L-аланил-L-глутамин в 0,85% растворе NaCl, объём 100 мл, производства Gibco, стерильный, предназначен для добавления в культуральные среды для поддержания роста и метаболизма клеток in vitro, готов к использованию. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 45 471,0 | 227 355,0 |
| - 64 | D-трегалоза, дигидрат 5 мл | D-трегалоза, дигидрат, объём 5 мл, стерильный раствор, предназначен для стабилизации и защиты клеток и биологических образцов при криоконсервации и хранении in vitro, готов к использованию согласно инструкции производителя. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 70 000,0 | 350 000,0 |
| - 65 | D-Маннит, 500 г | D-Маннит, 500 г, химически чистое вещество, предназначенное для приготовления питательных сред, буферов и лабораторных растворов. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 85 540,0 | 427 700,0 |
| - 66 | Гентамицин (50 мг/мл), 10 мл | Гентамицин, раствор 50 мг/мл, объём 10 мл, стерильный, предназначен для предотвращения бактериальной контаминации в клеточных культурах и лабораторных средах, готов к использованию согласно инструкции производителя. | Работа с клеточными культурами | шт | 8 | 33 680,0 | 269 440,0 |
| - 67 | Набор для детекции эндотоксинов Qubit™, 80 реакций (Q32891) | Набор для детекции эндотоксинов Qubit™, 80 реакций, кат. № Q32891, предназначен для количественного определения эндотоксинов в биологических образцах, стерильный. | Работа с клеточными культурами | набор | 2 | 403 553,0 | 807 106,0 |
| - 68 | Сахароза свободная от РНКаз и ДНКаз, 500 г | Сахароза, свободная от РНКаз и ДНКаз, 500 г, химически чистое вещество, предназначена для приготовления культуральных сред и лабораторных растворов | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 10 500,0 | 52 500,0 |
| - 69 | Натрия хлорид 0,9 % 1000 мл | Натрия хлорид 0,9 %, объём 1000 мл, стерильный раствор для приготовления буферных и физиологических растворов, промывки и разведения биологических образцов. | Работа с клеточными культурами | шт | 50 | 1 500,0 | 75 000,0 |
| - 70 | Рингера раствор, 200 мл | Раствор Рингера, объём 200 мл, стерильный физиологический раствор для восполнения электролитов и промывки биологических образцов, пригоден для лабораторного и медицинского использования. | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 942,0 | 18 840,0 |
| - 71 | Базальная среда MesenCult™ MSC (Human) 450 ml | Базальная среда MesenCult™ MSC (Human), объём 450 мл, стерильная, предназначена для культивирования человеческих мезенхимальных стволовых клеток in vitro, поддерживает их рост и жизнеспособность. | Работа с клеточными культурами | шт | 10 | 47 510,0 | 475 100,0 |
| - 72 | Набор для адипогенной дифференцировки MesenCult™ (человек) (вместе с supplement) | Набор для адипогенной дифференцировки MesenCult™ (человек), включает базовую среду и комплект добавок (supplement), предназначен для индуцирования адипогенной дифференцировки человеческих мезенхимальных стволовых клеток in vitro, стерильный и готов к использованию. | Работа с клеточными культурами | набор | 5 | 160 680,0 | 803 400,0 |
| - 73 | Набор для остеогенной дифференцировки MesenCult™ (Human) (вместе с supplement) | Набор для остеогенной дифференцировки MesenCult™ (Human), включает базовую среду и комплект добавок (supplement), предназначен для индуцирования остеогенной дифференцировки человеческих мезенхимальных стволовых клеток in vitro, стерильный. | Работа с клеточными культурами | набор | 5 | 194 804,0 | 974 020,0 |
| - 74 | Краситель для подсчета клеток Invitrogen ReadyCount Green/Red Viability Stain, для Countess 2, 1 мл | Краситель Invitrogen ReadyCount Green/Red Viability Stain, объём 1 мл, предназначен для оценки жизнеспособности клеток с использованием Countess 2, позволяет различать живые и нежизнеспособные клетки in vitro, стерильный и готовый к применению. | Работа с клеточными культурами | шт | 20 | 99 348,0 | 1 986 960,0 |
| - 75 | ACCUTASE™ Cell detachment solution, 100 ml | ACCUTASE™ Cell Detachment Solution, объём 100 мл, стерильный раствор для мягкого отщепления и диссоциации клеток in vitro, поддерживает жизнеспособность и функциональность клеточных культур. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 70 000,0 | 350 000,0 |
| - 76 | Набор для хондрогенной дифференцировки MesenCult™- ACF (вместе с supplement) | Набор для хондрогенной дифференцировки MesenCult™-ACF, включает базовую среду и комплект добавок (supplement), предназначен для индуцирования хондрогенной дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток человека in vitro, стерильный. | Работа с клеточными культурами | набор | 5 | 221 000,0 | 1 105 000,0 |
| - 77 | стеклянные флаконы для лиофилизации (Serum Bottles) 5 мл, 100 шт/уп | Стеклянные флаконы для лиофилизации (Serum Bottles), объём 5 мл, упаковка 100 шт., изготовлены из боросиликатного стекла, стерильные, предназначены для хранения и лиофилизации биологических и лабораторных образцов. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 196 000,0 | 196 000,0 |
| - 78 | стеклянные флаконы для лиофилизации (Serum Bottles) 10 мл 100 шт/уп | Стеклянные флаконы для лиофилизации (Serum Bottles), объём 10 мл, упаковка 100 шт., изготовлены из боросиликатного стекла, стерильные, предназначены для хранения и лиофилизации биологических и лабораторных образцов. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| - 79 | стеклянные флаконы для лиофилизации (Serum Bottles) 30 мл,100 шт/уп | Стеклянные флаконы для лиофилизации (Serum Bottles), объём 30 мл, упаковка 100 шт., изготовлены из боросиликатного стекла, стерильные, предназначены для хранения и лиофилизации биологических и лабораторных образцов. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 420 000,0 | 420 000,0 |
| - 80 | пробки-стопперы | Пробки-стопперы, предназначенные для герметичного закрытия лабораторных и лиофилизационных флаконов, изготовлены из химически стойкого материала (силикон, бутил или другой полимер), стерильные и безопасные для хранения биологических и химических образцов. | Работа с клеточными культурами | уп | 50 | 470,0 | 23 500,0 |
| - 81 | Стерильные апирогенные пробирки в стрипах Qubit™ Flex, 120 стрипов/упак (Q32893) | Стерильные апирогенные пробирки в стрипах Qubit™ Flex, 120 стрипов/упаковка, кат. № Q32893, предназначены для работы с биологическими образцами in vitro, совместимы с системами Qubit™, свободны от ДНК/РНКаз и эндотоксинов. | Работа с клеточными культурами | уп | 2 | 70 500,0 | 141 000,0 |
| - 82 | Реагент DAPI (4',6- диамидино-2- фенилиндол, дилактат), 10 мг (D3571) | Реагент DAPI (4',6-диамидино-2-фенилиндол, дилактат), 10 мг, кат. № D3571, предназначен для флуоресцентного окрашивания ядер клеток in vitro, стерильный, химически чистый, обеспечивает высокую специфичность связывания с ДНК. | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 179 047,0 | 358 094,0 |
| - 83 | ProLong™ Gold Antifade Mountant with DAPI 10 мл | монтажная среда для длительной консервации фиксированных препаратов, сохранения яркости флуоресценции при сканировании и одновременного окрашивания ядер клеток в синий цвет | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| - 84 | Апирогенные стеклянные пробирки Pierce™, 30 шт/упак (A43889) | Апирогенные стеклянные пробирки Pierce™, 30 шт/упаковка, кат. № A43889, предназначены для хранения и работы с биологическими образцами in vitro, стерильные, свободны от эндотоксинов, ДНК/РНКаз. | Работа с клеточными культурами | уп | 10 | 30 714,0 | 307 140,0 |
| - 85 | Набор для культивирования мезенхимальных стволовых клеток StemPro™ MSC SFM XenoFree (A1067501) | Набор для культивирования мезенхимальных стволовых клеток StemPro™ MSC SFM XenoFree, кат. № A1067501, включает базовую среду и необходимые добавки, предназначен для поддержания роста и жизнеспособности человеческих мезенхимальных стволовых клеток in vitro в ксенофри условиях, стерильный. | Работа с клеточными культурами | набор | 3 | 440 366,0 | 1 321 098,0 |
| - 86 | MitoTracker™ Green | Реагент MitoTracker™ Green, флуоресцентный краситель для митохондрий, предназначен для оценки активности и жизнеспособности митохондрий в живых клетках in vitro, стерильный и химически чистый. | Работа с клеточными культурами | шт | 3 | 96 460,0 | 289 380,0 |
| - 87 | Активатор Apoptosis Activator 2 | Активатор Apoptosis Activator 2, биологически активное вещество, предназначен для индуцирования апоптоза в клеточных культурах in vitro, стерильный и готовый к использованию согласно инструкции производителя. | Работа с клеточными культурами | шт | 3 | 135 512,7 | 406 538,2 |
| - 88 | Набор реагентов Human Mesenchymal Stem Cell Functional Identification Kit | Набор реагентов Human Mesenchymal Stem Cell Functional Identification Kit предназначен для функциональной идентификации человеческих мезенхимальных стволовых клеток in vitro, включает необходимые реактивы для оценки их пролиферативной и дифференцировочной способности, стерильный и готовый к использованию. | Работа с клеточными культурами | набор | 5 | 433 930,0 | 2 169 650,0 |
| - 89 | Антитела Goat Anti-Human FABP-4 Antigen Affinity-purified Polyclonal Antibody (adipocytes) | Антитела Goat Anti-Human FABP-4, поликлональные, очищенные по аффинности, предназначены для специфического распознавания белка FABP-4 в адипоцитах мыши, стерильные, используются для иммуноанализа in vitro. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 168 291,7 | 841 458,4 |
| - 90 | Вторичные антитела NorthernLightsTM 557-conjugated Donkey Anti-Goat | Вторичные антитела NorthernLights™ 557-конъюгированные Donkey Anti-Goat предназначены для специфического распознавания антител козы, конъюгированы с флуорофором NorthernLights™ 557, стерильные, используются для флуоресцентного иммуноанализа in vitro. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 179 842,6 | 899 213,2 |
| - 91 | Антитела Goat Anti-Human Aggrecan Antigen Affinity- purified Polyclonal Antibody (chondrocytes) | Антитела Goat Anti-Human Aggrecan, поликлональные, очищенные по аффинности, предназначены для специфического распознавания агрекана в хондроцитах человека, стерильные, используются для иммуноанализа in vitro. | Работа с клеточными культурами | шт | 5 | 156 745,6 | 783 728,0 |
| - 92 | Антитела Mouse Anti-Human Osteocalcin Monoclonal Antibody (osteocytes) | Антитела Mouse Anti-Human Osteocalcin, моноклональные, предназначены для специфического распознавания остеокальцина в остеоцитах человека, стерильные, используются для иммуноанализа in vitro. | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 443 831,1 | 887 662,2 |
| - 93 | Normal Donkey Serum | Ослиная сыворотка — для блокировки фона, стерильные, используются для иммуноанализа in vitro. | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 50 000,0 | 100 000,0 |
| - 94 | Реагент Hoechst 33342 | Реагент Hoechst 33342, флуоресцентный краситель, предназначен для выявления нежизнеспособных клеток in vitro, не оказывает токсического воздействия на живые клетки, стерильный. | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 80 000,0 | 160 000,0 |
| - 95 | Раствор липополисахарида (LPS) eBioscience™ (500X), 4 на 100 мкл (00-4976-93) | · Название изделия: Раствор липополисахарида (LPS) eBioscience™ | Работа с клеточными культурами | набор | 5 | 67 039,0 | 335 195,0 |
|  |  | · Концентрация: 500X |  |  |  |  |  |
|  |  | · Объём: 100 µл (4) |  |  |  |  |  |
|  |  | · Назначение: стимуляция иммунного ответа, активация клеток in vitro в исследованиях воспалительных процессов |  |  |  |  |  |
|  |  | · Материал/Форма: раствор в буфере, готовый к разведению |  |  |  |  |  |
|  |  | · Стерильность: стерильный, готов к использованию в клеточных культурах |  |  |  |  |  |
|  |  | · Биологическая чистота: проверен на отсутствие ДНК, РНКаз и эндотоксинов, кроме заявленного LPS |  |  |  |  |  |
| - 96 | Ножницы Остроконечные вертикально изогнутые 140 мм - 5 шт/уп | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, длина 140 мм, упаковка 5 шт., изготовлены из нержавеющей стали, предназначены для точных хирургических и лабораторных манипуляций, стерильные, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 9 400,0 | 9 400,0 |
| - 97 | Ножницы Остроконечные вертикально изогнутые 170 мм - 5 шт | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, длина 170 мм, упаковка 5 шт/уп., изготовлены из нержавеющей стали, предназначены для точных хирургических и лабораторных манипуляций, стерильные, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 11 750,0 | 11 750,0 |
| - 98 | Пинцет анатомический 150мм - 5 шт | Пинцет анатомический, длина 150 мм, упаковка 5 шт/уп., изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для захвата и удержания тканей или мелких объектов в хирургии и лабораторных процедурах, стерильный, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 7 050,0 | 7 050,0 |
| - 99 | Пинцет анатомический 200 мм - 5 шт | Пинцет анатомический, длина 200 мм, упаковка 5 шт/уп., изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для захвата и удержания тканей или мелких объектов в хирургии и лабораторных процедурах, стерильный, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 16 450,0 | 16 450,0 |
| - 100 | Пинцет хирургический 200 мм - 5 шт | Пинцет хирургический, длина 200 мм, упаковка 5 шт/уп., изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для захвата и удержания тканей и инструментов в хирургии и лабораторных процедурах, стерильный, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 18 800,0 | 18 800,0 |
| - 101 | Пинцет хирургический 150мм - 5 шт | Пинцет хирургический, длина 150 мм, упаковка 5 шт/уп., изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для захвата и удержания тканей и инструментов в хирургии и лабораторных процедурах, стерильный, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| - 102 | Зажим медицинский MOSQUITO кровоостанавливающий сосудистый прямой 165 мм - 5 шт | Зажим медицинский MOSQUITO кровоостанавливающий, прямой, длина 165 мм, упаковка 5 шт/уп., изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для пережатия мелких сосудов и тканей в хирургии и лабораторных процедурах, стерильный, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 18 800,0 | 18 800,0 |
| - 103 | Зажим Кохера изогнутый 200 мм 150мм - 10 шт | Зажим Кохера изогнутый, длина 200 мм и 150 мм, упаковка 10 шт/уп., изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для захвата тканей и пережатия сосудов в хирургии, стерильный, многоразового использования после стерилизации. | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| - 104 | Ножницы изогнутые Metzenbaum Delicate 20 см – 5 шт | Ножницы остроконечные (оба конца имеют угловую форму), прямые. 20 см, 5 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 23 500,0 | 23 500,0 |
| - 105 | Шпатель-ложка Фолькмана, двухсторонний 16 см – 5 шт | Универсальный инструмент предназначен для забора материала при получении цитологического мазка. Инструмент атравматичный и тактильно комфортный для пациента. Длина – 167 см | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 10 000,0 | 20 000,0 |
| - 106 | Очки бинокуляры увеличение 3.0 х расстояние 42-45см. Регулируемые по ширине глаз. | Очки бинокуляры увеличение 3.0 х расстояние 42-45см. Регулируемые по ширине глаз. | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| - 107 | Биобазовый транспортнрый ящик для биобезопасности BTB-L20, 2 шт | Биобазовый транспортный ящик для биобезопасности BTB-L20, упаковка 2 шт., предназначен для безопасной транспортировки биологических образцов, выполнен из прочного изоляционного материала, обеспечивает защиту от проливания и контаминации, соответствует требованиям биобезопасности. | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 22 728,0 | 22 728,0 |
| - 108 | Вортекс V-1 plus | Вортекс V-1 Plus, лабораторный миксер типа «вортекс», предназначен для перемешивания жидких образцов в пробирках и микропробирках, обеспечивает быстрые и равномерные смешивания, компактный и прост в использовании. | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 55 000,0 | 55 000,0 |
| - 109 | Набор Human MSC Characterization Immunocytochemistry Kit | Набор Thermo Fisher: -Позитивные маркеры: Anti-CD44 (Mouse), Anti-CD90 (Mouse), Anti-CD105 (Mouse) -Негативный маркер Anti-CD45 (Rabbit) Вторичные антитела: Alexa Fluor™ 488 Goat anti-Mouse к CD44, CD90 или CD105 (EGFP) Alexa Fluor™ 555 Goat anti-Rabbit к CD45 (RFP) Blocking Buffer | Работа с клеточными культурами | набор | 1 | 825 000,0 | 825 000,0 |
| - 110 | Набор LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Kit | Набор LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Kit - «золотой стандарт» доказательств жизнеспособности без фиксации. Calcein AM (4 mM), Ethidium Homodimer-1 (2 mM) | Работа с клеточными культурами | набор | 3 | 150 000,0 | 450 000,0 |
| - 111 | Предметные стекла с адгезивным покрытием | Предметные стекла с адгезивным покрытием, 50 шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| - 112 | Покровные стекла (Coverslips) | покровные стекла (Coverslips) разных форм: прямоугольные, круглын, квадратные, 50шт/уп | Работа с клеточными культурами | уп | 2 | 30 000,0 | 60 000,0 |
| - 113 | Vessel Holders для T75 flask и 6-well-plate | Vessel Holders для T75 flask и 6-well-plate | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 220 000,0 | 220 000,0 |
| - 114 | 96-well Optical, Black with Clear Bottom | 96-well Optical Bottom Plates набор | Работа с клеточными культурами | уп | 3 | 56 000,0 | 168 000,0 |
| - 115 | Tween PBS 0.1% | 1 л Tween PBS 0.1% | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| - 116 | Permeabilization Buffer (Triton X-100) | Permeabilization Buffer (Triton X-100) | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 33 500,0 | 33 500,0 |
|  |  | Cell Signaling (готовый буфер 100 мл) |  |  |  |  |  |
| - 117 | Fixative (Параформальдегид 4%) | Фиксатив 4% параформальдегид (PFA) - это раствор для фиксации биологических образцов (клеток, тканей) | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| - 118 | Chamber Slides (Камеры-слайды) | Наименование: Chamber Slides (Камеры-слайды) | Работа с клеточными культурами | уп | 10 | 73 000,0 | 730 000,0 |
|  |  | Тип: Одноразовые, пластиковые / полистирол, на стекле |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: 1 упаковка (5 шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность: Стерильные |  |  |  |  |  |
|  |  | Поверхность: Стандартная или обработанная для адгезии клеток (Poly-L-Lysine / Cell-Tak) |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение: Культура клеток, микроскопия, окрашивание |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: Полистирол / пластик, стекло |  |  |  |  |  |
| - 119 | Фактор роста фибробластов-2 человека FGF-базовый (FGF-2/bFGF), рекомбинантный белок AOF, 50 мкг (PHG6015) | Фактор роста фибробластов-2 человека (FGF-2 / bFGF), рекомбинантный белок | Работа с клеточными культурами | шт | 3 | 546 000,0 | 1 638 000,0 |
|  |  | Концентрация / масса: 50 мкг |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник: Рекомбинантный белок, экспрессия в бактериях / клетках млекопитающих (уточнить по сертификату) |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность: Стерильный, для in vitro использования |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия хранения: -20°C / -80°C |  |  |  |  |  |
| - 120 | Пробирки Nunc ™ конические, стерильные, из полипропилена, центрифужные, 15 мл, в штативе, 500 шт/уп (339651) | Пробирки конические, центрифужные, стерильные | Работа с клеточными культурами | уп | 1 | 110 000,0 | 110 000,0 |
|  |  | Бренд: Nunc™ |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул: 339651 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: Полипропилен (PP) |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 15 мл |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип: Центрифужные, конические |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность: Стерильные, одноразовые |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма поставки: В штативе |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке: 500 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение: Для центрифугирования, хранения и работы с клеточными культурами, растворами, лабораторными образцами |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурный режим: -20°C до +121°C |  |  |  |  |  |
| - 121 | Donkey anti-Mouse Alexa Fluor 488 | Набор готовых первичных и вторичных антител для иммунофлуоресцентного окрашивания фиксированных культур клеток | Работа с клеточными культурами | набор | 3 | 210 000,0 | 630 000,0 |
| - 122 | Многослойные антибактериальные липкие коврики, 30 слоев, размер 450x1150 мм | DEGER Китай 45х115. Антибактериальные многослойные липкие коврики «Санита» для задерживания как пылевых загрязнения, так и бактерии. | Работа с клеточными культурами | шт | 2 | 36 000,0 | 72 000,0 |
| - 123 | Набор из 4-х центрифужных стаканов, каждый для 2 конических пробирок 50 мл | Готовая к использованию монтирующая среда на водной основе с добавлением ядерного красителя DAPI. | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 1 092 960,0 | 1 092 960,0 |
| - 124 | TX-150 горизонтальный ротор 4х145 мл, 4 500 об/мин, 3 260g | Для монтирования и долговременной консервации фиксированных препаратов, защиты флуоресцентного сигнала от выцветания (Antifade) и окрашивания клеточных ядер (DAPI) при работе на системе визуализации CELENA X | Работа с клеточными культурами | шт | 1 | 1 254 528,0 | 1 254 528,0 |
| - 125 | Ручной магнитный промыватель - планшет Invitrigen | Ручной магнитный промыватель планшет предназначен для быстрого и эффективного отделения магнитных частиц (бидов) | Для проведения этапа пробоподготовки для мультиплексного анализа | штука | 1 | 1 162 762,0 | 1 162 762,0 |
| - 126 | Матриксные металлопротеиназы (ММП2) | набор реагентов для количественного определения матриксной металлопротеиназы 2 (MMP-2) в сыворотке, плазме и других биологических образцах человека. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| - 127 | Матриксные металлопротеиназы (ММП9) | набор реагентов для количественного определения матриксной металлопротеиназы 9 (MMP-9) в сыворотке, плазме и других биологических образцах человека. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| - 128 | Ингибиторы матриксных металлопротеиназ ТИМП-1 и ТИМП-2 | набор для количественного определения ингибиторов матриксных металлопротеиназ — TIMP-1 и TIMP-2 (Human) в биологических образцах | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| - 129 | Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации TGF ИФА | набор реагентов для количественного определения концентрации трансформирующего фактора роста (TGF) в биологических образцах | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 656 600,0 | 1 313 200,0 |
| - 130 | Комплект реагентов Рибо-преп 104-20 | для выделения и очистки тотальной РНК, в том числе вирусной РНК, из различных типов клинических и биологических образцов (сыворотка, плазма, мазки, ткани и т.д.).на этапах подготовки образцов к проведению полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 38 200,0 | 38 200,0 |
| - 131 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma hominis | реактив предназначен для качественного выявления ДНК микоплазм в клеточных культурах, средах и биологических образцах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 49 000,0 | 49 000,0 |
| - 132 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium | реактив предназначен для качественного выявления ДНК микоплазм в клеточных культурах, средах и биологических образцах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 49 000,0 | 49 000,0 |
| - 133 | Реагенты для качественного определения аутоантител к ядерным и цитоплазматическим антигенам ANA 18Line | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к внутреннему фактору (Intrinsic-Faktor) и антигенам обкладочной клетки в человеческой сыворотке или плазм. Реагенты BiermAK LINE 20тестов/упк, арт. 4220 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 868 700,0 | 1 737 400,0 |
| - 134 | Реагенты для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA plus ) | Непрямой иммунофлуоресцентный анализ для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA) в сыворотке крови. Реагенты ANA plus 120тестов/упк, арт.4065 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 303 600,0 | 303 600,0 |
| - 135 | Кассета фруктозамин | Кассета фруктозамин. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения фруктозамина в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas. Хранение и стабильность: Срок хранения невскрытого реагента при 15 25 °C См. срок годности на упаковке кассеты cobas c pack. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 3 | 195 360,0 | 586 080,0 |
| - 136 | Реагенты для определения IgG антител к нативным ДНК nDNA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нативным ДНК в человеческой сыворотке,фасовка. Реагенты nDNA 60тестов/упк, арт. 4282 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 2 227 700,0 | 2 227 700,0 |
| - 137 | Калибратор FRUC (фруктозамин, гликозилированный альбумин) | Калибратор для автоматизированных систем Cobas предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения фруктозамина, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Реагенты и рабочие растворы: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 54 624,0 | 54 624,0 |
| - 138 | Набор реагентов для иммуоферментного определения лептина, ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного определения лептина. Однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами эхинококка однокамерного происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 420 000,0 | 840 000,0 |
| - 139 | Набор реагентов для иммуоферментного определения микроальбумина, ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного определения микроальбумина. Однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами эхинококка однокамерного происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 700 000,0 | 1 400 000,0 |
| - 140 | Антитела к гаммаглутаматдекарбоксилазе (GAD), Medizym anti-GAD, Medipan GMBH, 3202 | Иммуноферментный анализ (ELISA/ ИФА) для количественного определения аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD65 Ab) в человеческой сыворотке. 96тестов. Арт.3507 | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 810 000,0 | 1 620 000,0 |
| - 141 | Антитела к инсулину IAA (на 88 проб) Medipan GMBH,3806 | Иммуноферментный анализ (ELISA/ ИФА) для количественного определения Антитела к инсулину IAA в человеческой сыворотке,3806 96тестов. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 810 000,0 | 1 620 000,0 |
| - 142 | Набор реагентов для определения ICA | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител IgG к островково клеточным аутоантителам (ICA) в сыворотке крови человека. 48 тестов. Арт.4129 | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 810 000,0 | 1 620 000,0 |
| - 143 | Антитела к протеинтирозинфосфатазе IA2 (на 88 проб) Medipan GMBH,3803 | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител к протеинтирозинфосфатазе IA2 (на 88 проб) Medipan GMBH,3803 | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 810 000,0 | 1 620 000,0 |
| - 144 | Антитела к транспортеру цинка anti-ZnT8 (на 88 проб) Medipan GMBH,3791 | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител к транспортеру цинка anti-ZnT8 (на 88 проб) Medipan GMBH,3791 | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 1 134 000,0 | 2 268 000,0 |
| - 145 | Набор реагента для определения Антимюллеров гормон (AMH) с калибратором, Mindray | тест-система для количественного определения уровня антимюллеров гормона в сыворотке или плазме крови человека методом электрохемилюминесцентного иммунного анализа | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 825 000,0 | 825 000,0 |
| - 146 | Набор чипов Ion 550™, 32 образца (A34538) | Набор баркодированный (с маркировкой) чипы для секвенирования ДНК на платформах Ion GeneStudio S5 Plus, Ion GeneStudio, 32 образца (A34538) | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 10 344 225,0 | 10 344 225,0 |
| - 147 | Ion 550™ Набор для подготовки шаблонов и секвенирования, 8 реак. (A34541 | Комплекс реагентов и расходных материалов для автоматической подпитки, эмульсионной PCR, обогащения и загрузки на чип, а также последующего секвенирования,8 реак. A34541 | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 6 651 013,0 | 6 651 013,0 |
| - 148 | Набор Ion 550™ Single Chip Supplemental Kit, 32 образца (A36953) | набор с расходными материалами и картриджи реагентов, необходимые для одиночного чипа Ion 550 в конфигурации single-chip при использовании Ion 550 Kit-Chef, позволяя выполнить 8 циклов подготовки шаблона и секвенирования с одним чипом без потерь реагентов. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 1 693 275,0 | 1 693 275,0 |
| - 149 | Набор для мультиплексного ПЦР обогащения экзом Ion AmpliSeq™, 8 реак. (A38264) | предназначен для одновременного количественного определения концентраций 45 различных цитокинов, хемокинов и факторов роста человека в образцах сыворотки, плазмы, культуральной среды или других биологических жидкостях.Анализ проводится методом мультиплексного иммуноанализа (xMAP) с использованием магнитных микросфер | Проведение лабораторного тестирования | набор | 4 | 4 963 061,0 | 19 852 244,0 |
| - 150 | Набор IonCode™ Barcode Adapters 1-96 (A29747) | комплект из 96 уникальных адаптеров-штрих-кодов, разработанных для высокопроизводительного мультиплексного секвенирования с использованием платформ Ion Torrent. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 2 827 007,0 | 2 827 007,0 |
| - 151 | Набор для количественног о анализа Ion Library TaqM an ™, 250 реак.(4468802) | комплексный набор для количественного анализа (qPCR), предназначенный для измерения концентрации подготовленных библиотек перед следующими этапами в процессе секвенирования на платформах Ion Torrent. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 1 866 414,0 | 1 866 414,0 |
| - 152 | Мини-набор для очистки геномной ДНК цельной крови GeneJET, 50 реак. (K0781 | набор реагентов и расходных материалов для выделения и очистки высококачественной геномной ДНК из цельной крови и некоторых других биологических жидкостей с использованием колонок-спин-колонок и технологии адсорбции на мембране из диоксида кремния | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 168 538,0 | 168 538,0 |
| - 153 | Набор для анализа дцДНК HS Qubit ™ 1X, 100 реак. (Q33230) | флуоресцентный набор для точного количественного определения двунитчатой ДНК (dsDNA) с высокой чувствительностью для применения с флуориметром Qubit™ от Thermo Fisher Scientific. Он измеряет только настоящую двунитчатую ДНК, игнорируя РНК, белки, свободные нуклеотиды и другие примеси, что делает результаты более точными по сравнению с методами спектрофотометрии. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 118 138,0 | 118 138,0 |
| - 154 | Магнитные частицы MagMAX™, 5 мл (A58521) | магнитные частицы на основе микросфер, предназначенные для очистки ДНК и удаления мелких примесей (например, dNTP, солей, праймеров и димеров праймеров) в молекулярно-биологических workflow-процессах, особенно при подготовке фрагментов для секвенирования и PCR-очистке | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 202 150,0 | 202 150,0 |
| - 155 | Набор микрочипов Ion 540™, 4 микрочипа (A27765 ) | Набор (Ion 540™ Chips), используемых в NGS-секвенировании на платформах Ion GeneStudio S5 / S5 Plus / S5 Prime / S5 XL от Thermo Fisher Scientific, служат в качестве носителей для проведения секвенирования без использования оптической системы — детектирование происходит электронным методом регистрации включения нуклеотидов полимеразой. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 4 778 620,0 | 9 557 240,0 |
| - 156 | Набор Ion 540 ™ Chef (2 цикла секвенирования на инициализацию), 8 реакций, A30011 | набор реагентов и расходных материалов для автоматизированного шаблонирования (templating), подготовки и запуска реакций секвенирования с использованием системы Ion , набор обеспечивает работу с библиотеками длиной до 200 нуклеотидов | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 6 833 074,0 | 6 833 074,0 |
| - 157 | Набор для иммуноферментного анализа определения 17- ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови. 96 определений | набор для количественного определения 17-ОН-прогестерона (17-OH-Progesterone) — это лабораторный диагностический комплект, предназначенный для измерения концентрации 17-ОН-прогестерона в образцах человеческой сыворотки и плазмы крови методом конкурентного иммуноферментного анализа. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 79 820,0 | 79 820,0 |
| - 158 | Набор для иммуноферментного анализа количественного определения свободного активного кортизола в слюне. 96 определений | наборов для иммуноферментного анализа (ELISA) для количественного определения свободного активного кортизола в слюне, рассчитанных на 96 определений | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 126 390,0 | 126 390,0 |
| - 159 | Реагенты для определения IgG или IgM-антител Anti-Phospholipid 10 Dot | Иммунодотинговый анализ для определения IgG или IgM-антител фосфолипидами ß2-гликопротеинов I в сыворотки крови человека. Реагенты Anti-Phospholipid 10 Dot 20тестов/упк, арт. 5012 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 325 750,0 | 651 500,0 |
| - 160 | Набор для иммунодотингового анализа по определению IgG или IgMантител фосфолипидам и ß2-гликопротеинов I в сыворотки крови человека | наборов для количественного определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2-гликопротеину I в сыворотке или плазме крови человека | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 325 750,0 | 651 500,0 |
| - 161 | Набор для определения антител к ядерным и цитоплазматическим антигенам (ANA) в сыворотке крови человека | иммунодотинговый анализ для качественного определения аутоантител к ядерным и цитоплазматическим антигенам в сыворотке или плазме человека. Реагенты ANA 18Line 20тестов/упк, арт. 4291 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 205 303,0 | 410 606,0 |
| - 162 | Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации TNF -альфа ИФА | набор реагентов для количественного определения концентрации TNF-α (фактор некроза опухолей-альфа) в сыворотке, плазме крови или других биологических образцах человека, 96 определений | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 240 000,0 | 480 000,0 |
| - 163 | Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации легкой цепи нейрофиламентов (NFL) ИФА | набор реагентов для количественного определения легкой цепи нейрофиламента — Neurofilament Light Chain (NFL) — в сыворотке, плазме крови или других биологических жидкостях человека. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| - 164 | Набор для определения глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) | наборов реагентов для количественного определения глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) — маркера глиальных клеток и повреждения нервной ткани — в биологических жидкостях | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| - 165 | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нативным ДНК в человеческой сыворотке | набор для определения IgG-антител к нативной (двухцепочечной) ДНК (anti-dsDNA IgG) методом непрямого иммунофлюоресцентного анализа | Проведение лабораторного тестирования | набор | 2 | 124 200,0 | 248 400,0 |
| - 166 | Нейротрофический фактор мозга (BDNF) | наборов реагентов для количественного определения мозгового нейротрофического фактора (BDNF — Brain-Derived Neurotrophic Factor) в сыворотке, плазме крови и других биологических образцах человека | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 250 000,0 | 250 000,0 |
| - 167 | Планшет Armadillo™ PCR Strip, 96 лунок, прозрачный, 25 планшетов (AB2796) | полупанельная микропланшетка с 96 лунками для проведения полимеразной цепной реакции | Проведение лабораторного тестирования | упаковка | 1 | 110 028,0 | 110 028,0 |
| - 168 | Ультра прозрачные крышки для кПЦР, стрипы по 8 шт., 120 стрипов/упак. (AB0866) | оптически прозрачные крышки для ПЦР/кПЦР (qPCR), предназначенные для надежного герметичного закрытия стрипробирок и 96-луночных ПЦР-планшетов | Проведение лабораторного тестирования | упаковка | 2 | 37 374,0 | 74 748,0 |
| - 169 | Пробирка AVATUBE активатором свертывания 6мл, цвет крышки красный | одноразовая вакуумная пробирка для забора венозной крови с внутренним активатором свертывания крови, предназначенная для получения сыворотки крови в клинических лабораторных исследованиях№ объемом 6,0мл | Проведение лабораторного тестирования | штука | 1000 | 86,0 | 86 000,0 |
| - 170 | Пробирка вакуумная с цитратом натрия 3,2%-3,5мл голубая крышка. | одноразовая вакуумная пробирка для забора венозной крови с антикоагулянтом, который применяется для коагулологических исследований | Для выполнения преаналитического этапа тестирования | штука | 500 | 88,0 | 44 000,0 |
| - 171 | Пробирка вакуумная с активаторм свертывания и гелем для разделения сыворотки, 5,0 мл, цвет крышки желтый | пробирка для забора венозной крови с добавками, которые ускоряют образование сгустка и отделяют сыворотку от клеток крови после центрифугирования. | Для выполнения преаналитического этапа тестирования | штука | 1000 | 90,0 | 90 000,0 |
| - 172 | Держатель (стандартный, одноразовый), 100 шт/уп. | держатель для пробирок или стрипов предназначенная для временного или постоянного удержания пробирок в вертикальном положении | Для выполнения преаналитического этапа тестирования | штука | 2500 | 650,0 | 1 625 000,0 |
| - 173 | Игла двусторонняя 21Gх1'' ("VACUETTE" VISIO PLUS" с камерой визуализации, зеленая). | одноразовая двусторонняя игла для забора венозной крови в вакуумные пробирки, оснащённая прозрачной камерой визуализации, позволяющей наблюдать заполнение кровью при венепункции | Для выполнения преаналитического этапа тестирования | штука | 2500 | 71,4 | 178 500,0 |
| - 174 | Набор для ПЦР амплификации CLA IdentiFiler™ Plus, 50 реак. | Набор CLA IdentiFiler™ Plus предназначен для амплификации STR-локусов (Short Tandem Repeat) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени или для последующего капиллярного электрофореза. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 1 816 560,0 | 1 816 560,0 |
| - 175 | Набор для выделения геномной ДНК GeneJET, 50 реак. | Набор Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit предназначен для быстрой и эффективной очистки высококачественной геномной ДНК из различных образцов клеточных культур и тканей млекопитающих,цельной крови, бактерий и дрожжей. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 157 557,0 | 157 557,0 |
| - 176 | Размерный стандарт | Калибровка размера фрагментов ДНК при капиллярном электрофорезе на генетических анализаторах (серии Applied Biosystems 3500/3500xL, SeqStudio, 3130/3730xl и др.). | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 822 286,0 | 822 286,0 |
| - 177 | Картридж v2 для генетического анализатора SeqStudio™, 250 инъекций/1000 реак. | Картридж v2 является одноразовым расходным модулем, предназначенным для выполнения капиллярного электрофореза на генетическом анализаторе SeqStudio™. Он содержит интегрированные капилляры, буферные резервуары и полимер для разделения фрагментов ДНК в полностью закрытой, готовой к работе системе. | Проведение лабораторного тестирования | набор | 1 | 3 021 648,0 | 3 021 648,0 |
| - 178 | Катодный буферный контейнер SeqStudio ™ , 4шт/уп | Катодный буферный контейнер является одноразовым расходным элементом для генетического анализатора SeqStudio™, представляя собой герметичный резервуар, предварительно заполненный готовым буферным раствором для создания катодной среды в системе капиллярного электрофореза. | Проведение лабораторного тестирования | упаковка | 1 | 167 328,0 | 167 328,0 |
| - 179 | Формамид Hi-Di ™, 5 мл | Формамид Hi-Di™ — это высокоочищенный, деионизированный формамид, специально оптимизированный для приготовления рабочих образцов в капиллярном электрофорезе ДНК на генетических анализаторах (Applied Biosystems). Его ключевая роль — денатурация одноцепочечных ПЦР-продуктов (например, для STR-анализа) перед инъекцией в капилляр, обеспечивая высокое разрешение и четкость пиков. | Проведение лабораторного тестирования | штука | 1 | 41 301,0 | 41 301,0 |
| - 180 | Планшета 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак. | Оптический 96-луночный реакционный планшет Applied Biosystems™ MicroAmp™ оптимизирован для обеспечения непревзойденной точности и однородности температуры для быстрой и эффективной ПЦРамплификации. Этот планшет, изготовленный из цельного жесткого куска полипропилена в формате 96 лунок, совместим с 96-луночными системами ПЦР в реальном времени и термоциклерами Applied Biosystems™. Сертификаты/соответствие: Сертифицировано, что не содержит ДНК/РНК | Проведение лабораторного тестирования | упаковка | 1 | 59 535,0 | 59 535,0 |
| - 181 | О-ксилол | О-ксилол по 10л в канистре прозрачная жидкость с резким запахом, для проводки и окраски тканей. Для проводки операционно-биопсийного материала и цитологических мазков, канистра 10л | для проводки операционно-биопсийного материала и цитологических мазков, л | л | 1 | 45 500,0 | 45 500,0 |
| - 182 | Формалин 10% | Формалин 10% нейтральный буферный по 10л в канистре прозрачная жидкость с резким запахом, фиксатор для гистологических образцов | для фиксации операционно- биопсийного материала, 10л | л | 1 | 34 335,0 | 34 335,0 |
| - 183 | эозин G 1% водный раствор 500 мл | Эозин 1% спиртовой по 1000 мл для окрашивания цитоплазмы в гистологических срезах, ярко красного цвета, со специфическим запахом. | окрашивание цитоплазмы в гистологических срезах, 1000 мл | фл | 1 | 26 565,0 | 26 565,0 |
| - 184 | гематоксилин Майера 1000 мл | реагент Гематоксилин Майера для окрашивания ядер в гистологичеких срезах, фиолетового цвета в пласмасовом флаконе по 1000 мл, без запаха | для окрашивания ядер в гистологических срезах, 1000 мл | фл | 1 | 44 415,0 | 44 415,0 |
| - 185 | Окраска Трипановый синий | окраска для выявления трехвалентного железа в тканях | для окрашивания ядер и цитоплазмы, для определения жизнеспособности клеток | фл | 1 | 25 200,0 | 25 200,0 |
| - 186 | массон с аналиновым синим на 100 тестов | окраска соединительной ткани, коллагена | для окраски биопсий почек | набор | 1 | 103 530,0 | 103 530,0 |
| - 187 | Шик-реакция 100 тестов | выявление нормальных и патологически измененных компонентов, содержащих в своем составе гликолевые группы | для окраски биопсий почек | набор | 1 | 86 940,0 | 86 940,0 |
| - 188 | парафин гистопласт Histomix по 5 кг | для гистологической заливки повышенной плотности | для гистологической заливки повышенной плотности | кг | 2 | 15 330,0 | 30 660,0 |
| - 189 | серебрения по Джонсон-Моури | окраска на ретикулиновые волокна | для окраски биопсий почек | набор | 1 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| - 190 | Био Маунт по 500 мл | синтетическая мотирующая среда для заключения гистологических и цитологических препаратов, в пластмасовом флаконе, прозрачная, без запаха, по 500мл, средняя вязкость | для заключения микропрепаратов под покровное стекло | фл | 1 | 55 000,0 | 55 000,0 |
| - 191 | Monoclonal Mouse Anti-Human CD4, RTU | мышиное моноклональное антитело для иммуногистохимии, полученное из супернатанта клеточной культуры, который концентрируют, диализуют, стерилизуют фильтрацией и разбавляют в буфере с pH 7,5, содержащем БСА и азид натрия в качестве консерванта. | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 692 240,0 | 692 240,0 |
| - 192 | Monoclonal Mo a Hu CD8, RTU | это мышиное моноклональное антитело, полученное из супернатанта клеточной культуры, который концентрируют, диализуют, стерилизуют фильтрованием и разбавляют в буфере с pH 7,5, содержащем БСА и азид натрия в качестве консерванта. | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 692 240,0 | 692 240,0 |
| - 193 | Monoclonal Mouse Anti-Human CD31, RTU | Кассета фруктозамин. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения фруктозамина в человеческой сыворотке, плазме и моче на | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 289 905,0 | 289 905,0 |
| - 194 | Monoclonal Mouse Anti-Human CD34 Class II, RTU | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения IgG антител к нативным ДНК в человеческой сыворотке,фасовка. Реагенты nDNA 60тестов/упк, арт. 4282 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 173 985,0 | 173 985,0 |
| - 195 | Monoclonal Mouse Anti-Human CD45, RTU | Калибратор для автоматизированных систем Cobas предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения фруктозамина, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Реагенты и рабочие растворы: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 173 985,0 | 173 985,0 |
| - 196 | Monoclonal Mouse Anti-Human CD68, RTU | Набор реагентов для иммуноферментного определения лептина. Однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами эхинококка однокамерного происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 173 985,0 | 173 985,0 |
| - 197 | Monoclonal Mouse Anti- Vimentin, RTU | Набор реагентов для иммуноферментного определения микроальбумина. Однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами эхинококка однокамерного происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 173 985,0 | 173 985,0 |
| - 198 | Monoclonal Mouse Anti-Human Ki-67, RTU | Иммуноферментный анализ (ELISA/ ИФА) для количественного определения аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD65 Ab) в человеческой сыворотке. 96тестов. Арт.3507 | готовые к использованию первичные антитела, 6 м | фл | 1 | 540 000,0 | 540 000,0 |
| - 199 | Mouse/Rabbit Poly Detector Plus DAB HRP Detection System по 15 мл./150 тест | 1.Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Detection Sistem во флаконах по 15мл. Жидкий DAB+ представляет собой высокочувствительную систему субстрат-хромоген для использования в методах иммуногистохимического окрашивания на основе пероксидазы. DAB (диаминобензидин) образует очень стабильный конечный продукт коричневого цвета. 2.Буферный концентрат ImmunoRetreiver 20x with Citrate,500 ml . Этот продукт представляет собой модифицированный цитратный буфер с pH 6,1, представленный в виде 20-кратного концентрата. Реагент после разбавления используется для извлечения мишени перед качественными или полуколичественными процедурами IHC на фиксированных формалином и залитых парафином (FFPE) срезах тканей, установленных на предметных стеклах. 3.Промывочный буфер, концентрат ImmunoDNA Washer 20x, 1000ml. Wash Buffer — это реагент EnVision FLEX, содержащий 20-кратный концентрированный промывочный буфер | Система детекции для иммуногистохими ческого исследования | набор | 1 | 2 930 040,0 | 2 930 040,0 |
| - 200 | Fluorescence Mounting Medium | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител IgG к островково клеточным аутоантителам (ICA) в сыворотке крови человека. 48 тестов. Арт.4129 | среда для закрепления срезов | фл | 1 | 420 000,0 | 420 000,0 |
| - 201 | Фосфатно-солевой буфер (PBS) 100 таблеток | Фосфатный буфер для промывания (PBS), таблетки 100 шт в упаковке, белого цвета, без запаха | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 13 105,0 | 13 105,0 |
| - 202 | Раствор протеиназы К, 10 мл | Протеолитическое расщепление фиксированных формалином и залитых парафином срезов тканей улучшает доступность антител и зондов к целевым участкам внутри ткани. Протеолитическое расщепление выявляет определенные эпитопы/участки, которые были замаскированы в процессе фиксации. | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 5 | 212 940,0 | 1 064 700,0 |
| - 203 | Rb a Hu IgA/FITS | IgA/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки и зарезервированное азидом натрия. Выпускается в жидком виде, 7 мл | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 1 068 000,0 | 1 068 000,0 |
| - 204 | Rb a Hu IgG/FITS | IgG/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки и зарезервированное азидом натрия. Выпускается в жидком виде, 7 мл | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 1 068 000,0 | 1 068 000,0 |
| - 205 | Rb a Hu IgM/FITS | IgM/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме, 7 мл | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 1 068 000,0 | 1 068 000,0 |
| - 206 | Кроличьи антитела к человеческому поликлону Каппа. Легкая цепь LSAB 2/ En Vision/ FITC | Каппа/ФИТЦ представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное ФИТЦ, разведенное в трис-буферном солевом растворе (рН 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и консервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме, 7 мл | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 1 116 000,0 | 1 116 000,0 |
| - 207 | Кроличьи антитела к человеческому поликлону С3с. Комплемент/ FITS | C3c/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме, 7 мл | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 1 116 000,0 | 1 116 000,0 |
| - 208 | Кроличьи антитела к человеческому поликлону Fibrinogen. Комплемент/ FITS | Фибриноген/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме, 7 мл. | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 876 000,0 | 876 000,0 |
| - 209 | Кроличьи антитела к человеческому поликлону С1q. Комплемент/ FITS | C1q/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (pH 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме, 7 мл. | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 1 116 000,0 | 1 116 000,0 |
| - 210 | Кроличьи антитела к человеческому поликлону Лямбда. Легкая цепь LSAB 2/ En Vision/ FITC | Lambda/FITC представляет собой очищенное кроличье поликлональное антитело, меченное FITC, разведенное в трис-буферном солевом растворе (рН 7,2), содержащем стабилизирующие белки, и законсервированное азидом натрия. Он предоставляется в жидкой форме, 7 мл | реагент для иммунофлюоресце нтных исследований | фл | 1 | 1 116 000,0 | 1 116 000,0 |
| - 211 | Антитело против CD3 [1F4], 100 мкл, Antibodies.com, A279103 | мышинные моноклональные антитела для иммуногистохимического исследования | первичные антитела | фл | 1 | 173 985,0 | 173 985,0 |
| - 212 | Антитело против CD20, 100 мкл, Antibodies.com, A44674 | мышинные моноклональные антитела для иммуногистохимического исследования | первичные антитела | фл | 1 | 173 985,0 | 173 985,0 |
| - 213 | Антитело против Ki67 [5F86], 100 мкг, Antibodies.com, A270555 | мышинные моноклональные антитела для иммуногистохимического исследования | первичные антитела | фл | 1 | 424 428,0 | 424 428,0 |
| - 214 | Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям, черный | Лабораторный маркер для предметных стекол, устойчив к воздействию ксилола,спирта,ацетона,формалина (12шт/упак). | для стойкой маркировки стекол | шт | 1 | 43 200,0 | 43 200,0 |
| - 215 | Стекло покровное 24х50 мм, Россия | Покровные стекла обладают великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечивает качественное покрытие даже при большой площади препарата. Толщина 0,13- 0,16 мм | предназначена для покрывания микропрепаратов с целью обеспечения их сохранности и качества | упак | 3 | 12 150,0 | 36 450,0 |
| - 216 | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, с папиросной бумагой с чередованием. | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5) x 25.0(+0.5)мм,1,0- 1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50шт./коробка | для размещения и фиксации микроскопических образцов | упак | 3 | 7 076,0 | 21 228,0 |
| - 217 | стекла предметные, "+" заряженные | Стекла предметные 76*25*1,2мм со шлифованным краем положительно заряженные, для иммуногистохимии, уп/72шт | Для иммуногистохими ческого и ммунофлюоресцентного исследования | упак | 5 | 70 000,0 | 350 000,0 |
| - 218 | наконечники для дозатора, 0-200мкл | Наконечники (стерильные), тип Eppendorf, 20-200 мкл (Германия)(1000 шт) | для отбора и переноса реагентов | упак | 1 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| - 219 | наконечники для дозатора, 0-10 мкл | (Наконечники ( стерильные), тип Eppendorf, 0,5-10 мкл (Германия)(1000 шт) | для отбора и переноса реагентов | упак | 1 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| - 220 | Гистокассеты по 500 шт | пластмасовые решетки (гистология) | для проводки материала | упак | 1 | 27 500,0 | 27 500,0 |
| - 221 | PAP Pen, for Immunocytochemistry | гидрофобный маркер для создания барьера на предметном стекле, предотвращающего растекание реагентов | Карандаш для иммуногистохими ческого исследования | шт | 2 | 200 000,0 | 400 000,0 |
| - 222 | Перчатки н/с | перчатки мед.смотровые латексные р-р M | перчатки мед.смотровые латексные р-р M | пара | 100 | 85,0 | 8 500,0 |
| - 223 | Маска мед. | Маска медиц.3х слойная крепления на резинках.BIOLA | Маска медиц.3х слойная | шт | 100 | 120,0 | 12 000,0 |
| - 224 | Aqueous Glutaraldehyde EM Grade 70% - 10х2 | Глутаровый альдегид для электронной микроскопии, 70% раствор в ампулах по 2 мл. 10 ампул в упаковке | Фиксация во время пробоподготовки | упак. | 2 | 125 000,0 | 250 000,0 |
| - 225 | Реагент 75632-5ML Osmium tetroxide solution | Тетраоксид осмия 4% в водном растворе, 5 мл в ампуле (SIGMA) | Для постфиксации и контрастирования липидных мембран | ампул | 5 | 130 000,0 | 650 000,0 |
| - 226 | Реагент Propylene oxide | Окись пропилена. Растворитель высокой степени очистки, 1 л | Промежуточный растворитель между спиртами и эпоксидной смолой | шт. | 1 | 93 700,0 | 93 700,0 |
| - 227 | Sodium hydroxide (Натрия гидроксид) | Химический реагент, пеллеты, 1 кг | Используется для регулировки pH при приготовлении буферов | шт. | 1 | 15 500,0 | 15 500,0 |
| - 228 | DEHYOL ABSOLUTE Заменитель этанола | Заменитель этанола для электронной микроскопии, 2500 мл | Высокоочищенный дегидратант для обезвоживания образцов | шт. | 1 | 46 500,0 | 46 500,0 |
| - 229 | Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate | Фосфат натрия безводный, 1 кг/упак (SIGMA-ALDRICH) | Компонент фосфатного буфера (pH 7.2–7.4) | упак. | 1 | 182 000,0 | 182 000,0 |
| - 230 | Sodium phosphate dibasic | Фосфат натрия двухосновной, 1 кг/упак (SIGMA-ALDRICH) | Компонент фосфатного буфера (pH 7.2–7.4) | упак. | 1 | 145 000,0 | 145 000,0 |
| - 231 | Agarose, Biotechnology grade, 100g | Агароза низкотемпературная, 100 г в упаковке | Матрица для пробоподготовки клеток | упак. | 2 | 115 000,0 | 230 000,0 |
| - 232 | Epoxy Tissue Stain 100 ml | Краситель для полутонких срезов, 100 мл. Состав: Стабилизированная смесь красителей (толуидиновый синий и основной фуксин). Форма выпуска: Готовый к использованию жидкий раствор. Визуальные характеристики: Жидкость интенсивного темного цвета (фиолетово-синий оттенок). | Краситель | шт. | 3 | 18 000,0 | 54 000,0 |
| - 233 | Glass Knife Boat - 6.4 mm | Ванночки для стеклянных ножей 6.4 мм, упаковка 100 шт | Ванночки для стеклянных ножей | шт. (упак) | 4 | 11 300,0 | 45 200,0 |
| - 234 | BEEM® Embedding Capsules "00" | Формы для заливки (одноразовые), упак. 500 шт | Формы для заливки смолой | упак. | 1 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| - 235 | Gilder Standard Hexagonal 400 Mesh Grids | Сетки медные 400MESH, упаковка 100 шт | Сетки для работы на электронном микроскопе | упак. | 2 | 17 000,0 | 34 000,0 |
| - 236 | Perfect Loop Set | Приспособление для переноса ультратонких срезов DiATOME U.S. | Для работы на ультрамикротоме | шт. | 1 | 90 500,0 | 90 500,0 |
| - 237 | LM Perfect Loop Set | Приспособление для переноса полутонких срезов DiATOME U.S. | Для работы на ультрамикротоме | шт. | 1 | 85 000,0 | 85 000,0 |
| - 238 | Пинцет Dumont Style 6 Dumoxel | Пинцет Style 6, Материал - Dumoxel | Для работы на ультрамикротоме | шт. | 1 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| - 239 | Пинцет Dumont Style 7 Dumoxel | Пинцет Style 7, Материал - Dumoxel | Для работы на ультрамикротоме | шт. | 1 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| - 240 | Пинцет Dumont Style N4AC Inox 02 | Пинцет Style N4AC, Dumont | Для работы на Электронном Микроскопе | шт. | 1 | 39 000,0 | 39 000,0 |
| - 241 | Прецизионное покровное стекло Marienfeld Superior (ТЭМ) | 24 x 50 mm, в упаковке 1000 шт. | Для полутонких срезов | упак. | 1 | 52 000,0 | 52 000,0 |
| - 242 | Стеклянные полосы (glass strips) 6.4 X 25 X 400 mm | Стрипы для ультрамикротомического стеклянного ножа, 30 шт/упак | Для работы на ультрамикротоме (изготовление ножей) | упак. | 5 | 130 000,0 | 650 000,0 |
| - 243 | Sodium Cacodylate Buffer 0.2M, pH 7.4 500ml | Буфер какодилата натрия, 1 л в упак | Для пробоподготовки (Буфер) | упак. | 2 | 28 000,0 | 56 000,0 |
| - 244 | Лабораторная пленка Parafilm M (ТЭМ) | Parafilm M, 4"X250' 250 футов в шт | Для пробоподготовки | шт. | 1 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| - 245 | UranyLess EM Stain | Раствор контрастного красителя для TEM (замена уранилацетату) 30 мл/шт | Для пробоподготовки | шт. | 1 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| - 246 | Ломатель Ампул (ampoule breaker) | Многоразовый, силиконовый, для ампул 5-10 мл 1 шт | Для пробоподготовки (безопасность) | шт. | 1 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| - 247 | Dental Wax, cat no 16840109 | Воск стоматологический, 23 пластинки в упаковке | Для изготовления ножей для приготовления срезов | упак. | 1 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| - 248 | Пипетка-дозатор 0,5-10 мкл | Модель 0.5–10 мкл Диапазон объема: от 0.5 до 10 мкл. Шаг регулировки (инкремент): 0.1 мкл. Механическая одноканальная пипетка дозатор (малые объемы | Для пробоподготовки | шт. | 1 | 110 000,0 | 110 000,0 |
| - 249 | Пипетка-дозатор 0,1-1 мл | Модель 0.1–1 мл (100–1000 мкл) Диапазон объема: от 100 до 1000 мкл. Шаг регулировки (инкремент): 5.0 мкл. Механическая одноканальная пипетка дозатор (малые объемы | Для пробоподготовки | шт. | 1 | 55 000,0 | 55 000,0 |
| - 250 | Пипетка-дозатор 0,5-5 мл | Модель 0.5–5 мл • Диапазон объема: от 0.5 до 5 мл. • Шаг регулировки (инкремент): 50.0 мкл (0.05 мл). Механическая одноканальная пипетка дозатор (малые объемы | Для пробоподготовки | шт. | 2 | 55 000,0 | 110 000,0 |
| - 251 | Пипетка-дозатор 1-10 мл | Модель 1–10 мл • Диапазон объема: от 0.5 до 5 мл. • Шаг регулировки (инкремент): 50.0 мкл (0.05 мл). Механическая одноканальная пипетка дозатор (малые объемы | Для пробоподготовки | шт. | 2 | 55 000,0 | 110 000,0 |
| - 252 | Комплект наконечников 10 мкл (Pipette Tips) | Стерильные, в штативах (10 штативов по 96 шт) | Для пробоподготовки | комплект | 1 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| - 253 | Комплект наконечников 1000 мкл (Pipette Tips) | Стерильные, в штативах (10 штативов по 96 шт) | Для пробоподготовки | комплект | 1 | 45 000,0 | 45 000,0 |
| - 254 | Комплект наконечников 5 мл | Стерильные, в штативах (6 штативов по 40 шт) | Для пробоподготовки | кор. | 2 | 45 000,0 | 90 000,0 |
| - 255 | Комплект наконечников 10 мл (Pipette Tips) | Стерильные, в штативах (6 стоек по 24 шт) | Для пробоподготовки | кор. | 2 | 100 000,0 | 200 000,0 |
| - 256 | Реагент Epoxy embedding medium (Смола) | Эпоксидная смола, 1 л sigma aldrich | Для заключения образцов | шт. | 1 | 161 200,0 | 161 200,0 |
| - 257 | Реагент Epoxy hardener DDSA | Отвердитель DDSA, 1 л (по документу, код 250ML-F, но в тексте 1л) sigma aldrich | Компонент системы отверждения смолы | шт. | 1 | 161 200,0 | 161 200,0 |
| - 258 | Реагент Epoxy hardener MNA | Отвердитель MNA, 1 л sigma aldrich | Регулирует твердость и прозрачность | шт. | 1 | 161 200,0 | 161 200,0 |
| - 259 | Реагент Epoxy accelerator | Ускоритель полимеризации 250 мл sigma aldrich | Катализатор полимеризации | шт. | 1 | 108 200,0 | 108 200,0 |
| - 260 | Маркер по стеклу и пластику, водостойкий | Черный, несмываемый | Работа с клеточными культурами | шт. | 1 | 50,0 | 50,0 |
| - 261 | Скальпель одноразовый стер. №11 | С пластиковой ручкой, лезвие нерж. сталь | Работа с клеточными культурами, биоматериалом | шт. | 1 | 75,0 | 75,0 |
| - 262 | Латексные перчатки неопудренные (стерильные) | Белые, стерильные, анатомическая форма 100 шт в упак | Работа с клеточными культурами | упак. | 10 | 330,0 | 3 300,0 |
| - 263 | Нестерильные перчатки (смотровые) | Латекс, неопудренные, белые 100 шт в упак | Работа с клеточными культурами | упак. | 10 | 2 800,0 | 28 000,0 |
| - 264 | Маска одноразовая | Трехслойная, на резинках 100 шт в упак | Работа с клеточными культурами | упак. | 10 | 200,0 | 2 000,0 |
| - 265 | Салфетки марлевые, стерильные | 100% хлопок, 45*29 см | Работа с клеточными культурами | упак. | 12 | 1 358,3 | 16 300,0 |
| - 266 | Пробирки микроцентрифужные (Эппендорфа) 0,5мл | Полипропилен, стерильные Эппендорф 0,5мл 500 шт в упак | Работа с клеточными культурами | упак. | 1 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| - 267 | Пинцет хирургический общего назначения J-16-035 | Нерж. сталь, 250 мм | Работа (хирургические/лабораторные процедуры) | шт. | 1 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| - 268 | Коробки КБСУ, 20 л | Контейнеры безопасной утилизации (КБУ) класс В объем 20л. полипропелен Наши контейнеры отвечают всем требованиям к качеству ВОЗ Общая прочность Устойчивость к протыканию иглами Устойчивость к поглощению воды Сжигаемость КБУ изготовлены из плотного, не прокалываемого и водонепроницаемого материала, а именно из четырехслойной картонной бумаги, покрытой внутри водонепроницаемой пленкой с клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения медицинских отходов. Контейнеры безопасной утилизации (КБУ) класс В объем 20л. КБУ изготовлены из плотного, не прокалываемого и водонепроницаемого материала, а именно из четырехслойной картонной бумаги, покрытой внутри водонепроницаемой пленкой с клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения медицинских отходов. Контейнеры безопасной утилизации (КБУ) класс В объем 20л. КБУ изготовлены из плотного, не прокалываемого и водонепроницаемого материала, а именно из четырехслойной картонной бумаги, покрытой внутри водонепроницаемой пленкой с клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения медицинских отходов. | Работа с клеточными культурами | шт. | 50 | 200,0 | 10 000,0 |
| - 269 | Фармдезин экстра, 5 л | Дезинфицирующий раствор | Работа с клеточными культурами | шт. | 1 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| - 270 | Спирт этиловый 96%, 1 л | Фармакопейного качества | Работа с клеточными культурами | шт. | 1 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| - 271 | Пробки-стопперы | Для флаконов (силикон/бутил), стерильные, Шлиф: 29/32 | Работа с клеточными культурами | шт. | 20 | 470,0 | 9 400,0 |
| - 272 | Колба плоскодонная П-1-500 29/32 | Вместимость 500 мл, взаимозаменяемый конус 29/32 Плоскодонная Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 8 000,0 | 40 000,0 |
| - 273 | Стакан стеклянный низкий, 250 мл, H-1-250 TC | Тип Н, исполнение 1, вместимость 250 мл, с носиком и шкалой Прозрачное термостойкое стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 2 000,0 | 10 000,0 |
| - 274 | Стакан стеклянный низкий, 100 мл, H-1-100 TC | Тип Н, исполнение 1, вместимость 100 мл, с носиком и шкалой Прозрачное термостойкое стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| - 275 | Банка (склянка) для реактивов, 250 мл, темная | Узкая горловина, пришлифованная пробка Темное (светозащитное) стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 3 000,0 | 15 000,0 |
| - 276 | Колба коническая КН-1-250-29/32 | Вместимость 250 мл, взаимозаменяемый конус 29/32 Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 6 000,0 | 30 000,0 |
| - 277 | Колба плоскодонная П-1-250 29/32 | Вместимость 250 мл, взаимозаменяемый конус 29/32 Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 7 000,0 | 35 000,0 |
| - 278 | Пробка стеклянная КШ -29/32, пустотелая | Конус 29/32, пустотелая конструкция Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 20 | 2 500,0 | 50 000,0 |
| - 279 | Колба коническая КН-1-100-29/32 | Вместимость 100 мл, взаимозаменяемый конус 29/32 Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 5 000,0 | 25 000,0 |
| - 280 | Банка для реактивов из светл. стекла, 500 мл | Вместимость 500 мл Навинчивающаяся синяя пластмассовая крышка, деления Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 10 | 4 500,0 | 45 000,0 |
| - 281 | Стакан стеклянный высокий, 50 мл, В-1-50 TC | Тип В, исполнение 1, вместимость 50 мл, с носиком и шкалой Прозрачное термостойкое стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 1 000,0 | 5 000,0 |
| - 282 | Стакан стеклянный высокий, 100 мл, В-1-100 TC | Тип В, исполнение 1, вместимость 100 мл, с носиком и шкалой Прозрачное термостойкое стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 1 000,0 | 5 000,0 |
| - 283 | Стаканчик для взвешивания высокий 25*25мм | Высокий, размер 25х25 мм, с притертой крышкой Прозрачное термостойкое стекло | Лабораторная посуда | шт. | 10 | 2 000,0 | 20 000,0 |
| - 284 | Банка для реактивов, 250 мл, прозрачная | Узкая горловина, пришлифованная пробка Прозрачное термостойкое стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 2 200,0 | 11 000,0 |
| - 285 | Капельница темное стекло Страшейна 2-125 мл | С притертой пробкой и пипеткой Темное (светозащитное) стекло | Лабораторная посуда | шт. | 6 | 4 500,0 | 27 000,0 |
| - 286 | Промывалка ПП 500мл | Вместимость 500 мл, в сборе (трубка, крышка) | Лабораторная посуда | шт. | 2 | 2 000,0 | 4 000,0 |
| - 287 | Банка для реактивов, 500 мл, прозрачная | Узкая горловина, пришлифованная пробка Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 3 000,0 | 15 000,0 |
| - 288 | Колба плоскодонная П-1-100 29/32 | Вместимость 100 мл, взаимозаменяемый конус 29/32 Прозрачное стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 7 000,0 | 35 000,0 |
| - 289 | Стакан стеклянный высокий, 250 мл, В-1-250 TC | Тип В, исполнение 1, вместимость 250 мл, с носиком и шкалой Прозрачное термостойкое стекло | Лабораторная посуда | шт. | 5 | 1 800,0 | 9 000,0 |
| - 291 | Lead Citrate, Trihydrate 25мг (Цитрат свинца) | Металлический краситель для ультратонких срезов 25мг/шт (Цитрат свинца) | Пробоподготовка | шт. | 1 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| - 292 | Штатив для дозатора, прямой | Держатель для 8 дозаторов | Краска для ультратонких срезов | шт. | 1 | 13 692,0 | 13 692,0 |
| - 293 | Контейнеры (урны) для мед. отходов, 30л | Назначение: сбор, хранение и транспортировка различных видов медицинских отходов в местах образования. Материал изготовления – пластик повышенной прочности, который не боится влаги, ультрафиолета, агрессивных веществ и выдерживает динамические механические воздействия, не образуя царапин | Пробоподготовка | шт. | 1 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| - 294 | Leica® Disposable Microtome Blades | Лезвия для ультрамикротома Lecia UC7 (50 шт/кор) Тип профиля: High Profile (высокий профиль). Материал: Высококачественная нержавеющая сталь. Покрытие: ПТФЭ (PTFE/фторкарбоновая смола). Это покрытие минимизирует сжатие ткани и позволяет срезам легко соскальзывать с кромки без деформации. Длина: 75.74 мм (2.98") Ширина (высота): 14.14 мм (0.557") Толщина: 0.32 мм (0.012") | Пробоподготовка | шт. | 2 | 41 000,0 | 82 000,0 |
| - 295 | Очки защитные лабораторные | Поликарбонат, защита от УФ прозрачные, регулируемая оправа | Работа для ультрамикротома | кор. | 4 | 3 000,0 | 12 000,0 |
| - 296 | Azure II краситель | Azur B/Methylene Blue 1:1, 10г в шт | Пробоподготовка | шт. | 3 | 45 000,0 | 135 000,0 |
| - 297 | Предметное стекло с матовым полем | Для микроскопии. Предметное стекло с матовым полем, 50 шт/кор | Пробоподготовка | шт. | 1 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| - 298 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микробактерий BacT/Alert 3D Combo (в 1 упаковке 100 штук) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo (в 1 упаковке 100 штук), t +15 +30 С | Работа с ультрамикротомом | кор. | 4 | 478 150,0 | 1 912 600,0 |
| - 299 | Набор реагентов Vitek 2 GP (в 1 упаковке 20 штук) | Пластиковые карты, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм позитивных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (в 1 упаковке 20 штук) | Проведение микробиологического контроля стерильности | упаковка | 1 | 152 200,0 | 152 200,0 |
| Итого общая сумма закупки: |  |  |  |  |  |  | 267 928 466,5 |