Утверждаю

Заместитель

Председателя Правления

по медицинской деятельности

_____________Купенов Б.Г.

«____» ___________2026г

Техническая спецификация

на приобретение электромагнитного замка для обеспечения контролируемого доступа через служебный вход в здание.

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Электромагнитный замок | Сила удержания — не менее 280 кг. |
| Питание и энергопотребление | Универсальное питание 12 В / 24 В DC. Потребление тока: 400 мА при 12 В, 200 мА при 24 В. |
| Конструктивные особенности | Световая индикация состояния. Конструкция для преодоления остаточной намагниченности. Корпус замка выполнен из анодированного алюминия. |
| Эксплуатационные характеристики и комплект поставки | Рабочая температура от -40 °С до +55 °С. Габаритные размеры — 250×53×27 мм. Вес — не более 1,9 кг. В комплект поставки входит монтажный уголок. |
| Место оказания услуг | АО «ННМЦ» г. Астана, проспект Абылайхана, 42 |

iLock-280M Электромагнитный замок в

комплекте с уголком с силой удержания

до 280 кг.

Руководитель отдела безопасности и ОТ                                            Т. Айтбаев