	[bookmark: _GoBack]
	Утверждаю:
Председатель правления
АО «ННМЦ»
                       А. Байгенжин



Техническая спецификация
	№
лота
	Наименование товара
	Кол-во
	Срок поставки
товаров
	Место поставки товаров

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Москитная сетка
	12
шт
	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора
	г. Астана, район «Алматы», пр. Абылай Хана, 42



Москитная сетка оконная рамочная.

	№
	Наименование показателя
	Требуемые характеристики

	1
	Тип
	Москитная сетка рамочная, съемная

	2
	Назначение
	Защита помещений от проникновения насекомых, пуха, листьев и другого мелкого мусора при открытом окне

	4
	Цвет рамки
	Белый  

	5
	Материал полотна
	Стекловолоконная москитная сетка  

	6
	Цвет полотна
	Серый

	7
	Размер ячейки
	1,2 × 1,2 мм (допускается ±0,2 мм)

	8
	Размер изделия
	Ширина – 460 мм, высота – 1070 мм

	9
	Толщина профиля
	Не менее 25 мм

	10
	Угловые соединители
	Пластиковые или металлические, обеспечивающие жесткость конструкции

	11
	Уплотнительный шнур
	ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения

	12
	Крепления
	Металлические Z-образные крепления или аналогичные, обеспечивающие надежную фиксацию

	13
	Устойчивость
	К воздействию ультрафиолетовых лучей, влаги, перепадам температур и атмосферным осадкам

	14
	Комплектность
	Москитная сетка в сборе, крепежные элементы, ручки для снятия и установки

	15
	Гарантия
	Не менее 12 месяцев



Сопутствующие услуги:
1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Кабанбай батыр 27;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.
	Исполнитель:
Главный инженер-энергетик
	
_________________
	
Р. Жакижанов




