|  | Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сменный Валик МАКО | 125 шт | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад) |
| 2 | Скотч малярный | 350 шт |  |  |
| 3 | Шпаклевка цементная белая Alit | 40 уп |  |  |
| 4 | Гипсовая штукатурная смесь "ALIT", белая, 25 кг | 50 |  |  |
| 5 | Кисть малярная | 150 |  |  |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

- Сменный Валик МАКО

Обладающий износоустойчивостью, хороший впитываемостью и отдачей краски, для работы на гладких поверхностях, размер 25 см, короткий ворс 9 мм, плотность 780 г/м, внутренний 48 мм

- Скотч малярный. бумажная лента, на одну из сторон которой нанесен слой специального клея на каучуковой основе. Для выполнения своих функций, бумага малярной ленты должна обладать следующими характеристиками: малый вес, шероховатая поверхность, хорошие впитывающие свойства. Клеевая основа должна хорошо «прилипать» к поверхности и одновременно оставлять минимум следов после своего удаления.

Малярная лента 50 мм * 50 м на бумажной основе

| № п\п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | Сибртех |
|  | Тип клеящей ленты | Малярная лента |
|  | Клейкие стороны ленты | Односторонняя |
|  | Ширина клеящей ленты | 50 (мм) |
|  | Длина клеящей ленты | 50 (м) |
|  | Вес | 128.0 (г) |

- Шпаклевка цементная белая Alit:

Finish KR, шпатлёвка финишная, для внутренних работ, повышенная эластичность, экологически безвредна, удобство применения, цвет – белый, соотношение при смешивании 400-420 гр. воды на 1 кг сухой смеси, жизнеспособность раствора не менее 8 часов, прочность сцепления, не менее	0,5 Мпа, время высыхания	24 часа, температура применения	от +5° С до +30° С

Дата изготовления: 2026 год

- Гипсовая штукатурная смесь "ALIT", белая, 25 кг:

Технические и качественные характеристики:

Гипсовая штукатурная смесь "ALIT" применяется для выравнивания кирпичных, бетонных поверхностей, для заполнения дыр, отверстий на поверхности. Гипсовая штукатурная смесь позволяет получить гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпатлевании, имеет короткий срок высыхания.

Межгосударственный стандарт: Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия ГОСТ 31387-2008.

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | Алит |
|  | Страна производитель | Казахстан |
|  | Состояние материала | Сухая смесь |
|  | Тип шпаклевки | Гипсовая |
|  | Тип использования | Универсальный |
|  | Способ нанесения | Ручной |
|  | Упаковка | Мешок бумажный |
|  | Фасовка материала (кг) | 25.0 |
|  | Дата изготовления | 2026 год |

- Кисть малярная:

Характеристика товара

Кисть малярная - флейцевая ERGO MAKO плоская 50мм Тип кисти плоская Белая all in one-PRO-синтетическая щетина 2-х комп. эргономичная ручка Оправа из нержавеющей стали Ширина кисти (мм) 50 Толщина кисти (мм) 6 Плотность щетины (%) 70 Ручка с функцией скребка или открывалки банок с краской Материал ручки прорезиненная Материал бандажа: металл Материал рукояти: пластик

Сопутствующие услуги:

- Доставка до склада (2 этаж) Заказчика по адресу г. Астана пр. Абылай Хана, 42;

- Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Исполнитель: Главный инженер-энергетик | Р. Жакижанов |
| --- | --- |