|  | Утверждаю: Председатель Правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование товара |  | Кол-во | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Сердцевина для замков | 50 шт | В течение 15 календарных дней со дня заключения договора | г. Астана, район «Алматы», пр. Абылай Хана, 42 |
| 2 |  | Доводчик дверной до 120 кг | 10 шт |  |  |
| 3 |  | Доводчик дверной до 180 кг | 10 шт |  |  |

Технические и качественные характеристики:

- Сердцевина для замков

Цилиндровый механизм ЗУБЕР 30-30 мм ключ-ключ - 20 шт

Цилиндровый механизм ЗУБЕР 30-30 мм с вертушкой - 10 шт;

Межгосударственный стандарт: замки, защелки, механизмы цилиндровые ГОСТ 5089-2011

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | ЗУБЕР |
|  | Тип | Сердцевина для замка |
|  | Количество ключей | 5 шт |
|  | Размер | - мм |

- 6 пинов – секретность более 45 000;

- Защита от высверливания: штифты из закалённой стали в корпусе цилиндра;

- 2 пина с проточкой – защищают вскрытия отмычками

- Доводчик дверной до 120 кг

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия

| № п\п | Значение | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Цвет | Серебро |
|  | Тип товара | Доводчик |
|  | Расположение | Верхнее |
|  | Ширина створки | до 1250 мм (100 кг) |
|  | Масса створки | до 120 кг (до 1000 мм) |
|  | Регулировка усилий путем смещения тела доводчика относительно створки | в диапазоне EN5/ EN1154 |
|  | Тип тяги | рычажная |
|  | Тип доводчика | верхнего расположения |
|  | Материал | ПВХ композиция |
|  | Комплектация | с комплектом для крепления |
|  | Рабочий температурный диапазон | -35 до +65 |

Сфера применения:

- Легкие и тяжелые межкомнатные двери

- Легкие и тяжелые входные двери

Противодымные и противопожарные двери шириной до 1250 мм

- Доводчик дверной до 180 кг

ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия

| № п\п | Значение | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Цвет | Серебро |
|  | Тип товара | Доводчик |
|  | Расположение | Верхнее |
|  | Ширина створки | до 1200 мм (120 кг) |
|  | Масса створки | до 180 кг (до 1000 мм) |
|  | Регулировка усилий путем смещения тела доводчика относительно створки | в диапазоне EN7/ EN1154 |
|  | Тип тяги | рычажная |
|  | Тип доводчика | верхнего расположения |
|  | Материал | ПВХ композиция |
|  | Комплектация | с комплектом для крепления |
|  | Рабочий температурный диапазон | -35 до +65 |

Сфера применения:

- Легкие и тяжелые межкомнатные двери

- Легкие и тяжелые входные двери

- Противодымные и противопожарные двери шириной до 1250 мм

Сопутствующие услуги:

- Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;

- Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

- По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Исполнитель: Главный инженер-энергетик | _________________ | Р. Жакижанов |
| --- | --- | --- |